建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：蓬溪镇村供水一体化建设项目

建设单位（盖章）：蓬溪赤源水务投资有限公司
编制日期：二零二一年五月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	蓬溪镇村供水一体化建设项目

	项目代码
	2019-510921-78-01-411609

	建设单位联系人
	罗韬
	联系方式
	18728527138

	建设地点
	四川省遂宁市蓬溪县县域

	地理坐标
	赤源第二自来水厂（105°44'50.33"，30°35'27.25"）
赤源第三自来水厂（105°41'45.02"，30°41'14.85"）

	国民经济

行业类别
	D4610
自来水生产和供应
	建设项目
行业类别
	四十三、水的生产和供应业中“94.自来水生产和供应461（不含供应工程；不含村庄供应工程）

	建设性质
	(新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	蓬溪县发展和改革局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	2019-510921-78-01-411609

	总投资（万元）
	40429.86
	环保投资（万元）
	280

	环保投资占比（%）
	0.69%
	施工工期
	36

	是否开工建设
	(否
(是：
	用地（用海）
面积（m2）
	59994

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（2020-2025）

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、与《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（2020-2025）》的符合性
《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（2020-2025）》:“实施农村基础设施提档升级工程，全面改善农村水、电、路、气、通信、物流等基础设施。启动涪江右岸水资源配置工程建设﹐推动武引蓬船灌区工程等骨干水利工程建成投用，加快推进梓桐沟水库、毗河供水二期建设，支持三五水库、上游水库扩建升级为中型水库，统筹实施灌区续建配套与现代化改造工程、病险水库除险加固、小农水工程、中小河流治理。积极推进城乡供水一体化，巩固提升农村饮水安全保障。”

本项目对赤源二水厂、赤源三水厂进行新建，赤源二水厂主要解决高升乡、任隆镇、三凤镇、荷叶乡、金桥镇、蓬南镇、群利镇等乡镇（办事处)7个乡镇的生活用水需求，供水规模为3万m3/d;赤源三水厂主要解决大石镇、宝梵镇、吉祥镇、鸣凤镇的生活饮用水需求，供水规模为2万m3/d。因此项目建设符合《遂宁市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要（2020-2025）》的要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属自来水生产和供应（D4610）），属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2013年修订）第一类鼓励类中：第二十二项“城市基础设施建设”，第7条“城镇安全饮水工程、供水水源及净水厂工程”。
蓬溪县发展和改革局出具了关于蓬溪镇村供水一体化建设项目可行性研究报告（代项目建议书)的批复（蓬发改审〔2019]335号）。

因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。
二、项目选址合理性及外环境关系相符合性分析

1、水源选择合理性
（1）水源
赤源二水厂水源为高升一水库。高升一水库已作为集中式饮用水水源划定水源保护区，并于2018年1月15日获得《遂宁市人民政府关于划定蓬溪县高升一、高升二水库乡镇集中式饮用水水源保护区的批复》遂府函〔2018〕8号。
高升一水库饮用水源地一级保护区水域面积：0.138km2；陆域面积：0.392km2，合计0.5300km2。二级保护区水域面积：0.3119km2；陆域面积：15.7381km2，合计16.05km2。具体划分情况见附图及下表。
表1-1高升一水库饮用水水源保护区划分结果
名称
取水口
一级保护区
二级保护区
高升一水库饮用水水源地
水库大坝左肩（北纬30°37′01"，东经105°47′12"，取水口底板高程368.766m）。
水域：水库正常水位线（373.677m）以下全部水域。
陆域：一级保护区水域正常水位线（373.677m）以上沿陆域纵深200m范围但不超过第一重山脊线内的全部陆域。
水域：高升一水库集雨范围内一级保护区边界外的水域以及鲤鱼岩水库集雨范围内的全部水域设定为二级保护区。
陆域：高升一水库上游整个流域（一级保护区陆域外区域）以及鲤鱼岩水库集雨范围内的全部陆域设定为二级保护区陆域。
赤源三水厂水源为三五水库。三五水库已作为集中式饮用水水源划定水源保护区，并于2016年2月24日获得《遂宁市人民政府关于蓬溪县三五水库集中式饮用水水源保护区划分方案的批复》遂府函〔2016〕49号。
三五水库饮用水源地一级保护区水域面积:0.49720km2；陆域面积：0.02635km2，合计0.55096km2；三五水库饮用水源地二级保护区水域面积：0.0235km2；陆域面积:12.72554km2，合计12.74904km2。具体划分情况见附图及下表。
表1-2高升一水库饮用水水源保护区划分结果
名称
取水口
一级保护区
二级保护区
三五水库饮用水水源地
三五水库内东南侧（北纬30°42′49.16"，东经105°43′40.14"）。
水域：正常水位线(371.28m)以下全部水域。
陆域：取水口侧正常水位线以上200m的区域。
水域：一级保护区以外的上游汇水河沟区域。
陆域：将上游整个流域(一级保护区陆域外区域)设定为二级保护区，向陆域沿岸纵深至第一重山山脊线的汇水区域。二级保护区陆域范
（2）水量
高升一水库（赤源二水厂水源）：高升一水库位于蓬溪县高升乡与吉星乡翻身办事处交界处，涪江左支流荷叶溪上游。坝址位于麻子湾锁口处，坝址以上集雨面积7.97平方公里，主河道长4.98公里，河道平均比降24.35‰，总库容244.5万m3，正常水位373.677m，死水位360.377m，死库容11万m3，兴利库容155万m3。该水库是一座以农业灌溉为主，兼有防洪、水产养殖等综合效益的年调节小（一）型水库，实际灌溉面积2924亩。
三五水库（赤源三水厂水源）：三五水库位于蓬溪县鸣凤镇附南办事处五村二社的白鸽湾，距鸣凤镇4公里，距县城8公里，属涪江流域大石河支流。坝址以上集雨面积13.3平方公里，主河道长7.75公里，河道平均比降7.621‰，总库容741.5万m3，正常水位370.68m，死水位355.5m，死库容102万m3，兴利库容592万m3。该水库是一座以农业灌溉为主，兼有防洪、渔业、果树等综合效益的多年调节小（一）型水库，设计灌溉面积1.56万亩。
高升一水库为新建赤源第二自来水厂供水，三五水库为新建赤源第三自来水厂供水，三五水库、高升一水库水量不足部分由蓬船灌区渠系为其充水，极端情况下，赤源第一水厂可通过管道输水至赤源二水厂、赤源三水厂供水服务区，做为备用水厂。因此，高升一水库、三五水库能满足赤源二水厂、赤源三水厂供水量。
（3）水质
根据本项目自来水厂设计要求，进水水质需符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准及集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值要求。根据高升一水库、三五水库水质监测报告（见附件），各监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准及集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值要求，满足赤源二水厂、赤源三水厂进水水质要求。
表1-3高升一水库、水质监测结果
采样日期

检测项目

检测结果

标准限值

高升一水库

三五水库

20190531

水温
26.4

28.4

**

pH
7.98
7.85

6~9

溶解氧

8.32

8.72

≥5

高锰酸盐指数

5.7

4.3

6

五日生化需氧量

1.9

3.2

4

氨氮

0.209

0.139

1

总磷

0.03

0.03

0.05

总氮

0.86

0.94

1

挥发酚

ND

ND

0.005

阴离子表面活性剂

0.11

0.12

0.2

氟化物

0.228

0.304

1

氯化物

14.3

9.53

250

硝酸盐（以N计)

0.333

0.078

10

硫酸盐

33.3

20

250

氰化物

ND

0.001

0.2

硫化物

ND

ND

0.2

石油类

ND

ND

0.05

粪大肠菌群

70

90

10000

铬（六价)

ND

ND

0.05

铜

ND

0.021

1

锌

0.012

0.036

1

镉

ND

ND

0.005

铁

0.04

0.06

0.3

锰

0.01

0.006

0.1

硒

ND

ND

0.01

砷

8x10-4
2.0x10-3
0.05

汞

ND

ND

0.0001

铅

ND

ND

0.05

2、取水方案合理性
取水口工程已在《四川省武都引水工程蓬溪船山灌区项目》中建设，不在本工程设计范围内，目前正在建设中。
赤源二水厂新建1根4200m长的DN600~800原水管线引至工程厂区。
赤源三水厂新建1根5885m长的DN600原水管线引至工程厂区。
因此，本项目取水方案合理可行的。
3、水厂选址合理性分析
（1）赤源二水厂选址合理性分析
根据本项目可研报告，赤源二水拟定2个水厂方案进行比选，推荐方案1。
表1-4  方案比选
项目

方案1
方案2
备注

位置

距离现状高升水厂200m，独立建厂，后期需两套运行管理人员
距离现状高升水厂较远，独立建厂，后期需两套运行管理人员
相当
能耗

原水可重力进场，能耗较低

原水可重力进场，能耗较低

相当
厂区征地面积
根据现状地形地貌特点，厂区征地36亩，满足远期总图布置要求
根据现状地形地貌特点，厂区征地48亩，满足远期总图布置要求
方案1优
交通
紧靠现状道路，交通方便
紧靠现状道路，交通方便
相当
土地性质
现状为农田用地，非基本农田，无拆迁
基本农田，无拆迁
方案1优
厂区生产废水排放
厂区生产废水排入厂外冲沟，排放方便
厂区生产废水排入厂外冲沟，排放方便
相当
厂区土石方
厂区土挖方约9万方
厂区土挖方约35万方
方案1优

厂区挡土墙
687.5m（平均高10m）
475m（平均高14m）
相当

进厂道路
厂区进厂道路长431m
厂区进厂道路长260m，且200m为改造道路
方案1优

厂区工程建设费用
约7400万
约7680万
方案1优
[image: image1.png]SRS





图1-1方案1选址示意图
[image: image2.png]



图1-2方案2选址示意图
经综合比较，方案2用地为基本农田，涉及后期土地调规，程序繁琐，且厂址土石方工程及进厂道路费用均高于方案1，综合建厂方案方案2比方案1多280万元，综合以上因素，推荐方案1作为赤源二水厂拟建厂址。
（2）赤源三水厂选址合理性分析
根据本项目可研报告，赤源三水厂拟定2个方案进行比选，推荐方案1。
表1-5 方案比选
项目

方案1
方案2
备注

位置

厂址距离宝梵镇区仅为1公里，后期运行管理较为方便
厂址距离宝梵镇区较远，后期运行管理较为不便
方案1优
能耗

原水可重力进厂，能耗较低
原水可重力进厂，能耗较低
相当
可利用面积
30亩，满足远期总图布置要求
20亩，不满足远期总图布置要求
方案1优
交通
紧靠G318国道，道路等级高，交通便利
紧靠现状乡道，乡道等级低，交通稍显不便
方案1优
土地性质
林地且无拆迁
林地且无拆迁
相当
厂区生产废水排放
厂区318国道，318国道配套修建有市政排水管道，厂区生产废水排放方便
厂区周边无市政排水管道，厂区生产废水排放不方便
方案1优
厂区土石方
厂区土挖方约18万方
厂区土挖方约25万方
方案1优

原水管道
5600m

3500m

方案2优

厂区工程建设费用
约5200万
约4900万
相当
[image: image3.png]



图1-3方案1选址示意图
[image: image4.png]



图1-4方案2选址示意图
经综合比较，方案2虽然原水管道长度较方案1减少2100m，但方案1从区位、可利用面积、交通等方面均较厂址二具有明显优势，且方案1距离受水服务区较方案1近，可以节省清水输配水管道长度，故推荐方案1作为赤源三水厂拟建厂址。
（3）赤源二水厂厂址外环境关系合理性
赤源二水厂主要外环境关系见下表。外环境关系图见附图。
表1-6赤源二水厂外环境关系表

序号
外环境

方位

与水厂最近距离

规模

1
居民1#
西南侧

34m
1户
2
居民2#
西北侧

55m
约600户
3

居民3#
西侧

423m
约15户
4

居民4#
南侧

58m
约3户
5

居民5#
南侧
190m
约7户
6

居民6#
南侧
420m
约7户
7

居民7#
东南侧

352m
约21户
8

居民8#
东侧

166m
约20户
（3）赤源三水厂厂址外环境关系合理性
赤源三水厂主要外环境关系见下表。外环境关系图见附图。
表1-7赤源三水厂外环境关系表

序号
外环境

方位

与水厂最近距离

规模

1
居民1#
西侧

20m
1户
2
居民2#
西北侧

180m
约24户
3

居民3#
西侧

347m
约40户
4

居民4#
西侧

140m
约8户
5

居民5#
南侧
350m
约30户
6

宝梵镇莲花村小学
西南侧
470m
约300人

经调查，本工程评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区等环境敏感区，也不占用基本农田，本工程取水所在高升一水库、三五水库不涉及国家级、省级水产种质资源保护区，未发现重要水生生物的自然“三场”和洄游通道、天然渔场等敏感区；所在地动植物、流域内水生生物均为普通种类，故对生态影响较小，同时经现场调查，水厂及上游水库集雨范围内无污染源。
5、输水管线选址合理性

管道线路敷设选址的主要原则为：

符合《村镇供水工程设计规范（SL687-2006）》的要求，本项目供水尽量利用高差；尽量沿现有绿化带及路面进行铺设；少占地、少拆迁工程；少障碍物穿越工程。
外环境关系：根据现场勘察，项目截污干管管线沿线敏感点主要为沿河道敷设一侧的居民、学校、医院、政府等，不涉及拆迁。同时污水管网沿线不涉及自然保护区、风景名胜区等敏感目标。因此，项目水厂管线与周围环境较为相容。

本项目管线工程对外环境影响体现在施工期，施工期结束后，环境影响随着消失。建设单位只要在施工期严格按照环保等相关要求，加强施工管理，做好施工环境监理工作，实现达标排放，项目施工期对外环境影响可控制在可接受范围内。项目的管线与外环境相容。
四、“三线一单”符合性分析
“三线一单”指的是生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线及负面清单。

生态保护红线

2018年7月20日四川省人民政府印发了《四川省生态保护红线方案》（川府发〔2018〕24号），四川省生态保护红线总面积14.80万平方公里，占全省幅员面积的30.45%，涵盖了水源涵养、生物多样性维护、水土保持功能极重要区，水土流失、土地沙化、石漠化极敏感区，自然保护区、森林公园的生态保育区和核心景观区，风景名胜区的一级保护区(核心景区)、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产地的核心区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水水源保护区的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等法定保护区域，以及极小种群物种分布栖息地、国家一级公益林、重要湿地、雪山冰川、高原冻土、重要水生生境、特大和大型地质灾害隐患点等各类保护地。

四川省生态保护红线主要分布于川西高山高原、川西南山地和盆周山地。根据方案及四川省生态红线分布图，遂宁市涉及的生态红线区主要有1个省级水产种质资源保护区，生态保护红线主要集中在安居区。

本项目选址位于遂宁市蓬溪县，区域不在红线区范围内。不涉及自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园、饮用水水源保护区、湿地公园、水产种质资源保护区等各类自然保护地。项目符合生态保护红线要求。
2）环境质量底线

项目选址区域为环境空气功能区二类区，参考遂宁市生态环境局发布的《关于2020年1-11月全市环境空气质量的通报》，蓬溪县环境空气质量数据，所测六项基本空气质量监测因子中，蓬溪县各污染指标年均浓度值未出现超标，本项目所在区域判定为达标区域，本项目所在地环境空气质量良好。项目施工期设置围挡，铺设行车路径，覆盖防尘布或防尘网、加强现场的清洁，施工车辆篷布加盖、施工车辆路线尽量避开敏感点，有效控制扬尘；选用低能耗、低污染排放的施工机械，选用较高质量的油品，工程运输和施工过程中产生的汽车燃油尾气排放。施工期废气不会对区域环境空气质量产生大的影响，对环境影响较小。项目运营期对生态环境影响较小。
项目水源地表水环境质量为Ⅲ类水域，项目所在地水环境质量现状良好。项目施工废水经沉淀池沉淀后回用生产，不外排，生活污水依托周边居民已有设施处理，对环境影响较小，项目不会改变地表水体的环境质量。

项目所在区域为2类声环境功能区，根据环境噪声现状监测结果，项目区域声环境能够满足《声环境质量标准》2类标准要求。本项目建设不会改变项目所在区域的声环境功能。因此，项目建设声环境质量是符合要求的。

综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

3）资源利用上限

本项目所用资源为土地资源、水资源、电力资源，本项目的建设不涉及水资源利用上限。
4）负面准入清单

目前项目选址区域暂无明确的环境准入负面清单，本项目不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。因此本项目应为环境准入允许类别。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目基本情况
1、基本情况

项目名称：蓬溪镇村供水一体化建设项目
建设单位：蓬溪赤源水务投资有限公司

建设地点：四川省遂宁市蓬溪县县域
建设性质：新建

建设投资：40429.86万元

服务范围：赤源二厂供水服务范围：高升乡、任隆镇、三凤镇、荷叶乡、金桥镇、蓬南镇、群利镇等乡镇（办事处）。
赤源三厂供水服务范围：大石镇、宝梵镇、吉祥镇、鸣凤镇。
劳动定员及工作制度：
本项目赤源二水厂劳动定员24人，其中，管理人员（行政、技术）18人，制水运行工6人。管理人员实行白班制，制水运行工实行三班制每班2人，每天24小时，年工作365天。
本项目赤源三水厂劳动定员16人，其中，管理人员（行政、技术）13人，制水运行工3人。管理人员实行白班制，制水运行工实行三班制，每班1人，每天24小时，年工作365天。
建设周期：2021年6月至2024年6月，共36个月。

建设内容及规模：
赤源第二自来水厂(规模3万m3/d)、赤源第三自来水厂(规模2万m3/d)、蓬南镇高位水池（规模0.5万m3)、原水管道工程（规模10.085km)、清水管道工程(规模40.7km)、等。
2、工程项目组成

本项目组成及主要环境问题见下表。

表2-1赤源二水厂项目组成及主要环境问题

工程

分类

项目名称

建设内容

主要环境问题

施工期

运营期

主体

工程

取水及管线工程

本项目不设取水口工程，纳入《四川省武都引水工程蓬溪船山灌区项目》中建设，本项目拟建设高升一水库至赤源第二自来水厂原水管道，原水管道总长度4200m，管道管径DN600~800，铺设赤源第二自来水厂至金桥新区的输水管道总长18.7km，管径DN600-DN800。铺设赤源第二自来水厂至蓬南镇的输水管道总长22.0km，管径DN600，并设置1个高位水池：蓬南高位水池。
施工扬尘、施工噪声、施工废水、生活废水、施工人员生活垃圾、废弃建材
废水、固废、噪声、废气
水厂工程

配水井
1座，L×B×H=8.2m×4.8m×5.2m，钢筋砼结构
网格絮凝斜管沉淀、气浮池
1座，L×B×H=41.05m×20.65m×5.5m，钢筋砼结构
气水反冲洗滤池
1座，L×B×H=24.95m×18.4m×4.45m，钢筋砼结构
清水池
1座，L×B×H=59.25m×22.7m×5.5m，钢筋砼结构
排泥水收集水池及废水收集水池
1座，L×B×H=21.0m×9.8m×5.8m，钢筋砼结构
反冲洗泵房及配电间
1座，S=571.64m2，框架结构
污泥浓缩池
2座，∅8.0,H=6.8m，钢筋砼结构
污泥平衡池
1座，L×B×H=3.0m×3.0m×5.55m，钢筋砼结构
污泥脱水车间
1座，S=324.88m2，框架结构
综合楼
1座，S=833.28m2，框架结构，3F
传达室及大门
1座，S=16.43m2，框架结构
生物检测池
1座，L×B×H=4.5m×4.5m×1.5m，钢筋砼结构
辅助工程
加药加氯间
1座，S=488.11m2，框架结构，加氯间与加药间合建。
检验室

位于综合楼1F，建筑面积15m2，对原水和清水水质进行检测。
机修间、仓库
1座，S=234.74m2，框架结构，机修间与仓库合建
公用

工程

给水系统

厂区自来水设备供应

新建
供电系统

市政电网

新建
排水系统

雨污分流，生活废水用于农用施肥，无生产废水产生。
/
办公设施
办公室
位于综合楼2F
生活垃圾、生活污水
食堂

位于综合楼1F
宿舍

位于综合楼3F
环保工程

废气防治措施
食堂

安装油烟净化器一套，楼顶排放

/
废气
污泥恶臭

及时清运，加强管理，增强绿化
柴油发电机废气

自带的消烟除尘装置处理后，呈无组织状态由房屋墙壁排风扇排至室外
污水处理措施
生活污水

化粪池一座，5m3，位于综合楼旁，收集处理后用于农用施肥。
/
废水

生产废水

反冲洗废水由回收泵提升至配水井，可作为原水进入再生产环节;排泥水进入排泥调节池，由泵提升至浓缩池;浓缩污泥由泵提升至脱水间机械脱水，经脱水后的泥饼外运。
检验室废水

主要是浓度低的碱液及盐类物质，进入化粪池与生活污水一起处理后
噪声防治措施

选用低噪音设备，定期维护保养，墙体隔声、减震振等

/
噪声

一般固废暂存点
1间，在厂区机修间、仓库内设置，设置10m2一般固废暂存间
/
固废

危废暂存间
1间，在厂区机修间、仓库内设置，设置5m2危废暂存间，设置重点防渗区
/
固废

表2-2赤源三水厂项目组成及主要环境问题

工程

分类

项目名称

建设内容

主要环境问题

施工期

运营期

主体

工程

取水及管线工程

本项目不设取水口工程，纳入《四川省武都引水工程蓬溪船山灌区项目》中建设，本项目拟建设三五水库到赤源第三自来水厂原水管道：原水管道总长度5885m，管道管径DN600
施工扬尘、施工噪声、施工废水、生活废水、施工人员生活垃圾、废弃建材
废水、固废、噪声、废气
水厂工程

配水井
1座，L×B×H=8.2m×4.8m×5.2m，钢筋砼结构
网格絮凝斜管沉淀、气浮池
1座，L×B×H=31.25m×18.65m×5.5m，钢筋砼结构
气水反冲洗滤池
1座，L×B×H=24.95m×15.3m×4.45m，钢筋砼结构
清水池
1座，L×B×H=51.05m×16.7m×6.5m，钢筋砼结构
排泥水收集水池及废水收集水池
1座，L×B×H=17.0m×9.8m×5.8m，钢筋砼结构
反冲洗泵房及配电间
1座，S=571.64m2，框架结构
污泥浓缩池
2座，∅8.0,H=6.8m，钢筋砼结构
污泥平衡池
1座，L×B×H=3.0m×3.0m×5.55m，钢筋砼结构
污泥脱水车间
1座，S=120.32m2，框架结构
综合楼
1座，S=722.40m2，框架结构，2F
传达室及大门
1座，S=16.43m2，框架结构
生物检测池
1座，L×B×H=4.5m×4.5m×1.5m，钢筋砼结构
辅助工程
加药加氯间
1座，S=285.04m2，框架结构，加氯间与加药间合建。
检验室

位于综合楼1F，建筑面积15m2，对原水和清水水质进行检测。
机修间、仓库
1座，S=88.44m2，框架结构，机修间与仓库合建
公用

工程

给水系统

厂区自来水设备供应

新建
供电系统

市政电网

新建
排水系统

雨污分流，生活废水用于农用施肥，无生产废水产生。
/
办公设施
办公室
位于综合楼2F
生活垃圾、生活污水
食堂

位于综合楼1F
宿舍

位于综合楼2F
环保工程

废气防治措施
食堂

安装油烟净化器一套，楼顶排放

/
废气
污泥恶臭

及时清运，加强管理，增强绿化
柴油发电机废气

自带的消烟除尘装置处理后，呈无组织状态由房屋墙壁排风扇排至室外
污水处理措施
生活污水

化粪池一座，5m3，位于综合楼旁，收集处理后用于农用施肥。
/
废水

生产废水

反冲洗废水由回收泵提升至配水井，可作为原水进入再生产环节;排泥水进入排泥调节池，由泵提升至浓缩池;浓缩污泥由泵提升至脱水间机械脱水，经脱水后的泥饼外运。
检验室废水

主要是浓度低的碱液及盐类物质，进入化粪池与生活污水一起处理后
噪声防治措施

选用低噪音设备，定期维护保养，墙体隔声、减震振等

/
噪声

一般固废暂存点
1间，在厂区机修间、仓库内设置，设置10m2一般固废暂存间
/
固废

危废暂存间
1间，在厂区机修间、仓库内设置，设置5m2危废暂存间，设置重点防渗区
/
固废

三、主要原辅材料及其主要设备
1、主要原辅材料及能耗
表2-3主要原辅材料及能耗表

水厂

序号

名称

年用量

储存量

储存位置

主要成分

状态包装

来源

赤源二水厂

主辅

材料

原水

3万m3/d
1095万m3/a
H2O
液态

高升一水库
复合氯酸钠（绿安消）

8.21t/a

0.8t/a

加药加氯间

氯酸钠
粉状

袋装

外购

复合硫酸氢钠（活化剂）

6.57t/a

0.6t/a
加药加氯间
硫酸氢钠
粉状

袋装

外购

二氧化氯

/

/

/

/

/

自制
PAC
18.2t/a

1t/a
加药加氯间
聚合氯化铝
粉状

袋装

外购

PAM
5.6t/a

0.6t/a

加药加氯间
聚丙烯酰胺
粉状

袋装

外购

能源

电

266万kwh

/
/
/
/
当地电网

赤源三水厂

主辅

材料

原水

2万m3/d
730万m3/a
H2O

液态

三五水库
复合氯酸钠（绿安消）

5.48t/a

0.6t/a

加药加氯间
氯酸钠
粉状

袋装

外购

复合硫酸氢钠（活化剂）

4.38t/a

0.5t/a
加药加氯间
硫酸氢钠
粉状

袋装

外购

二氧化氯

/

/

/

/

/

自制
PAC
12.5t/a

1t/a
加药加氯间
聚合氯化铝
粉状

袋装

外购

PAM
3.2t/a

0.6t/a

加药加氯间
聚丙烯酰胺
粉状

袋装

外购

能源

电

177.2万kwh

/
/
/
/
当地电网

PAC（混凝剂）：成分聚合氯化铝[Al2(OH)nCl6-n]，（1）物理性质：无色或黄色树枝状固体，其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。易溶于水基稀酒精，不溶于无水酒精及甘油。（2）化学性质：腐蚀性。加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；与酸反应发生解聚作用，使聚合度和碱度降低，最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高，最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸盐；与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀，可降低或完全失去混凝性能。自来水厂原水浊度正常时，采用PAC作为絮凝剂。
PAM（助凝剂）：成分为聚丙烯酰胺，俗称三号凝聚剂，白色粉末或者小颗粒状物，密度为1.32g/cm3（23℃），玻璃化温度为188℃，软化温度近于210℃，完全干燥的聚丙烯酰胺（PAM）是脆性的白色固体。自来水厂原水浊度较高时，采用PAM作为絮凝剂。
复合氯酸钠（商品名：绿安消）、复合硫酸氢钠（活化剂）：项目使用复合氯酸盐法制备纯二氧化氯气体用于水体消毒，需要原料为复合氯酸钠（绿安消）与复合硫酸氢钠（活化剂），复合氯酸钠与复合硫酸氢钠是液态的，不用人工溶解，且不具挥发性，用PE、PP或玻璃钢罐储存即可，对环境没有影响。制取二氧化氯反应式如下：
5NaClO2+4NaHSO4=NaCl+4ClO2↑＋4Na2SO4+2H2O
二氧化氯（CLO2）：具有刺激性气味的气体，随温度升高颜色由黄绿色到橙色，在酸性条件下具有强氧化性，仅次于臭氧。纯二氧化氯的液体与气体性质极不稳定，在空气中二氧化氯浓度超过10%时就有很高的爆炸性。由于二氧化氯的化学性质非常活泼，见光或受热而分解时或与易被氧化的物质接触时往往会发生爆炸。项目二氧化氯（CLO2）不在厂区储存，现场制备。
2、主要设备及构筑物
（1）主要构筑物

项目二水厂、三水厂主要构筑物技术指标见下表。
表2-4赤源第二自来水厂主要构筑物清单
序号
名称
尺寸
结构形式
单位
数量
1
配水井
L×B×H=8.2m×4.8m×5.2m
钢筋砼
座
1
2
网格絮凝斜管沉淀、气浮池池
L×B×H=41.05m×20.65m×5.5m
钢筋砼
座
1
3
气水反冲洗滤池
L×B×H=24.95m×18.4m×4.45m
钢筋砼
座
1
4
清水池
L×B×H=59.25m×22.7m×5.5m
钢筋砼
座
1
5
排泥水收集水池及废水收集水池
L×B×H=21.0m×9.8m×5.8m
钢筋砼
座
1
6
反冲洗泵房及配电间
S=571.64m2
框架
座
1
7
加药加氯间
S=488.11m2
框架
座
1
8
浓缩池
∅8.0,H=6.8m
钢筋砼
座
2
9
平衡池
L×B×H=3.0m×3.0m×5.55m
钢筋砼
座
1
10
脱水车间
S=324.88m2
框架
座
1
11
综合楼
S=833.28m2
框架
座
1
12
传达室及大门
S=16.43m2
框架
座
1
13
生物检测池
L×B×H=4.5m×4.5m×1.5m
钢筋砼
座
1
14
机修间、仓库
S=234.74m2
框架
座
1
15

蓬南镇高位水池
L×B×H=29m×29m×5.2m

钢筋砼
座
1
表2-5赤源第三自来水厂主要构筑物清单
序号
名称
尺寸
结构形式
单位
数量
1

配水井
L×B×H=8.2m×4.8m×5.2m

钢筋砼
座
1

2

网格絮凝斜管沉淀、气浮池池
L×B×H=31.25m×18.65m×5.5m

钢筋砼
座
1

3

气水反冲洗滤池
L×B×H=24.95m×15.3m×4.45m

钢筋砼
座
1

4

清水池
L×B×H=51.05m×16.7m×6.5m

钢筋砼
座
1

5

排泥水收集水池及废水收集水池
L×B×H=17.0m×9.8m×5.8m

钢筋砼
座
1

6

反冲洗泵房及配电间
S=571.64m2
框架
座
1

7

加药加氯间
S=285.04m2
框架
座
1

8

浓缩池
∅8.0,H=6.8m

钢筋砼
座
2

9

平衡池
L×B×H=3.0m×3.0m×5.55m

钢筋砼
座
1

10

脱水车间
S=120.32m2
框架
座
1

11

综合楼
S=722.40m2
框架
座
1

12

传达室及大门
S=16.43m2
框架
座
1

13

生物检测池
L×B×H=4.5m×4.5m×1.5m

钢筋砼
座
1

14

机修间、仓库
S=88.44m2
框架
座
1

（2）主要工艺设备清单
项目二水厂、三水厂主要设备清单见下表。
表2-6赤源第二自来水厂主要构筑物清单
构筑物
设备名称
规格
材料
单位
数量
备注
配水井
双法兰传力接头
DN8001.0MPa
球铁
台
1
法兰式中线蝶阀
DN8001.0MPa
球铁
台
1
法兰式中线蝶阀
DN6001.0MPa
球铁
个
2
双法兰传力接头
DN6001.0MPa
铸铁
个
2
法兰式中线蝶阀
DN2001.0MPa
球铁
个
1
双法兰传力接头
DN2001.0MPa
球铁
台
1
网格絮凝斜管沉淀
机械混合机
桨叶外径700mmN=3.0kw
不锈钢
套
2
双法兰传力接头
DN2001.0MPa

铸铁
个
18

法兰式中线蝶阀
DN2001.0MPa

球铁
个
18

双法兰传力接头
DN1001.0MPa

球铁
台
1

法兰式中线蝶阀
DN1001.0MPa

球铁
个
18

手动球阀
DN251.0MPa

球铁
个
2

池底气动排泥阀
DN200

球铁
台
78

穿孔集水槽
400x520x9450δ＝5
不锈钢316
条
14
检修插槽
1060x1280
铝合金
个
2
整流栅条
9800x2700
塑料
m2
26.46
开孔比13.2%，开孔直径≥2cm
沉淀池斜管
φ30，L=1m
乙丙共聚
m2
250
A型网格
1780x1780,开孔比14%
ABS
块
40
B型网格
1780x1780,,开孔比18%
ABS
块
30
二位四通电磁阀
DN15

PPR

个
42

与池底气动排泥阀配套
成组电磁阀安装箱
成品
个
12

与电磁阀配套
气水反冲洗滤池
气浮池
气动蝶阀
DN6001.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动蝶阀
DN5001.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动调节阀
DN4001.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动蝶阀
DN3001.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动蝶阀
DN2501.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动闸板
200x200
不锈钢
个
4
配电磁阀，进口设备
铸铁镶铜方闸门
300x300
不锈钢
个
4
配手电两用启闭机
电磁阀
DN501.0MPa
不锈钢
个
4
进口设备
长柄滤头
DN20
ABS
个
8960
缝隙面积2.5cm2/个
法兰式中线蝶阀
DN4001.0MPa
铸铁
个
4
法兰式中线蝶阀
DN3001.0MPa
铸铁
个
4
法兰式中线蝶阀
DN2501.0MPa
铸铁
个
4
手动蝶阀
DN1001.0MPa
球铁
个
4
手动蝶阀
DN2001.0MPa
球铁
个
8
电动葫芦
W=0.5t，N=0.8+1.0kW
成品
套
2
石英砂滤料
d=0.9~1.2mm，K80<1.4
石英砂
m3
240
承托层
粒径为2～4mm粗石英砂
砾石
m3
12.1
滤板
AxBxH=1100x976x120
钢筋砼
块
80
铸铁镶铜方闸门
500x500
铸铁镶铜
台
4
法兰式中线蝶阀
DN801.0MPa
球铁
台
20
TV-Ⅲ型溶气释放器
φ250mm，0.3MPa出流量5.18m3/h
SS304
个
60
出水三角堰板
19950x800堰高800mm
SS304
块
1
池底液动排泥阀
DN2001.0MPa
球铁
台
30
手动法兰式闸阀（配加长杆）
DN2001.0MPa
球铁
台
8
法兰式中线蝶阀
DN1001.0MPa
球铁
台
6
钢制伸缩节
DN1001.0MPa
球铁
台
6
SD型刮沫机
行走速度5m/min，行走功率0.75Kw
SS304
台
4
二位四通电磁阀
DN151.0MPa
SS304
套
16
电磁阀箱
760x400x650mm3mm
SS304
套
4
手动球阀
DN151.0MPa
球铁
台
10
法兰式中线蝶阀
DN3001.0MPa
球铁
台
1
双法兰传力接头
DN3001.0MPa
球铁
台
1
清水池
法兰式中线蝶阀
DN500
1.0MPa
球铁
个
4
法兰式中线蝶阀
DN3001.0MPa
球铁
个
4
双法兰传力接头
DN5001.0MPa
铸铁
个
4
双法兰传力接头
DN3001.0MPa
铸铁
个
4
拍门
DN600
玻璃钢
个
2
玻璃钢平板式
反冲洗废水
潜水排污泵
Q=70m3/h,H=28m,N=11kw
成品
台
4
2用2备
止回阀
DN150P=1.0MPa
球铁
个
4
手动闸阀
DN150P=1.0MPa
球铁
个
4
回收水池
潜水搅拌器
∅=320mm,n=680r/min,N=3.0KW
不锈钢
套
2
含提升装置垂直池壁安装
手动葫芦
T=0.5T，H=6.6m，含水泵提升支架
成品
套
1
排泥水收集池
潜水排污泵
Q=80m3/h,H=14m,N=7.5kw
成品
台
4
2用2备
止回阀
DN200P=1.0MPa
球铁
个
4
手动闸阀
DN200P=1.0MPa
球铁
个
4
潜水搅拌器
∅=320mm,n=680r/min,
不锈钢
套
2
含提升装置垂直池壁安装
反冲洗泵房
干式卧式离心泵（变频）
Q=500m3/h，H=11m，N=22kW
成品
台
3
二用一备
鼓风机（变频）
Q=43.4m3/minP=49KPaN轴=55Kw
成品
台
2
一用一备
无油螺杆空压机
Q=1.66m3/minP=0.7MPaN=2X7.5kw
成品
台
2
配套气压罐
储气罐
1500LP=10bar
成品
个
1
电动单梁悬挂式起重机
Lk=9.0m起高6m起重2tN=4.2kw
成品
台
1
配MD2-6D型电动葫芦
双法兰传力接头
DN400PN=1.0MPa
球铁
个
3
法兰式中线蝶阀
DN400PN=1.0MPa
球铁
个
3
蝶式缓闭止回阀
DN300PN=1.0MPa
球铁
个
5
双法兰传力接头
DN300PN=1.0MPa
球铁
个
5
法兰式中线蝶阀
DN300PN=1.0MPa
球铁
个
5
圆形闸门
DN300，中心至操作层高度4.40m
SS304
台
1
配手电两用启闭机
玻璃钢拍门
DN300
玻璃钢
台
1
干式卧式离心泵（变频）
Q=135m3/h，H=35m，N=22kW
成品
台
2
1用1备,直联式，上方出水远期增加一台
无油螺杆空压机
Q=5.5m3/minP=0.7MPaN=37kw
成品
台
2
1用1备，含过滤器、冷干机、排水阀、进出管路及管件、阀件
储气罐
1500LP=10bar
成品
个
1
法兰式中线蝶阀
DN250PN=1.0MPa
球铁
个
2
双法兰传力接头
DN250PN=1.0MPa
球铁
个
2
微阻缓闭止回阀
DN200PN=1.0MPa
球铁
个
2
法兰式中线蝶阀
DN200PN=1.0MPa
球铁
个
4
双法兰传力接头
DN200PN=1.0MPa
球铁
个
4
TR-16型溶气罐
φ1600mmH=4130
碳钢防腐
个
2
配电磁阀
手动球阀
DN20PN=1.0MPa
不锈钢
个
6
轴流通风机（穿墙安装）
Q=11692m3/h,P=186Pa,Φ560,N=0.75kw
成品
个
6
室内消火栓
SG24A/SN65消火栓箱尺寸：1000³700³240，箱内配DN65mm消火栓一个，
成品
套
1
配套DN65mm栓口，L25m衬胶麻质水带一条,DN19mm水枪一支
加氯加药间
液压隔膜计量泵
Q=500L/h，P=0.5MPa,N=0.55kW
成品
套
3
二用一备
PAC药液储罐
30立方米，含液位计
玻璃钢材质
台
2
两用一备
原料卸料泵及控制箱
Q=40m3/hH=30mP=5.5kWIp55
成品
台
2
一用一备
电磁流量计
DN50，1.0MPa
球铁
球铁
1
PAC投药装置控制柜
PLC自动控制，变频调节PAC投加量
成品
套
1
PAM溶液制备装置
制备能力2000L/hP=4.4KW
成品
台
1
配套真空上料机及空气压缩机
PAM投药装置控制柜
PLC自动控制，变频调节PAM投加量
成品
台
1
电动单梁悬挂起重机
起重量:2T,跨度6.5m,起升高:4m,N=4.2Kw
成品
台
1
室内消火栓
SG24A/SN65消火栓箱尺寸：1000³700³240，箱内配DN65mm消火栓一个
成品
套
1
高纯型二氧化氯发生器
有效氯产量2kg/h，N=3.0K
成品
套
2
前加氯
高纯型二氧化氯发生器
有效氯产量3kg/h，N=4.5K
成品
套
2
后加氯
漏氯检测仪及二氧化氯报警装置
0-20ppm
成品
套
1
余氯分析仪
0-20ppm
成品
套
1
绿安消（复合硫酸钠）溶液储罐
20立方米，含液位计
玻璃钢材质
套
1
活化剂（复合硫酸氢钠）溶液储罐
20立方米，含液位计
玻璃钢材质
套
1
原料卸料泵及控制箱
20m3/h,18米，3KW，Ip55
成品
套
1
原料卸料泵及控制箱
20m3/h,18米，3KW，Ip55
成品
套
1
电机防爆
轴流通风机（排风机）
Q=2140m3/h,73PaP=0.37kw
成品
套
3
轴流通风机（排风机）
Q=2140m3/h,73PaP=0.37kw
成品
套
4
电机防爆
生物检测池
法兰式中线蝶阀
DN100PN=1.0MPa
球铁
个
2
双法兰传力接头
DN100PN=1.0MPa
球铁
个
2
浓缩池
污泥浓缩机
D8000N=0.75kw
台
2
手动闸阀
DN1501.0MPa
球铁
台
4
自用水泵房
变频恒压供水设备
最大供水流量240m3/h，供水压力H=50m,水泵3台（2用1备）：Q=80m3/h，N=18.5kw；气压罐一个:Φ10000.6Mpa
成品
套
1
法兰式软密封中线蝶阀
DN200,1.0MPa
套
1
双法兰传力接头
DN2001.0MPa
球铁
个
1
水泵多功能控制阀
DN2001.0MPa
球铁
个
1
法兰式软密封中线蝶阀
DN2501.0MPa
铸铁
个
1
双法兰传力接头
DN2501.0MPa
球铁
个
1
平衡水池及污泥脱水车间
贮泥池搅拌机
转速3.9r/min，N=0.37kW
不锈钢
套
2
离心脱水机
Q=3-12m3/h(湿泥)，N=11+7.5KW
成品
套
2
一用一备,含水率97%，带控制柜，远期增加一台
污泥旋转凸轮泵
Q=8m3/h，P=1bar，N=5.5kW
球铁
台
2
污泥电磁流量计
DN50PN1.0MPa
球铁
台
2
手动刀闸阀
DN100PN1.0MPa
球铁
台
2
手动刀闸阀
DN50PN1.0MPa
球铁
台
2
止回阀
DN50PN1.0MPa
成品
套
2
PAM投加单螺杆泵
Q=0.5m3/h,P=3bar,N=0.75kW
成品
台
2
絮凝剂全自动制备系统及药液稀释装置
干粉制备量5kg/h，制备浓度0.5%，稀释浓度0.1%N=2.6KW
成品
台
1
加药电磁流量计
DN20PN1.0MPa
成品
台
3
电动单梁悬挂起重机
W=3T,N=2x0.4kW,S=8.0m
成品
台
1
螺旋输送机
Q=8m3/h,N=4kW,L=9.5m,水平安装
成品
台
1
螺旋输送机
Q=8m3/h,N=5.5kW,L=4.5m,安装角度20°
成品
台
1
轴流风机
Q=6000m3•/h,N=0.37kW
成品
台
4
磷酸铵盐干粉灭火器
MF/ABC4，级别55B
成品
具
4
表2-7 赤源第二自来水厂主要构筑物清单
构筑物
设备名称
规格
材料
单位
数量
备注
配水井
网格絮凝斜管沉淀
双法兰传力接头
DN6001.0MPa
球铁
台
1
电动活塞式调流调压阀
DN6001.0MPa
球铁
台
1
法兰式中线蝶阀
DN4001.0MPa
球铁
个
2
双法兰传力接头
DN4001.0MPa
铸铁
个
2
法兰式中线蝶阀
DN2001.0MPa
球铁
个
1
双法兰传力接头
DN2001.0MPa
球铁
台
1
机械混合机
桨叶外径700mmN=1.5kw
不锈钢
套
2
双法兰传力接头
DN2001.0MPa
铸铁
个
18
法兰式中线蝶阀
DN2001.0MPa
球铁
个
18
双法兰传力接头
DN1001.0MPa
球铁
台
18
法兰式中线蝶阀
DN1001.0MPa
球铁
个
18
手动球阀
DN251.0MPa
球铁
个
2
池底气动排泥阀
DN200
球铁
台
78
穿孔集水槽
400x520x9450δ＝5
不锈钢
条
10
检修插槽
780x1340
铝合金
个
1
整流栅条
8800x2200
塑料
m2
38.72
开孔比13.2%，开孔直径≥2cm
沉淀池斜管
φ30，L=1m
乙丙共聚
m2
180
A型网格
1580³1580,开孔比14%
ABS
块
60
B型网格
1580x1580,,开孔比18%
ABS
块
30
二位四通电磁阀
DN15
PPR
个
42
与池底气动排泥阀配套
成组电磁阀安装箱
成品
个
10
与电磁阀配套
气水反冲洗滤池
气动蝶阀
DN3501.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动蝶阀
DN4001.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动调节阀
DN3001.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动蝶阀
DN2001.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动蝶阀
DN2501.0MPa
球铁
个
4
配电磁阀，进口设备
气动闸板
200x200
不锈钢
个
4
配电磁阀，进口设备
铸铁镶铜方闸门
300x300
不锈钢
个
4
配手电两用启闭机
电磁阀
DN401.0MPa
不锈钢
个
4
进口设备
长柄滤头
DN20
ABS
个
7168
缝隙面积2.5cm2/个
法兰式中线蝶阀
DN4001.0MPa
铸铁
个
4
法兰式中线蝶阀
DN2501.0MPa
铸铁
个
4
法兰式中线蝶阀
DN3001.0MPa
铸铁
个
4
软密封闸阀
DN1001.0MPa
球铁
个
4
软密封闸阀
DN2001.0MPa
球铁
个
4
电动葫芦
W=0.5t，N=0.8+1.0kW
成品
套
2
石英砂滤料
d=0.9~1.2mm，K80<1.4
石英砂
m3
192
承托层
粒径为2～4mm粗石英砂
砾石
m3
29.5
滤板
AxBxH=1100x976x120
钢筋砼
块
128
气浮池
铸铁镶铜方闸门
500x500
铸铁镶铜
台
8
法兰式中线蝶阀
DN801.0MPa
球铁
台
12
TV-Ⅲ型溶气释放器
φ250mm，0.3MPa出流量5.18m3/h
SS304
个
24
出水三角堰板
17950x800堰高800mm
SS304
块
1
池底液动排泥阀
DN2001.0MPa
球铁
台
40
手动法兰式闸阀（配加长杆）
DN2001.0MPa
球铁
台
10
法兰式中线蝶阀
DN1001.0MPa
球铁
台
10
钢制伸缩节
DN1001.0MPa
球铁
台
10
SD型刮沫机
行走速度5m/min，行走功率0.75Kw
SS304
台
2
二位四通电磁阀
DN151.0MPa
SS304
套
20
电磁阀箱
760x400x650mm3mm
SS304
套
4
手动球阀
DN151.0MPa
球铁
台
10
法兰式中线蝶阀
DN3001.0MPa
球铁
台
1
双法兰传力接头
DN3001.0MPa
球铁
台
1
清水池
法兰式中线蝶阀
DN4001.0MPa
球铁
个
2
法兰式中线蝶阀
DN5001.0MPa
球铁
个
2
双法兰传力接头
DN5001.0MPa
铸铁
个
2
双法兰传力接头
DN4001.0MPa
铸铁
个
2
法兰式中线蝶阀
DN3001.0MPa
球铁
个
4
双法兰传力接头
DN3001.0MPa
铸铁
个
4
拍门
DN600
玻璃钢
个
2
玻璃钢平板式
反冲洗废水回收水池
潜水排污泵
Q=80m3/h,H=28m,N=18.5kw
成品
台
4
2用2备
止回阀
DN150P=1.0MPa
球铁
个
4
手动闸阀
DN150P=1.0MPa
球铁
个
4
潜水搅拌器
∅=320mm,n=680r/min,N=3.0KW
不锈钢
套
2
含提升装置垂直池壁安装
手动葫芦
T=0.5T，H=6.6m，含水泵提升支架
成品
套
1
排泥水收集池
潜水排污泵
Q=40m3/h,H=14m,N=7.5kw
成品
台
4
2用2备
止回阀
DN200P=1.0MPa
球铁
个
4
手动闸阀
DN200P=1.0MPa
球铁
个
4
潜水搅拌器
∅=320mm,n=680r/min,
不锈钢
套
2
含提升装置垂直池壁安装
反冲洗泵房及加压溶气水泵房
干式卧式离心泵（变频）
Q=405m3/h，H=11m，N=22kW
成品
台
3
二用一备
无油螺杆空压机
Q=1.22m3/minP=0.7MPaN=11kw
成品
台
2
配套气压罐
储气罐
1500LP=10bar
成品
个
1
电动单梁悬挂式起重机
Lk=9.0m起高6m起重2tN=4.2kw
成品
台
1
配MD2-6D型电动葫芦
双法兰传力接头
DN350PN=1.0MPa
球铁
个
6
法兰式中线蝶阀
DN3540PN=1.0MPa
球铁
个
6
蝶式缓闭止回阀
DN350PN=1.0MPa
球铁
个
3
双法兰传力接头
DN250PN=1.0MPa
球铁
个
2
法兰式中线蝶阀
DN250PN=1.0MPa
球铁
个
2
蝶式缓闭止回阀
DN250PN=1.0MPa
球铁
个
2
圆形闸门
DN300，中心至操作层高度4.40m
SS304
台
1
配手电两用启闭机
玻璃钢拍门
DN300
玻璃钢
台
1
干式卧式离心泵（变频）
Q=90m3/h，H=35m，N=18.5kW
成品
台
2
1用1备,直联式，上方出水远期增加一台
无油螺杆空压机
Q=1.22m3/minP=0.7MPaN=11kw
成品
台
2
1用1备，含过滤器、冷干机、排水阀、进出管路及管件、阀件
储气罐
1500LP=10bar
成品
个
1
法兰式中线蝶阀
DN200PN=1.0MPa
球铁
个
4
双法兰传力接头
DN200PN=1.0MPa
球铁
个
4
微阻缓闭止回阀
DN200PN=1.0MPa
球铁
个
2
TR-10型溶气罐
φ1000mmH=4130
碳钢防腐
个
2
配电磁阀
手动球阀
DN20PN=1.0MPa
不锈钢
个
6
轴流通风机（穿墙安装）
Q=11692m3/h,P=186Pa,Φ560,N=0.75kw
成品
个
6
室内消火栓
SG24A/SN65消火栓箱尺寸：1000³700³240，箱内配DN65mm消火栓一个，
成品
套
1
配套DN65mm栓口，L25m衬胶麻质水带一条,DN19mm水枪一支
加氯加药间
液压隔膜计量泵
Q=350L/h，P=0.5MPa,N=0.37kW
成品
套
3
二用一备
PAC药液储罐
20立方米，含液位计
玻璃钢材质
台
2
两用一备
原料卸料泵及控制箱
Q=40m3/hH=30mP=5.5kWIp55
成品
台
2
一用一备
电磁流量计
DN50，1.0MPa
球铁
球铁
1
PAC投药装置控制柜
PLC自动控制，变频调节PAC投加量
成品
套
1
PAM溶液制备装置
制备能力1500L/hP=3.0KW
成品
台
1
配套真空上料机及空气压缩机
PAM投药装置控制柜
PLC自动控制，变频调节PAM投加量
成品
台
1
电动单梁悬挂起重机
起重量:2T,跨度6.5m,起升高:4m,N=4.2Kw
成品
台
1
室内消火栓
SG24A/SN65消火栓箱尺寸：1000³700³240，箱内配DN65mm消火栓一个，
成品
套
1
高纯型二氧化氯发生器
有效氯产量1kg/h，N=3.0K
成品
套
2
前加氯
高纯型二氧化氯发生器
有效氯产量2kg/h，N=4.5K
成品
套
2
后加氯
漏氯检测仪及二氧化氯报警装置
0-20ppm
成品
套
1
余氯分析仪
0-20ppm
成品
套
1
绿安消（复合硫酸钠）溶液储罐
10立方米，含液位计
玻璃钢材质
套
1
活化剂（复合硫酸氢钠）溶液储罐
10立方米，含液位计
玻璃钢材质
套
1
原料卸料泵及控制箱
20m3/h,18米，3KW，Ip55
成品
套
2
电机防爆
轴流通风机（排风机）
Q=2140m3/h,73PaP=0.37kw
成品
套
3
轴流通风机（排风机）
Q=2140m3/h,73PaP=0.37kw
成品
套
4
电机防爆
生物检测池
法兰式中线蝶阀
DN100PN=1.0MPa
球铁
个
2
双法兰传力接头
DN100PN=1.0MPa
球铁
个
2
浓缩池
污泥浓缩机
D8000N=0.75kw
台
2
手动闸阀
DN1501.0MPa
球铁
台
4
自用水泵房
变频恒压供水设备
最大供水流量240m3/h，供水压力H=50m,水泵3台（2用1备）：Q=80m3/h，N=18.5kw；气压罐一个:Φ10001.0Mpa
成品
套
1
法兰式软密封中线蝶阀
DN200,1.0MPa
套
1
双法兰传力接头
DN2001.0MPa
球铁
个
1
水泵多功能控制阀
DN2001.0MPa
球铁
个
1
法兰式软密封中线蝶阀
DN2501.0MPa
铸铁
个
1
双法兰传力接头
DN2501.0MPa
球铁
个
1
平衡水池及污泥脱水车间
贮泥池搅拌机
转速3.9r/min，N=0.37kW
不锈钢
套
2
离心脱水机
Q=3-12m3/h(湿泥)，N=11+7.5KW
成品
套
2
一用一备,含水率97%，带控制柜，远期增加一台
污泥旋转凸轮泵
Q=8m3/h，P=1bar，N=5.5kW
球铁
台
2
污泥电磁流量计
DN50PN1.0MPa
球铁
台
2
手动刀闸阀
DN100PN1.0MPa
球铁
台
2
手动刀闸阀
DN50PN1.0MPa
球铁
台
2
止回阀
DN50PN1.0MPa
成品
套
2
PAM投加单螺杆泵
Q=0.5m3/h,P=3bar,N=0.75kW
成品
台
2
絮凝剂全自动制备系统及药液稀释装置
干粉制备量5kg/h，制备浓度0.5%，稀释浓度0.1%N=2.6KW
成品
台
1
加药电磁流量计
DN20PN1.0MPa
成品
台
3
电动单梁悬挂起重机
W=3T,N=2x0.4kW,S=8.0m
成品
台
1
螺旋输送机
Q=8m3/h,N=4kW,L=9.5m,水平安装
成品
台
1
螺旋输送机
Q=8m3/h,N=5.5kW,L=4.5m,安装角度20°
成品
台
1
轴流风机
Q=6000m3•/h,N=0.37kW
成品
台
4
磷酸铵盐干粉灭火器
MF/ABC4，级别55B
成品
具
4
三、公辅工程及依托关系
1、公辅工程介绍

（1）给水系统
本工程水源由厂内供给。

2、排水

厂区排水系统分为污水系统和雨水系统，雨污分流制。

污水主要包括生活用水等，生活废水经预处理池收集后用于农用施肥。

厂区雨水由雨水渠收集后排放。
本项目生产过程中不产生生产废水，因此，仅可能产生食堂废水以及生活废水等。按照《四川省用水定额》所规定的各项用水定额，本项目合计用水3.25m3/d，其中二水厂营运期总计用水量为1.98m3/d，三水厂营运期总计用水量为1.27m3/d，用水量见下表。
表2-8项目二水厂生活日用水情况估算一览表
用水性质
单位

数量

用水定额

用水量（m3/d）

排水系数

损失（m3/d）

排水量（m3/d）

住宿生活用水
人

6
110L/人•d

0.66
0.85

0.099

0.561

非住宿生活用水
人

18
60L/人•d

1.08

0.85

0.162

0.918

食堂用水
人

24
10L/人•d

0.24

0.85

0.036

0.204

合计

1.98

1.683
表2-9项目三水厂生活日用水情况估算一览表
用水性质
单位

数量

用水定额

用水量（m3/d）

排水系数

损失（m3/d）

排水量（m3/d）

住宿生活用水
人

3
110L/人•d

0.33
0.85

0.049

0.281

非住宿生活用水
人

13
60L/人•d

0.78

0.85

0.117

0.663

食堂用水
人

16
10L/人•d

0.16

0.85

0.024

0.136

　合计

　

　

　

1.27

　
　

1.08
（3）供电系统

电源由市政电网提供。
四、总平面布置合理性分析
本项目净水厂平面布置遵循了以下原则：（1）尽量将主体净水构筑物布置在厂平面较宽地段，以便使净水构筑物水流顺畅、平面尺寸及布局合理；（2）按功能分区相对集中布置，在保证生产需要及必需绿化面积的前提下构筑物尽量靠近，便于管理操作和联系；（3）各生产构（建）筑物考虑与现有构筑物的配合协调；（4）节水处理构筑物流程力求简洁，避免迂回重复；（5）厂区道路设计满足运输、施工和消防方便；（6）因地制宜，节约用地，运转经济。净水厂总平面布置见附图。
净水厂总体水力流程为：配水井→气浮沉淀池→砂滤池→清水池，按重力流水头逐渐降低。净水厂配水井、沉淀池、滤池等构筑物布置与水厂流程相吻合，使构筑物池体地下埋深适当，整个水厂流程亦较为顺畅。厂内管网严格按照设计建设，满足工艺简洁、流畅和方便生产的要求，总体布置合理。厂内各构（建）筑物周围均设置了绿地，种植各种乔木、灌木和花卉、丛植、花坛、行道树片、草坪等，做到四季长青、季季有花。
综上所述，净水厂总图布置各处理区功能分区明确、相对集中布置，便于工作、管理，对外环境无明显影响，该净水厂平面布局从环保角度合理。


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污分析

[image: image5.png]FETE KT R
N 4 i S s
: 3 1 i +
e PR ES sEpk ek SEBAES
4 4 A { 4
EaTie [ EfiLm [ ENTE [ RERE [ TRk





图2-1水厂工程施工流程及产污环节图
[image: image6.png]BUHAE

A

TR KR
I

,,,,,, > IR, EREE

R |- LU SRR, RRAL
T - Pt
WEAL | ol
EHOE. HER [ -





图2-2管线施工流程及产污环节图
主要工艺流程:

1、施工准备工程施工

(1)按照设计单位提供的建筑总平面图及给定的永久性经纬座标控制网和水准控制基桩，进行施工测量，设置永久性经纬座标桩，水准基桩和建立工程测量控制网。并做好保护以防其他物体移动测量控制点。

(2）做好现场的四通一平工作，包括通水、通电、通路、通讯和施工现场的平整。

(3〉按照施工总平面图要求，建立办公、生活等临时性建筑。
(4）对现场的安装机械和电路等，在进场之前做好测试与维修工作，确保进场后所有设备能够顺利运转。

(5)设置消防、保安设施按照施工组织设计的要求，根据施工总平面图的布置，建立消防、保安等组织机构和有关的规章制度，布置安排好消防、保安等措施。

2、水厂施工

(1）基础土方开挖

土石方开挖采用1.0m3挖掘机配合人工的方式对基础表面附着物进行清除,待表面浮土清理完成后采用机械开挖石方，人工清底至设计高程。
(2）混凝土浇筑

混凝土采用JZC350移动拌和机拌制后用机动翻斗车运输至作业区进行浇筑。测量人员进场，对基础的位置进行测量放线定位，然后按照放线定位在工作平台上定点绑扎钢筋，安装模板。施工时可采用10T汽车起重机，将砼吊至基础上部，人工配合砼浇筑入仓;局部位置不便处采用溜槽人工配合入仓，1.1kw插入式振捣器振捣，最后检查混凝土的质量。采用组合钢模成型砼配合比应满足设计要求，砼浇筑完毕后应重视养护工作。

钢筋在工区内加工成型，人工运输至现场安装。模板采用普通钢模板，待钢筋绑扎完成后便进行模板的安装。模板安装验收合格后，方可进行混凝土浇筑。
(3）土石回填

待基础全部施工完成后，采用1.0m3挖掘机实施对已建基础进行土石方回填。3、高位水池施工

根据本工程供水需要，本工程新建高位水池一座。
(1）土石方开挖

土方开挖采用1.0m3挖掘机挖槽，人工清底，土方全部运至指定临时弃渣场。高程采用水准仪控制，随挖随测，机器开挖掘配合人工清理，开挖过程严禁扰动地基。开挖过程中，要保护基坑边的施工设施，如测量控制桩，临时上、下水、井点管、电缆等，当视线不好时开挖要有足够照明。根据地下水位、土质情况和挖深，须降水的构筑物，采用轻型井点的降水方法。

(2）模板施工

本工程模板均采用组合钢模板，用p48mm钢管配合安装和固定。模板安装前先清理砼垫层表面的杂物和积水，请测量人员施放结构轴线，按图纸结构边线与轴线的关系放线支搭底板侧模。

①池壁模板施工:a、池壁模板施工前必须做好模板设计，主要计算内拉杆尺寸和支撑设计。b、模板在使用前必须进行检查，发现有问题的模板要及时更换，同时将内拉杆尺寸要调整到准确位置，内拉杆使用时外套塑料管，以便能拆除，周转使用。c、模板支完后，要测量控制划线，进行调整，调整合格后方可进行下道工序。池壁模板安装时应在端头底或拐角处设清仓口，以便清除模板内杂物。拆除模板时应在砼强度达到设计强度的40%后，方可拆除模板，拆除时不得损坏砼表面和棱角。

②框架和顶板模板施工:a、支架采用扣件式脚手架。:b、柱与顶模板同时支模浇筑砼。c、底模拆除时砼强度应符合《砼结构工程施工及验收规范》的要求。d、模板拆下来后要及时修整，并刷好脱膜剂，码放整齐待周转使用。

(3）钢筋施工

钢筋加工统一由钢筋加工厂制作，加工厂按设计文件要求和有关规范加工制作。制作高强定型塑料垫块，以便控制各部位钢筋保护层的厚度，垫块平面尺寸为30x30mm，厚度与保护层相同。钢筋间距用排架来控制，排架筋间距为40cm,预留钢筋要保证位置准确、牢固，可采用点焊的方法。钢筋对接，焊接及绑扎必须符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015）的规定。所有预埋件要求的位置安放并要安装牢固。钢筋绑扎完成后，应组织有关单位对钢筋、模板及预埋件进行隐蔽验收。钢筋在工区内加工成型，人工运输至现场安装。模板采用普通钢模板，待钢筋绑扎完成后便进行模板的安装。模板安装验收合格后，方可进行混凝土浇筑。

(4)混凝土施工

①混凝土采用JZC350移动拌和机拌制用机动翻斗车运输至作业区进行浇筑，局部道路不便地段考虑溜槽配合手推胶轮车人工入仓。1.1kw插入式振捣器振捣，最后检查混凝土灌注桩的质量。采用组合钢模成型砼配合比应满足设计要求，砼浇筑完毕后应重视养护工作。

②按规范要求设工作缝，工作台缝用采用止水挡板的方法，以确保工作缝不漏水。

③池璧模板支搭前要进行工作台缝处理,凿毛时的砼抗压强度不低于1.2N/mm2，用剁斧凿毛，凿掉砼表面水泥薄膜和松动石子及软弱砼层。并用空压机吹仓，清除钢筋及施工缝处的杂物及积水，同时检查模板、支架、预埋件和钢筋必须符合设计及规范要求。

④底板砼过厚应采用分层浇筑，每层厚25em。砼从底开始浇筑，每4-5米一条，第一条的第一层完成后回来浇筑第二层到底板顶。池壁砼浇筑速度控制在0.75米/小时以内，分层环状浇筑，每层厚300mm。

⑤砼振捣采用插入式振捣器，移动间距40cm，梅花状布置，注意穿透新层插入下层，插入深度控制在5em左右。每一振点的振捣延续时间，应使砼表面呈现浮浆和不再继续下沉。浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带等周边砼时，应辅以人工插捣，设专人负责止水带下部的排气和捣实。
⑥砼浇筑应连续进行，当需要间歇时，间歇时间不超过2.5h。砼自高处倾落的自由度，不应超过2m。超过这个高度是应该加设溜筒。砼浇筑过程中，应进行常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、位移时，应及时采取措施进行处理。为了避免砼上表面的裂缝，须进行二次振捣。吊模内砼在底板砼浇筑完成后进行浇筑，振捣采用人工用捣固铲捣固。

(5）满水试验

①水池满水试验必须在混凝土达到设计强度后方可进行。
②进水前要将预留洞、预埋管等封堵严密，确保不胭不漏。
(6）砌筑工程

施工前应做好测量放线工作，以保证砌体部位尺寸准确。砌筑所用的砂浆必须试验合格后方可使用，砂浆饱满度不应小于80%。

(7)伸缩缝的防水处理

外墙板与底板间的施工缝各分块之间的变形缝的防水处理采用止水钢板，采用热膜压接头。橡胶止水带保证接头均匀、连续、平滑、无砂眼、裂缝等缺陷。

施工缝处钢筋绑扎及模板封闭前，应清除表面浮浆、浮石，并清洗干净，确保新老砼间接合紧密。在新砼浇筑之前，在施工缝部位应用水充分湿润，但不能有积水，先下一层50mm厚的与砼同标号的砂浆进行接浆，然后再下料振捣。

伸缩缝的处理:采用分块间格施工，先浇的板块四周采用木模支模固定止水片。在浇相邻块砼之前,拆除模板。安装膨胀橡胶止水条，在分界缝上粘贴聚苯乙烯板，其厚度同设计要求的分格缝宽度(20mm厚）。后落板块内的止水片应采用钢筋定位，把其托平拉直，以防在砼浇筑时移位。在相邻板块砼达到设计强度并干燥后，在缝的上口灌注聚硫脂密封胶。

(8）管道施工

施工前应认真编制施工方案确保施工生产的顺利进行。管道施工应遵守先下后上原则，管道交叉处按规定做好交叉处理。工程所用管材必须要有合格证，没有合格证的材料一律不准进厂。在金属管道施工中要严格按有关规范做好管道的运输安装、防腐、回填等各项工作，确保工程质量。在非金属管道施工中，要用中心桩及坡度板，控制管道的中心和高程。本项目管网施工中不涉及顶管、定向钻的施工。
4、输水管网工程施工

输水管网工程主要的施工内容为给水管的敷设，敷设过程应按照开挖、安装、测试、回填的顺序进行。

(1）沟槽开挖

管道沟槽开挖时，沟槽一侧用于临时堆放开挖土方，另一侧用于修建施工道路、管道临时存放以及施工机械布置。在农田或耕地里开槽时，表层耕植土与下层土应分开堆放，以利表层土复耕。土方开挖采用人工开挖，并堆放两侧。石方开挖采用手风钻造孔，人工撬挖，沟槽底部人工修坡正平，人工装车，机动翻斗车运输。沟槽开挖成形后，对于基础为岩石的管段，采用10cm厚中粗砂回填，采用蛙夯夯填密实，表面平整;对于基础为原状土的管段，直接将管沟表面平整。

(2）管道安装

管道的安装在管沟土石方工程施工的同时，及时做好施工各项准备，施工人员和机械及时进场，施工人员熟悉施工图和本方案的技术要求，对管材及成品管件及时组织进厂验收，一旦管沟成型，经基础验收合格以后及时进行管道安装工作。

①管材和管件的验收对管件进场后的质量标准进行检验

管材应质地良好、管道内外壁应光洁、平整无裂纹、无脱皮和无明显痕纹凹陷,管材的色泽基本一致。管材轴向不得有异向弯曲，管端口必须平整，并且垂直于轴线。为了保证管的安装质量，管材和管件检验合格后，应加标识堆放。不合格的管材和管件应退回生产厂家，不合格的管材、管件不准使用。

②管道安装

a.管沟开挖成型后，管基施工经监理验收后，可进行管道的安装工作。b.管道下沟后，在管道对口时不能发生位移，保证管口对接的严密性。c.安装时，清洗干净管口内侧和外口外侧，法兰与管道连接处于自由受力状态进行法兰焊接，螺栓紧固。d.安装前根据管的安装特征在管口处用尺子画出安装线位置，以控制安装长度。e.安装时保证两根管节在同一条直线上。

(3）管道配件检验

①管道配件的型号、规格符合设计外形无损伤，配件完整。

②对所选用每批配件按10%且不少一个，进行壳体压力试验和密封试验，当不合格时，加倍抽检，仍不合格时，此批配件不得使用。检验合格的配件挂上标志编号按设计图位号进行安装。
(4）管道配件的安装

①配件安装，应处于管道关闭位置。

②配件与法兰临时加螺栓连接，吊装于所处位置，吊运中不能碰伤。

③法兰与管道点焊固位，做到配件内无杂物堵塞，手轮处于便于操作的位置，安装的配件应整洁美观。

④将法兰、配件和管线调整同轴，法兰与管道连接处于自由受力状态进行法兰焊接，螺栓紧固。
⑤配件安装后，做空载启闭试验，做到启闭灵活、关闭严密。
(5）阀门井的砌筑

①安装管道时，准确地测定井的位置。

②砌筑时认真操作，管理人员严格检查，选用同厂同规格的合格砖，砌体上下错缝，内外搭砌、灰缝均匀一致，水平灰缝凹面灰缝，宜取5—8cm，井里口竖向灰缝宽度不小于5mm，边铺浆边上砖，一揉一挤，使竖缝进浆，收口时，层层用尺测量，每层收进尺寸，四面收口时不大于3cm，三面收口时不大于4cm，保证收口质量。

③安装井盖时，井墙必须清理干净，湿润后，在井盖与井墙之间摊铺水泥浆后稳井盖，露出地面部分的检查井，周围浇筑注砼，压实抹光。

(6）沟槽回填

沟槽回填应在管道安装验收合格后进行。回填前必须清除槽底及管身周围的杂物。回填时沟槽不得有积水，严禁带水回填。凡具备回填条件，均应及时回填，防止管道及沟槽长时间暴露造成管道损坏，边坡坍塌等情况。

沟槽回填包括铺土、摊平和夯实等施工过程。槽底至管顶以上0.5m范围内的回填土，不得含有各种杂物、杂土以及粒径大于50mm的砖石等硬块。回填时应按基底排水方向由上游向下游分层进行，沟槽底至管顶以上.50cm范围内采用人工还土，管道两侧回填土应同时上升，每层虚铺厚度不应超过25cm，人工摊平和压实。超过管顶50cm以上可采用推土机还土，每层虚铺厚度不应超过30cm。回填土的压实遍数，应按回填土的要求压实度、采用的压实工具、回填土虚铺厚度和含水量等经现场试验确定。
5、涉水施工

由于项目区内均修建乡村道路，乡村道路均修建跨河桥梁，配水管网跨河时直接沿桥梁布置，安装管道支架，不再单独跨河，故配水管网不涉及涉水施工。
主要工艺流程:

1、水厂部分

（1）废水：混凝土养护废水、施工人员生活污水、车辆设备冲洗废水、拌合设备冲洗废水、砂石加工废水等。
（2）废气：主要为施工扬尘、运输车辆交通粉尘、施工机械设备燃油废气、水厂构筑物装饰废气等。
（3）噪声：主要为施工机械噪声、运输车辆噪声。

（4）固废：土石方、沉淀池泥渣、施工人员生活垃圾、建筑垃圾等。
2、输水管线部分

（1）废水：管道清洗试压废水。

（2）废气：主要为管道焊接废气。

（3）噪声：主要为施工机械噪声。

（4）固废：主要为废弃管道等。

二、运营期工艺流程及产排污分析

根据原水水质特点，对比出水水质指标，本项目净水厂工艺采用国内成熟、稳定的絮凝、沉淀、消毒工艺，以去除原水中的浊度、色度和细菌、病毒等物质，使得出水水质各项指标满足《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）。
工程净水、消毒工艺如下：

原水浊度正常时，采用PAC作为絮凝剂；原水浊度较高时，采用PAM作为絮凝剂；消毒采用前加氯、后加氯消毒方式，常规采用二氧化氯消毒。
项目净水生产工艺流程如下图所示。
[image: image7.png]K
lr LS E SO

BUKTE > s

PAC
5 sek | IR SR
’";&E dhuek | PR A Lo g
, B YIVE
HeK i SRk
1ty

| P
HERI <= IR -

R TL VSRS G
Skt R L

y

K sy KGR - Mk
;,@ﬁ

W YR K A LKt
|

A ALK




图2-3营运期工艺流程及产污环节图
工艺简介：
（1）预处理阶段
原水通过原水输水管道输送至赤源二水厂/赤源三水厂配水井。根据水质情况在配水井中投加二氧化氯前消毒。
（2）絮凝沉淀阶段

通过预处理后的水进入絮凝沉淀阶段，网格絮凝沉淀池由网格絮凝池及斜管预沉池合建，投加PAC（PAM）并采用机械混合后依次进入絮凝池和斜管预沉池，进一步去除浊度。网格絮凝沉淀池的排泥水排至排泥池内。
（3）V型砂滤池阶段
经过絮凝沉淀处理后的水进入V型砂滤池，进一步过滤澄清。V型砂滤池为气水反冲洗型，气冲和气水同冲阶段排泥水排至排泥水提升池，水冲洗阶段反冲洗水经排水池收集后进入配水井回用，不外排。经二氧化氯消毒（保证清水与消毒剂二氧化氯有30min接触消毒时间）后，净化水进入清水池。
（4）存储及配送阶段

净化水在清水池中暂存，再进入配送管网送入用户。

（5）污泥处理系统

项目絮凝沉淀池排泥水及V型砂滤池排泥水经排泥水提升池、污泥浓缩池、贮泥池、污泥脱水间进行泥水分离，经脱水后的泥饼外运；污泥浓缩池上清液、贮泥池溢流水和污泥脱水间压滤液回流至排水池收集后进入配水井回用，不外排。
综上所述，本项目工程采用的净水工艺可行。
主要污染工序：
（1）废水：反冲洗废水、排泥水、检验室废水、生活污水。

（2）废气：备用发电机废气、食堂油烟、污泥恶臭。

（3）噪声：设备运行噪声。

（4）固废：生活垃圾、泥饼、废包装袋。


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建，因此，本项目无原有环境污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	为了解该建设项目所在区域环境质量现状，本次环评采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在地块的环境质量现状进行分析。
一、环境空气质量

项目位于遂宁市蓬溪县，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价引用遂宁市生态环境局发布的《关于2020年1-11月全市环境空气质量的通报》中（网址：http://www.suining.gov.cn/web/sn/tzgg/-/articles/18575883.shtml）的关于空气质量的结论对项目所在区域环境空气达标情况进行评价：

根据《关于2020年1-11月全市环境空气质量的通报》中：1—11月，我市环境空气质量优良天数为322天，同比增加8天，优良天数率为96.1%，同比上升2.1个百分点；PM2.5（细颗粒物）平均浓度为27.4微克每立方米，同比下降7.4%。PM10（可吸入颗粒物）平均浓度为45.4微克每立方米，同比下降2.2%。空气质量优良天数率、PM2.5、PM10三项指标均列居成都平原地区第2位，分别位于全省第8、第8和第7位。7月以来，我市空气质量已4次进入全国168个重点城市月排名前10位，7月、9月、10月、11月分别为第9位、第8位、第3位、第10位。各测点污染物浓度详见下表：

2020年1—11月全市环境空气污染物浓度统计表

各县（市、区）、市直园区
监测站点
优良天数率

PM2.5平均浓度（μg/m3）

PM10平均浓度（μg/m3）

SO2平均浓度（μg/m3）

NO2平均浓度（μg/m3）

O3-8h90百分位（μg/m3）

CO95百分位（mg/m3）

空气质量综合指数

是否达标

遂宁经开区
石溪浩

92.4%

26.8

49.0

7.8

20.2

141.9

0.9

3.21

是

市监测站
95.7%

27.0

42.6

7.8

15.9

135.0

1.0

3.00

是

美宁食品公司
95.0%

28.2

50.0

9.7

19.0

132.0

1.0

3.23

是

市河东新区
行政中心
93.2%

27.2

43.6

8.0

16.7

137.0

1.1

3.08

是

船山区
遂中实验校
92.5%

28.2

44.2

5.4

17.2

141.0

0.9

3.06

是

安居区
安居检察院
94.3%

22.9

38.2

5.2

10.0

137.6

1.1

2.67

是

射洪市
生态环境局
96.1%

22.1

50.7

3.5

12.9

125.6

1.1

2.80

是

蓬溪县
实验中学
94.9%

27.5

42.6

7.1

15.3

130.2

1.0

2.96

是

大英县
大英县气象观测站
96.1%

24.5

38.2

4.4

10.4

129.6

1.2

2.69

是

由表3-1可知，项目所在区域环境空气中二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）六项主要污染物的年均值均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准浓度限值，故本项目所在区域环境空气质量为达标区。

二、地表水环境质量

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）：“6.6.3.2应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。”本项目位于遂宁市蓬溪县，根据2021年1月14日遂宁市生态环境局发布的《2020年遂宁市环境质量公报》（网址：http://shbj.suining.gov.cn/hjzlgb/-/articles/18736353.shtml），本项目工程区附近地表水监测断面（涪山坝断面）地表水水质满足为Ⅴ水体标准。

2020年遂宁河流水质评价结果表
断面名称

所在地

断面类别

规定类别

上年度类别

本年度类别

主要污染指标/超标倍数

单独评价指标/超标倍数

梓江大桥

射洪市

国控

Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/

/

米家桥

船山区

省控

Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/

/

老池

船山区

省控

Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/

/

郪江口

大英县

国控

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
/

/

跑马滩

安居区

国控

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
/

/

大安

安居区

国控

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
/

/

红江渡口

蓬溪县

国控

Ⅲ
/

Ⅱ
/

/

玉溪

重庆潼南

国控

Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/

/

光辉

重庆潼南

国控

Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
/

/

白鹤桥

安居区

长江经济带

Ⅲ
Ⅳ
Ⅳ
化学需氧量/0.02
/

涪山坝

蓬溪县

长江经济带

Ⅲ
/

Ⅴ
总磷/0.55
粪大肠菌群/0.47
注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、挥发酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。

4.玉溪、光辉、跑马滩、梓江大桥、大安、郪江口和红江渡口断面监测数据源于国家总站已审核的本季度采测分离数据。

5.红江渡口、涪山坝两个断面自2019年9月份起开展监测工作，监测次数未达到年度评价要求，无2019年年度水质类别评价数据。

由表中可见：评价区域河流断面不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。区域水体的水质一般。

三、声环境质量

本次评价委托四川省优检联技术检测服务有限公司对项目所在厂界及敏感点噪声进行了现场监测，共布设21个监测点位，监测1天，水厂昼夜各监测1次，管线昼间监测1次。

监测时间：2021年4月22日，监测结果见表3-3。

表3-3噪声监测结果单位：Leq[dB(A)]

检测时间
测点编号
测点位置
测量值

昼间
标准值
夜间
标准值
20210422
1#
拟建二水厂东侧界外1m，高于1.2m处
43
60

39
50

2#

拟建二水厂南侧界外1m，高于1.2m处
41

60

40

50

3#

拟建二水厂西侧界外约12m住户户外1m，高于1.2m处
41

60

40

50

4#

拟建二水厂西侧界外1m，高于1.2m处
45

60

43

50

5#

拟建二水厂北侧界外1m，高于1.2m处
40

60

39

50

6#

拟建三水厂东北侧界外1m，高于1.2m处
45

60

36

50

7#

拟建三水厂东南侧界外1m，高于1.2m处
47

60

39

50

8#

拟建三水厂西南侧界外1m，高于1.2m处
46

60

40

50

9#

拟建三水厂西南侧约30m住户户外1m，高于1.2m处
43

60

39

50

10#

拟建三水厂西北侧界外1m，高于1.2m处
43

60

39

50

11#

二水厂管线起点，高于1.2m处
45

60

/
50

12#

二水厂管线高升乡最近住户户外1m，高于1.2m处
40

60

/
50

13#

二水厂管线白泥垭村最近住户户外1m，高于1.2m处
41

60

/
50

14#

二水厂管线金桥新区最近住户户外1m，高于1.2m处

41

60

/
50

15#

二水厂管线任隆镇最近住户户外1m，高于1.2m处

45

60

/
50

16#

二水厂管线三凤镇最近住户户外1m，高于1.2m处

41

60

/
50

17#

二水厂管线蓬南镇最近住户户外1m，高于1.2m处

45

60

/
50

18#

三水厂管线起点，高于1.2m处

36

60

/
50

19#

三水厂管线野猪沟最近住户户外1m，高于1.2m处

38

60

/
50

20#

三水厂管线石马沟村最近住户户外1m，高于1.2m处

40

60

/
50

21#

三水厂管线官家沟最近住户户外1m，高于1.2m处

39

60

/
50

项目各点位满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量良好。
四、生态环境质量现状及评价
评价区由于受人为活动影响，原始植被为次生林、人工林所取代。从工程布置和施工布局上看，水厂及输水管线工程占用少量耕地、林地及草地。由以上可见，受工程建设影响和破坏的植被类型以种植类为主，其次为引进的次生林生态系统中的植被灌木林。种植类是受人为作用严重的景观类型。次生林生态系统中的植被灌木林，属人工或自然修复的环境资源类型。
工程开发建设将直接影响和被破坏的植被类型主要有：柳、杉木、柏木等，人工针阔混交林主要有杉木、柏木为主，灌木林有悬钩子、马桑、黄檀等。以人工栽种的农作物有烟草、水稻、玉米、大豆、红薯、洋芋、南瓜、花生、油菜等。
植被的破坏仅限于局部，由于工程规模小，施工占地面积较小，不会对工程区整个植被生态系统的完整性造成威胁。施工临时占地、施工期间施工人员一些无意识活动，也会使施工区附近的植被类型造成破坏，但这些影响在工程结束后随之消失，并可以通过自然演替或人工恢复与重建的方法和措施等，使被破坏的植被得到恢复。工程开发建设直接影响的资源植物种类不多，重要资源植物种类更少，且个体数量十分有限，水厂及输水管线建成后，不会对当地的资源植物造成严重影响。经调查，在调查区域内尚未发现有受保护的国家级珍稀、濒危植物分布，工程建设不会对区域保护植物产生不利影响。


	环境

保护

目标
	根据工程性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，本项目主要环境保护目标和级别如下：

1、大气环境：本项目评价区内的大气环境质量应达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。

2、声环境：本项目评价区内的声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。

3、地下水环境：本项目评价区内的地下水环境质量应达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准要求。

4、生态环境：本项目位于遂宁市蓬溪县，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，500米范围内不涉及农村地区中人群较集中的区域。
表3-4主要环境保护目标一览表——赤源二水厂

环境要素
保护目标
项目情况
保护要求
大气环境（500m范围内）
居民2#
西南侧34m1户

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

居民3#
西北侧55m约600户

居民4#
南侧58m约3户

居民5#
南侧190m约7户

居民6#
南侧420m约7户

居民7#
东南侧352m约21户

居民8#
东侧166m约20户

声环境（50m范围内）
居民1#
本项目厂界西南侧34m处
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

地下水环境
无
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准

生态环境
植被、土壤

主体工程用地
不破坏区域内生态系统完整性，控制和减轻由项目建设对地表植被和土壤的破坏而造成的水土流失，保护地表植被
表3-5主要环境保护目标一览表——赤源三水厂

环境要素
保护目标
项目情况
保护要求
大气环境（500m范围内）
居民2#
西北侧180m约24户

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

居民3#
西侧347m约40户

居民4#
西侧140m约8户

居民5#
南侧350m约30户

宝梵镇莲花村小学
西南侧470m约300人

声环境（50m范围内）
居民1#
本项目厂界西侧20m处
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

地下水环境
无
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准

生态环境
植被、土壤

主体工程用地
不破坏区域内生态系统完整性，控制和减轻由项目建设对地表植被和土壤的破坏而造成的水土流失，保护地表植被
表3-6主要环境保护目标一览表——管线工程

环境要素
保护目标
项目情况
保护要求
大气环境
沿线居民
管线沿线居民
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

声环境
沿线居民
管线沿线50米范围内居民
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准

地下水环境
无
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准

生态环境
植被、土壤

管线工程、施工临时用地范围内
不破坏区域内生态系统完整性，控制和减轻由项目建设对地表植被和土壤的破坏而造成的水土流失，保护地表植被


	污染

物排

放控

制标

准
	一、废水

本项目施工期产生的施工废水经沉淀池沉淀后回用不外排。营运期生活污水经化粪池收集处理后定期外运农灌，不外排。
二、废气

施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值和《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）排放限值，见表4-6。
表3-7大气污染物综合排放标准
污染物
无组织排放监控浓度限值
颗粒物

1.0mg/m3

表3-8四川省施工场地扬尘排放限值
监测项目
区域
施工阶段
监测点排放限值（ug/m3）
监测时间
总悬浮颗粒物（TSP）
成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
600

自监测起持续15分钟
其他工程阶段
250

攀枝花、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州
拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
900

其他工程阶段
350

三、噪声排放标准

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准，运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，标准值见下表。
表3-9环境噪声排放标准

执行标准

评价时段

标准限值[dB(A)]
昼间
夜间

《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

施工期

70

55

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

营运期

60
50

四、固废废物

一般固废执行《一般工业固废贮存和填埋污染物控制标准》(GB18599-2020)，危险废物执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单的标准。

	总量

控制

指标
	生活污水经化粪池处理后用于施肥；生产废水包括反冲洗水、排泥水经污泥处理系统处理后进入配水井回用，不外排。故本项目不涉及总量。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、施工期废气

根据分析，本项目生产过程中废气主要为：施工扬尘、运输车辆的汽车尾气、施工机械设备燃油废气及管道焊接废气等。
（1）施工扬尘

施工扬尘主要来自：

1）水厂基础开挖，输水管槽开挖，以及清表施工作业等，在施工期也会产生扬尘，影响周边环境空气质量。
2）运输车辆在行驶过程中也会产生扬尘，其中以车辆运输产生的路面扬尘为主。
土壤含水量高的材料不易产生扬尘。土壤颗粒粒径越大，越不易飞扬。风越大、湿度越小，越易产生扬尘，当风速大于3m/s，就会有风扬尘产生。运输车辆和施工机械行驶速度：行驶速度越快，扬尘产生量越大。根据上述因素分析，开挖中以机械施工为主，开挖土石方粒径较大，区域降雨丰富土壤湿度大。
根据项目设计资料，本项目涉及土石方开挖，其中挖方总量49.02万m3，填筑方量38.22万m3，土方的开挖、回填过程产生的TSP污染严重程度与气候条件有关，大风时对下风向的污染影响较大，一般在距施工现场100～150m范围以外TSP浓度可符合有关标准的规定和要求。而本项目在开挖过程中土方开挖以机械开挖，人工开挖相结合的开挖方式，由于开挖土石方粒径较大；同时，项目区域降雨丰富、土壤湿润，土石方开挖过程中扬尘产生量较小。根据类比分析类似工程，其扬尘施工工序下风向50m处TSP浓度值为8.90mg/m3；下风向100m处TSP浓度值为1.65mg/m3；下风向120m处TSP满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)无组织排放限值（1.0mg/m3）。
防治措施：项目施工期间为土石方开挖、回填过程中扬尘的产生排放，应采取以下措施：
★晴天开挖施工做好洒水降尘措施，采取边开挖边喷水措施；

★大风天气尽量减少或不进行开挖、回填作业；

★开挖表土场地及时用防尘网进行遮盖。

★工程露天爆破时，尽量采用草袋覆盖爆破面，以减少爆破产生的粉尘。钻机应安装除尘装置，根据国内相关工程的经验，潜孔钻机作业时粉尘浓度高达317mg/m3，安装除尘装置后粉尘浓度可降低99.4%。也可在各作业面喷水，以减少粉尘。施工过程中受大气污染影响严重的为施工人员，应着重对施工人员采取防护措施，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘用品，如配戴防尘口罩等。
★各分部工程应协调进行，避免二次开挖，以减轻扬尘污染。
★凿裂、钻孔以及爆破提倡湿法作业，降低粉尘量，场地内土堆、料堆要加遮盖等，防止扬尘的扩散；
★在土石方主要开挖区域采用喷雾机。

（3）运输车辆产生的道路扬尘

本项目砂石骨料、钢筋混凝土、等建筑材料运输过程中运输车辆也会产生扬尘，影响施工区周边环境空气质量，随着施工进度，车流量增加，加之路面洒落的建筑材料、土石方等，在大风天气下容易起尘，同时运输车辆在行驶过程中也会产生扬尘，其中以车辆运输产生的路面扬尘为主。根据有关调查显示，运输车辆行驶产生的扬尘与道路路面及车辆行驶速度有关，在完全干燥的情况下，可按照经验公式计算：
[image: image8.png]N P
Q:O.IZSX(E)[a) ()




式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；
V——汽车速度，km/h；
W——汽车载重量，t；
P——道路表面粉尘，km/m3；
一辆载重5t的卡车，通过一段长为500m的路面时，在不同表面清洁程度与行驶速度情况下产生的扬尘量，如下表所示。
表4-1不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘单位kg/km·辆
[image: image9.png]P (ke/m)

[ o) 0.1 02 03 04 05 1.0
5 0.0283 0.0476 0.0646 0.0801 0.0947 0.1593
10 0.0566 0.0953 0.1291 0.1602 0.1894 0.3186
15 0.0850 0.1429 0.1937 0.2403 0.2841 04778
20 0.1133 0.1905 0.2583 03204 0.3788 0.6371





由上表可知，在同样路面的情况下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速的情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。一般情况下，施工交通道路在自然风作用下产生的扬尘影响的范围在100m以内。
防治措施：
★施工期间车辆的经过居民区和施工现场车辆的行驶速度降至5km/h以下，同时对道路进行定期养护、维护、清扫，保持道路运行正常，通过时在晴天对施工路面进行洒水降尘，洒水保持每天4~5次，可使扬尘减少70%左右，可有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。
★在施工场地，对施工车辆实行限速行驶，选择合理的运输路线和时间，建筑垃圾必须由专业渣土运输公司清运，运输车辆需用帆布覆盖，覆盖率要达到100%。

★施工单位应建立健全的工地保洁制度，设置清扫、洒水设备和各种防护设施；土堆、料堆要有遮盖或喷洒覆盖剂。
★施工期间运载建筑模板等材料以及建筑垃圾的车辆要加盖蓬布减少散落，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净，同时进出需设置过水池，运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点；
通过以上治理措施后，可有效的控制道路扬尘，将使TSP污染的影响范围缩小至20~50m范围内。
（4）燃油废气
项目在施工过程中所需工具、建筑材料、土方的运输汽车以及一些动力设备会排放少量NOX、CO和THC，对大气环境也有一定影响。但由于燃油废气产生量较小，属间断性、分散性排放，基本可不考虑其影响。针对燃油废气在不采取措施的情况下即可达标，本环评进对此提出如下建议：
★施工单位尽量选用专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护，尽一步减少施工过程对周围空气环境的影响。
★施工单位必须选用符合国家有关卫生标准的施工机械和运输工具，使其排放的废气符合国家有关标准。
★合理安排施工运输工作，对于施工作业中的大型构件和大量物资的运输，应尽量避开交通高峰期，以缓解交通压力。同时，施工单位应与交通管理部门应协调一致，采取相应的措施，做好施工现场的交通疏导，避免压车和交通阻塞，最大限度的控制汽车尾气的排放。
★加强大型施工机械和车辆管理，工程承包商的机械设备应配备相应的消烟除尘设备。
★定期检查、维修，确保施工机械和车辆各项环保指标符合尾气排放要求。采用优质、污染小的燃油。
（5）管道焊接废气的削减与控制措施
由于本项目输水管线全部采用管道输水，在管道安装过程中会，PE管段宜采用热熔对接安装施工工艺连接，钢管采取焊接连接。因此会产生焊接废气，由于管线较长，不存在集中排放，适当加装焊接烟尘滤筒除尘净化装置，减少对大气环境污染。
（6）水厂构筑物装饰废气的削减与控制措施
在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、油漆、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），油漆和喷涂产生废气等，在组装时会产生少量苯系物。主要是通过加强对工人的劳动防护，配备防护口罩、面具、防护服等方式减少影响。
二、施工期废水

在施工过程中，产生水污染物的环节主要有以下几个方面：施工废水、生活污水等。
1、施工废水
主要是设备、运输车辆和管道冲洗、水压试验、混凝土养护等产生的废水、砂石冲洗废水、设备冲洗废水。
防治措施：在施工现场设置必要的生活污水、固体废弃物收集设施，将工地的生活污水引入化粪池；同时采用自然沉淀方法进行处理，分别在赤源二水厂和赤源三水厂新设置1座沉淀池，采用矩形设计，设计尺寸(长×宽×高)2.0m×1.0m×1.0m，每台班末的冲洗废水排入沉淀池内，静置沉淀到下一台班末上清液回用于洒水降尘，沉淀时间达6h以上，沉淀运至环保部门指定垃圾场。
2、生活污水
施工期生活污水主要来自施工人员日常生活，本项目施工高峰人数为500人，综合用水定额取每人200L/d，排污系数0.8，高峰期生活污水排放量约为100m3/d，折算成小时排污量4.2m3/h。
治理措施：本工程施工人员分散，在赤源二水厂和赤源三水厂2个工区，施工人员生活污水利用周边居民既有化粪池处理。
三、施工期噪声

本项目在施工期间，土石方开挖、施工机械设备产生较高声强的噪声，由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，土石方开挖噪声源强度超过90dB(A)，大型运输机械声源声级多在85dB(A)以上。施工期间主要噪声源强见下表所示。
表4-2施工期主要噪声源表
[image: image10.png]UK

i ABEHE T HLIREE

A4 Lmax[dB (A) |

B (m)
1 YT-28 TS 5 97
2 2’ EZRHL 5 100
3 3mSR 5 95
4 AL 5 95
5 5 76
3 5 36
7 5 85
8 5 36
9 5 84
10 HRITHH 5 95
11 AR 5 30
12 AR 5 30
13 EIEHL 5 80





由上表可知，施工阶段施工机械和运输车辆的噪声源强均偏高，且在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。另外，工程中使用的施工机械大部分为移动声源，噪声源具有一定的移动性，非连续性。下面结合施工特点，对一些重点噪声设备和声源，提出一些治理措施和建议。
防治措施：
①建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中;

②降低声源的噪声强度，尽量采用工况状态好和质量过关的施工机械，勤于维护，避免病、老机械作业，以液压工具代替气压工具，以从发声源头有效降低噪声强度;

③合理选择高噪声场所位置，装卸料作业及其它作业产生噪声，应设置在离开集中居民区等敏感点200m以外的地方，减少扰民现象的发生。

④合理安排施工时间，在夜间（22:00——6:00）禁止使用高噪声设备，如推土机、挖掘机、电钻等，同时对高噪声设备采取合理的减震措施。

⑤运输车辆进出施工现场安排专人指挥，控制或禁止鸣喇叭，减少交通噪声。⑥选用符合标准的施工车辆，禁止不符合国家噪声排放标准的运输车辆进入施工区，尽量减少夜间运输量，限制车速。

⑦避免强噪声机械持续作业，必须严禁夜间（22:00-06:00）施工。如必须连续作业的强噪声施工，应首先征得当地主管部门同意。

⑧施工单位通过文明施工、加强有效管理加以缓解敲击、人的喊叫等作为施工活动的声源。施工方应该合理有效的制定施工计划，提高工作效率，把施工时间控制在最短范围内，并提起发布公告，最大限度的争取民众支持。
四、施工期固体废物

(1）土石方

本项目水厂及管槽等主体工程基础开挖会产生土石方，经施工回填后会产生剩余部分土石方及弃渣，因此采用临时堆放，应采取覆盖防尘布、密目网等措施，防止扬尘，同时采取植物措施，播撒草籽和绿化处理。

(2)生活垃圾

项目的施工高峰期施工人员可以达到500人/d，生活垃圾产生量按0.35kg/d·人，则生活垃圾产生量为175kg/d，实际施工人数可能较少，生活垃圾生产量并不多。

防治措施:

在施工场地设置一定数量的垃圾桶进行生活垃圾的收集，垃圾袋装收集后运至指定地点再由当地环卫系统清运。

(3）建筑垃圾

项目施工期将产生少量废弃建筑材料，沉淀池泥渣，以及废钢筋、绑扎丝、砖、废管材和废包装材料。

防治措施:在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾由施工方统一清运。
5、生态影响

工程建设过程中，将扰动工程建设区原地貌，导致地表土层和植被遭到破坏，大大地降低了地表土壤的抗蚀能力，加重了水土流失;在旱季产生扬尘，将严重影响项目区附近局部区域的自然景观和生态环境，降低空气质量，危害沿线居民生活质量和健康。

(1）工程占地影响

本项目占地包括永久占地面积59994m2，永久占地为净水厂占地，临时用地为施工期施工营地、施工场地、临时堆场占地，位于红线范围内，占地为耕地以及荒地。工程占地对生态环境的影响主要表现在对植被、土壤、自然景观等生态要素的影响。待本项目建设完成，拆除施工营地、施工场地、临时堆场后，将立即覆土恢复原貌，不会对临时占地造成影响。

(2）对土壤的影响

由土地占用情况可知，除水厂为永久征地外，其他多数为临时占地，临时占地在工程结束后2~3年耕作可恢复其原有使用功能。但因重型施工机械的碾压、施工人员的践踏、土体的扰动等原因，施工沿线的耕作土壤或自然土壤的理化性质、肥力水平受到一定的影响，并进一步影响地表植被恢复。这种影响预计持续2~3年，随着时间的推移逐渐消失，最终使农作物的产量和品质恢复到原来的水平。

(3）对林地资源的影响

本项目沿线不涉及自然保护区、风景名胜区和列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍、奇树木。因此，本项目的建设不会对林业资源造成影响。

(4）对项目所在区域动植物的影响

由于上述土壤理化性质和土体构型的改变，使土壤中的微生物、原生动物及其它节肢动物、环节动物、软体动物的栖息环境改变。由于本项目施工区无珍稀动植物，所以土壤生物的生态平衡很快会恢复。

本项目所在区域为人类频繁活动区，经调查访问和沿途观察，附近的野生动物主要是适合栖息于农田、旱地、居民点周边的种类，如农田常见的啮齿类、两栖类、爬行类和麻雀等常见鸟类，无大型野生动物，也无国家保护的珍稀野生动物。工程施工机械、施工人员进入工地，原材料的堆放可能杀伤两栖、爬行动物，施工期噪声将迫使两栖、爬行动物这些动物逃离施工区。

(5）对生物多样性和植被的影响

评价区内植被以人工植被和荒地自然演替的次生植被为主，生物多样性指数较低，群落处于演替较低的草丛或灌草结合阶段，植物物种中也以繁殖能力极强的一年生杂草为主，因此工程的实施虽然会破坏一定的植被，造成一定生物量的损失，但是在工程完成后，该区域生物多样性会在较短的时间内达到现在的水平。所以，工程的实施对生物多样性影响较小。

(6)水土流失

本项目施工期开挖过程将使原地表植被以及地形地貌受到破坏或扰动，使区域的表层土松散裸露或形成松散堆积体，失去原有植被的防冲、固土能力，在降雨等自然因素影响下，将造成新增的水土流失。

为减少施工过程中造成的水土流失，施工单位应采取以下措施防止水土流失:a.尽可能避开雨天进行路基开挖、管沟开挖、渣土运输作业。

b.管沟开挖时对土壤实行分层开挖、分层堆放和分层回填;回填时，为恢复土壤的生产能力，严格按原有土壤层次进行回填。回填完成后，对作业区外缘被破坏的植被进行绿化。

c.临时堆场堆放的土方上盖防雨薄膜覆盖，避免雨水冲刷，减少损失。d.严格按设计控制开挖宽度，禁止超宽作业，减少弃土量及水土流失量。

e.根据对工程建设过程中扰动、破坏原地表面积的预测，工程开挖及施工临时设施占地将对原地表具有水土保持功能的设施构成破坏，应按相关法律法规要求应予补偿。

f.在能保证施工质量的前提下，尽量缩短施工周期，减少水土流失量。
h.施工结束后，应及时对影响区域进行迹地恢复。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、运营期废气

（一）正常工况下污染物的产生、治理和排放情况
项目建成后大气污染物主要为备用发电机柴油燃烧废气、污泥恶臭和食堂油烟。
（1）备用发电机柴油燃烧废气
本项目赤源二水厂、赤源三水厂分别设置备用发电机（500kw）一台，以柴油为燃料，设置于变电间内，该发电机使用频率低，其燃油产生的污染物CO2、NO2等极少，经自带的消烟除尘装置处理后，呈无组织状态由房屋墙壁排风扇排至室外，可实现达标排放。
（2）食堂油烟

①赤源二水厂

赤源二水厂建设食堂，用餐人数为24人，按每人每日消耗动植物油0.03kg计，则日消耗食用油0.72kg，油烟产生量按使用量的3%计，则油烟产生量为7.9kg/a。环评要求食堂设置油烟净化器处理产生的油烟，处理后的油烟经烟道屋顶排放。油烟净化器去除率为60%，风量约2000m3/h。净化后的油烟排放浓度为0.24mg/m3，油烟排放量为2.8kg/a。
食堂油烟经油烟净化器处理后经烟道楼顶排放，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度（2.0mg/m3）限值要求，实现达标排放。

②赤源三水厂

赤源三水厂建设食堂，用餐人数为16人，按每人每日消耗动植物油0.03kg计，则日消耗食用油0.48kg，油烟产生量按使用量的3%计，则油烟产生量为5.3kg/a。环评要求食堂设置油烟净化器处理产生的油烟，处理后的油烟经烟道屋顶排放。油烟净化器去除率为60%，风量约2000m3/h。净化后的油烟排放浓度为0.16mg/m3，油烟排放量为1.8kg/a。
赤源二水厂、赤源三水厂食堂油烟经油烟净化器处理后经烟道楼顶排放，能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中最高允许排放浓度（2.0mg/m3）限值要求，实现达标排放。

（3）污泥恶臭

由于污泥的长时间堆积，未及时清运，会产生一定的臭味。由于该类污泥主要是细小砂石等，无机物多，臭味程度较小。建设单位应及时清污、加强管理、采取绿化措施，降低臭味。
（二）非正常工况下污染物的排放情况
本项目非正常工况包括：
①油烟净化器故障，停机检修，油烟废气未得到有效捕集和净化处置，直接排放。
本次评价从最不利环境影响分析非正常工况下污染物的排放情况，详见下表：
表4-3非正常工况下污染物的排放情况表
序号

非正常排放情况

排放口

污染物

频次

次/a
持续时间/次
排放浓度mg/m3
排放量kg/a

措施

1
赤源二水厂油烟净化器故障
无组织

油烟
2
1.0h

/
/
当发现环保设施故障时，立即检查。
2

赤源三水厂油烟净化器故障
无组织

油烟
2
1.0h

/
/
当发现环保设施故障时，立即检查。
建设单位应按表中措施落实，尽可能杜绝非正常排放的发生；当发生非正常排放的情况，应及时检修，减轻对周围环境环境污染负荷。
环境空气影响评价
本项目营运期间产生的废气主要污染物为发电机柴油燃烧废气、污泥恶臭和食堂油烟。根据遂宁市2020年大气环境质量，遂宁市蓬溪县环境空气质量达标。根据对项目所在地进行实地踏勘，本项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区等保护目标，500米范围内涉及部分农村地区中人群较集中的区域，。本项目在采取环评提出的各项治理措施后可实现废气的稳定达标排放，对区域大气影响甚微。
因此，本项目的建成运营对区域环境空气质量的影响可接受。
二、运营期废水

根据可研资料，项目赤源二水厂、赤源三水厂净水工艺流程相同，运营期废水主要为滤池反冲洗水、沉淀池排污水及工作人员生活污水。
（1）生产废水
本项目产生的生产废水为过滤产生的反冲洗水和网格反应平流沉淀池的排泥废水。
1)反冲洗废水
水厂运行过程中，滤池需定期进行反冲洗，一般每天进行一次反冲洗，滤池反冲洗方式为气水反冲加表面扫洗，气水同时冲洗时，水冲洗强度为10m3/h·m2，冲洗时间3min；单水冲洗时，水反冲洗强度为17m3/h·m2，冲洗时间3min；表面扫洗强度8.0m3/h·m2，冲洗时间5min。二水厂气水反冲洗滤池449.1m2，三水厂381.7m2，计算可知，每天反冲洗废水产生量约1675.5m3/d（其中二水厂反冲洗废水产生量905.7m3/d，三水厂反冲洗废水产生量769.8m3/d），水质浓度约为COD8mg/L、SS40mg/L。根据设计资料，该部分反冲洗水经由回收泵提升至配水井，可作为原水进入再生产环节。
2)排泥水
根据类比同类型自来水厂可知，平均每制万吨净水产生排泥废水9.3m3，赤源二水厂净水规模达到3万m3/d，赤源三水厂净水规模达到2万m3/d，则排泥废水产生量46.5m3/d（其中二水厂排泥废水产生量27.9m3/d，三水厂排泥废水产生量18.6m3/d）。沉淀池排泥水进入排泥调节池，由泵提升至浓缩池；浓缩污泥由泵提升至脱水间机械脱水，经脱水后的泥饼外运。污泥浓缩池上清液、脱水间滤液及平衡池溢流水排至排水池，经收集后进入配水井回用，不外排。
3）检验室废水
本项目实验室废水主要为水质化验后产生的酸碱废水（母液）和清洗仪器设备的清洗废水。类比同水厂废水产生情况，其中母液、仪器设备前三次清洗废水产生量约为0.004m3/d（其中二水厂、三水厂各产生0.002m3/d），该部分废水作为危险废物交由有资质的危废处理机构进行处置；仪器设备三次以后的清洗废水产生量约为0.36m3/d（其中二水厂、三水厂各产生0.18m3/d），该部分废水同生活污水排入厂区化粪池处理后用作周边农用施肥，不外排。
（2）生活污水
本项目赤源二水厂工作人员24人，年工作日为365天，根据计算，污水产生量为1.683m3/d，614.3m3/a。
本项目赤源三水厂工作人员16人，年工作日为365天，根据计算，污水产生量为1.08m3/d，394.2m3/a。
综上，项目生活污水产生量为2.763m3/d，1008.5m3/a。
本项目废水分别经新建化粪池（约5m3）处理，用于农用施肥，不外排。
生活污水用于周边农地施肥的可行性:
项目周边为浅丘地形，周边农地主要以蔬菜及农作物种植为主。类比《蔬菜基地消纳猪粪尿排泄物能力的测试研究》(曾国耿等，2011年，《浙江畜牧兽医》)，蔬菜地亩均可年消纳猪尿液肥70t。本项且赤源二水厂污水产生量约为1.863m3/d，680t/a，约需要9.72亩农地消纳，赤源三水厂生活污水产生量约为1.26m3/d，459.9t/a，约需要6.57亩农地消纳。本项目水厂均位于农村地区，周边农地较多，周边农地可以满足污水农地施肥消纳的需求。

综上所述，本项目废水不会对地表水环境造成大的影响。
三、运营期噪声

本项目二水厂、三水厂设备情况类似，因此选取三水厂作为此次噪声分析，本项目噪声主要是反冲洗泵噪声、风机噪声、离心泵、排污泵、取样泵等，噪声源强下表。
表4-4项目噪声产生、处理情况

序号
设备名称

数量

噪声源强dB（A）

采取措施

1

潜污泵

1

80~90

减震、墙体隔声、距离衰减

2

反冲洗泵
1

80~90

减震、墙体隔声、距离衰减

3

空压机
1

85~95

设置单独房间、减震、墙体隔声、距离衰减

4

风机
1

75~80

减震、墙体隔声、距离衰减
5
增压泵

1

80~90
减震、墙体隔声、距离衰减
6
取样泵

1

80~90
减震、墙体隔声、距离衰减
7
离心脱水机

1

80~90
减震、墙体隔声、距离衰减
治理措施：

①选型上使用国内先进的低噪声设备，安装时设台基减振、橡胶减振接头及减振垫等措施；

②通过墙体隔声及距离衰减的作用来减轻噪声对外环境影响；
③净水厂内大面积的绿化和合理地植树，有效减轻噪声对周围环境的影响。
预测模式：
本项目为新建项目，运营期噪声影响主要为车间内的各种生产设备，其噪声值约在80~85dB(A)范围内。

为了减轻噪声对周围环境的影响，本项目采取选用低噪声设备、基础减振、车间隔音、合理布局等措施尽量降低噪声对外环境的影响，并注意维护各种机械设备的正常运转，防止设备异常运转造成噪声污染。

采用噪声衰减模式和多源叠加模式预测项目噪声排放情况，具体模式如下：

（1）噪声衰减模式

LP=LW-20lgr-K

式中：LP—距离声源r米处的声压级；

LW—声源声功率级；

r—距离声源中心的距离；

K—修正值。

对于同一声源可知r1和r2处声压级L1和L2间关系为：

L2=L1-20lg（r2/r1）

（2）多源叠加模式：

在预测过程中，根据实际情况把各具体复杂的噪声源简化为点声源进行计算，再将其计算结果与本底进行能量叠加，得到该处噪声预测值。

对于任何一个预测点，其总噪声效应是多个叠加声级（即各声源分别在该点的贡献值L2和本底噪声值）的能量总和，其计算式如下：

L=10lg（∑100.1Li）

式中：L—某点噪声总叠加值，dB（A）；

Li—第i个声源的噪声值，dB（A）；

n—声源个数。

噪声影响预测与评价

本项目预测针对厂界营运期噪声预测，项目预测结果见下图。

表4-5噪声源到厂界的最近距离及贡献值表  单位：dB（A）
序号

预测点位

等效源强

dB（A）

厂界距离/m

贡献值

评价结果

昼间

夜间

1

二水厂
东厂界

厂房隔声后等效源强65

7

48
达标

达标

2

南厂界

180
20
达标

达标

3

西厂界

9

46
达标

达标

4

北厂界

7

48
达标

达标

5
三水厂
东厂界

8
47

达标

达标

6
南厂界

8
47

达标

达标

7
西厂界

10
45

达标

达标

8
北厂界

10
45

达标

达标

由预测结果可见，通过采取措施后，项目厂界噪声均能能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、敏感点噪声能满足《声环境质量标准》（GB3838-2002）2类标准，实现达标排放，能够做到噪声不扰民。
表4-6噪声监测计划

类别
监测位置

监测点数

监测项目

监测频次

噪声
厂界外1m
4

Leq（A）

每季/次，每次1天，昼夜监测
四、运营期固废

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、一般固废和危废。

（1）泥饼：
自来水生产过程中过滤、沉淀池及工艺废水澄清过程将产生污泥，根据类比同类型自来水厂，每净化1万吨原水产生约0.6t湿污泥(含水率按95%计算)，赤源二水厂净水规模达到3万m3/d，赤源三水厂净水规模达到2万m3/d，则项目运营期含水率95%湿污泥产生量为3t/d、1095t/a（赤源二水厂湿污泥产生量为1.8t/d，赤源三水厂湿污泥产生量为1.2t/d），湿污泥经压滤机压滤后含水率约为60%（折合1万吨原水产生约0.075t干污泥），则污泥产生量约为0.375t/d、136.88t/a（赤源二水厂污泥产生量为0.225t/d，赤源三水厂污泥产生量为0.15t/d）。
治理措施：干泥饼暂存于污泥堆棚区，定期清理外运至垃圾填埋场处理。泥饼运输过程中不允许超载，运输车辆出场时须封闭，避免在运输工程中出现抛洒现象。
（2）生活垃圾：赤源二水厂劳动定员24人，赤源三水厂劳动定员16人，人均垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，约产生生活垃圾20kg/d（其中赤源二水厂12kg/d，赤源三水厂8kg/d），全年垃圾产生量为7.3t/a。
治理措施：办公生活垃圾袋装收集后由城镇环卫部门统一清运处理。

（3）废包装袋

盛装混凝剂和助凝剂的废包装袋产生量约0.5t/a（其中赤源二水厂0.3t/a，赤源三水厂0.2t/a）。
治理措施：收集后由城镇环卫部门统一清运处理。
（4）含油抹布

机修车间设备维修过程中会产生少量的沾染机油的抹布，产生量二水厂、三水厂均约为0.2t/a。

治理措施：根据《国家危险废物名录(2021版)》，含油抹布全过程不按危险废物管理，纳入生活垃圾，由城镇环卫部门统一清运处理。

（5）机修车间废机油

项目二水厂、三水厂分别配套机修车间，对厂区生产设备进行简单的维修处理，维修工艺复杂及大型的设备维修外委。机修车间设备维修过程中会产生少量的废机油、润滑油，废机油产生量分别约为0.4t/a。

根据《国家危险废物名录(2021版)》，机修车间废机油属于“名录”所列的HW08类废矿物油与含矿物油废物，废物代码:900-249-08(其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及含矿物油废物)。
治理措施：评价要求其集中收集后，在危废暂存间妥善暂存，定期交具有相应危废处置资质的单位清运处置。
（6）检验室废液及报废化学品废弃容器
检验室废液包括废试剂、废药品、前三次清洗废水。本项目二水厂、三水厂检验室试剂瓶前三次清洗废水量均约0.002m3/d，约1.46t/a（其中二水厂、三水厂均为0.73t/a）；经类比，本项目废试剂、废药品产生量约1.2t/a（其中二水厂、三水厂均为0.6t/a）；类比现有水厂规模，报废化学品废弃容器产生量约为1t/a（其中二水厂0.5t/a，三水厂0.5t/a）。则本项目检验室废液及报废化学品废弃容器产生量约为3.66t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年）：检验室废液及报废化学品废弃容器属于危险废物，危废编号HW49（900-047-49）。
治理措施：评价要求其集中收集后，在危废暂存间妥善暂存，定期交具有相应危废处置资质的单位清运处置。
项目营运期固废产生情况见表4-7。
表4-7本项目生活垃圾及一般固废产生量

固体废物种类
产生地点

年产生量（t/a）

性质
处理方式
小计

合计

生活垃圾

办公区

二水厂

4.38
7.3

生活垃圾

交由环卫部门定期清运

三水厂

2.92
泥饼
生产车间
二水厂

82.13

136.88
一般固废
定期清理外运至垃圾填埋场处理
三水厂

54.75
废包装袋
生产车间

二水厂

0.3
0.5

交由环卫部门定期清运
三水厂

0.2

含油抹布
机修间

二水厂

0.2

0.4

三水厂

0.2

危险废物污染治理措施：

表4-8项目危险废物产生情况及采取的处理措施一览表
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
产生工序及装置

产生量（t/a）

产生工序及装置
形态
危险特性
污染防治措施
小计

合计

废机油
HW08
900-249-08
机修车间
二水厂

0.4
0.8
机修车间
液态
毒性
作为危废管理集中暂存于危废暂存间，并定期交由资质单位处置

三水厂

0.4
检验室废液及报废化学品废弃容器
HW49

900-047-49

检验室
二水厂

1.83
3.66

检验室
固态/液态
毒性
三水厂

1.83

表4-9建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况
贮存场所名称
危险废物名称
危险废物类别
危险废物代码
占地面积
贮存方式
贮存能力
贮存周期
危废暂存间
废机油
HW08
900-249-08
5m2
桶装
50L
3个月
检验室废液及报废化学品废弃容器

HW49

900-047-49

桶装
50L
3个月
危险废物治理措施：

本环评要求二水厂、三水厂分别应设置危险废物暂存间（面积5m2），并做防风、防雨、防渗漏措施，危险废物应集中收集后委托有资质处理危险废物的单位统一处置，尽量减少贮存量。

本环评对危废暂存提出以下措施：

A、危险废物的收集：

危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集，装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法。

B、危险废物的暂存：

在将危险废物运走之前，建设单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求，做好危险废物厂区临时贮存工作，危险固体废物原则上不能在厂内长期贮存，对因天气及收购企业在检修期间等情况，不能及时处置，应将危险固废装入容器内临时贮存。

为防止危险废物对环境造成二次污染，在厂房机修间角落处设置专门的危废暂存间（面积5m2），采取“三防”措施。将危险废物及时收集，并贴上明显的警示标识和警示说明。

本环评要求危废暂存间地面应进行重点防渗，防渗措施能达到《危险废物贮存污染控制标准》规定的2mm厚高密度聚乙烯或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s防渗要求。其余厂区除绿化区域外，做地面硬化处理。

C、危险废物的管理：

危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放，每个堆间应留有搬运通道，不得将不相容的废物混合或合并存放。须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年，必须定期对所贮存的危险废物包装容器进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

D、危险废物的运输：

危险废物应及时转运，最好采用专用车辆运输，严格按照危险废物运输的管理规定进行运输，减少运输过程的二次污染和可能造成的环境风险，运输车辆应有特殊标志。废物转移时应遵守《危险废物转移联单管理办法》，作好废物的记录登记交接工作。

E、危险废物的处置：

危险废物的处置必须委托有相应资格单位进行。

五、运营期地下水、土壤污染防治措施
本项目的建设有可能对地下水、土壤造成影响的污染物主要为机油等，本项目地下水污染防治措施应按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则，做好防止和减少“跑、冒、滴、漏”等源头防污措施的基础上，本项目采取分区防渗措施，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中相关要求，项目分为重点防渗区和一般防渗区、简单防渗区。
表4-10项目防渗分区表

防渗分区

包括内容

防渗要求

防渗措施

重点防渗区

加氯加药间、污泥处理区（污泥浓缩池、平衡池、污泥脱水机房）等。
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；

或参照GB18598执行
抗渗混凝土+2mm厚度高密度聚乙烯防渗措施+表面抗渗混凝土地坪抹平
危废暂存间

K≤1×10-10cm/s

抗渗混凝土+2mm厚度高密度聚乙烯防渗措施+表面抗渗混凝土地坪抹平+环氧树脂漆；液体危废桶下设防渗托盘

一般

防渗区

除重点防渗区和简单防渗区以外的区域
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s
抗渗混凝土
化粪池
抗渗混凝土

简单

防渗区

清水池、送水泵房、配电室、办公区、车间通道
一般硬化处理

一般硬化处理
在采取上述防渗、防腐处理措施后，项目对地下水不会造成明显影响。
六、环境风险

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以将风险性和危害程度降至最低。
1、危险物质数量与临界量比值（Q）的判定
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C进行危险物质数量与临界量比值（Q）计算：
计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
Q=ql/Ql十q2/Q2十……qn+/Qn
式中：ql，q2......，qn——每种危险物质实际存在总量，t。
Ql，Q2......，Qn——每种危险物质的临界量，t。
当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；
当Q＞1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。
本项目为自来水的生产及供应，项目采用复合氯酸钠（商品名：绿安消）、复合硫酸氢钠（活化剂）作为为消毒剂二氧化氯的制备及使用。项目二氧化氯采用高纯法二氧化氯发生器现用现制，不在厂内进行储存。
本项目危险化学品详见下表所示。

表4-11主要危险物质储存量及危险特性

序号

名称

最大储存量

HJ169-2018

附录B临界量

Q值

危险特性

1

机油
0.02t

2500t

0.000008

有毒

本项目Q=0.02/2500=0.000008<1；未超过附录B临界量。
2、环境敏感目标概况

本项目位于四川省遂宁市蓬溪县，二水厂、三水厂周边外环境关系较简单。

3、环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，本项目风险类型为危险物质泄露、爆炸和次生火灾影响，影响途径主要为大气、地表水和地下水。

表4-12环境风险因素识别

类型
影响分析
爆炸、火灾影响
地表水、地下水
本项目火灾采用干粉灭火器、消防砂等进行灭火，不会对地表水、地下水产生影响。
大气环境
本项目矿物油类储存量小，火灾后氮氧化物、一氧化碳等有毒废气产生量较小，短时间内会造成下风向部分区域大气环境质量超标。随着火灾的扑灭，大气环境质量超标现象将结束。
危险物质泄露影响
大气环境

本项目二氧化氯现制现用，不存储，一般情况下发生泄露风险的事故概率较低

地表水
本项目危险物质矿物油类和危险废物储存量小，泄露后被托盘收集在项目区域内，对地表水影响小。
地下水
本项目分区防渗，泄露的矿物油类和危险废物被及时收储、清除，对地下水环境影响小。
4、环境风险防范措施及应急要求

（1）爆炸、火灾事故防范措施

1）厂区内配置有一定数量干粉灭火器、消防沙。

2）车间严禁烟火。

3）制订发生事故时迅速撤离泄漏污染区人员至安全区的方案，一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断泄火源，控制事故扩大，立即报警，采取遏制泄漏物进入环境的紧急措施。

4）于厂区雨水排口设置截断装置，确保消防废水不直接外排地表水体；
（3）危险物质泄漏环境风险控制措施

1）ClO2泄露

加氯加药间制取二氧化氯如发生泄露会对环境空气生产不利影响，危害人体健康。但由于本项目二氧化氯现制现用，不存储，一般情况下发生泄露风险的事故概率较低。同时通过及时采取通风措施后，对环境空气影响很小。
实时监控二氧化氯发生间，加强监督管理。同时，项目加氯间设二氧化氯报警仪、轴流风机。当漏氯时报警仪报警，二氧化氯发生器自动停止工作。
泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并隔离直至气体散尽，建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服(完全隔离)。切断气源，开启轴流风机排风，喷雾状水稀释、溶解。漏气容器不能再用，经专业技术处理以清除剩余的二氧化氯气体。
2）危险废物泄漏
a危废暂存间地面进行全部防渗、防腐处理，危险废物定期交由有资质的单位进行处置；

b在贮存和使用危险化学品的过程中，应严格根据《常用化学危险品贮存通则》（GB15603-1995）中要求做到以下几点：

①危废暂存间应设专人管理。

②化学品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏。入库后应采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏等，应及时处理。

③使用危险化学品的过程中，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域。

5、其他要求

1）建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

2）加强员工安全生产教育；强化工作人员的责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态。

3)项目在运营过程中会使用气瓶，为防止气瓶爆炸，因此储运过程应隔离火源及热源，同时不能超量储存，运输过程轻拿轻放。
项目环境风险防范应急措施一览表见下表。

表4-13风险防范措施及投资估算一览表

序号

主要风险防范措施

投资（万元）

1

配备消防设备等

2

2

配备口罩防护器具等

0.5

2

建设危废暂存间，并按相关要求采取防渗、防腐、防雨和防流失措施

计入环保投资

3

对工作员工进行上岗培训与安全防护培训

0.2

4

厂区应急预案及管理措施建设

0.3

其他：制定应急预案，强化工作人员责任心和安全意识，认真开展安全检查工作，发现隐患及时整改，将事故消灭在萌芽状态；建立健全安全、环境管理体系，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。

6、风险结论
本项目营运过程中严格遵照国家有关规定生产、操作，发生突发环境事故的几率很小。一旦发生事故时如能严格落实本报告提出的各项防止环境污染的措施和要求，采取紧急的工程应急措施和社会应急措施，事故风险处于可接受水平。

建设项目环境风险简单分析内容表见下表。
表4-14建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
蓬溪镇村供水一体化建设项目
建设地点
四川省遂宁市蓬溪县
地理坐标
二水厂：东经105.74361205，北纬30.59349060

三水厂：东经105.69222093，北纬30.69006085

主要危险物质及分布
危废暂存间
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
具体详见本章节第3小节“环境风险识别”
风险防范措施要求
具体详见本章节第4小节“风险防范措施”
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
/



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	食堂油烟
	油烟
	油烟净化器净化后楼顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、NH3-N、SS
	农用施肥
	/

	声环境
	四周厂界
	Leq（A）
	选用低噪声设备、设备分散放置、加强设备的维修和保养、车间合理布局
	工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾：暂存厂区内垃圾桶，由环卫部门每日清运处置；

一般工业固废：废包装袋、含油抹布交由环卫部门定期清运，干泥饼暂存于污泥堆棚区，定期清理外运至垃圾填埋场处理。
危险废物：暂存入危废贮存间，委托有相应资质的单位外运处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	地面做好防渗措施，车间配备消防器材，如灭火器、黄砂等，定期检查消防设施的有效性及备用状态。危废暂存间设置围堰、导流沟等，下方设置防渗托盘。雨水总排口设置截止阀。

	生态保护措施
	无

	环境风险
防范措施
	地面做好防渗措施，车间配备消防器材，如灭火器等，定期检查消防设施的有效性及备用状态。雨水总排口设置截止阀。

	其他环境
管理要求
	建立健全环境管理部、定环境管理制度、监测计划、风险防范措施和应急预案，按规范实施并形成文件存档


六、结论
	根据前文分析结果可知，本次评价结论如下：

项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划。
项目区域环境空气、地表水环境质量达标，可容纳本项目的建设。且本项目采取环评提出的各项治理措施后，能够实现各污染物排放达到国家和地方标准要求，不会导致环境质量下降，满足区域环境质量改善目标管理要求。
项目为新建，不存在原有环境污染问题；同时项目废水、废气、固废及噪声采取的污染防治措施可确保污染物排放达到国家规定的排放标准。
综上所述：本项目选址于四川省遂宁市蓬溪县，项目建设符合国家产业发展政策，选址合理，本项目周边无明显环境制约因素，所在区域大气环境、地表水环境、噪声环境质量现状良好。项目建成营运后，排放的废水、废气、噪声、固废通过有效治理，不会改变所在区域内水环境质量、大气环境质量和声环境质量现状。采取的污染防治措施技术经济可行。项目总图布置合理，贯彻了“清洁生产、总量控制、达标排放”的原则。在认真落实环保资金及治污措施的前提条件下可以实现达标排放，项目风险处于可控制水平，因此，在完成以上各项措施的前提条件下本项目的建设环境影响可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	/
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	废水量(t/a)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	COD(t/a)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮(t/a)
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	生活垃圾(t/a)
	0
	0
	0
	7.3
	0
	7.3
	7.3

	
	泥饼(t/a)
	0
	0
	0
	136.88
	0
	136.88
	136.88

	
	废包装袋(t/a)
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	0.5

	
	含油抹布(t/a)
	0
	0
	0
	0.4
	0
	0.4
	0.4

	危险废物
	废机油）(t/a)
	0
	0
	0
	0.8
	0
	0.8
	0.8

	
	检验室废液及报废化学品废弃容器(t/a)
	0
	0
	0
	3.66
	0
	3.66
	3.66


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①







清水池





V型滤池





PAC（浊度正常）


PAM（浊度较高）








PAGE  
—0—

