建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：蓬溪县宝宁园项目
建设单位（盖章）：蓬溪县守正实业有限责任公司
编制日期：二零二四年二月
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	蓬溪县宝宁园项目

	项目代码
	2020-510921-94-01-520307

	建设单位联系人
	刘老师
	联系方式
	

	建设地点
	四川省遂宁市蓬溪县任隆镇黑白沟村二、三组

	地理坐标
	（105度42分47.981秒，30度31分24.533秒）

	国民经济

行业类别
	O8080殡葬服务
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业第122“殡仪馆、陵园、公墓”

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	蓬溪县发展和改革委员会
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	蓬发改审[2020]409号

	总投资（万元）
	35000
	环保投资（万元）
	130.6

	环保投资占比（%）
	0.37
	施工工期
	30月

	是否开工建设
	☑否
□是：
	用地（用海）
面积（m2）
	435023.45

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“表1专项评价设置原则表”，本项目土壤、声环境不开展专项评价，大气、地表水、环境风险、生态、海洋以及地下水是否开展专项评价情况见下表1-1

表1-1专项评价设置原则表

专项评价的类别
设置原则
本项目情况

大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
不设置，本项目700米范围内居民均搬迁。500米范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
不设置，本项目无工业废水排放。
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
不设置，本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量。
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
本项目不涉及。
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
本项目不涉及。
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。
说明：项目火化炉废气含二噁英，但项目设置了700m卫生防护距离，防护距离内所有居民搬迁，搬迁后项目厂界外500m范围内不存在大气环境保护目标。因此，本次无需设置大气专项评价。

	规划情况
	拟建项目于2023年8月3日取得了蓬溪县蓬溪县自然资源和规划局的蓬溪县建设项目规划设计条件文件（编号：2023-12），为此项目用地和选址符合蓬溪县城市规划。2023年12月21日四川省人民政府下发川府[2023]1318号文件，关于蓬溪县2023年第3批次建设用地批复，将本项目涵盖的部分计提农用地转为建设用地，目前本项目殡仪馆用地蓬溪县自然资源和规划局已完成组卷并上报省政府，公墓用地自然整治组卷报征工作，选址意见书出具将在后续办理完成后下发。

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


符合
	
	烟气减排技术
	1、应采用热交换器（急冷装置）、除酸装置、除尘装置、吸附装置、选择性催化还原装置等工艺技术的有效组合进行二恶英减排。
2、宜采用氢氧化钙等碱性溶液喷淋喷雾装置脱酸，中和其中的氯化氢、二氧化硫等酸性气体。
3、烟气脱酸后，为提高活性炭吸附效率和防止烟气在布袋内结露，应采用间接或直接的方式使烟气温度保证在130℃以上。
4、烟气进入布袋除尘器前，应采用喷入活性炭粉吸附或其它高效的技术去除二噁英等污染物。在喷入活性炭粉之前可选择喷入石灰粉，吸收烟气中的残余酸性物质和过量水分。
	1、项目火化机采用“烟气急冷系统+脱氮系统（SNCR系统）、组合式脱硫器、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、脉冲式新型布袋除尘器、组合式吸附器装置后经20m排气筒达标排放。
2、项目采用消石灰脱酸，温度保持在130℃以上。
3、采用喷射的方式吸附二噁英，前端已加入消石灰，并活性炭进行二噁英吸附。从而有效去除二噁英。
	符合

	火化机
	1、火化机及高温烟道应采用耐酸性气体、高温腐蚀的高铝耐火材料。
	项目采用高温硅酸铝纤维毡板作为耐火材料。
	符合

	急冷系统
	1、烟气急冷器宜采用文丘里急冷器，急冷器材质宜使用耐腐蚀材料。
2、烟气入口处与喷淋喷雾装置接触之前的部位，应内衬耐火材料，以避免高温烟气对其的烧损
	1、项目烟气急冷器采用列管冷却器并加以机械通风，具有同等冷却效果。2、项目采用了耐腐蚀材料的并内衬了耐火材料。
	符合

	碱液喷淋喷雾装置及活性炭粉、石灰喷射装置
	1、碱液喷淋喷雾装置的设备、管路及其他辅助配件应采用耐碱腐蚀的材料制造。
2、碱液应由专门的配制系统提供，碱液浓度为2%～10%。该系统应至少包括以下主要设备：带搅拌器的碱液配置罐；2、碱液存储罐，罐体容积应能贮存满足4h的碱液喷淋喷雾量；3、碱液输送泵，应能实现变频调速，调节喷碱液的量。
3、活性炭粉和石灰粉喷射装置应具有自动调节喷射量及计量功能，应至少包括以下设备：1、存储物料的储料罐；2、输送物料的气泵；3、具有累计计量功能的计量装置。
	项目采用具有自动计量装置的活性炭和消石灰喷射装置
	基本符合

	自动控制系统
	火化机及二恶英减排系统应配置完善的自动控制系统。自动控制系统应能实现对火化机、烟气净化、工艺污水处理及辅助系统的远程监控及分散控制，并应设置独立于远程监控及分散控制系统的紧急停车系统。自动控制系统应至少包括：
1、遗体火化控制系统；2、烟气净化控制系统；3、工艺废水处理控制系统；4、燃料油供应控制系统；5、预警保安控制系统及烟气排放监视系统。
	火化机及二恶英减排系统已配置完善的自动控制系统。主要包括以下系统：1、遗体火化控制系统；2、烟气净化控制系统；3、燃料油供应控制系统；4、预警保安控制系统及烟气排放监视系统。备注：项目不采用水急冷及碱液喷淋，不涉及废水处理系统。
	基本符合

	遗体火化控制系统
	遗体火化控制系统应设有各工艺参数实时显示和各运行关键参数的自动控制，主要显示及控制参数应至少包括：1、火化机主燃室温度和压力；2、二燃室烟气入口温度和压力；3、二燃室烟气出口温度、压力及烟气中含氧量。
	项目火化机控制参数包括一下内容：1、火化机主燃室温度和压力；2、二燃室烟气入口温度和压力；3、二燃室烟气出口温度、压力及烟气中含氧量。
	符合

	二恶英减排控制系统
	二恶英减排控制应符合如下技术要求：1、急冷后的烟气温度不超过220℃；2、喷入碱液量应在额定量的50%～100%间可调控。
	项目急冷后的烟气控制温度为210℃。采用喷入消石灰和活性炭粉。
	符合


	由上表可知：本项目采用上述方式对二噁英的处理均符合《火葬场二噁英类污染物减排技术导则》的要求。

4、与“三线一单”符合性分析

根据四川省生态环境厅办公室关于印发《产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行)》和《项目环评“三线一单”符合性分析技术要点(试行)》的通知（川环办函〔2021〕469号）要求，本项目位于四川省遂宁市蓬溪县任隆镇黑白沟村四组，经在四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析平台查询，查询坐标为105.717963，30526972。

[image: image1.png]WL Bk WS fike W, R e
A s s s
------ s S S
SRR B TR TR B e TR S
_____ Y

AIER K. AR e





蓬溪县宝宁园项目项目位于遂宁市蓬溪县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：一般管控单元，管控单元编号：ZH51092130001）

项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）

[image: image2.jpg]BR  AMARS  EZARS EHEN] BEEHM  —HSRS  8Er TEReREEiH

lIIﬁAEEﬁ- @ mis Er SESESTe | WIEAREAR @ O | cesus

REEXEEER, FEGSHERNHESE,

EEE=TREAE

EERS b=

105717963

30.526972

=N N

_
AER
MEESEE=TREAEFRRESERST, HIRI S, TRESECRER, BEREEMUSHEE, SHERERETES.
=5 ERETTES EHRETTER FRET FEKE ENEEER R
1 ZH51092130001 —RERRT Er ==a b=} R ASHRET—RERSET
2 ¥S5109213210009  ftHEM#AEEERSHIRT Er ==8 ARESX KRE—RERK

3 Y¥S5109212320001 = BEEASKESLEHEENE.. Er ==a ASENR  KSEAREEREER





图1项目与管控单元的相对位置图
表1-4本项目涉及的环境管控单元一览表
环境管控单元编码

环境管控单元名称

所属市（州）

所属区县

准入清单类型

管控类型

ZH51092130001
一般管控单元
遂宁市
蓬溪县
环境管控单元
环境综合管控单元一般管控单元
YS5109213210009
荷叶溪铧头嘴蓬溪县控制单元
水环境管控分区
水环境一般管控区
YS5109212320001
蓬溪县大气环境布局敏感重点管控区
大气环境管控分区
大气环境布局敏感重点管控区
综上，本项目符合“三线一单相关要求”相关要求。
生态环境准入清单符合性分析
本项目位于本项目位于四川省遂宁市蓬溪县任隆镇黑白沟四组，经在四川省生态环境厅“三线一单”符合性分析平台查询，本项目生态环境准入清单符合性分析如下：


	


	表1-5项目与生态环境准入清单符合性分析
环境管控单元编码
环境管控单元名称
遂宁市普适性清单
管控类别
单元特性管控要求
本项目
符合性
ZH51092130001
一般管控单元
空间布局约束：
禁止开发建设活动的要求

1.禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目。

2.禁止引入《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类事项。

3.禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

4.禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

5.严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。

6.禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。

7.坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理，对全部永久基本农田按禁止开发的要求进行管理。

限制开发建设活动的要求

1.单元内如新布局工业园区，应充分论证选址的环境合理性。

2.大气环境布局敏感区应严格限制布设以钢铁、建材、石化、化工、有色等高污染行业为主导产业的园区，大气环境弱扩散区谨慎布局垃圾发电、危废焚烧等以大气污染为主的企业；水环境城镇生活污染、农业污染重点管控区应严格限制布设以电力、钢铁、造纸、石化、化工、印染、化纤等高耗水行业为主导产业的园区。

3.严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地。

4.严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。

5.涉及的法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制。配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。

2.基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。

3.涉及的法定保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。

4.畜禽养殖严格按照遂宁市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。

其他空间布局约束要求

暂无

污染物排放管控：

允许排放量要求

暂无

现有源提标升级改造

1.水环境：推进各建制镇现有污水处理设施升级改造。

2.大气环境：（1）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。（2）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。

其他污染物排放管控要求

1.新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。

2.污染物排放绩效水平准入要求：（1）基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（2）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（3）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（4）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（5）全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（6）到2022年，遂宁市中心城区基本建成生活垃圾分类处理系统。到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心，力争2022年实现地级及以上城市厨余垃圾处置设施全覆盖。（7）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。

环境风险防控：

联防联控要求

加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。

其他环境风险防控要求

1.企业环境风险防控要求：（1）列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。（2）加强“散乱污”企业环境风险防控。

2.（1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。

资源开发利用效率要求：

水资源利用总量要求

1.2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554；

2.2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。

地下水开采要求

全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用总量及效率要求

1.推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。

2.全市秸秆综合利用率达到92%以上。

3.全市基本消除秸秆露天焚烧污染。

禁燃区要求

1.禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料：

（1）煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤、焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。

（2）石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。

（3）非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。

2.禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。

3.自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。

4.加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。

其他资源利用效率要求。

暂无
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

限制开发建设活动的要求

1.对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能2.其他要求参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

1.位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出2.其他要求参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

其他空间布局约束要求
本项目为殡葬服务，不属于空间布局约束建设项目
符合
污染物排放管控
现有源提标升级改造
参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

新增源等量或倍量替代

参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

新增源排放标准限值

污染物排放绩效水平准入要求

参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

其他污染物排放管控要求
本项目使用燃气锅炉，项目废水经管网排入临近安置房在建污水处理站进行处理后排入倒流溪。
环境风险防控
严格管控类农用地管控要求
参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

安全利用类农用地管控要求

参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

污染地块管控要求

参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

园区环境风险防控要求

企业环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

其他环境风险防控要求
本项目风险为简单分析，不属于风险潜势等级Ⅲ级及以上的建设项目
资源开发效率要求
水资源利用效率要求
参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

地下水开采要求

（1）蓬溪县2030年地下水开采控制控制量保持在0.09亿m3以内。（2）全面建设节水型社会，达到合理高效用水。

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元

其他资源利用效率要求

禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元
本项目不涉及地下水的开采，项目废水经管网排入临近安置房污水处理站，处理后达标排入倒流溪。
符合
YS5109213210009
荷叶溪铧头嘴蓬溪县控制单元
暂无

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求
允许开发建设活动的要求
不符合空间布局要求活动的退出要求
其他空间布局约束要求
/

/

污染物排放管控
城镇污水污染控制措施要求
工业废水污染控制措施要求

农业面源水污染控制措施要求

船舶港口水污染控制措施要求

饮用水水源和其它特殊水体保护要求
项目废水经管网排入临近安置房污水处理站，处理后达标排入倒流溪。
符合
环境风险防控
/

项目拟加强环境风险综合管控
符合
资源开发效率要求
/

/

YS5109232310001

蓬溪县大气环境布局敏感重点管控区
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
限制开发建设活动的要求

允许开发建设活动的要求

不符合空间布局要求活动的退出要求

其他空间布局约束要求
/

/

污染物排放管控
大气环境质量执行标准
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级

区域大气污染物削减/替代要求

新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。

燃煤和其他能源大气污染控制要求

工业废气污染控制要求

机动车船大气污染控制要求

扬尘污染控制要求

农业生产经营活动大气污染控制要求

重点行业企业专项治理要求

其他大气污染物排放管控要求
本项目区满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级
符合
环境风险防控
/

/

/

资源开发效率要求
/

/

/




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、基本情况
项目名称：蓬溪县宝宁园项目。
建设性质：新建
建设单位：蓬溪县守正实业有限责任公司

建设地点：项目选址于蓬溪县任隆镇黑白沟村四组
项目投资：总投资35000万元，其中环保投资130.6万元，占比0.37%。

建设周期：计划工期约30个月。
2、主要建设规模及内容
建设规模：蓬溪县宝宁园由殡仪馆、配套服务中心、墓区组成，本项目由殡仪馆、配套服务中心、墓区组成，项目总用地面积435023.45平方米(652.54亩)，其中殡仪馆占地面积70730.38平方米（106.10亩)，配套服务中心占地面积34343.95平方米(51.52亩)，墓区占地面积329949.12平方米(494.92亩)。
项目的建设规模为1座一类公墓（含军人公墓）和1座Ⅰ类殡仪馆，项目建成后年处理遗体量约为14000具，墓园区设计陵墓158100个。
主要经济技术指标表见表2-1。
表2-1项目主要经济技术指标表
项目

数值

单位

备注

一、规划用地面积

435023.45
m2
652.54亩

殡仪馆占地面积

70730.38
m2
106.10亩

配套服务中心占地面积
墓区占地面积

329949.12
m2
494.92亩（含军人墓区70亩）
二、规划总建筑面积

21972.72
m2
（一）地上计容建筑面积

19271.83
m2
其中

1、悼念厅建筑面积

6066.94
m2
21个悼念厅（其中5个大厅，中厅4个，小厅12个）

2、丧葬服务楼及接待建筑面积

3878.06
m2
3、火化车间建筑面积

4180.17
m2
4台火化设备
4、办公及住宿建筑面积

6276.49
m2
5、设备用房建筑面积

197.64
m2
6、公共卫生间及配套建筑面积

872
m2
墓区卫生间5个
7、冷冻解剖楼建筑面积
141.81
m2
8、连廊
359.61
m2
三、墓穴个数
158100
个
1
墓穴
158100
个
2
景观塔葬
1
个
四、容积率

0.05
/
其中西侧殡仪馆容积率为0.28
五、基底面积

15637.26
m2
六、建筑密度

3.59
%

七、绿地率

36.52
%

八、绿地面积
158886.51
m2
1
殡仪馆绿地面积
24410
m2
2
配套服务中心绿地面积
20644.23
m2
3
墓穴绿地面积
113832
m2
九、机动车位

772
辆

（一）殡仪馆机动车位
393
辆

（二）殡仪车车位

71
辆

（三）配套服务中心机动车位
241
辆
（四）墓区机动车位

67
辆

项目组成见表2-2。

表2-2项目组成表

项目组成
主要建设内容
主体工程

殡仪馆
悼念楼

悼念楼主要设置设有悼念大厅、遗体化妆间、音像设备间、守灵间、卫生间及设备间。悼念大厅共设20个厅，其中大厅2个，中厅4个，小厅14个，位于殡仪馆建筑的西侧、北侧和南侧，建筑面积6066.94m2。
丧葬服务楼

位于殡仪馆建筑的东侧，面朝入口，3F，H=16.38m，建筑面积3878.06m2，内设服务大厅、丧葬用品交易大厅、登记办理、办公间、设备间等。
火化车间

单独设置于场地的西侧，1F，H=5.4m，建筑面积4180.17m2，火化车间主要操作区域位于一层。设有操作间，内设有火化炉4台，年处理遗体量约为14000具，并设有登记室、观炉室、整理间、预备室、家属休息室、取灰室、消毒室、设备间等。
项目火化车间设置1台遗物祭奠焚烧炉，将遗物进行焚烧。
冷冻解剖楼/法医室
位于场地西南侧，1F，H=6.165m，建筑面积141.81m2。
骨灰楼

位于殡仪馆建筑的西侧，主要设业务大厅、登记办理室、档案室、设备间等，采用架子立体存放。
配套服务中心
配套服务中心设置1栋接待大楼和1栋服务大楼。接待大楼1F（H=8.7m），主要承担接待服务及办公管理功能；服务大楼2F（H=8.1m），主要承担墓石、墓碑展览与销售，鲜花、盆花及祭祀用品销售等服务功能。
公墓
分布在殡仪馆东侧，墓区占地面积约494.92亩，设计墓穴158100个。其中墓区分为军人墓区22400个和一般墓区，单个墓穴135700个。景观塔葬一个。
辅助工程
办公及住宿楼

位于场地的南侧，总建筑面积6276.49m2，办公楼3F（H=15.15m）与住宿楼3F（H=14.85m）一层通过连廊。住宿楼内设对外住宿房间20间，一层设有厨房及餐厅。
消防水泵用房
建筑面积约197.64m2，主要用于消防。柴油发电机房，设置一个0.6m3的柴油储罐约0.5吨柴油。
道路

项目需对现有部分道路进行改造并新建一段道路，全长约2.5km，其中新建约1km，改扩建1.5km。经改造后道路横断面布置为：6.5m=3.15人车混行车道+0.5m双黄线+3.15m人车混行车道，车道横坡度1.5%，坡向外侧。
公用工程
供电
①由城市电网引来1路10kV电源供电作为作主供电源。10KV变电所设置于火化车间北侧。

②设一台30KW柴油发电机作为应急电源。

供水
由市政供给，项目区域属于高升水厂服务范围。
环保工程
废气治理
柴油发电机燃油废气治理
备用发电机废气经自带消烟除尘设施（除尘效率达99.5%）处理后由专门烟道引至楼顶高空排放。
厨房油烟治理
厨房油烟经油烟净化器处理后引至屋顶排放。

火化炉废气治理
4台火化炉废气经4套废气处理装置处理后，分别由4根（DA001-DA004）20m高排气筒引至火化车间屋顶排放。
遗物焚烧炉废气治理
遗物祭品焚烧炉烟气经急冷+旋风除尘器+火星拦截器+脱硫脱酸反应器+布袋除尘器+活性炭吸附+20m高排气筒（DA005）。
废水处理
解剖室废水设置消毒池（5m3）。项目殡仪馆和配套服务中心生活废水经格栅处理后排入南侧在建安置点污水处理站，本项目已与污水处理站建设方蓬溪县任隆镇人民政府签订了污水接纳协议，见附件。
噪声控制
项目火化车间及设备用房的设备噪声经设备基座减振、建筑隔声等对周边环境影响小。
固体废物处置
生活垃圾设置垃圾箱收集，由环卫部门统一清运。

火化骨灰多数由各逝者家属装入骨灰盒带走、寄存或就地安葬；无人认领的骨灰交公墓统一处理。

布袋除尘器收集的飞灰及废布袋，采用专用容器收集，暂存于危废间（位于场地西南角），交有危废资质的单位处理。

除尘及除酸废渣分类收集，采用专用容器收集，暂存于危废间（位于场地西南角），交有危废资质的单位处理。

废活性炭、废耐火材料分类收集，采用专用容器收集，暂存于危废间（位于场地西南角），交有危废资质的单位处理。

生态恢复与保护
殡仪馆周边应根据实际情况种植当地植物，绿化面积158886.51m2，减少废气对周边大气环境的影响。
3、主要原辅料及动力消耗

原辅材料及动力消耗见表2-3。

表2-3原辅料及能源消耗
类别

名称

年耗量
来源

储存方式（包装规格）
储存地点

储存量
储存周期
原辅料

遗体焚烧量

14000具

/

84消毒液

0.6t

外购

瓶装（500L/瓶）

冷冻解剖室

0.1t

2个月
福尔马林（甲醛）

1.0t

外购

瓶装（500L/瓶）

冷冻解剖室

0.5t

半年
氯片

1.8t

外购

袋装（50kg/袋）

设备用房

0.2t

3个月
消石灰

2.4t

外购

袋装（50kg/袋）

设备用房

0.2t

1个月
活性炭

2.4t

外购

袋装（50kg/袋）

设备用房

0.2t

1个月
能耗

电

20万度

市政供给

/
水

0.77万m3
/
天然气

日常生活

58.5万Nm3
/
焚烧遗体

70万Nm3
市政供给，50Nm3/具

/
柴油

应急发电
0.5t
柴油储罐

/
主要原辅材料的理化性质
①84消毒液

次氯酸钠消毒液CAS号：7681-52-9，以次氯酸钠为主成分的液体消毒液。可杀灭肠道致病菌、化脓性球菌、致病性酵母菌。并能灭活病毒。常用于餐饮具、瓜果、一般物体表面、白色织物的消毒。健康危害：经常用手接触本品的工人，手掌大量出汗，指甲变薄，毛发脱落。本品有致敏作用。本品放出的游离氯有可能引起中毒。燃爆危险：本品不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水冲洗。眼睛接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

②福尔马林（甲醛）

福尔马林溶液CAS号：50-00-0，福尔马林（formalin；福美林）是甲醛(HCHO)的水溶液，外观无色透明，具有腐蚀性，且因内含的甲醛挥发性很强，开瓶后一下子就会散发出强烈的刺鼻味道。健康危害：本品对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。接触其蒸气，引起结膜炎、角膜炎、鼻炎、支气管炎;重者发生喉痉挛、声门水肿和肺炎等。肺水肿较少见。对皮肤有原发性刺激和致敏作用，可致皮炎;浓溶液可引起皮肤凝固性坏死。口服灼伤口腔和消化道，可发生胃肠道穿孔，休克，肾和肝脏损害。慢性影响:长期接触低浓度甲醛可有轻度眼、鼻、咽喉刺激症状，皮肤干燥、皱裂、甲软化等。环境危害：对环境有危害，对水体可造成污染。燃爆危险：本品易燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤，具致敏性。应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

③消石灰

主要含氢氧化钙，用于制造漂白粉等，并用作硬水软化剂、消毒剂、制酸剂、收敛剂等。氢氧化钙得澄清水溶液称石灰水。有碱性，能吸收空气中的二氧化碳而生成碳酸钙沉淀。用于医药、制糖和化学工业等方面。氢氧化钙与水组成的乳状悬浮液称石灰乳。用于刷墙和保护树千等。
4、主要设备

项目营运期主要设备见表2-4。

表2-4项目主要设备
序号
名称
数量
规格（mm）

型号
1

智能环保平板火化机（天然气）

1台

3450×2230×3180

JH-PB-2-II

2

智能环保捡灰火化机（天然气）

3台

3450×2230×3180

JH-JH-2B-III

3

火化机尾气处理设备配定制烟道
4套
/
按照定制烟道设计布置
4

遗物焚烧炉

1套

4080×3380×3630

JH-FS

5

焚烧炉尾气处理设备配定制烟道
1套

/
JH-WQ-FL-FL-2

项目采购3台捡灰火化机、1台平板火化机和一台遗物焚烧炉，该火化机属于目前国内先进的火化设备，设备采用PLC电脑控制，触摸屏操作，全自动控制。本项目火化机及焚烧炉设备参数见下表。
表2-4.1 项目采购捡灰火化机主要参数一览表
使用燃料

天然气

炉体尺寸

L*W*H=3400*2200*3200mm（±5%）

主燃烧室工作温度
600-900℃
单具火化时间
≤55分钟/具
单具火化耗油量

30立方/具

火化炉外表温度

温升小于50℃

耐火材料

专用耐高温耐火材料，耐火温度可达到1600℃以上

连续火化平均时间

35-50分钟/具（不包括特殊及冷冻尸体）

保温材料

高分子耐高温保温材料

炉膛结构材料

要求采用国产高质量隔热保温材料，达到炉膛保温性能好，停炉24小时降温不超过200℃，同时炉体表面平均温度≤30℃

火化炉装饰材料

Q235A40*40方钢

主燃烧器

高效环保节能燃烧器

副燃烧器

高效环保节能燃烧器

鼓风机功率
7.5kw
螺杆机功率
7.5KW
鼓风机风量

风量：2700m3/h

鼓风机风压

风压：10700Pa

热交换器
将烟气急速降温至200℃以下
表2-4.2 项目采购平板火化机主要参数一览表
使用燃料

天然气

炉体尺寸

L*W*H=3400*2200*3200mm（±5%）

主燃烧室工作温度
600-900℃
单具火化时间
≤55分钟/具
单具火化耗油量

25立方/具

火化炉外表温度

温升小于50℃

耐火材料

专用耐高温耐火材料，耐火温度可达到1600℃以上

连续火化平均时间

35-50分钟/具（不包括特殊及冷冻尸体）

保温材料

高分子耐高温保温材料

炉膛结构材料

要求采用国产高质量隔热保温材料，达到炉膛保温性能好，停炉24小时降温不超过200℃，同时炉体表面平均温度≤30℃

火化炉装饰材料

Q235A40*40方钢

主燃烧器

高效环保节能燃烧器

副燃烧器

高效环保节能燃烧器

鼓风机功率

7.5kw

螺杆机功率

7.5KW

鼓风机风量

风量：2700m3/h

鼓风机风压

风压：10700Pa

热交换器

将烟气急速降温至200℃以下

表2-4.3 项目采购遗物焚烧炉主要参数一览表
使用燃料

无需使用燃料

炉体尺寸

L*W*H=4000*3300*3650mm（±2%）

主燃烧室工作温度
450-850℃
耐火材料
专用耐高温耐火材料，耐火温度可达到1200℃以上
炉体表面温度

小于35℃

燃烧室工作压力

35pa

保温材料

高分子耐高温保温材料

炉膛结构材料

要求采用国产高质量隔热保温材料，达到炉膛保温性能好，停炉24小时降温不超过200℃，同时炉体表面平均温度≤30℃

火化炉装饰材料

Q235A40*40方钢

主燃烧器

高效环保节能燃烧器

副燃烧器

高效环保节能燃烧器

鼓风机功率

7.5kw

螺杆机功率

7.5KW

鼓风机风量

风量：2700m3/h

鼓风机风压

风压：10700Pa

热交换器

将烟气急速降温至200℃以下

尾气处理设施配置，4台火化机和1台焚烧炉均配置尾气净化设备，共5套，尾气处理设施参数见下表。

表2-4.4 项目尾气净化处理设施主要参数一览表

序号

设备名称

参数及工艺

尺寸
1

设备整体技术工艺流程

火化机尾气净化处理设备流程如下：烟气初除尘系统→急冷换热系统（高效降温换热器）→火星拦截器→双旋风除尘器→干式脱酸脱硫脱脂系统→活性炭吸附系统→布袋保护应急旁通系统→布袋除尘系统→变频风机→控制系统→烟囱； 

L*W*H=7500*3000*4950mm(±10%)
2

设备整体参数

整体采用不锈钢制成

L*W*H=7500*3000*4950mm(±10%)
3

风冷换热器

采用不锈钢（厚3 mm），内设初级除尘装置。

L*W*H=1650*1700*3600mm(±10%)（注：一拖二每台炉配一台风冷换热器）
4

火星拦截器

采用不锈钢（厚3 mm），与风冷换热器集成一体,火星拦截器脉冲系统须配备油水分离器。

L*W*H=1700*600*3600mm(±10%)

5

双旋风除尘器

采用不锈钢（厚3 mm）
单体Φ* H =700*4000mm(±10%)*2个

6

干式除酸器

采用不锈钢（厚3 mm），采用供料电机功率90W。

L*W*H=700*420*1050mm(±10%)
7

布袋除尘器

耐260℃高温滤袋，布袋不小于120条。采用不锈钢（厚3 mm）。（注：一拖二布袋不少于200条布袋）

L*W*H=2400*2300*4950mm(±10%)
（注：一拖二为4600*2300*4950mm(±10%)）
8

布袋保护应急旁通装置

采用不锈钢管道，配备自动风阀/气动风阀

标准配备

9

空压机

采用优质品牌。功率不小于11KW.配备气罐：0.8M3。

L*W*H=720*600*850mm(±10%)
10

活性炭吸附

可使用自动进料系统，采用不锈钢（厚3mm）,采用蜂窝式活性炭。与布袋除尘器集成一体。

L*W =2400*2300 (±10%)
11

引风机

18kw、带减震装置（注：一拖二配30KW）

/

12

烟囱

采用不锈钢（厚3mm）。

20m

5、劳动定员及工作制度

项目劳动定员50人，全年营运365天，24小时提供殡葬服务。

6、公用工程

（1）给水
从地块周边的市政给水管道上接入2根口径为DN100的管道布成环网采用室外消防-生活合用管网，项目生产生活用水可以有保障。

（2）排水

项目殡仪馆和配套服务中心生活废水经格栅处理后排入南侧在建安置点污水处理站，本项目已与污水处理站管理单位蓬溪县任隆镇人民政府签订了污水接纳协议。
（3）供电

项目用电由市政供给，由城市电网引来1路10kV电源供电作为作主供电源。10KV变电所设置于火化车间北侧。为应对紧急停电，项目设一台440KW柴油发电机作为应急电源。

（4）消防

馆区采用生活用水和消防用水合一的管网系统。室外给水管网环状布置，主管为DN100。消防储水池与景观水池（蓄水量大于150m3）共用。室外给水管网上按规范布置地上式消火栓，其间距不得大于120m。对外服务用房和技术用房等重要部位配置手提式非卤代烷气体灭火装置。

7、土石方平衡

根据方案资料，本项目总挖方量为56.1万m3，总填方量38.4万m3，弃方17.7万m3，根据已编制的水保方案，弃方运至拟建项目殡仪馆东侧弃土场，具体见下表。
表2-5土石方平衡表单位：万m3

部位及项目
挖方
填方
弃方
殡仪馆

22.8
17.8
5.0
墓区

33.3
20.6
12.7
合计

56.1
38.4
17.7
8、厂区平面布置

8.1项目平面布置与《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）要求符合性分析

根据《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）对殡仪馆规划布局及总平面布置做出的相关要求，本项目与其要求符合性分析见下表所示：
表2-6 本项目与《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）的要求符合性一览表
《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）“规划布局与总平面布置”要求
本项目

符合性

第十二条殡仪馆的规划布局与总平面布置应满足下列要求:
一
布局合理，节约用地。
本项目设计以布局合理，节约用地为主
符合

二
殡仪馆建筑布局应根据殡仪服务流程科学设计，功能分区明确，同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区宜独立设置
本项目设有火化间、悼念厅与综合办公区，项目分区明确同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区独立设置
符合

三
合理组织交通，馆区内应设接运遗体的专用道路和专用出入口
本项目接运遗体、火化间均设置了专用道路和专用出入口
符合

四
殡仪馆绿地率应满足当地规划部门的要求，新建殡仪馆的绿地率宜为35%，改建、扩建殡仪馆的绿地率宜为30%。
本项目绿地率为36.52%，绿化面积约为158886.51m2
符合

五
应设置室外公共活动场地和公共厕所。
分区设置外公共活动场地和公共厕所
符合

六

应配套建设机动车和非机动车停车设施，殡仪车停车场与公共停车场分开设置，并符合当地政府相关规定。
本项目分区、分类设置机动车和非机动车停车设施
符合

8.2、平面布置与《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）符合性分析
根据《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）对殡仪馆平面设计做出的相关要求，本项目与其符合性分析见下表所示。
表2-7本项目与《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）的要求符合性一览表
《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）“总平面图布置”要求
本项目

符合性

4.1平面布置
1
总平面布局应根据功能分设业务区、殡仪区、火化区、骨灰寄存区、行政办公区和停车场等。
本项目设有火化间、悼念厅、骨灰寄存区、综合办公区和停车场等
符合

2
以殡仪区为中心进行合理的功能分区规划，做到联系方便、互不干扰。
本项目设有火化间、祭祀区、守灵馆与综合办公区，项目分区明确同一功能区内的建筑用房可相对集中布置，管理及后勤区独立设置
符合

3
建筑布局紧凑，交通便捷，车辆和人员的分流有序。
本项目设置1处主入口，供人行入口，另外设置1处入口专供殡仪车通行，车辆和人员的分流有序
符合

4
殡仪区与火化区相邻设置，并设廊道连通。
本项目绿地率为36.52%，绿化面积约为158886.51m2
符合

5

骨灰寄存区内宜设置祭悼场所。

设置悼念厅
符合

6

行政办公用房朝向良好。

本项目综合办公区位于项目地块上风方向，朝向较好

符合

7

有改扩建余地和绿化用地，绿化率不应小于35%。

本项目绿地率为36.52%，绿化面积约为158886.51m2
符合

8

有集中处理垃圾的场地。

本项目设有固废暂存区、危废暂存间
符合

9
应设置室外公共活动场地和公共厕所。室外公共厕所的设计应符合现行行业标准《城市公共厕所规划和设计标准》(CJ14)的规定。
分区设置外公共活动场地和公共厕所
符合

10

殡仪馆不应少于2个出入通道，其中1个专供殡仪车通行。
本项目设置1处主入口，供人行入口，另外设置1处入口专供殡仪车通行
符合

9、平面布置合理性

根据项目规划设计总平面布局图可知，整个项目包括两部分，包括殡仪馆区公墓区。其中西侧为殡仪馆区包括火化车间，悼念厅、办公楼等，整个殡仪区内部交通采用环路，方便场区内部交通的车流。东侧为配套服务中心设置服务大楼、接待大楼和公墓区，主出入口设置在场区西侧，人流交通主要通过广场、公园绿化等形式满足；从而使车流、人流截然分开，互不干扰。从整个项目的平面布局来看，各分区满足总平面布置的原则，符合《殡仪馆建设标准》（建标181-2017）及《殡仪馆建筑设计规范》（JGJ124-99）中规划布局要求；同时在殡仪服务中心四周设置乔木和灌木绿化带，美化环境的同时可以减少噪声、火化间设置场区殡仪馆区东侧，相对远离整个场区，从而减少废气对周围的影响。高程设计：根据方案资料，殡仪馆地形分析：用地南北向最大高差约12m，东西向最大高差约15m，山体高差较大，殡仪馆区域地势平坦，用地条件较为有利；配套服务中心、墓区地形分析三面环山，南北向最大高差约88m，东西向最大高差约142m，呈现西低南北东高的环绕姿态，坡度整体较缓，可用台地较多，建设条件较好，减少对土地整治对周边土地的影响。从环保角度分析，整个殡仪服务中心的总平面布局符合标准要求。厂区总平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述
本项目工程施工工艺及产污环节如图2-2所示：
[image: image5.png]



图2-2施工期工艺流程及产污环节图
2、营运期工艺流程
拟建项目运营期工艺流程及产污环节见图2-3。

[image: image3.png]



图2-3项目营运期工艺流程及产污环节图
工艺流程简述：

1、遗体入馆

业务登记后办理手续，下派殡仪车，接运遗体进入殡仪馆。业主确认无需清洗及停留的遗体，确认可直接火化的直接火化。

2、遗体整容

遗体处置：本项目首先将遗体接入殡仪馆内，根据情况需要进行解剖和法医认定的进行解剖和认定；不需要的则进行遗体整容。

3、遗体暂存

对于无法立即进行火化的遗体，需在遗体冷藏柜中进行停放，停放温度为-5℃，停放时间最长不超过3天。当日火化遗体在妆容、穿衣后，推入悼念厅举行遗体告别仪式。根据需要，部分非正常死亡的尸体需由法医进行解剖。

4、告别仪式

布置悼念厅，从冷藏柜中取出遗体，致悼词，遗体告别。

5、遗体火化、遗物焚烧

遗体运进火化间，死者亲属在火化间的告别厅举行最后告别，遗体进入火化炉，火化完成。遗物焚烧炉：焚烧逝者的遗物、纸钱、花圈、花篮等物质。

6、收集骨灰及安葬

尸体燃烧完成后，剩余的骨灰主要是含有钙、镁、磷等氧化物的灰渣，待遗体火化完毕后，骨灰退出到骨灰整理室，捡灰床配有自动收集装置对灰渣进行收集，收集后放入骨灰盒，然后由死者亲属领走。家属在公墓（不在本项目评价范围内）对骨灰进行安葬。

主要污染工序

根据对各生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目在生产过程中产生的污染因素如下：

废气：本项目废气主要为火化机废气、焚烧废气及备用发电机废气。

废水：项目运营期间产生的员工生活污水、殡葬废水（主要有殡仪服务区清洁废水等）、治丧人员生活污水等。

噪声：本项目营运期产生的噪声主要为风机等。

固废：本项目营运期产生的固废主要为遗物（衣物、祭祀用品等）、无人认领的火化骨灰、废布袋及飞灰、遗物祭品焚烧灰渣、废活性炭、生活垃圾、污水处理系统产生的污泥等。

运营期产排污情况一览表

项目

污染工序

污染物

废气

火化机4台

（G1、G2、G3、G4）
二噁英、烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、Hg、林格曼黑度
焚烧炉1台

（G5）
二噁英、烟尘、SO2、NOx、CO、HCl、林格曼黑度
备用发电机
SO2、NOx、颗粒物
废水

治丧人员生活废水（W3）
化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油
殡仪服务区冲洗

（W2）
化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油
殡葬用水（W1）
化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总余氯
办公人员（W3）
化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油
噪声

风机、悼念
设备噪声
固废

遗物
衣服、祭祀用品等
火化

骨灰寄存或安葬；无人认领的火化骨灰
废气处理装置

废布袋及飞灰（主要成分为氢氧化钙粉）、废活性炭
焚烧炉灰
遗物祭品焚烧灰渣

办公人员

员工生活垃圾



	与项目有关的原有环境污染问题
	项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状及评价

（1）达标区判定
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》：“区域环境质量现状：1.大气环境。常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。本次评价选用遂宁市生态环境局发布的《2023年遂宁市环境质量公告》https://ssthjj.suining.gov.cn/xinwen/show/85382135c9504f913af70ad91d9dc551.html来说明当地环境空气质量达标情况，具体数据如下：
2023年度遂宁市城区环境空气质量119天优、199天良、43天轻度污染、3天中度污染、1天重度污染，空气质量达标率为87.1%，主要污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3的年均值分别为7.7微克/立方米、24.6微克/立方米、51.7微克/立方米、30.0微克/立方米、1.0毫克/立方米和144.4微克/立方米。同比SO2、PM10和O3浓度分别下降了21.4%、4.3%和1.1%，NO2、PM2.5和CO浓度分别上升了22.4%、0.7%和11.1%。

表3-1  2023年遂宁市城区环境空气质量主要污染物浓度
点位
二氧化硫季均浓度(微克/立方米)

二氧化氮季均浓度(微克/立方米)

可吸入颗粒物(PM10)季均浓度(微克/立方米)

细颗粒物(PM2.5)季均浓度(微克/立方米)

一氧化碳季均浓度(毫克/立方米)

臭氧季

均浓度(微克/立方米)

环境空气质量综合指数

市监
测站
8.1
25.2
50.2
30.1
1.0
148.2
3.49
美宁食
品公司
7.9
27.6
55.9
30.2
0.9
142.6
3.60
行政
中心
7.2
20.9
49.2
29.8
1.0
145.0
3.36
石溪浩
7.9
18.3
59.8
31.2
0.9
142.2
3.44
全市
平均
7.2
24.6
51.7
30.0
1.0
144.4
3.50
注：1.城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。
2.环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑了各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。
3.臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数，一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。
4.石溪浩（对照点）未参与全市统计。
评价因子：基本污染物：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3
数据来源：基本污染物选用遂宁市生态环境局发布的《2023年遂宁市环境质量公告》中全市平均相关数据；
评价标准：基本污染物执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
评价方法：与评价标准进行对照，见表3-2。
表3-2   2023年蓬溪县空气质量情况单位：μg/m3
遂宁市年均值
SO2年平均浓度
NO2年平均浓度
O3-年平均浓度
CO年平均浓度
PM10年平均浓度
PM2.5年平均浓度
7.7
24.6
144.4
1.0
51.7
30.0
标准值
60

40

160

4

70

35

占标率（%）
12.8
61.5
90.3
25.0
73.8
85.7
达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
综上表可知，遂宁市2023环境空气满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目所在地环境空气质量为达标区。
（2）特征污染物现状
本次委托重庆索奥检测技术有限公司对项目特征因子HCl、Hg进行了现状监测，连续监测3天，2021年3月31日至4月2日，监测结果见：重庆索奥（2021）第川060号。委托山东高研检测技术服务有限公司（资质认定证书编号191512340216）对二噁英类连续监测3天，2021年4月2日至4月4日。

监测布点：1个点，位于拟建项目殡仪馆西南侧。详见监测布点图。
监测因子：HCl、Hg、二噁英类
监测频率：连续监测3天。HCl、Hg，每日02时、8时、14时、20时采样，测定小时值浓度；二噁英类测定日均值浓度。
评价标准：氯化氢空气质量浓度限值参考《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D；汞空气质量浓度限值参考《环境空气质量标准》（GB3096-2012）附录A的二级标准（6×0.05μg/m3）；二噁英类浓度限值参考标准根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》要求规定参照日本环境厅中央环境审议会制定的环境标准。
表3-3特征污染物现状评价情况单位：
污染物

评价指标

现状浓度
标准值
占标率%

达标情况

HCl
小时浓度

0.02L

（未检出）
0.05mg/m3
/
达标

汞
6×10-6L（未检出）
0.3×10-3mg/m3
/
达标
二噁英
日均浓度*
0.028

0.6pgTEQ/m3
/
/
注：*根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发[2008]82号），二噁英参照执行日本环境质量标准：0.6pgTEQ/m3。
由上表可知，项目所在区域氯化氢1h均值满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关限值要求；汞小时均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A中的二级标准；二噁英类日均值满足日本相关标准（根据环发[2008]82号文中指出，在我国尚未制定二噁英环境质量标准的前提下，参照日本年均浓度标准（0.6pgTEQ/m3）评价）。
2、地表水环境质量现状评价

项目所在地地表水体为倒流溪，最终汇入涪江。本项目距离涪山坝断面约6.8km，评价引用遂宁市人民政府网站https://www.suining.gov.cn/gongkai/show/10b4fee6c04eda4dc59a0eade05025bb.html据2023年12月遂宁市地表水环境质量状况可知，涪山坝断面的监测因子pH、DO、高锰酸盐指数、COD、BOD5、氨氮、石油类、挥发酚、LAS等，指标的标准指数均小于1，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

3、地下水质量现状评价

根据《环境影响评价技术导则  地下水》（HJ610-2016），本项目为V社会事业与服务业--182殡仪馆、183公墓，属于Ⅳ类项目，导则规定Ⅳ类项目无需开展地下水环境影响评价，本次不再开展地下水评价工作。

4、土壤环境质量现状评价
根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目为社会事业与服务业中的“其他”类别，属于Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价。为此，本次无需开展土壤环境评价。

5、声环境质量现状评价

根据蓬溪县任隆镇人民政府与周边居民签订的拆迁安置协议可知，拆迁后拟建项目厂界外50m范围内无声环境保护目标（目前已拆迁完毕），无需开展声环境现状评价。

6、生态环境现状

项目殡仪馆所在地为宝宁园殡仪馆和公墓的用地红线内，该区域为殡葬用地，项目公墓区均在用地红线内，该区域主要水田、水塘、林地、果园和农村宅基地，环境敏感程度较低，生态环境质量一般，评价范围不属于自然保护区、风景名胜区、农田保护区、水源保护区、无文物保护点，同时无探明的矿床和珍稀动、植物资源。因此，本项目不开展生态环境质量现状调查。


	环境

保护

目标
	1、环境保护目标
拟建项目位于蓬溪县任隆镇黑白沟村，据查阅遂宁市蓬溪县相关资料和现场踏勘可知，项目周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感点，项目周边主要为耕地、园地和林地及农村建设用地等。为本项目建成蓬溪县任隆镇人民政府妥善安置以火化机排气筒为圆心半径700m范围内，主要包括杨家湾、杨家岩、樟树湾、蒋家老房子、姚家沟及范围内的散户的居民，统一进行拆迁在本项目宝宁园安置房，位于本项目南侧720m处，具体见拆迁安置协议（选取部分）故本项目不再统计大气环境保护目标，主要地表水环境保护目标详见表3-4。
表3-4   主体工程周边主要环境保护目标

一、地表水保护目标
序号

名称

性质

相对位置

保护级别

方位

距离m

1

黑白沟

水库
灌溉

北
740
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

三、生态保护目标

拟建项目周边无自然保护区、风景名胜区、无重要“鱼类三场”等生态保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
施工期执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中遂宁市排放限值，见表3-5。运营期火化炉焚烧遗体和遗物祭品，废气执行《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2和表3的大气污染物排放限值，见表3-6；餐饮油烟执行《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），相关标准限值详见表3-7、表3-8。
表3-5   四川省施工场地扬尘排放限值单位：ug/m3
监测项目

区域
施工阶段

监测点排放限值（ug/m3）

监测时间
总悬浮颗粒物（TSP）

遂宁市

拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

600

自监测起持续15分钟
其他工程阶段

250

表3-6新建单位遗体火化大气污染物排放限值 单位：mg/m3（二噁英类、烟气黑度除外）

序号

控制项目

排放限值
污染物排放监控位置
1

烟尘

30
烟囱
2

二氧化硫

30
3

氮氧化物

200
4

一氧化碳

150
5

氯化氢

30
6

汞

0.1
7

二噁英类（ngTEQ/m3）

0.5
8

烟气黑度（林格曼黑度，级）

1

烟囱排放口
废气排放高度要求：火化车间的排气筒高度不应低于12m，且应高于排气筒周围半径200m距离内最高建筑3m以上。 由于本项目200m范围内，最高建筑物为丧葬服务楼H=16.38m，故需比最高建筑高3m，本项目设置的5根排气筒高度为20m。
注：火化机运行工况应满足遗体入炉前炉膛温度（含再燃室）在850℃以上，火化烟气在再燃室中的停留时间≥2s，遗体火化结束后关闭主燃烧器。

表3-7遗物祭品焚烧大气污染物排放限值（mg/m3）（二噁英类、烟气黑度除外）

序号

控制项目

排放限值

污染物排放监控位置

1

烟尘
80

烟囱
2

二氧化硫
100

3

氮氧化物
300

4

一氧化碳
200

5

氯化氢
50

6

二噁英类（ng-TEQ/m3）
1.0

7

烟气黑度（林格曼黑度，级）
1

烟囱排放口
备用柴油发电机尾气排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（G16297-1996）中的相关要求。

3-8饮食业单位的规模划分
规模

小型

中型

大型

基准灶头数

≥1，＜3

≥3，＜6

≥6

对应灶头总功率

1.67，＜5.00

≥5.00，＜10

≥10

对应排气罩面总投影面积（m2）

≥1.1，＜3.3

≥3.3，＜6.6

≥6.6

表3-9饮食业单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率
规模

小型

中型

大型

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%）

60

75

85

2、废水
施工期生活废水经周边现有化粪池进行沤肥做农灌不外排。运营期根据本项目依托的宝宁园安置房及其污水处理站建设时序，该项目预计于2025年12月建成完毕，在本项目建成前完工。废水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准。殡葬废水使用了氯片，消毒池中总余氯指标需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准。
表3-9.1《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准单位：mg/L
水质因子
pH

COD

SS

BOD5
NH3-N

动植物油

标准限值
6(9

≤500

≤400
≤300
≤25
≤100
注明：本项目已与污水处理站建设方蓬溪县任隆镇人民政府签订了污水接纳协议，后期应根据宝宁园安置房污水处理站接管要求进行纳污，本报告暂定《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，其中总余氯按照《医疗机构水污染物排放标准》进行排放。

表3-9.2  《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

序号
控制项目
单位
限值
1
总余氯
mg/L
0.5
预处理：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2~8mg/L
3、噪声
施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GBl2523-2011）。根据遂宁市生态环境局发布关于《遂宁市中心城区生态环境功能区划分方案》，本项目属于集镇区域，集镇可参照2类声功能区要求执行。运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表3-10建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A）

昼间
夜间
70
55
表3-11工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）
时段

类别

昼间

夜间

2类

60
50
4、固体废物
一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和处置场污染控制标准》（GB18599-2020）。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
5、卫生防护距离
卫生防护距离标准按照《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000）确定，本项目年火化遗体140000具，项目所在地多年平均风速为1.8m/s，因此本项目卫生防护距离为700m，目前项目700m范围内的居民均与蓬溪县人民政府签订搬迁协议，已拆迁完毕。
表3-12卫生防护距离相关规定

规模（年焚尸量，具）
所在地区近五年平均风速（m/s）
＜2

2~4

＞4

＞4000

700m

600m
500m
≤4000

500m
400m
300m


	总量

控制

指标
	废气：本项目排放的废气污染物需要进行总量控制的为SO2、NOx，根据工程分析，本项目需申请的废气总量为：SO2：0.117t/a、NOx：0.177t/a。

废水：总量控制因子为COD和NH3-N，根据工程分析，本项目需申请的水污染物总量指标为：COD：2.11t/a、NH3-N：0.32t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期废气环境保护措施
施工期废气污染物主要来源于各种施工机械和运输车辆尾气排放，地基开挖、建材运输等施工作业时产生的道路扬尘，大面积的土方开挖、翻动及堆放过程中将造成风起扬尘、焊接过程中产生的焊接烟尘及装修过程产生的有机废气。

（1）扬尘

本项目施工过程中会产生扬尘，若不采取有效控制措施，会对周围环境产生一定影响。为此，环评要求施工单位按照《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《关于印发四川省建筑工程扬尘污染防治技术导则（试行）的通知》（川建发〔2019〕16号）等相关要求，采取以下扬尘防治措施：

施工现场架设2.5~3m高围墙，封闭施工现场，施工现场主要道路及施工区域与社会通行道路交叉通道必须硬化；推行绿色施工和装配式建筑施工方式，在专业化工厂预制构件，在工地进行装配，减少现场浇筑。

施工车辆实施限速管理，施工现场主要运输道路定期洒水抑尘；施工场地安装扬尘在线视频监测设备，设置喷淋、冲洗等防尘降尘设施，对驶离车辆实施冲洗，配套设置地面排水沟、沉淀池。

运输车辆严禁超载行驶，必须采取密闭运输，装卸作业时必须采取有效防护措施，不得遗撒、泄漏、违规倾倒；运输时应选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。

禁止在风天进行渣土堆放作业，建材堆放地点要相对集中，建筑垃圾应及时清运，并对堆场以防尘布覆盖，禁止露天堆放。

风速大于4m/s时应停止施工；尽量避免冬季、春季进行大规模土方作业，做到“慎开工，早完工”；遇重污染天气，建设单位和施工单位应落实各级预警下施工现场应当采取的应急措施。同时，施工单位必需全面督查建筑工地现场管理“十必须”、“十不准”的执行情况，即：必须规范打围，保持干净整洁；必须设置出场车辆高压冲洗设施；必须硬化主要施工道路、出入口；必须湿法作业；必须及时清运建筑垃圾；必须使用800目密目网覆盖裸土、建渣；必须分类有序堆码施工材料；必须规范张贴非道路移动机械环保标识；必须安装扬尘在线监测设备；必须安装高清视频监控设备。十不准：不准车辆带泥出门；不准运渣车辆冒顶装载；不准使用名录外运渣车；不准现场搅拌混凝土、砂浆；不准露天切割；不准高处抛洒建筑垃圾；不准场地积水、积泥、积尘；不准焚烧废弃物；不准干扰扬尘监测设备运行；不准干扰视频监控设备。

在采取以上防治措施后，本项目施工期产生的废气均能得到有效控制，废气排放限值可满足《城市扬尘污染防治规范》、《四川省施工场地扬尘排放标准》（（DB51/2682-2020））相关要求，污染防治措施有效，对环境影响较小。
（2）施工机械废气

项目建设使用的机械都是以电为能源，如切割机、电焊机、电钻等，不会产生废气。施工运输车辆用汽油、柴油作为能源，在运行时排放的废气是主要的污染源。施工车辆废气主要是CO、碳氢化合物等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。施工机械废气属低架点源无组织排放性质，具有间断性产生、产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，加之项目区施工范围相对较大，施工场地周围较空旷，大气扩散条件相对较好，故一般情况下，施工运输车辆所产生污染在空气中经自然扩散和稀释后无组织排放。

（3）焊接烟尘

项目设备安装时支架及设备接口焊接会产生焊接废气，由于烟尘产生量小，项目区域较为空旷，通过区域自然扩散沉降后无组织排放。
（4）装修废气

施工时期的装修废气主要为厂房装修地面涂料挥发产生，该废气的排放属无组织排放，由于装修阶段的装修废气排放周期短，且装修面积较少、作业点分散，装修期间加强通风换气。采用优质环保的装修材料，使用无污染性废气产生的材料、涂料，减少废气中有害物质的排放。
2、施工期废水环境保护措施
拟建项目施工废水主要砂石材料加工、车辆冲洗废以及施工人员生活污水。

①施工废水

施工期生产废水来源于设备冲洗、混凝土养护、基坑废水、清洗离场车辆的清水池形成的含SS废水等，经隔油池和沉淀池后回用于施工中，不外排。
②生活污水

生活污水来源于施工人员生活用水，拟建项目不在施工场地设置施工营地，施工用房租用当地民房，生活污水依托民房现有设施处理后作为农肥还田，不外排。

3、施工期噪声环境保护措施
施工噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。在这些施工噪声中由于项目施工会对周围环境造成一定影响，因此环评要求采取严格降噪措施，具体措施如下：

①选用低噪设备，定期对设备进行检修，降低噪声的排放。

②严格做到文明施工，装卸、搬运材料等严禁抛掷，做到轻拿轻放；材料运输车辆进场要专人指挥，场内运输车辆实施限速、禁止鸣笛。

③通过合理布局、科学安排施工时间及加强施工管理等措施对施工噪声进行控制，加快施工进度，缩短施工周期。

采取上述措施后，项目施工期间对周边环境影响较小。

4、固体废物防治
施工期间产生固体废物主要是工程废料和施工工人生活垃圾、及少量土方。项目施工产生弃方量约17.7万m3，根据已编制的水保方案，弃方运至拟建项目殡仪馆东侧弃土场。对于施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等应集中堆放，定时清运到政府部门指定的建筑垃圾堆放场，严禁随意倾倒、填埋，从而可以避免工程废料造成二次污染，施工人员生活垃圾统一收集后由环卫部门统一清运。
环评要求建设单位施工期对施工人员严格管理，施工期废水、固废严禁乱丢乱排。严格做好施工期的人员、车辆、物资的管理工作，例如做好车辆的进出管理工作，禁鸣喇叭，建筑物资的装卸均轻拿轻放，同时制定严格的施工作息时间，夜间不施工等措施来尽量减小对周围住户造成的影响。

项目在装修过程产生的废油漆、废涂料及其包装物，属于危险废物，施工单位应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单的相关要求进行建设和管理，同时施工单位应在产生当天即委托有相应资质单位进行转运处置，不得在项目现场进行长期堆放。并要求接收单位在运输转移时装载危险废物的车辆必须做好防渗、防漏的措施，按《危险废物转移管理办法》（自2022年1月1日起施行）做好申报转移记录。

综上所述，项目施工期间，对环境存在一定的影响，但是，只要施工方严格按照施工规范文明施工，采取适当的防尘、降噪措施，可以将影响减少到最小。施工结束后，以上影响可消除。
5、生态保护措施
（1）严格控制施工作业面，减少占地及对植被的破坏；
（2）临时设施布置在永久占地范围内，尽可能依托当地现有设施；
（3）注意保存剥离的表土，竣工后用于厂区绿化；
（4）各类堆场、渣场先挡后弃，雨季提前覆盖堆体；

（5）施工场地建排水沟及沉淀池等，防止雨水冲刷，可尽量减少施工期水土流失。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1.废气

营运期产生的废气主要4台火化机废气、1台焚烧废气、食堂油烟废气和备用发电机废气。

1.1废气污染源强核算结果及相关参数情况

废气污染源强核算结果及相关参数见表4-1。

表4-1废气污染源强核算结果及相关参数一览表

排气筒编号

产污环节

污染物种类

排放形式

产生情况

治理设施

污染物排放

有效排放时间（h/a）
有组织排放

无组织排放

产生

量t/a

产生速率(kg/h)

治处理工艺

风机风量m3/h

收集效率（%）

去除效率（%）

是否为可行技术

排放

浓度

mg/m3
排放速率kg/h

排放量t/a

排放量t/a

DA001
平板火化机废气
烟尘
有组织20m排气筒
0.40
0.11
烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、布袋除尘器
2700
100
95
是
2.03
0.0055
0.02
/

3650h

SO2
0.09
0.02
60
3.70
0.010
0.036
/

NO2
1.05
0.29
30
74.4
0.201
0.735
/

CO
0.83
0.23
80
16.7
0.045
0.166
/

HCl
0.08
0.02
87
1.04
0.0028
0.0104
/

Hg
0.007
0.002
85
0.00011
0.0003
0.0011
/

二噁英类
42mg-TEQ/a
11.5ug-TEQ/h
90
0.425ng

-TEQ/m3
1.15ug

-TEQ/h
4.2mg-TEQ/a
/

DA002
拣灰火化机废气
烟尘
有组织20m排气筒
0.40
0.11
烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、布袋除尘器
2700
100
95
是
2.03
0.0055
0.02
3650h

SO2
0.09
0.02
60
3.70
0.010
0.036
NO2
1.05
0.29
30
74.4
0.201
0.735
CO
0.83
0.23
80
16.7
0.045
0.166
HCl
0.08
0.02
87
1.04
0.0028
0.0104
Hg
0.007
0.002
85
0.00011
0.0003
0.0011
二噁英类
42mg-TEQ/a
11.5ug-TEQ/h
60
0.425ng

-TEQ/m3
1.15ug

-TEQ/h
4.2mg-TEQ/a
DA003
拣灰火化机废气
烟尘
有组织20m排气筒
0.40
0.11
烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、布袋除尘器
2700
100
95
是
2.03
0.0055
0.02
3650
SO2
0.09
0.02
60
3.70
0.010
0.036
NO2
1.05
0.29
30
74.4
0.201
0.735
CO
0.83
0.23
80
16.7
0.045
0.166
HCl
0.08
0.02
87
1.04
0.0028
0.0104
Hg
0.007
0.002
85
0.00011
0.0003
0.0011
二噁英类
42mg-TEQ/a
11.5ug-TEQ/h
60
1.7ng

-TEQ/m3
4.6ug

-TEQ/h
16.8mg-TEQ/a
DA004
拣灰火化机废气
烟尘
有组织20m排气筒
0.40
0.11
烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、布袋除尘器
2700
100
95
是
2.03
0.0055
0.02
3650
SO2
0.09
0.02
60
3.70
0.010
0.036
NO2
1.05
0.29
30
74.4
0.201
0.735
CO
0.83
0.23
80
16.7
0.045
0.166
HCl
0.08
0.02
87
1.04
0.0028
0.0104
Hg
0.007
0.002
85
0.00011
0.0003
0.0011
二噁英类
42mg-TEQ/a
11.5ug-TEQ/h
60
0.425ng

-TEQ/m3
1.15ug

-TEQ/h
4.2mg-TEQ/a
DA005

焚烧炉废气
烟尘
有组织20m排气筒
0.746
0.511
烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、布袋除尘器
2700
100
95
是
9.26
0.025
0.037
/

1460h
SO2
0.353
0.767
60
35.9
0.097
0.141
/

NO2
1.120
0.875
30
199.8
0.537
0.784
/

CO
2.239
1.534
80
113.7
0.307
0.448
/

HCl
0.089
0.061
87
2.96
0.008
0.012
/

二噁英类
8.09mg-TEQ/a
5.54ug-TEQ/h
60
0.82ng-TEQ/m3
2.21ug

-TEQ/h
3.24mg-TEQ/a
/

DA006
食堂

废气
油烟
有组织屋顶排放
17.52kg/a
/
油烟净化器
2000
60
70
是
1.8
/
5.26kg/a
/
1460h




2号馆台式

（

	后处理设备）

	6.0


	3号馆平板炉（无后处理设备）

	3.3


	3号馆台式炉（无后处理设备）

	2.9


	平均值

	4.1



	《火葬场大气污染物排放标准》编制说明中测试的火化炉平均烟气量为3131m3/h，焚烧一具遗体时间为1小时。由此可计算出平均一具遗体在无后处理设备的情况下产生的二噁英量平均产生量为12837.1ng-TEQ/具，本项目二噁英产生量取值为12μg-TEQ/具。
表4-3   火化废气污染物产生系数及本项目产生量一览表

序号
污染物
2009年遗体火化数量
年排放总量
产生系数
本项目产生量
1
烟尘
454.2万具
514.4t
0.113kg/具
1.582t/a
2
二氧化硫
115.8t
0.025kg/具
0.350t/a
3
一氧化碳
1362.6t
0.3kg/具
4.200t/a
4
氮氧化物
1079.8

0.238kg/具
3.332t/a
5
氯化氢
102.2t
0.023kg/具
0.322t/a
6
汞
8.2t
0.002kg/具
0.028t/a
7
二噁英类
/
12μg-TEQ/具
168mgTEQ/a
2）遗物祭品焚烧废气
根据建设单位提供资料，本项目使用一台焚烧炉，主要焚烧逝者的衣物等随身用品和祭奠用品，根据《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）的编制说明，遗物大部分可燃性物质都被转化为气态物质，从而实现遗物焚烧过程，其焚烧烟气主要为烟尘、氯化氢、氮氧化物、二噁英、二氧化硫等。每个逝者的遗物祭品平均约2kg，年处理14000具遗体，则全年焚烧遗物祭品量约28t，焚烧炉每天运行时间为4h，年运行时间1460h。

本项目类比《四川省遂宁市大英县殡仪馆建设项目》环评报告可知焚烧炉废气排放情况，《四川省遂宁市大英县殡仪馆建设项目》年火化3285具遗体，主要焚烧逝者衣物等随身用品和冥币等祭奠用品，该项目与本项目遗物焚烧炉工作流程、焚烧物和废气处理工艺相同；并结合本项目特点得出焚烧炉废气产排情况，见表4-1。

根据建设单位提供的废气治理设施设计资料，遗物焚烧产生的烟气从炉尾进入二次燃烧室再次高温燃烧，燃烧温度可达到800℃，烟气在二燃室的停留时间2秒以上，确保进入焚烧系统的遗物祭品等充分燃烧完全，遗物祭品焚烧废气经烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、布袋除尘器处理后，经内径0.5m高15米排气筒排放。本项目污染物类比排放结果见表4-4。
        表4-4    本项目祭品焚烧废气各污染物类比结果
序号
污染物
类比项目处理规模（具/年）
类比项目排放速率（kg/h）
本项目处理规模（具/年）
本项目排放速率（kg/h）
1
烟尘
3285
0.12
14000
0.511
2
SO2
0.18
0.767
3
NOX
0.36
1.534
4
CO
0.21
0.895
5
HCl
＜0.05
0.061
6
二噁英
1.3×10-9
5.54×10-9
备用发电机废气

 本项目拟设1台200KW的备用发电机组，以备停电时，供重要设备供电。根据调查，该地区的供电比较正常，因此备用柴油发电机的启动次数不多，每季度工作时间不超过8小时，全年工作时间不超过32小时。参考康明斯系列J100PMS（功率为150kw）柴油发电机，该柴油发电机其标定工况下的油耗为200-210g/kw·h之间，本项目取中间值205g/kw·h，则本项目备用发电机最大柴油消耗量为0.66t/a。由于备用柴油发电机使用次数少，耗油量低，使用频率具有不确定性，项目正常运营的情况下基本不会启用（除维护保养时短时间启动），产生的少量发电机烟气经自带烟气净化装置处理后经专用排烟风井引至屋顶排放，对大气环境影响较小，本环评不进行量化分析。

柴油发电机自带烟气净化装置为三元催化器，三元催化器可将柴油发电机尾气排出的CO、HC和NOx等有害气体通过氧化和还原作用转变为无害的二氧化碳、水和氮气。当高温的柴油发电机尾气通过净化装置时，三元催化器中的净化剂将增强CO、HC和NOx三种气体的活性，促使其进行一定的氧化-还原化学反应，其中CO在高温下氧化成为无色、无毒的CO2气体；HC化合物在高温下氧化成水(H2O)和二氧化碳；NOx还原成氮气和氧气。三种有害气体变成无害气体，使柴油发电机尾气得以净化。

4）厨房油烟

本项目用餐人数为80人/天计；项目生产时间365天，人均使用油量按30g/人·天计算则食用油耗量2.4kg/天（876kg/a），炒做时油烟挥发一般为用油量的1%~3%，本次评价以2%计，则食堂油烟产生量为17.52kg/a，本项目设2个灶头，单灶风量2000m3/h，按一餐作业2小时计，则排风量为4000m3/h，产生浓度为6mg/m3。

本评价采用的油烟净化设备，油烟平均去除率达70%，经处理后本项目的排放量为5.26kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，外排浓度小于2.0mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的小型标准，处理后的烟气由风机抽至楼顶部排放。

 5）恶臭污染物

本项目恶臭污染物主要产生于项目遗体火化、污水处理设施及生活垃圾存放；其中遗体火化产生的恶臭污染物经二燃室燃烧分解，排放量较少。垃圾站主要堆放、中转生活垃圾，高温天气下堆积的生活垃圾会产生恶臭，主要为H2S和NH3，管理人员要定期清理生活垃圾，交由环卫部门处理；减少垃圾的存放时间，减少恶臭物质排放。
达标排放情况

通过核算见表4-1可知，4根（DA001-DA004）20m排气筒遗体火化机废气均满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表2遗体火化大气污染物排放限值；1根遗物焚烧炉（DA005）20m排气筒废气满足《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）中表3遗物祭品焚烧大气污染物排放限值。
（3）污染物排放量核算

   结合本项目实际情况，梳理出本项目大气污染污染物排放量核算清单如下：

4-6 大气污染物有组织排放量核算表

序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度（mg/m3）
核算排放速率（kg/h）
核算年排放量（t/a）
主要排放口
/

/

/

/

/

/

一般排放口
1

DA001

烟尘
2.03
0.0055
0.02
2

SO2
3.70
0.010
0.036
3

NO2
74.4
0.201
0.735
4

CO

16.7
0.045
0.166
5

HCl

1.04
0.0028
0.0104
6
Hg

0.00011
0.0003
0.0011
7
二噁英

0.425ng-TEQ/m3
1.15ug-TEQ/h
4.2mg-TEQ/a
8
DA002
烟尘
2.03
0.0055
0.02
9
SO2
3.70
0.010
0.036
10
NO2
74.4
0.201
0.735
11
CO

16.7
0.045
0.166
12
HCl

1.04
0.0028
0.0104
13
Hg
0.00011
0.0003
0.0011
14
二噁英
0.425ng-TEQ/m3
1.15ug-TEQ/h
4.2mg-TEQ/a
15
DA003
烟尘
2.03
0.0055
0.02
16
SO2
3.70
0.010
0.036
17
NO2
74.4
0.201
0.735
18
CO
16.7
0.045
0.166
19
HCl
1.04
0.0028
0.0104
20
Hg
0.00011
0.0003
0.0011
21
二噁英
0.425ng-TEQ/m3
1.15ug-TEQ/h
4.2mg-TEQ/a
22
DA004
烟尘
2.03
0.0055
0.02
23
SO2
3.70
0.010
0.036
24
NO2
74.4
0.201
0.735
25
CO
16.7
0.045
0.166
26
HCl
1.04
0.0028
0.0104
27
Hg
0.00011
0.0003
0.0011
28
二噁英
0.425ng-TEQ/m3
1.15ug-TEQ/h
4.2mg-TEQ/a
29
DA005
烟尘
9.26
0.025
0.037
30
SO2
35.9
0.097
0.141
31
NO2
199.8
0.537
0.784
32
CO
113.7
0.307
0.448
33
HCl
2.96
0.008
0.012
34
二噁英
0.82ng-TEQ/m3
2.21ug-TEQ/h
3.24mg-TEQ/a
一般排放口合计
烟尘
0.117
SO2
0.177
NOX
1.519
CO

0.614
HCl

0.0224
Hg

0.0011
        二噁英（mg-TEQ/a）
7.44
有组织排放总计
有组织排放总计
烟尘
0.117
SO2
0.177
NOX
1.519
CO

0.614
HCl

0.0224
Hg

0.0011
        二噁英（mg-TEQ/a）
7.44
（4）非正常排放情况分析
非正常排放是指点火开炉、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的排放。本项目非正常排放主要考虑废气处理装置出现故障的状况，按最不利情况考虑，处理效率为零时污染物未经处理直接排放，非正常排放历时不超过1h。

表4-7  项目废气非正常工况分析一览表（单位：t/a）

排放口编号

污染源名称
污染物
去除效率%
非正常产生量（t/a）
非正常排放速率（kg/h）
非正常排放浓度限值
（mg/m3）
单词持续时间/（h）
年发生频次/
（次/年）
DA001-

DA004
遗体火化炉
烟尘
0
0.40
0.11
40.7
1
1
SO2
0.09
0.02
7.4
NOX
1.05
0.29
107.4
CO
0.83
0.23
85.2
HCl
0.08
0.02
7.4
汞
0.007
0.002
0.74
二噁英
42mgTEQ/a

11.5ug-TEQ/h

4.25ng-TEQ/m3
DA005

遗物焚烧炉
烟尘
0
0.746
0.511
189.2
1
1
SO2
0.353
0.767
284.1
NOX
1.120
0.875
324.1
CO
2.239
1.534
568.1
HCl
0.089
0.061
22.5
二噁英类
8.09
mg-TEQ/a
5.51
ug-TEQ/h
2.04ng-TEQ/m3
注：项目遗体火化炉设有4台（排气筒DA001-DA004），每台火化炉的运行规模、运行时间、治理设施均一致，此处不再重复赘述。
由上表可知，非正常状况下处遗体火化机废气中烟尘、Hg和二噁英均超标；遗物焚烧废气中烟尘、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、二噁英均超标。为此，应严格控制非正常排放，停车检修。
（4）废气治理措施可行性分析
本项目主要污染源为平板火化机、遗物祭品焚烧炉，主要污染物为烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、汞、二噁英类，采取的污染防治措施包括源头控制措施，如选用节能环保火化机，保证火化机炉膛温度和火化烟气在再燃室中有足够的停留时间以及合理配风，提高烟气的湍流度，降低污染物的产生量；以及烟气末端治理措施。本项目火化机及焚烧炉废气拟采用“烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、活性炭吸附装置、布袋除尘器”装置后经20m排气筒达标排放，本项目采用“消石灰脱酸”代替“碱液脱酸”外，其他要求均符合《火葬场二噁英类污染物减排技术导则》的要求，故措施可行。

①废气污染防治措施技术经济可行性分析

本项目遗体火化废气处理设备为：“烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式脱硫器、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、脉冲式新型布袋除尘器”，它是一套应用技术的组合，其技术可行性具体如下：

A、烟气急冷装置

急冷装置采用优质碳钢制作，冷却管用无缝不锈钢镜面管，采用阵距列管闭路风冷循环方式。冷却风机在触摸上屏采用变频高速，进风口设置进冷风调节板，冷却温度随手可控出口烟气≤200℃，确保散热快、耐高温、耐腐蚀。

碳、氢、氧和氯等元素通过基元反应生成PCDDs/PCDFs，称为二噁英的“从头合成（DeNovoSynthesis）”。从头合成发生在燃烧等离子区或燃烧后的烟羽中，如果烟道气中含有HCl、O2和H2O等物质，那么在250℃~450℃温度下就会在含碳飞灰的表面合成二噁英，飞灰中的金属及其氧化物或硅酸盐是“从头合成”过程的催化剂。控制炉膛及二次燃烧室内，或在进入急冷前烟道内的烟气温度不低于850度，烟气在炉膛内及二次燃烧室内的停留时间不小于2秒，O2浓度不少于6%并合理控制助燃空气的风量、温度和注入位置；或缩短烟气在处理的排入过程中处于250℃~450℃区间的时间，控制的排烟温度不超过250℃左右，都是控制二噁英及氮氧化物生成的途径。

SNCR系统即为非选择性催化还原技术，应用最广泛、最经济实用的为低氮燃烧技术，它是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，具体来说，是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生成的NOx。本项目拟采用的二级燃烧技术可抑制NOx的生成。

本项目拟采用二级燃烧技术以充分氧化分解产生的污染物，使用急冷装置使烟气瞬间降温以控制二噁英及氮氧化物的生成。将冷却水喷入脱酸装置，雾化后的水滴与高温烟气充分换热，在短时间（停留时间≥2S）内蒸发，迅速带走热量，使烟气温度急速下降至200℃以下（约195℃）。

B、组合式脱酸脱酸装置

经急冷塔冷却后的烟气进入干式脱酸塔。此时消石灰加入装置，通过消石灰喷入装置喷入干式脱酸塔内与烟气进行化学反应，达到进一步脱酸的目的，基本化学反应式如下：

SO3+Ca(OH)2=CaSO4+H2O

SO2+Ca(OH)2=CaSO3+H2O

2HCl+Ca(OH)2=CaCl2+2H2O

2HF+Ca(OH)2=CaF2+2H2O
烟气净化处理系统中采用消石灰喷入的供料装置，吸收剂装置设置在急冷塔与布袋除尘器之间，通过烟道上的吸收剂混合器，使吸收剂均匀的混合于烟气中，并在布袋除尘器袋壁上沉积，形成滤饼，使沉积的吸收剂继续吸收烟气中气态污染物。利用消石灰的中和反应能力，在急冷塔和布袋除尘器之间串联了干式反应装置，消石灰粉末通过定量给料装置，送入干式脱酸塔，烟气从底部进入文丘里反应器，石灰粉由高压空气喷入反应器，气固两相相遇，经过喉部时，由于截面积缩小，烟气速度增加，产生高度紊流及气、固的混合，使得烟气中的酸性气体与石灰粉充分接触反应，从而再次去除酸性气体。烟气中夹带Ca(OH)2粉在向上流动的过程中，由于Ca(OH)2粉较重，不断有Ca(OH)2粉下落，下落至接近塔底时又被吹起，这样在塔底就形成了密相区，塔上部形成了稀相区。Ca(OH)2和烟气中的SO2、SO3、HCl和HF等发生化学反应，生成CaSO3、CaSO4、CaCl2和CaF2等。同时烟气中有CO2存在，还会消耗一部分Ca(OH)2生成CaSO3。

C、组合式高效旋风除尘器
该装置为双管旋风外形，采用优质碳钢制作，外形结构美观、焊接平整，能去除烟气中50μ以上的粉尘和火星，无二次吸尘现象，底部装有集灰桶，拉开清灰门可随时清灰。表面温度＜50℃，使用时间6年以上。

D、活性炭吸附、喷射（二噁英吸附装置）
采用活性炭吸附方式能去除烟气中的二噁英，使其排放浓度≤0.1ngTE/m3。
活性炭纤维是超越于颗粒活性炭的高效吸附材料，具有高度发达的微孔结构，比表面积大，吸附容量高，吸、脱附速度快，净化效果好，在简单条件下可完全脱附的特点，并耐酸、耐碱、耐高低温、不易粉化；活性炭纤维对气相和液相中有机物质及无机杂质有优良的吸附作用，浓度范围广，可处理高浓度及微量、痕量的被吸附物；活性炭纤维含氯有机物有极强吸附作用，对消除二噁英类作用显著。

E、脉冲布袋除尘器
将织布、毡等圆筒状的滤布的一端塞住，从外面或里面把含尘的气体过滤，在滤布上形成粉尘层，由于这个层可以高效的捕尘，在滤布上堆积的粉尘层，通过脉动喷吹被适当抖落。本工程脉冲布袋除尘器应用先进技术的一拖一布袋除尘器由上箱体、支架、风室、安全护栏、检修孔，龙骨、覆膜高温滤袋、收尘器、电磁脉冲、清灰装置、清灰程控箱组成。除尘效率99%，清灰压力4kg/cm2，过滤流速≤1.2m/s，采用优质碳钢制作，箱体经保温防结雾处理，表面温度略高室温，配装优质碳钢进口气动阀和旁路管道，以便应急备用。布袋材质耐温耐酸碱性优良，使用寿命达2年以上。

综上，本项目采用燃气式火化炉和遗物焚烧炉均采用二级燃烧技术，污染物负荷较低，建设单位拟对火化炉烟气采用：“烟气急冷系统、组合式脱硫器（脱酸脱硫）、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、脉冲式新型布袋除尘器、组合式吸附器（含变频引风机）”，净化后的废气通过不低于20m高排气筒排放。该废气处理措施为《火葬场大气污染物排放标准编制说明》中介绍的目前行业中的主要治理措施，已有工程实例，能够有效运行，同时能够保证遗体火化废气排放稳定达标。
（6）废气监测计划
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版》，殡葬服务业中火葬场执行简化管理，当前未发布该行业排污许可证申请与核发技术规范，运营其监测计划按照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）的相关要求执行。详见下表。

表4-8  运营期废气监测计划

排污单位级别

监测位置
排放口类型

监测指标

监测频次

排放标准

非重点排污单位

火化炉排放口DA001
一般排放口

烟尘、SO2、NOx、HCl、Hg、二噁英、林格曼黑度
1次/年

《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2
火化炉排放口DA002
一般排放口
烟尘、SO2、NOx、HCl、Hg、二噁英、林格曼黑度
1次/年
《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2
火化炉排放口DA003
一般排放口
烟尘、SO2、NOx、HCl、Hg、二噁英、林格曼黑度
1次/年
《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2
火化炉排放口DA004
一般排放口
烟尘、SO2、NOx、HCl、Hg、二噁英、林格曼黑度
1次/年
《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2
遗物焚烧炉排放口DA005
一般排放口
烟尘、SO2、NOx、HCl、二噁英、林格曼黑度
1次/年
《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3
厨房油烟DA006
一般排放口
油烟
1次/年
《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）
5）卫生防护距离要求：

按照《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000）确定，本项目年火化遗体14000具，项目所在地多年平均风速为1.8m/s，因此本项目卫生防护距离为700m。
表4-9卫生防护距离相关规定

规模（年焚尸量，具）
所在地区近五年平均风速（m/s）
＜2

2~4

＞4

＞4000

700m

600m
500m
≤4000

500m
400m
300m
根据了解，项目火化车间周边700m范围内的居民均与蓬溪县人民政府签订搬迁协议并已拆迁完毕，建设单位应根据《火葬场卫生防护距离标准》（GB18081-2000）的规定对处于卫生防护距离内的散户进行搬迁安置，卫生防护距离内不得建设学校、医院等对大气环境敏感的建筑物。

6）运营期大气环境影响分析

综上所述，本项目运营期各工序产生的废气污染物经相应的治理措施处理后，能满足相应的排放标准限值要求，做到达标排放。本项目采取的大气污染治理措施合理可行，设置的700米卫生防护距离内无大气环境敏感点，项目的营运对区域内大气环境影响较小，不会对区域环境空气质量产生明显的不良影响，大气环境影响可接受。
2、废水

（1）废水源强核算
本项目用水由市政供给，用水定额《四川省用水定额地方标准》（DB51/T2138-2016）等，本项目营运期用水预测及分配情况如下：
1）员工生活用排水

本项目工作人员约50人，为8小时工作制，年工作365天。根据《四川省用水定额》（DB51/T2138-2016），项目办公生活用水按150L/(人·d)计，则本项目工人用水量为7.5m3/d，则为2737.5m3/a，产污系数按用水量的80%计，排水量为6m3/d（2190m3/a）。

2）殡葬用排水

①遗体服务废水（主要用于解剖遗体使用）：需进行解剖的遗体按照年处理14000具遗体的10%计算，即1400具，平均每天按处理约4具遗体计，遗体清理用水按0.2m3/具计，则用水量为0.8m3/d（280.0m3/a），废水量按用水量的80%计，则遗体服务废水量为0.64m3/d（224.0m3/a）。
②地面拖洗废水

火化间地面每天用拖把拖洗一次，拖洗地面总面积为4180.17m2，地面拖洗用水量以2L/m2次计，则用水量为8.4m3/d（3066.0m3/a），废水按80%收集效率计，则地面拖洗废水为6.72m3/d（2452.8m3/a）。

3）治丧人员生活用水

本项目治丧人员按200人/d计，来往人员用水量按照20L/d计，则本项目生活用水量约4m3/d（1460m3/a）。该污水排放系数按0.80计，因此工作人员生活污水产生量为3.2m3/d（1168m3/a）。

4）绿化用水

参照《四川省用水定额》（DB51/T2138-2016），绿化用水定额为1.2L/（m2·d），本项目绿化面积约为158886.51m2，年绿化25次/a，则用水量约为190.6m3/a（0.52m3/d），绿化用水全部蒸发、损耗，无外排废水。

项目给排水量核算见表4-10。

表4-10  用排水量核算
序号
用水对象
规模
用水定额
用水量m3/a
排水量m3/a
1
员工生活用水
50人
150L/人
2737.5
2190
2
殡葬用水
1400具（需解剖）
200L/具
280.0
224.0
3
地面拖地用水
4180.17m2
2L/m2
3066.0
-
4
治丧人员生活用水

200人/d
20L/人

1460.0
1168.0
5
绿化
158886.51m2
1.2L/d·m2
190.6
0
合计

7734.1
3582.0
[image: image4.png]R EY

BRI
TR R
BRARMBRLR:





               图4  项目水平衡图  （单位：m3/d）
根据表4-10核算，冲洗废水和生活废水水质类似，冲洗废水直接进入污水处理设施。项目营运期废水产生量为16.56m3/d，污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS、动植物油，总余氯产生、排放情况见表4-7。

表4-7项目水污染物产生、排放情况

废水

污染物

产生浓度mg/L

产生量t/a

排放浓度mg/L

排放量t/a

综合污水16.56m3/d
COD
420
1.51
420
2.11

BOD5
430
1.54
300
0.42

NH3-N
40

0.14
35
0.13
SS
300

1.08
280
1.00
动植物油
150

0.54
80
0.29
总余氯
3
0.01
0.5
0.002
（2）达标排放情况
项目在解剖室旁设置一个消毒池（处理能力应不小于10m3/d），厨房含油废水经隔油处理后（处理能力不小于15m3/d）与冲洗废水一并经格栅处理后达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放排入南侧720m外宝宁园安置房污水处理站进行处理，根据表4-7可知，项目排水能达标排放。

（3）废水处理可行性和可达性分析
根据“蓬溪县宝宁园安置房及配套设施建设项目”已批复的方案设计，宝宁园安置房的建设主要为了保证本项目的建设，将项目周边700m范围内的居民进行统一安置，配套设施设计了处理能力为300m3/d污水处理站（本项目废水主要以生活废水为主，日排放量16.56m3，远小于污水处理站的日处理能力，与安置房的生活废水类似），并考虑本项目生活废水的管网敷设及处理。该污水处理站处理工艺采用预处理+A2/O（水解酸化+缺氧+生物接触氧化）的处理工艺，属于成熟的污水处理工艺，运用广泛。构筑物主要有：粗细格栅池、集水井、初沉调节池、气浮池、生化组合池、鼓风机房、加药间、污泥浓缩脱水车间等。设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。服务范围为宝宁园项目及其宝宁园安置房的生活污水，设计单位本项目已与污水处理站管理单位蓬溪县任隆镇人民政府签订了污水接纳协议，根据实际建设情况，宝宁园安置房及其配套设施将于2025年建成入住，本项目建成预计在2026年6月，故本项目生活废水能排入该污水处理站，保证生活废水处理的可行并可达，通过上述本项目营运期污水对周边环境影响较小。
（4）废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废水监测内容见下表4-8.
表4-8  运营期废水监测计划

排污单位级别

监测点位

监测指标

监测频次

排放标准

非重点排污单位

污水处理设施排口

化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、总余氯
1次/年
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准、其中总余氯执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2排放标准
（5）水污染物排放信息表

本项目废水类别、污染物及污染治理设施情况见下表。

表4-9  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

废水
类别
污染物种类
排放
去向
排放
规律
污染治理设施
排放口编号
排放口设置是否符合要求
排放口类型
污染治理设施编号
污染治理设施名称
污染治理设施工艺
员工生活污水、殡葬废水、治丧人员生活污水等

PH、氨氮、COD、BOD5、SS、动植物油、总余氯
宝宁园安置房污水处理站
间断
排放
W1

-
采用格栅++消毒”工艺处理

D1

是
企业
总排
废水间接排放口基本情况：

表4-10  废水间接排放口基本情况表

排放口编号
排放口地理坐标
废水排放量（t/a）
排放
去向
排放
规律
间歇排放时段
受纳污水处理厂信息
经度
纬度
名称
污染物
种类
国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）
D1
105.71440
30.52347
300
宝宁园安置房污水处理站
间断
排放
运营时段
宝宁园安置房污水处理站
COD

50
BOD5
10
NH3-N

5（8）
SS

10

动植物油
1
3、噪声
（1）源强分析

本项目主要噪声源为火化机、焚烧炉的引风机，烟气处理设施引风机、备用柴油发电机运行噪声，悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐以及人群哀悼等产生的噪声，以及交通噪声；这些噪声源强为65～105dB(A)。营运期主要噪声源位置及源强见下表。

表4-10营运期主要噪声及源强

序号

噪声源

噪声dB(A)

产生位置

1

火化机

90

火化间、焚烧炉

2

烟气处理设施引风机
95

3

冰柜制冷机运行噪声

60

遗体处置中心

4

备用柴油发电机

105

火化间

5

悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐以及人群哀悼等产生的噪声

85

悼念区

6

交通噪声

70

停车场

对各类噪声源采取以下措施：

①在设备选型时，类比同行业先进设备，尽量选用噪声小的设备；
②各产躁设备进行基础减振，采取室内安装等措施；
③进入厂区的车辆要限速行驶，禁止鸣笛；
④控制悼念活动时高音喇叭、乐队奏乐时的噪声级。

采取上述措施后，源噪声可降低15-20dB(A)，本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数见表4-11。
表4-11 本项目噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表（设备噪声）

序号

建筑物名称

声源名称

数量（台/套）
声源源强

声源控制措施

空间相对位置/m

距室内边界距离/m

室内边界声级

/dB(A)

运行时段

建筑物插入损失 / dB(A)

建筑物外噪声

（声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）
X

Y

Z

声压级

/dB(A)

建筑物外距离

1

活化车间

火化机

4

90/1

基础减震、建筑隔声

5

20.1

1.5

12

77.0

连续

15

62

1m

2

风机

4

95/1

基础减震、建筑隔声

5

23.1

1.5

14
74.0

连续

15

59

1m

3

遗物焚烧区

焚烧炉
1

70/1
基础减震、建筑隔声
5

25.1

1.5

6
64.0

连续

10

54

1m

4

风机

1

95/1
基础减震、建筑隔声
5

27.1

1.5

4
74.0

连续

10

64

1m

5
法医室
冷冻柜
3
60/1
基础减震、建筑隔声
18
18.1
1.2
18
50.0
连续

10
48
1m
（2）声环境影响预测与分析
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法预测厂界噪声：点源衰减模式，预测厂界外1m处噪声贡献值。把上述声源当作点声源处理，等效点声源位置在声源本身的中心，对项目噪声环境影响进行预测：
①点声源几何发散在预测点（厂界处）产生的A声级的计算：
①室外点声源在预测点产生的声级计算公式

已知声源的倍频带声功率级，预测点位置的倍频带声压级Lp(r)可按下式计算：

Lp(r)= Lp（ro） + Dc－(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

Lp（r）——预测点处A声压级，dB；

 Lp（r0）——参考位置r0处的A声压级，dB；

Dc—指向性校正，dB
Adiv——几何发散引起的倍频带衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的倍频带衰减，dB；

Ag——地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar——声屏障引起的倍频带衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB；

预测点的A声级LA(r)可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

LA(r)=10lg（∑100.1Lpi(r)- ∆Li）

③噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

Leqg=10lg[1/T（∑ti100.1LAi+∑tj100.1LAj）]

式中：tj——在T时间内j声源工作时间，s；

      ti——在T时间内i声源工作时间，s；

      T——用于计算等效声级的时间，s；

      N——室外声源个数；

      M——等效室外声源个数。

根据本项目工程噪声源的分布，对厂区四周边界噪声排放量进行了预测计算，预测结果见下表。
表4-10噪声预测结果
序号

预测位置

贡献值dB（A）

标准

1

东厂界

47.1
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间≤60dB（A））、夜间≤50dB（A））

2

南厂界

44.8

3

西厂界

47.6
4

北厂界

45.2
预测结果显示，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。
（3）影响分析

项目厂界外700m无声环境保护目标，且厂界噪声达标排放，对外环境影响很小。
（4）噪声防治措施
合理平面布局，高噪声设备远离厂界布置；选用低噪声设备，并进行基础减振，隔声和消声处理；加强厂区绿化。
噪声监测计划

     本项目参照《排污许可申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），本项目噪声监测计划详见表4-11，

表4-11运营期噪声监测计划

排污单位级别

监测点位

监测指标

监测频次

排放标准

非重点排污单位

东、南、西、北厂界
Leq昼夜
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类
4、运营期固体废物环境影响和保护措施
本项目在运营过程中不设置机修间，机械设备若发生设备故障，由销售方统一进行修理，故本项目不产生废矿物油、废含油棉纱手套等危险废物。根据工艺流程及产污环节分析，项目营运期固废为生活垃圾、火化骨灰、废布袋及飞灰、废活性炭、除尘废渣、除酸废渣、废耐火材料等。

（1）源强分析
①生活垃圾

生活垃圾主要来自员工和治丧人员，本项目由员工50人，治丧人员按200人计，生活垃圾产生量按照工作人员0.5kg/d·人、治丧人员0.1kg/d·人计算，项目营运期生活垃圾产生量为45kg/d（16.43t/a），采用垃圾桶收集，由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。

②火化骨灰

类比同类型项目，每具遗体火化产生的骨灰约1.5kg，本项目年火化遗体量约为14000具，则骨灰产生量为21.0t/a。

火化骨灰是来自于人体、人体组织火化产生，类同医疗废物焚烧残渣，属于危险废物。多数由各逝者家属装入骨灰盒带走、寄存或就地安葬；无人认领的骨灰交公墓统一处理。
③废布袋和飞灰

项目尾气处理装置中的布袋除尘装置需定期更换，更换会产生一定的废布袋，以及布袋收集的飞灰，根据同类型项目类比，废布袋产生量约为1.5t/a，飞灰产生量约为0.013t/a。

本项目飞灰主要来自于遗体火化产生的烟气，除尘飞灰属于危险废物（类别HW18焚烧处置残渣，废物代码为772-002-18），收集放入危废暂存间暂存，分别装入不同的容器并贴标签进行区分，委托有资质的单位处置。

④除尘废渣、除酸废渣

火化尾气净化处理设备会产生除尘废渣、除酸废渣，包括沉积物和消石灰与烟气反应产生的CaSO3、CaSO3、CaCl2、CaF2等，需定期清理。类比同类型项目，产生量约为0.64t/a。除尘废渣、除酸废渣分类收集，收集之后，贴标签暂存于危废暂存间，定期委托有资质的单位处置。

⑤废活性炭

A.活性炭喷射装置系统原理

由于活性炭固体表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当此固体表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其凝聚并保持在固体表面，此现象称为吸附。利用固体表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性固体物质相接触，废气中的污染物被吸附在固体表面上，使其与气体混合物分离，达到净化目的。

B.活性炭更换周期及管理措施

根据活性炭更换周期公式：T=m*S/C*10-6*F*t，其中T为更换周期，dm为活性炭质量，kg，本项目单套活性炭使用量约50kg，S为平衡保持量，本项目取30%；C为吸收的污染物终浓度，mg/m3；F为风量，m3/h；t为运行时间，h/d。由此可计算出单套废气处理系统中活性炭的更换周期约60d，本项目共设置4套处理系统，则每次约0.2t/套，全年约2.44t/a。

按照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49，废物代码为“900-039-49”。本项目产生的废活性炭袋装收集后，存放于厂区内设置危废暂存间内，定期交由有处理资质的单位清运处置。本次环评要求，建设单位在运营过程中应严格做好危险废物的产生量、使用量、利用情况、处置情况、具体去向等危险废物管理台账记录单，并明确标明详实的危险废物登记日期、数量及签名等，危险废物管理台账记录单保存备查。

项目运营期固废产生情况见表4-12。

表4-12项目固废产生情况
名称

产生量（t/a）

来源

废物类别

处置措施

生活垃圾

16.43
办公、生活

一般固废

采用垃圾桶收集，由环卫部门统一清运至生活垃圾填埋场处置。

火化骨灰

21.0（1.0存于危废间）
火化车间

危险废物

多数由各逝者家属装入骨灰盒带走、寄存或就地安葬；少数无人认领的骨灰交公墓统一处理。
废布袋

1.5

尾气处理设备

分类收集、贴标签暂存入危废暂存间，委托有资质单位处置

焚烧飞灰

0.013

除尘废渣

除酸废渣

0.64

废活性炭

2.44
表4-13  危险废物汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(吨/年)

产生工序及装置

形态

主要成分/有害成分

产废周期

危险

特性

1

焚烧飞灰

HW18

772-002-18

0.013
火化、焚烧

固态

含重金属及二噁英

间歇

有毒

2

除酸废渣
HW18

772-005-18

0.64
烟气处理

固态

含重金属及二噁英

间歇

有毒

3

废活性炭

HW49
900-039-49
2.44
烟气处理

固态

含重金属及二噁英

间歇

有毒

（4）防治措施
生活垃圾：设置垃圾收集桶，分类收集后交环卫部门处理；
根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物转移管理办法》（生态环境部、公安部、交通运输部令第23号）中的规定，环评对本工程中危险废物的收集、运输、转移及储存等提出以下要求：

①暂存要求：

A根据本项目的工序特点，建设单位拟在火化间西南侧设置一座危废暂存间，面积为10m2；危废暂存间的地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

表4-14  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危废暂存间

焚烧飞灰
HW18
772-002-18
位于火化间西南侧

10

m2
袋装

3t
0.5a

2
废脱硫粉
HW18
772-005-18
袋装

1t

0.5a

3
废活性炭
HW49
900-039-49
袋装

2t

0.5a

B.危险废物暂存间基础必须防渗，防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

C.盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签，具体如下图。应当使用符合标准的容器盛装危险废物；装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，必须完好无损；容器材质与衬里要与危险废物相容；液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。


图4-2  危险废物容器标签

图4-3  危险废物贮存设施标志

D危险废物暂存库房不得接收未粘贴上述规定的标签或标签填写不规范的危险废物；

E必须作好危险废物记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留五年；所有危险废物在厂内暂存不得超过一年。

F必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换；

G危险废物贮存库房设置灭火器等防火设备，做好火灾的预防工作。 

②转移要求：

A在转移危险废物前，建设单位须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向当地环境保护行政主管部门申请领取国务院环境保护行政主管部门统一制定的联单。并在危险废物转移前三日内报告当地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 

B建设单位必须如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交当地环境保护“行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。

联单保存期限为五年；贮存危险废物的，其联单保存期限与危险废物贮存期限相同。

综上所述，本项目所产生的固体废物均得到了综合利用或合理处置，对周围环境影响较小。

5、地下水、土壤环境

根据本项目实际情况及物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分地下水污染防治区域。根据建设单位提供的厂区平面布置，在平面布置基础上，结合本项目各生产环节及构筑物对地下水造成污染的风险程度，将厂区划分为重点污染防渗区、一般污染防渗区和简单防渗区，详见下表：

表4-15  污染防渗分区参照表

序号
名称
分区类别
防渗要求
本项目拟采取的防渗措施
是否满足要求
1

危废暂存间
重点防渗区
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s；或参照GB18598执行
防渗混凝土硬化+2mm环氧树脂或其它防渗材料
是
2
柴油油罐区
3
火化间
一般防渗区
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行
防渗混凝土硬化
是
4
综合楼、停车区、厂区道路
简单防渗区
/

一般混凝土硬化
是
综上所述，本项目厂区各功能单元在采取以上地下水防控措施后，能有效的防止污染物进入地下水环境，对区域地下水环境不会造成明显的影响。

6、运营期生态影响分析
项目拟建场址位于四川省遂宁市蓬溪县黑白沟村，拟建场址占地面积435023.45m2，拟建场址为人工林地、园地和农村宅基地。项目附近以农业生态环境为主。项目四周植被类型比较单一，自然环境一般，主要是农业生态环境为主，无天然林及珍稀植被。因此区域内生物多样性程度较低，无需要特殊保护的动植物资源。

本项目在进行总平面布置设计的同时，考虑了院内绿化美化用地。该工程绿化美化设计采用重点绿化和一般绿化相结合的方式,拟在基地前区、基地大门附近采取重点绿化。可布置花坛、花池、种植供人们观赏的优良花卉和树种，并适当进行垂直绿化。在殡殓区、业务区及其它闲散地带可栽植绿篱和草坪、片植、孤植乔木、灌木进行适当，点缀。

7、环境风险
环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。本项目依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ 169-2018)，对项目进行环境风险评价。

（1）环境风险识别

本项目遗体火化使用燃料为天然气，此外备用发电机柴油；本项目拟在靠近火化间的西侧空地修建柴油储罐区，配套一个地上柴油储罐，最大存储量为0.5。柴油运输由有资质的专业运输公司承担，因此本环评不考虑运输风险。柴油理化特性见下表。

表4-16  柴油理化特性表

物料名称

柴油

CAS号

68334-30-5

危险性类别

易燃液体

火险类别

乙B或丙A

UN号

1202

外观性状

稍有粘性的浅黄至棕色液体。

燃 烧 爆 炸 危 险

闪点℃

＜65

自燃点℃

350~380

稳定性

稳定

危险

特性

遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。

健康

危害

本品对皮肤粘膜有刺激作用。皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入柴油雾滴可引起吸入性肺炎。

急救措施

皮肤接触

脱去污染的衣着，用肥皂水及清水彻底冲洗。

眼睛接触

立即翻开上下眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗至少15min。就医。

吸入

迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸通畅，保暖并休息。呼吸困难时给予输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。

食入

误食者立即漱口，饮足量温水，尽快洗胃。就医。

根据《危险货物品名表》（GB12268-2012），本拟建工程物质危险性识别见表4-17。

表4-17  物质危险性识别表

物质名称

识别结果

备注

柴油

易燃液体

《危险货物品名表》GB12268-2012

（2）评价工作等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量，汽油、柴油输油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等），其临界量为2500t；危险物质数量与临界量比值（Q）的大小判定见表4-18。

表4-18  危险物质数量与临界量比值（Q）的大小判定

序号

辨识依据

危险物质名称

临界量

实际量

判定结果

1

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）

柴油

2500t

0.5t

Q=0.0002＜1

据表4-26可知危险物质数量与临界量比值（Q）小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169－2018）附录C的相关规定，当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。综上，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

（3）源项及影响途径分析

柴油燃点为300-380℃，其闪点＞45℃，爆炸极限0.6-6.5﹪，遇明火、高热或与氧化剂接触有引起燃烧爆炸的危险。柴油装卸、运输、仓储、使用过程中都有可能发生泄漏、火灾、爆炸事故。油品泄漏、燃烧产生出有毒有害气体，人员吸入造成急性、慢性中毒事故。油品发生泄漏及燃烧造成环境污染。

本项目柴油储罐储存能力为0.5t，柴油储罐泄漏时泄漏量较少。可能影响途径为油品泄露造成区域有机废气浓度超标，对周围人员产生不利影响；泄露事故造成的火灾、爆炸事故产生的此生污染物如有机废气、CO等有毒有害气体，人员吸入造成急性、慢性中毒事故

（4）风险防范措施
为了防止事故的发生，拟建项目的环境风险评价从管理、安全设计、防火、防毒等方面提出风险事故的防范措施。

1）运输装卸

确定柴油供应商具备有效资质证明和专业运输车辆，由供应商具有资质的专业人员进行运输。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。同时通知相关接收人员和值班人员做接收前的准备。

装卸区域内所有人员均需配备必要的安全防护装备，并备好消防水管、灭火器、灭火沙等灭火工具；现场接收人员及油罐车司机全程监视相关闸阀、过滤器等设备的运行情况，防止跑、冒、滴、漏等事件发生，随时准备处理可能发生的问题；卸车结束后清理现场，确保无任何有害物质遗留。

2）储存

柴油储罐应当符合有关安全防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、防静电等安全设施并作好标识。定期检查呼吸阀和阻火器情况是否处于正常状态。

①对存放柴油的储油罐进行严格管控。

②存放柴油的储油罐周围不得有无关的物品、物资存放（包括临时性存放）；禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品；严禁随处乱堆乱放固体废弃物。

③罐区进行防渗处理，周边设围堰尺寸为1m×1m×1m。
④严禁在储油罐处吸烟和使用明火，严禁私自改动储油罐外观、结构和用途，禁止敲打和碰撞以防产生火花。发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。

3）巡视检查

柴油必须指定管理人员，负责督促检查柴油的安全，贯彻落实各项安全管理制度。定期对柴油罐进行检查。对存在安全隐患的，必须限期整改完毕。

①值班人员每天必须对柴油罐进行日常巡视，并作好相应记录，如发现异常，及时采取有效的措施；

②加强对阀门、管道的定时巡回检查；

③定期对所配置的消防设施、器材进行检查，确保其完好；

④对储油罐的液面进行定期检查，发现不足及时补给。

本项目环境风险简单分析内容见表4-19。

表4-19  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

蓬溪县宝宁园项目

建设地点

四川省遂宁市蓬溪县任隆镇黑白沟村二、三组
地理坐标

经度

105度42分

47.981 秒

纬度

30 度 31 分 24.532 秒

主要危险物质及分布

危险物质：柴油；位置：柴油储存区。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

本项目主要风险物质为柴油，在使用、储存过程中存在泄露、发生火灾爆炸的风险，可能对土壤、地下水、地表水、大气环境造成污染。

柴油泄露造成地表水、地下水、土壤污染；火灾爆炸事故，产生次生污染物，如一氧化碳，对大气环境造成污染。

风险防控措施要求

a.建立事故应急预案，成立事故应急处理小组，由车间安全负责人担任事故应急小组组长，一旦发生泄漏、火灾等事故，应立即启动事故应急预案，并向有关环境管理部门汇报情况，协助环境管理部门进行应急监测等工作；

b.火化间和柴油储存区内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性； 

c.事故处理完毕后将泄漏液转移至槽车或专用的收集容器内，再做进一步处置。

d.需设置围堰（1m×1m×1m）。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

八、环保投资

项目总投资35000万元，其中环保投资130.6万元，占总投资的0.37%。环保投资详见下表。

表4-21环保投资一览表

项目

内容

数量

金额

废水治理

施工期

施工生活污水经农村现有化粪池处理

1

0.5
营运期

厂区雨污管网铺设

/
1.0
自建消毒池处理规模为5m3；自建格栅处理系统
1处

7.0
废气治理

施工期

洒水降尘、设置围栏、土方和施工材料运输和临时堆放覆盖等

—

1.0
营运期

火化机燃烧废气
经废气经风冷急冷+火星拦截器+布袋除尘+消石灰+活性炭喷射装置后经20m排气筒达标排放
4处

65
焚烧炉燃烧废气
经废气经风冷急冷+火星拦截器+布袋除尘+消石灰+活性炭喷射装置后经20m排气筒达标排放（P2）

1处

备用发电机废气
经自带消烟除尘设施（除尘效率达99.5%）处理后由专门烟道引至楼顶高空排放。
1处

1.0
餐饮油烟
油烟净化器处理升至屋顶排放
1处
1.0
噪声治理

施工期

合理布设施工时间、合理布局，选用低噪声设备，高噪声设备安装减震降噪措施。

/

0.1

营运期

选用低噪声设备，合理平面布置，高噪声设备设减震装置，设备定期检修、维护，合理安排工作时间，加强管理

/

1.0
固废治理

施工期

装修固废清运

—

1.0
施工人员生活垃圾的清运
—

1.0
营运期

危险废物分类收集和暂存在危废暂存间10m2，交由具有危险废物处置资质的单位清运处置
1处
10
生活垃圾：设置带盖的垃圾桶10个

1个
1.0
环境风险
柴油罐设置于防渗围堰池内，控制柴油储存数量，设置消防那设施和设备；危废间按规范设置50m2：避雨、防风、防盗、地面及墙裙重点防渗处理，按危废种类分类设置防腐密封桶，项目区内设防火警示标志、禁止明火等标志。项目按相关规范要求配置灭火器；定期进行电路、电气、设备检查；建立各类规章制度；加强环保设备的日常监管，若污染治理设施发生故障，应停止生产，待其检修合格并正常运行后方可恢复生产，避免污染物异常超标排放编制环境应急预案，柴油罐设置围堰1×1×1m安全围堰。
/
30
地下水治理

柴油库及危废暂存间采取重点防渗
—

10
合计

130.6

	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	火化炉废气排气筒（DA001-DA004）
	烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、二噁英
	4台火化机分别经“烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、布袋除尘器”组合装置处理后，通过不低于20m高排气筒排放。
	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表2

	
	焚烧炉废气排气筒（DA005）
	烟尘、SO2、NOX、CO、HCl、二噁英
	焚烧炉经“烟气急冷系统+组合式脱硫脱酸脱脂系统、组合式高效旋风除尘器、二噁英吸附装置、布袋除尘器”组合装置处理后，通过不低于20m高排气筒排放。
	《火葬场大气污染物排放标准》（GB13801-2015）表3

	
	餐饮油烟
	油烟
	经油烟净化器处理后引至屋顶排放
	《餐饮业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

	地表水环境
	污水处理设施排口
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	隔油池+污水处理设施
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	声环境
	厂界
	昼夜等效A声级
	合理布局；设备基础减振、隔声、消声；加强厂区绿化
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	无
	
	
	

	固体废物
	危险废物：设置暂存间，建筑面积约为10m2，危废储存间按照《危险废物贮存污染控制标准》进行建设，地面基础应采取防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s；地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；存放危险废物的容器的地面做耐腐蚀硬化处理，且表面无缝隙；同时设立危险废物警示标志。企业建立台账制度，由专人进行管理，做好危险废物的排放量及处置记录。
生活垃圾：设置垃圾桶，分类收集后交环卫部门处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗、地面硬化

	生态保护措施
	人工植被恢复措施改善局部生态环境和景观环境。

	环境风险
防范措施
	1.专人管理环保处理措施，保证日常检查，对柴油储罐、消毒液等风险物质进行严格保管。

2.建立完善的天然气的安全管理机制与制度，加强防火安全管理。设置防火防爆安全装置。
3.室外消防给水管网按环状布置，管网上设置室外地上式消火栓，消火栓旁设置钢制消防箱。

4.柴油储罐区设置围堰（1m×1m×1m）。

	其他环境
管理要求
	1.项目建成后应根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019版）》（部令第11号），进行企业的排污许可相关工作。

2.根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令），建设项目竣工后，建设单位应按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序进行竣工环境保护验收工作。
3.根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB155621-1995）和《关于印发排放口标志牌技术规格的通知》（环办〔2003〕95号）中的相关技术要求，建设项目所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制建设项目排污口分布图。


六、结论
	本项目建设符合国家和地方产业政策及相关规划，符合区域“三线一单”要求，项目选址、总平面布局合理。项目运营期间产生的废气、废水、噪声、固体废物采取的污染防治措施技术可靠、经济可行。可确保污染物稳定达标排放，区域环境功能不会发生明显改变。

从环境保护角度分析，评价认为项目建设可行。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	烟尘
	0
	0
	0
	0.117
	0
	0.117
	0.117

	
	SO2
	0
	0
	0
	0.177
	0
	0.177
	0.177

	
	NOx
	0
	0
	0
	1.519
	0
	1.519
	1.519

	
	CO
	0
	0
	0
	0.614
	0
	0.614
	0.614

	
	HCl
	0
	0
	0
	0.0224
	0
	0.0224
	0.0224

	
	Hg
	0
	0
	0
	0.0011
	0
	0.0011
	0.0011

	
	二噁英
	0
	0
	0
	7.44
mgTEQ/a
	0
	7.44
mgTEQ/a
	7.44
mgTEQ/a

	废水
	COD
	0
	0
	0
	2.11
	0
	2.11
	2.11

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.32
	0
	0.32
	0.32

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.13
	0
	0.13
	0.13

	
	SS
	0
	0
	0
	1.00
	0
	1.00
	1.00

	
	动植物油
	0
	0
	0
	0.29
	0
	0.29
	0.29

	
	总余氯
	0
	0
	0
	0.002
	0
	0.002
	0.002

	一般工业
固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	火化骨灰
	0
	0
	0
	1.0
	0
	1.0
	1.0

	
	废布袋
	
	
	
	1.5
	
	1.5
	1.5

	
	飞灰
	
	
	
	0.013
	
	0.013
	0.013

	
	除尘废渣

除酸废渣
	
	
	
	0.64
	
	0.64
	0.64

	
	废活性炭
	
	
	
	2.44
	
	2.44
	2.44


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
遗体入馆





殡葬废水W1





解剖室、法医室





需解剖的遗体





悼念告别





遗体冷藏





遗体火化





废气G1、G2、G3、G4；噪声





飞灰、废布袋、除尘除酸废渣、废活性炭





遗物、祭祀品焚烧





废气G5；噪声





骨灰安葬；无人认领的骨灰做危废处置。





遗容整理





生活废水（治丧人员和办公人员）W2





拖地废水W3





消毒池





达标排放至宝宁园安置房污水处理站处理





噪声





员工生活用水





殡葬用水





地面拖洗用水





治丧人员用水





新鲜水





消毒池





21.22





绿化用水





7.5





0.8





8.4





4.0





0.52





排入南侧宝宁园安置房污水处理站





6.0





0.64





6.72





3.2





1.5





0.16





1.68





0.8





0.52





16.56








PAGE  


