
                              遂蓬环函〔2024〕30号
遂宁市蓬溪生态环境局关于蓬溪县黑龙凼水库灌区续建配套与现代化改造工程

环境影响报告表的批复
蓬溪县水利工程管理所：

你单位报送的《蓬溪县黑龙凼水库灌区续建配套与现代化改造工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

蓬溪县水利工程管理所蓬溪县黑龙凼水库灌区续建配套与现代化改造工程项目覆盖遂宁市蓬溪县常乐镇、明月镇、天福镇、吉祥镇、大石镇等5个镇，35个村。项目总投资6275.31万元，其中环保投资86.08万元。本项目主要内容为：整治左、右干渠及其5条支渠（大石、双江、天宫堂、拦沟堰、福田沟支渠）及渠系建筑物，续建1条支渠（猫鼻梁支渠），新建2条支渠（西方湾、吉祥支渠）。整治渠道长16.607km，续建渠道长6.345km，新建渠道长9.530km。其中整治渠道包括输配水渠道11.605km（整治明渠长11.098km，整治暗渠长0.507km），整治管道长0.826km，改造渠系主要建筑物51处，总长4.176km（均为隧洞），整治天宫堂支渠增设加压泵站及200m³调节池1座；续建渠道包括续建管道5.571km，续建渠系主要建筑物2处，总长0.774km（均为隧洞）；新建渠道包括输配水渠道0.562km（均为暗渠），新建管道6.854km，新建渠系主要建筑物9处，总长2.114km（均为隧洞）；改造渠系附属建筑物149处（分水闸8处，人行桥27座，节制闸5座，山溪渡槽5座，放水口18处，闸阀井24处，沉砂池62处）。

遂宁市水利局出具了《关于蓬溪县黑龙凼水库灌区续建配套与现代化改造工程实施方案的批复》（遂水函〔2024〕67号），同意本项目实施。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。报告表认为该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合遂宁市“三线一单”生态环境分区管控要求。

在严格落实报告表提出的环保对策及措施，认真落实环境风

险防范措施的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原

则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照报告表中所列项目的建

设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和

运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按照报告表要求，落实生态保护措施。

（二）严格按照报告表要求，落实废水处置措施。施工期基坑废水经沉淀池处理后回用于砂石料加工清洗、混凝土拌合、周围区域绿化及道路降尘；施工机械和车辆冲洗废水经隔油池处理后循环使用，不外排；混凝土养护废水经沉淀处理后回用于防尘洒水；生活污水依托附近周边农户现有的污水处理设施进行处理。

（三）严格按照报告表要求，落实废气处置措施。施工期合理选择施工场地、拌合站等位置，尽量选在居民等环境敏感点下风向，土石方工程定期洒水，砂石材料避免露天堆放；施工道路应定时洒水、清扫；施工车辆及时清洗，搭盖篷布；淤泥堆放处喷洒除臭剂；移动式拌合点洒水降尘；针对居民区段，场地周围设置围挡，物料堆放采取苫盖措施。

（四）严格按照报告表要求，落实固体废物处置措施。本项目产生的固体废物应按照“无害化、减量化、资源化”的原则，按报告表要求落实分类收集、储存、运输及处置措施。吉祥支渠、猫鼻梁支渠和西方湾支渠弃渣分别堆放于工程设置的3个弃渣场内（油坊湾弃渣场、郭家湾弃渣场、冉家坝弃渣场），其余渠道弃渣回填渠道两侧管护用地；生活垃圾统一收集后交由当地环卫部门统一处理；施工机械废油统一收集后交由有危废资质单位回收处置。

（五）严格按照报告表要求，落实噪声污染防治措施。采用低噪声设备、加强机械维修、合理布局、合理安排施工作业时间等措施，减少噪声污染。
（六）严格落实风险防范措施，加强环境风险管控，制定相应的环境应急措施。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。

请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位在收到本批复15个工作日内将批复后的环境影响报告表送遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

遂宁市蓬溪生态环境局

2024年7月18日

	抄送：市生态环境局，环评编制单位，蓬溪生态环境保护综合行政执法大队。

	 遂宁市蓬溪生态环境局办公室              2024年7月18日印发




