建设项目环境影响报告表
污染影响类

（送审本）

项目名称：          鸿贵防火材料生产建设项目                           

建设单位（盖章）： 四川鸿贵耐火材料有限责任公司     

编制日期：            2024年6月                          

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	鸿贵防火材料生产建设项目

	项目代码
	2406-510921-99-01-779754

	建设单位联系人
	吴洪贵
	联系方式
	

	建设地点
	四川省遂宁市蓬溪县经开区上游片区

	地理坐标
	（105度41分9.4020秒，30度44分48.4008秒）

	国民经济

行业类别
	C4220 非金属废料和碎屑加工处理
C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业85.非金属废料和碎屑加工处理422
二十七、非金属矿物制品业
60.耐火材料制品制造308

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	蓬溪县行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2401-510921-07-02-899724】JXQB-0307号 

	总投资（万元）
	1580
	环保投资（万元）
	28 

	环保投资占比（%）
	1.77%
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	(否

(是：
	用地（用海）

面积（m2）
	7000m2

	专项评价设置情况
	根据指南，本项目专项评价设置情况如下：

专项评价类别

设置原则

本项目情况

是否设置专项评价

大气

排放废气含有毒有害污染物 、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目无有毒有害污染物、二噁英、苯并芘、氰化物、氯气排放。
否

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）； 
新增废水直排的污水集中处理厂
本项目无生产废水排放。
否
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目
本项目无有毒有害及易燃易爆物质超过临界量。
否
生态

取水口下游500 米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
项目位于园区内，不涉及生态专章。

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不涉及海洋。

否


	规划情况
	规划环评审批部门：蓬溪县人民政府。

规划环评名称：《蓬溪县上游工业园门业基地控制详细规划（2018-2030）》；

批复号：蓬府函〔2019〕74号；

批复时间：2019年6月25日。

	规划环境影响

评价情况
	已开展园区规划环评。

规划环评审批机关：遂宁市生态环境局；

规划环评名称：《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）规划修编环境影响报告书》；

审查文件名称及文号：遂环函【2022】67号；
批复时间：2022年5月25日。

	规划及规划环境影响评价符合性分析

	（1）与蓬溪县上游工业园产业聚集区规划及规划环评符合性分析
2007年，为推动和加快蓬溪县经济发展，蓬溪县人民政府决定成立蓬溪县上游工业集中发展区，编制了《蓬溪县上游工业集中发展区区域开发》（以下简称“2007版规划”），取得了遂宁市环境保护局出具的批复（遂环函〔2008〕4号）。该区设于蓬溪县县城城南，总占地面积约5.3km2，距火车站2.5km，北至迎宾大道与蓬宝路交叉口（月亮堰收费站），南至任家桥村7组一线，东西纵深约1000m，南北走向约5000m，跨蓬溪县赤城镇普安村、梨园村、任家桥村、福光村、打铁垭村、唐家沟村、天灯埝村，鸣凤镇白猴村，主导产业方向为纺织、轻化工业、食品加工、仓储物流。
2012年，为解决主导产业导向问题，突出打造门业及配套产业，蓬溪县人民政府对上一轮规划进行了调整，编制了《蓬溪县上游工业集中发展区规划调整》（以下简称集中区规划），组织编制了规划环评并取得了原遂宁市环境保护局出具的批复（遂环函〔2013〕67号）。调整后规划总规划面积5.3km2，主导产业为门业及其配套、纺织产业、电子产业、食品产业、南部仓储物流。

2013年，为从园区长远发展考虑，拓展门业配套产业发展空间，蓬溪县人民政府编制了《蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划》（以下简称拓展区规划），组织编制了规划环评并取得了原四川省环境保护厅出具的审查意见（川环建函〔2014〕249号），规划面积3.78km2，主导产业为家具制造（主要发展门业及门业配套产业）、化工（限定为与门业配套的油漆、涂料）等产业。

2019年1月，四川省人民政府出具《关于设立四川蒲江经济开发区等64家省级开发区的批复》（川府函〔2019〕20号），同意设立四川蓬溪经济开发区（以下简称蓬溪经开区）。蓬溪经开区以家具、服装、食品饮料为主导产业，核准面积5.7437 km2，其中上游片区2.6195 km2，重点发展门业家居、纺织服装等产业，金桥片区3.1242 km2，重点发展食品饮料等产业。

为适应区域经济、社会、环境可持续发展的要求和贯彻《蓬溪县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》精神，四川蓬溪经开区管委会启动了园区修编工作，编制了《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）产业规划》和《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）控制性详细规划修编》并于2022年5月25日取得遂宁市生态环境局的审查意见（遂环函【2022】67号）。

根据规划，蓬溪县上游工业园产业聚集区位于遂宁市蓬溪县，规划面积约11.70 km2，四至范围为南至普安街道任家桥村5组，北至芝溪河南岸（沿河岸线退10m间距），东至鸣凤镇白猴村4组，西至赤城镇跃进村5组。

本次修编后，园区主导产业为：门业及智能家居产业、线缆线束产业。

根据《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）规划修编环境影响报告书》及审查意见，本次规划环评修编后环境准入要求如下：

表1-1本项目与园区规划修编环评准入符合性对比

准入类别

准入要求

符合性

总体要求

1．禁止引入不符合法律法规、产业政策及相关环境管理要求的项目，列入《环境保护综合名录》中涉及的“高污染、高环境风险”项目。

2.禁止引入清洁生产水平不能达二级或国内先进水平的项目。

3.禁止新建医药、农药、制浆（含废纸制浆）、造纸、印染染整、制革、水泥、专业电镀、制革、洗选、含前工序的集成电路、平板玻璃、印制电路板、石墨及炭素制品、有色金属冶炼（钒、钛除外）等与主导产业环境不相容或不属于主导产业的高污染行业。

4．禁止引入房地产开发；
5．禁止引入酒精饮料及酒类制造、屠宰、粮食及饲料加工、农产品加工等废水排放量大的行业；
本项目主要为非金属废料和碎屑加工处理及防火板、门芯板制造，属于园区主导产业的配套产业；项目不属于禁止、限制建设的情况；不属于“高污染、高环境风险”项目；不使用溶剂型涂料；符合园区规划。
分区管控要求
1、线缆线束产业园：禁止引入6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆项目。

2、门业及智能家居产业园：禁止引入溶剂型涂料涂装的木质家具（高流量低压[HVLP]喷漆工艺除外）。

根据分析，本项目属于园区主导产业的配套产业，项目与园区的产业定位、规划的功能分区及用地布局不冲突，项目的建设符合四川蓬溪经济开发区（上游片区）规划及规划环评的相关要求。

	其他符合性分析

	（1）产业政策符合性分析

本项目回收废料生产再生粉料为“C4220 非金属废料和碎屑加工处理”；根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“第一类 鼓励类”中的“四十二、资源节约综合利用”中第 8 条“废弃物循环利用： 废钢铁、废有色金属、废纸、废橡胶、废玻璃、废塑料、废旧木材以及报废汽车、废弃电器电子产品、废旧船舶、废旧电池、废轮胎、废弃木质材料、……”；防火板、门芯板等耐火材料生产为“C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造”，耐火材料生产的原料、规模、工艺、设备和产品不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的“限制类”、“淘汰类”和“鼓励类”。依据国务院关于发布实施《促进产业结构调整暂行规定》的决定（国发〔2005〕40号）第十三条《产业结构调整指导目录》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。不属于鼓励类、限制类和淘汰类，符合国家有关法律、法规和政策规定的可视为允许类，允许类不列入《产业结构调整指导目录》。因此，本项目可视为允许类，项目的建设符合国家产业政策。。
2024年6月11日蓬溪县经济和信息化局以川投资备【2406-510921-99-01-779754】FGQB-0138号项目备案表对本项目进行了备案支持（附件2）。

（2）与《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》符合性分析

2022年1月29日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号），2022年8月25日四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下：

表1-2 项目与长江经济带发展负面清单指南符合性分析

政策要求

本项目情况及符合性

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。
本项目不涉及

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。
本项目不涉及

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。
本项目不涉及

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。
本项目不涉及

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目
本项目不涉及

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。
本项目不涉及

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。
本项目不涉及

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目不涉及

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。
本项目不属于禁止产业，不属于落后产能。

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。
根据以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7号）的政策要求。

表1-3项目与川长江办〔2022〕17号符合性分析

川长江办〔2022〕17号文件要求

本项目衔接情况
第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾—乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。

本项目不涉及

第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020——2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。

本项目不涉及

第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。

本项目不涉及

第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及

第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。

本项目不涉及

第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。

本项目不涉及

第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。

本项目不涉及

第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。

本项目不涉及

第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。

本项目不涉及

第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。

本项目不涉及

第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

本项目不涉及

第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。

本项目不涉及

第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及

第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

本项目不涉及

第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为符合目的的改建除外。

本项目不涉及

第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。

本项目不涉及

第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目在合规园区内建设且不属于高污染项目

第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

（一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。

（二）新建煤制烯经、煤制芳经项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。

本项目不属于石化及煤化工
第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。

本项目废料回收属于“鼓励类”；耐火材料制造属于“允许类”
第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。

本项目不涉及
第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）：
（一）新建独立燃油汽车企业；
（二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力；
（三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）；
（四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外。
本项目不涉及
第二十六条﹐禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。

本项目不涉及
因此，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的文件要求。
（3）“三线一单”符合性分析

①项目与遂府函〔2021〕74号符合性分析

2021年06月28日，遂宁市人民政府办公室发布《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（遂府发〔2021〕74号）文件，全市行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类环境管控单元，在一张图上落实生态保护、环境质量目标管理、资源利用管控要求，按照环境管控单元编制生态环境准入清单，构建生态环境分区管控体系。

本项目位于蓬溪县经济技术开发区上游片区，属于工业重点管控单元。

表1-3与遂府发〔2021〕74号文件符合性

环境管控单元类型/行政区划

生态环境管控要求

本项目

符合性

重点管控单元

重点管控单元中，针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。

   本项目位于蓬溪县经济技术开发区上游片区，根据环境质量公报，项目所在区域为达标区，本项目已给出总量控制指标。
符合

遂宁市

（1）新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险；
（2）锂电产业中锂离子电池行业引入，严格执行其行业资源环境绩效指标准入要求；
（3）全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求；
（4）强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域型环境风险；严格落实《生态环境部 水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》；
（5）优化中心城区园区布局。
本项目无重金属排放；

项目不属于锂电产业；

本项目大气排放按《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求
（4）本项目不属于沿江企业；
符合

蓬溪县
1、实施化肥、农药使用“零增长”行动。加大农作物秸秆禁烧及综合利用力度。

2、加快完善城乡生态环境保护设施建设，保障下游河流的生态用水需求，有效推动河流水质持续改善。
本项目生产废水不外排，生活用水排入污水处理厂处理，不会对水环境造成明显影响。
符合

[image: image1.png]ESINRSXEER

REEXEEER, FEASRERNHSE,

IEEFREA MR B AR AR URRORE

IESEERREN TS R

105.685945

30746778

El Kl

_
AER
RE" PR EEA BRSO E RIS RENISEN TANET, RIS, TRESEcRER, BREaUSHEE, S
HERERETES.
=5 SRR ERETTER o= FEXE ENERER R
1 ZH51092120004 WIEEEFFEK (BEAX) Fr =28 pra—=} HasaERe T UERERST

2 ¥$5109212310003  PU)IEEEFFFAK (BERKX) B =EE KEEHR A ESHEERERR
3 ¥$5109212540002  =EE EFTWEAWREX B =EE ) TSI
4 Y¥S5109212550001  EEEEREFEVELKX Fr =28 ) ERERERERX



[image: image7.png]


图1-1 项目与遂宁市环境综合管控单元的位置关系图
②根据四川政务服务网，本项目所在位置“三线一单”符合性分析系统查询如下：
[image: image8.png]


图1-2 “三线一单”符合性分析结果图
根据查询，该项目涉及环境管控单元4个，涉及管控单元见下表：

环境管控单元编码
环境管控单元名称
所属市（州）
所属区县

准入清单类型
管控类型
ZH51092120004
四川蓬溪经济开发区（上游片区）
遂宁市
蓬溪县
环境综合
环境综合管控单元工业重点管控单元
YS5109212310003
四川蓬溪经济开发区（上游片区）
遂宁市
蓬溪县
大气环境分区
大气环境排放重点管控区
YS5109212540002
蓬溪县上游工业园产业聚集区
遂宁市
蓬溪县
资源利用
高污染燃料禁燃区
YS5109212550001
蓬溪县自然资源重点管控区
遂宁市
蓬溪县
资源利用
自然资源重点管控区
鸿贵防火材料生产建设项目位于遂宁市蓬溪县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：四川蓬溪经济开发区（上游片区），管控单元编号：ZH51092120004）。

项目与管控单元相对位置如下图所示：（图中▼表示项目位置）
图1-3 本项目与“三线一单”环境分区管控位置关系图
项目与“三线一单”相关要求的符合性分析要点如下：


表1-5 项目与产业园区规划环评生态环境准入要求的符合性分析
	要素
	“三线一单”生态 环境准入清单重要 管控要求
	园区规划环评细化管控要求细化依据
	本项目情况
	符合性分析

	空间布局约束
	禁止开发建设活动的要求

	-禁止引入不符合法律法规、产业政策及相关环境管理要求的项目；
-禁止引入《环境保护综合名录》中涉及的“高污染、高环境风险”项目。
-禁止引入清洁生产水平不能达二级或国内先进水平的项目。
-禁止新建医药、农药、制浆（含废纸制浆）、造纸、印染染整、制革、水泥、专业电镀、制革、洗选、含前工序的集成电路、平板玻璃、印制电路板、石墨及炭素制品、有色金属冶炼（钒、钛除外）等与主导产业环境不相容或不属于主导产业的高污染行业。
-禁止引入酒精饮料及酒类制造、屠宰、粮食及饲料加工、农产品加工等废水排放大的行业。
	1、本项目生产防火材料，不属于“高污染、高环境风险”项目。

    2、本项目不属于禁止类项目。


	符合

	
	
	-门业及智能家居产业园：禁止引入溶剂型涂料涂装的木质家具（高流量低压[HVLP]喷漆工艺除外）
-线缆线束产业园：禁止引入6千伏及以上（陆上用）干法交联电力电缆项目。
	本项目不涉及。
	

	
	限制开发建设活动的要求

	控制规划区居住用地规模，在居住用地和工业用地之间预留足够的防护带。
	    本项目位于工业园区内，与规划区内居住用地的最近距离为830m。
	

	
	
	-现有食品行业（仅分装、勾兑的除外），维持现状，如需对现有企业进行改扩建，做到不新增用地、增产不增污；现有食品行业（仅分装、勾兑），在满足环保要求的前提下，不限制其发展，但今后改、扩建等进一步发展，需要做到节能减排。
	本项目不涉及。
	

	
	
	-在基本农田调出规划范围之前，涉及基本农田区域不得进行开发建设
	本项目用地为规划工业用地，不涉及基本农田。
	

	
	不符合空间布局要求活动的退出要求

	现有的化工企业（生产油漆、涂料），企业满足当前环保要求的前提下，维持现状，今后仅进行安全、环保提升改造，若国家相关政策需要清退的，无条件配合。
	本项目不属于化工企业。
	

	污染
物排
放管
控

	废水污染物排放准入要求

	-严格执行“雨污分流”、“清污分流”，区域内的生产、生活废水全部进入经开区污水处理厂收集处理，收集率达到100%；
-入园项目的废水必须自行处理达到《污水综合排放标准》三级标准或相关行业要求后进入经开区污水处理厂集中处理，尾水必须达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 标准。
-在芝溪河达到III类标准前，经开区污水处理厂尾水排放不得超过2000m3/d。
	本项目严格执行“雨污分流”，无生产废水排放；生活废水经租赁厂区预处理池处理达到《污水综合排放标准》三级标准后排至经开区污水处理厂处理，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
	符合

	
	废气污染物排放准入要求

	-按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）要求，严格控制生产、储存、装卸等环节的排放，提高有机废气收集及处理效率
	   本项目不涉及挥发性有机物物料。
	

	
	清洁生产水平准入要求

	-水污染物产生指标达到或严于清洁生产水平二级或国内同行业先进水平。
	水污染物产生指标达到了清洁生产水平二级。
	

	
	固废处置准入要求

	-工业固体废弃物利用处置率达100%
-生活垃圾无害化处理率达100%
-危险废物安全处置率达100%
	本项目各类固废均进行妥善处置，零排放。
	

	环境
风险
防控

	企业环境风险防控要求

	-除化工企业配套化学物质存储区外，禁止在区内另设置存储大宗危险化学物质的仓储项目。
-涉及有毒有害、易燃易爆物质新、改、扩建项目，严控准入要求。
	本项目风险潜势为I级，不涉及大宗危险化学物质的仓储，项目在落实各项目防范措施后，环境风险可控。
	符合

	
	园区环境风险防控要求

	-构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄露应急处置措施，确保风险可控。
	本项目厂区-园区-政府建立三级环境风险防控体系，危化品存储区设置围堰等防止发生泄漏。
	

	
	用地环境风险防控要求

	-化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
-工业企业退出用地，须经评估、修复满足相应用地功能后，方可改变用途
	本项目不属于化工、电镀等行业。
	

	资源
开发
利用
效率

	水资源利用效率要求

	-到 2025 年，万元工业增加值用水量下降到 0.8m3 /万元，重复利用率提高到 84%；
-至 2030 年，万元工业增加值用水量下降到 0.8m3 /万元，重复利用率提高到 85%；
-新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
	本项目用水均来源于市政管网，不涉及地下水开采。
	符合

	
	能源利用效率要求

	-新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
	本项目不涉及高污染燃料的使用。
	


根据以上分析，本项目相关建设内容符合蓬溪上游工业园生态环境准入要求；符合现有“三线一单”的相关要求。
	（4）与大气污染防治等相关文件符合性分析
本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号等文件的符合性分析如下：

表1-6 项目与大气污染防治相关政策规划符合性一览表

名称

政策要求

项目情况

符合性

中华人民共和国大气污染防治法

钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
本项目为非金属废料和碎屑加工处理及其他耐火材料制造，不属于化工等重点行业；项目生产在封闭的厂房内进行，物料小袋贮存于物料仓库；物料管道输送以减少粉尘排放。
符合

《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号

深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
本项目依托已有厂房建设；物料储存于封闭厂房内。

符合

根据以上分析，本项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号等文件要求。
（5）与水污染防治相关文件的符合性

项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下：

表1-7与水污染防治符合性

水污染防治文件

政策要求

本项目情况

符合性

国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”

（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

项目不属于“十小”企业，不属于取缔项目。
符合

（六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。

项目厂址所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目为C4220 非金属废料和碎屑加工处理及C3089耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，不属于高耗水、高污染行业，项目的建设符合政策要求。
符合

《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号

《四川省打赢碧水保卫战实施方案》

三、重点任务

（三）实施工业污染治理工程。

实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。…

本项目无生产废水排放。

符合

综上所述，项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）的要求相符。
（6）项目与《土壤污染防治行动计划》 “国发〔2016〕31号”符合性如下：

表1-8 与土壤污染防治行动计划符合性

土壤污染防治行动计划

相关要求

本项目情况

符合性

土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”

（八）切实加大保护力度。

防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。

本项目不属于有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，项目用地属于建设用地，不占用耕地。
符合

（十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。

本项目依托已建厂房布设；不涉及重金属排放。

符合

（十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。

本项目选址于蓬溪县经济技术开发区上游片区，为园区主导产业的配套产业；不属于有色金属冶炼、焦化类项目。

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目由来：

四川鸿贵耐火材料有限责任公司成立于2019年，一直从事耐火材料制品制造行业。在长期的生产经营中逐渐总结验证出废用后耐火材料的回收利用是可行的。我国各行业每年消耗耐火材料约1200万t，用后废弃的耐火材料在400万t以上。这些用后耐火材料若经过拣选、分类和加工处理后，不但可以生产优质的不定型耐火材料，还能再生出优质的定型产品，获得可观的经济效益。这不仅可 以节约大量的矿物资源和能源，而且可减少对环境的污染。2024年，公司开始筹建鸿贵新材料防火材料再生利用迁建式技改。
1、项目名称、建设性质、建设单位、建设地点、建设投资

项目名称：鸿贵防火材料生产建设项目
建设性质：新建
建设单位：四川鸿贵耐火材料有限责任公司
建设地点：蓬溪县经济技术开发区上游片区

建设投资：1580万元，其中环保投资约为28万元，占总投资的1.77%。

2、建设内容及规模

项目选址在四川蓬溪县经济技术开发区上游片区幸福中路，租用园区标准厂房约7000平方米；设置回收车间，耐火材料生产车间，原料仓库，成品堆存区、晾晒场、办公及生活用房等。生产车间购置上料机、搅拌系统、制板机、脱模机、转运机、灌浆机、锯板机、砂光机、防火门芯板立模设备等生产设备，回收车间购置压碎机、筛分机及输送系统等设施，使用压碎拣选工艺回收利用工业防火材料的废料、边角料等，实现工业废物回收综合利用。

3、项目组成及主要环境问题 

本项目建设内容及项目组成见表2-1。

表2-1 项目建设主要组成一览表

工程类别

建设内容及规模

可能产生的环境问题

备注

施工期

营运期

主体工程

租赁园区现有标准厂房7000平方米；主要设置回收车间，耐火材料生产车间，原料仓库，成品堆存区、晾晒场、办公及生活用房等；生产车间购置上料机、搅拌系统、制板机、脱模机、转运机、灌浆机、锯板机、砂光机、防火门芯板立模设备等生产设备，回收车间购置压碎机、筛分机及输送系统等设施。

 施工固废，噪声、废气

固废、废气、噪声
厂房依托，设备新建

储运工程

原料仓库

设置原料仓库1处，面积约100平方米，位于厂房西南侧。

/

厂房依托、功能区新建

废料堆场
设置原料废料堆场1处，面积约500平方米，位于厂区北端回收车间。
成品堆存区
设置成品堆存区1处，位于厂区中部，约1000平方米。
公用工程

供电：园区市政电网供电。
/
/

依托

办公区：位于厂区东南角，面积约200平方米。
/

废水、噪声、固废
依托
供水：依托园区市政供水管网供水；

排水：生产废水循环使用不排放；雨水依托园区雨水管网排放；生活废水依托园区污水管网排入蓬溪经开区污水处理厂处理。
/

/

依托

环保工程

废气

回收料压碎/筛分粉尘
项目回收废料在压碎前洒水浸湿，压碎/筛分机设置双桶布袋除器对粉尘进行收集处理。
施工固废，噪声
运行噪声、粉尘、固废
厂房依托，设施新建
防火板上料/搅拌粉尘
防火板上料/搅拌粉尘：搅拌机口侧方设置集气罩，防火板上料/搅拌粉尘经集气罩收集后汇入布袋除尘器处理达标后，由15m 高排气筒（DA001）排放。
防火板锯板/砂光粉尘
锯板/砂光粉尘：锯板/砂光均为相对密闭的一体化在线设备，锯板/砂光粉尘经自带的一体化集气设备汇入布袋除尘器处理达标后，由15m 高排气筒（DA002）排放。
门芯板上料/搅拌粉尘
门芯板上料/搅拌粉尘：搅拌机口侧方设置集气罩，门芯板上料/搅拌粉尘经集气罩收集后汇入布袋除尘器处理达标后，由15m 高排气筒（DA002）排放。
废水
生产废水
项目无生产废水排放；设置设备冲洗水回收水池一处，约50m3；设备冲洗水全部回用于生产，不排放。
/
生活废水

新建
生活废水

依托标准厂房既有预处理池处理后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理。
依托

噪声：设置减震设施，合理总平面布局，利用建筑结构降低噪声对外环境的影响。

施工固废，噪声
固废，噪声
新建

危险废物暂存间：设置危险废物暂存间1处，位于厂区北端废料堆场旁，面积约20平方米。
/
新建

4、主要设备清单

本项目主要从事环保型塑粉生产，主要生产设备如下：

表2-2  主要生产设备明细表
序号
设备名称
型号
数量
单位
备注
1
上料机
/
4
台
2
搅拌系统
1000L
2
套
3
制板机
2
台
4
脱模机
2
台
5
转运机
2
台
6
灌浆机
2
台
7
锯板机
1
套
8
砂光机
1
套
9
压碎机
/
3
台
10
筛分机
WY-31M
2

条
11
防火门芯板模设备
20
套
5、项目主要原辅材料

本项目主要从事工业废物回收综合利用生产耐火材料，根据建设单位提供资料，项目预计年回收废耐火材料（经过挑选，符合企业生产要求的废耐火材料；主要为同类型生产企业产生的边角废料、下游生产型企业的门板雕刻粉末等）约15000t/a；外购废料经密浸湿压碎→筛分后得到再生混合粉料，再生混合粉料全部投入生产防火板、门芯板等耐火材料，项目设计原辅料及能源消耗如下表所示：
表2-3  主要原材料清单

 序号

名称
单位
属性/规格
用量

新料来源
备注
1
外购废料
t/a
固体

15000
外购
经挑选的可回收利用废耐火材料
2

氧化镁
t/a
粉状，袋装25kg
1800
外购
3
氯化镁
t/a
粉状，袋装25kg
600
外购
4
硫酸镁
t/a
粉状，袋装25kg
600
外购
5
珍珠岩
t/a
粉状，袋装25kg
1225
外购
6
木屑
t/a
粉状，袋装25kg
800
外购
7
脱模剂
t/a
液态，桶装

2
外购
8
液压油
t/a
液态
0.01
外购
9
润滑油
t/a
液态
0.005
外购

10
水
t/a
液态
21750
市政供给

主要原辅材料理化性质：
①氯化镁：无色结晶体，呈柱状或针状，有苦味。易溶于水和乙醇，在湿度较大时，容易潮解116-118℃热熔分解。与氧化镁和水混合则成镁水泥。与碱金属或碱土金属的氢氧化物起反应。与菱苦土（Mg0）制成坚硬的耐腐蚀的镁氧水泥，可制成人造大理石、苦土瓦、地板、天花板、装饰板、防火板、大棚支架、无机玻璃钢大棚骨架、波形彩瓦、通风管道、隔墙板以及活动房屋等。在冬季施工时用作防冻剂。
②氧化镁：化学式：MgO，是镁的氧化物，一种离子化合物。常温下为一种白色或淡黄色粉末。无臭、无味，不溶于水或乙醇，微溶于乙二醇，熔点 2853℃，沸点 3600℃。氧化镁以方镁石形式存在于自然界中，是冶镁的原料。氧化镁有高度耐火绝缘性能。经1000℃以上高温灼烧可转变为晶体，升至1500-2000℃则成烧结氧化镁（镁砂）。
③硫酸镁：硫酸镁，是一种含镁的化合物，分子式为MgSO4，是一种常用的化学试剂及干燥试剂，为无色或白色晶体或粉末，无臭、味苦，有潮解性。易溶于水，微溶于乙醇、甘油、乙醚，不溶于丙酮。毒性：低毒；毒理学数据：小鼠皮下：LD50 645mg/kg（小鼠皮下）；小鼠腹腔：670-733mg/kg；刺激性：本品可能引起胃痛、呕吐、水泻、虚脱、呼吸困难、紫绀等。

④珍珠岩：珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而形成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。颜色以灰白-浅灰为主，密度2.2-2.4g/cm3,折光率为1.483-1.506，主要化学成分为Si02、A12O3。

⑤脱模剂：公司主要使用水基型脱模剂（基本组分：石蜡5～20%，硬脂酸5～8%，植物油5～10%，助乳化剂5～8%，水54～80%）。脱模剂是一种介于模具和成品之间的功能性物质。有耐化学性，在与不同树脂的化学成分接触时不被溶解。脱模剂还具有耐热及应力性能，不易分解或磨损；脱模剂粘合到模具上而不转移到被加工的制件上，不妨碍喷漆或其他二次加工操作。

6、产品方案

本项目设计年产耐火材料约130万m2；具体产品方案如下：

表2-4 本项目产品方案表

序号
名称

规格

年产量
质量标准

1
防火板
（3mm-10mm）×1200mm×2400mm

60万m2
《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB8624-2012）

（11mm-18mm）×1200mm×2400mm
30万m2
2
防火门芯
（43mm-68mm）×820mm×1952mm

40万m2
合计
130万m2
7、劳动定员

本项劳动定员50人，单班制，8小时/班，年生产330天。

8、公用工程及辅助工程

（1）给水

本项目生产用水及生活用水依托蓬溪县上游工业园现有的市政管网供给。

（2）排水

本项目生活废水经市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理达标后排入芝溪河；雨水经蓬溪县上游工业园产业聚集区市政雨水管网排放。

（3）供电

本项目依托蓬溪县上游工业园已建设的市政供电设施供电。

9、厂区平面布置

本项目厂房呈长方形布置。南侧大门处西面为门卫室及厨卫生活区，以及防火板材成品晒场；厂区中段设置防火板及门芯板生产线，分别设置上料机、搅拌系统、制板机、脱模机、转运机、灌浆机、锯板机、砂光机、防火门芯板立模设备等；成品堆存区设置于防火板生产线与门芯板生产线之间；防火板生产线南面为原料仓库及回收水池；厂区最北端设置回收车间，车间设有回收粉料仓库，废料堆场、购置压碎机、筛分机及输送系统等设施。
本项目对外环境的主要影响为粉尘和噪声。项目位于工业园区内，周边均为其他工业企业，其类型主要为门业制造；项目噪声通过建筑隔挡和距离衰减后不会对外环境产生明显影响；项目产生的粉尘采用布袋除尘器收集后回用；排气筒均设置于生产车间南侧。
整体而言，本项目总平面布置按照物料加工顺序的方式布设，避免了人流和物流的交叉，降低能源消耗、提升生产效率。因此，从环保的角度讲本项目总平面布置具有合理性。

10、环保投资

本项目总投资为1580万元，其中环保投资约为28万元，占总投资的1.77%。环保措施及投资情况如下。

表2-5 主要环保设施及投资估算一览表
环保

项目

环保措施
预计金额

（万元）

备注
大气污染防治措施
回收料压碎/筛分粉尘
项目回收废料在压碎前洒水浸湿，压碎/筛分机设置双桶布袋除器对粉尘进行收集处理。
15
防火板上料/搅拌粉尘
防火板上料/搅拌粉尘：搅拌机口侧方设置集气罩，防火板上料/搅拌粉尘经集气罩收集后汇入布袋除尘器处理达标后，由15m 高排气筒（DA001）排放。
防火板锯板/砂光粉尘
锯板/砂光粉尘：锯板/砂光均为相对密闭的一体化在线设备，锯板/砂光粉尘经自带的一体化集气设备汇入布袋除尘器处理达标后，由15m 高排气筒（DA002）排放。
门芯板上料/搅拌粉尘
门芯板上料/搅拌粉尘：搅拌机口侧方设置集气罩，门芯板上料/搅拌粉尘经集气罩收集后汇入布袋除尘器处理达标后，由15m 高排气筒（DA002）排放。
水污染防治
依托厂区已建化粪池一处，生活废水经标准厂房既有的化粪池收集处理后排入市政污水管网送来蓬溪经开区污水处理厂处理。
/
依托现有
新建沉淀池一处，容积为50m3，用于车间设备冲洗水收集沉淀回用。按一般防渗区要求进行防渗。
3
沉淀池沉渣
噪声防治
合理安排工作时间，文明施工，高噪声施工应避开夜间及午休时间。
/
/
选用低噪声设备、加强设备维护。
固废处置
委托市政环卫部门对生活垃圾、收运及处理。
1
规范化建设危险废物暂存间约20平方米，废润滑油、废油桶、废含油手套收集暂存于危废间内，定期交由有资质单位处置。
2
规范化建设一般固废暂存间一处，按一般防渗区要求进行防渗。
2
环境风险
按照重点防渗要求，规范建设危险废物暂存设施一处，做好“三防”措施，防止危废泄漏或火灾引发次生环境风险。车间内分散设置符合消防规范的灭火设施，制定有效的突发环境事件应急预案。
5
地下水土壤防治措施
按本环评提出的重点防渗区域、一般防渗区域要求进行分区防渗。
/
纳入固废和环境风险投资
合计
28


	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程简述：

本项目位于蓬溪县上游工业园已建设的厂房内。

施工期主要进行生产设备安装和生产线布置，不进行基础设施建设。施工期间污染物为废水（生活污水）、废气（扬尘、汽车尾气）、噪声（设备安装噪声）、固废（废包装材料、生活垃圾）。流程图见图 2-1。

[image: image2.png]> | Treloi

j
it
3t
o
v

F7
B
it
ki3

v

kR





图2-1施工流程图及产污节点

本项目在既有厂房内建设，利用厂房隔音可以消除施工期噪声对外界的影响。施工期包装设备产生的废弃包装材料收集后，由业主方外卖给资源回收部门；施工期产生的生活垃圾经生活垃圾收集桶收集后交由蓬溪县环卫部门统一处置。施工期人员生活废水依托厂房既有设施收集预处理后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理。

施工期为进一步防控噪声，业主方还应采取如下噪声治理措施

① 从声源上控制。文明施工，尽可能地从声源上降低噪声对外界的影响。

②建设单位应与周围单位建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得大家的共同理解。

③合理安排施工时间，施工机械要合理有序调度。

2、运行期工艺流程概述：

A.再生粉料生产
本项目年回收废耐火材料15000t，废耐火材料经浸湿压碎→筛分所得混合粉料直接全部用于本项目耐火材料生产。回收料压碎、筛分有粉尘产生。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


     B.防火板生产
①制浆：将氯化镁与水按照质量比1:2的比例或将硫酸镁与水按照质量比1:1的比例倒入搅拌池进行搅拌，此过程产生少量投料粉尘和搅拌机运行噪声。

②混合：待氯化镁或硫酸镁完全溶解后，通过管道将溶液输送至搅拌机内，按设计比例将再生粉料和水（质量比1:1）倒入搅拌池进行一次混合搅拌；再将氧化镁、珍珠岩、木屑等材料投入搅拌机内再次进行混合搅拌，此过程会产生少量投料粉尘和设备运行噪声。

③辊平成型：利用成型系统的设备将玻纤布铺设在模具上，导入搅拌后的物料，设备自动辊平物料。

④养护：将辊平成型后的工件及模具静置于养护室（冬季需采用工业电热风炉加热空气，加快水分蒸发，养护室温度保持在25℃左右）。
⑤脱模：待工件凝固成型后，利用脱模系统设备将工件与模具分离，防火板脱模过程无需喷洒脱模剂或水。

⑥晾晒：脱模后工件中仍含有较多水分，需进行晾晒（二次养护）。
⑦锯板：按照设计要求，对养护完成后的工件进行锯板修边，此过程中产生锯板粉尘、边角料和设备运行产生的噪声。

⑧砂光：对工件表面进行砂光，使其达到所需的平整度，此过程中产生砂光粉尘和设备运行产生噪声。

砂光后的防火板即为成品，通过叉车运送至成品库房暂存，由客户自行提货。

注：项目锯板等工序产生的边角废料送再生利用生产线和回收料一起浸湿压碎生产混合粉料，并作为原料投入耐火材料生产。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



门芯板生产

门芯板和防火板生产的原辅材料及工艺流程较类似，具体如下：
①混合制浆：将氯化镁与水按照质量比1:2的比例或将硫酸镁与水按照质量比1:1的比例倒入搅拌池进行搅拌；待氯化镁或硫酸镁完全溶解后，通过管道将溶液输送至搅拌机内。先按设计比例将再生粉料和水（质量比1:1）倒入搅拌池进行混合搅拌；再将氧化镁、珍珠岩、木屑等材料投入搅拌机内再次进行混合搅拌，此过程会产生少量投料粉尘和设备运行噪声。

②注入模具：将混合料注入防火门芯板立模设备（入模前，模具涂刷一层脱模剂，以便于板材生产完成后与模具顺利分离。）

③自然养护：本项目采用自然养护，即放置在养护区常温自然养护，养护过程不添加任何其他物质，不产生废水等。
④晾晒：脱模后工件中仍含有较多水分，需进行晾晒（二次养护）。
晾晒后的门芯板即为成品，通过叉车运送至成品库房暂存，由客户自行提货。


3、水平衡图

生活污水：根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目定员50人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为8m3/d。在使用过程中自然耗散20%，则生活废水产生及排放量约6.4m3/d，项目生活废水经过厂区预处理池处理后排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理。

生产用水：本项目生产用水主要为配料拌料用水、回收料压碎浸湿用水和设备冲洗用水，拌料用水中氯化镁：水=1：2；硫酸镁：水=1：1；回收再生粉料：水=1：1；则调配用水量为16800m3/d，约合50.91m3/d。项目搅拌机需每天冲洗，搅拌机清洗用量水约10m³/d，在循环使用过程中耗散约2m³/d，约8m³/d经沉淀池沉淀处理后用于耐火材料生产，耗散部分市政供水补给；项目回收废料，压碎前需洒水浸湿，用水量约5m³/d，此部分用水由再生粉料全部带走。

综上，项目水平衡图如下：

[image: image5]


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目租赁园区现有标准厂房7000平方米，未发现残留环境问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境

1、大气基本污染因子数据
本次环境空气质量污染因子现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2024年1月15日发布的关于2023年12月全市地表水和环境空气质量的排名情况的通报（遂污防攻坚办〔2024〕4号）中公布的数据。

2023年遂宁市城区环境空气质量详见下表：
表3-1遂宁市2023年遂宁市空气质量情况

排名
县（市、区）市直园区
综合指数
优良天数
PM2.5平均浓度

（μg/m3）
PM10平均浓度

（μg/m3）
SO2平均浓度

（μg/m3）
NO2平均浓度

（μg/m3）
O3-8h90百分位
（μg/m3）
CO-8h90百分位
（mg/m3）
1
安居区
2.69
94.8%
19.8
42.0
5.3
9.8
144.6
1.1
2
大英县
2.86
91.5%
25.8
39.8
5.6
13.4
141.2
1.0
3
蓬溪县
2.99
93.7%
30.9
56.6
3.5
5.5
134.2
1.1
4
射洪市
3.13
93.2%
30.3
51.7
6.5
15.0
128.0
1.0
5
船山区
3.30
90.1%
29.5
50.3
5.6
19.7
145.7
0.9
6
市河东新区
3.36
88.2%
29.8
49.2
7.2
20.9
145.0
1.0
7
遂宁经开区
3.55
87.4%
30.0
53.0
8.0
26.4
143.6
1.0
综上，2023年遂宁市全域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，项目区属于达标区域。
2、特征因子监测数据
本项目特征污染因子为TSP。为了解本项目区域TSP环境质量现状，本次环评委托四川甲乙环境检测有限公司对项目区域TSP环境质量现状进行了监测。监测点位位于项目厂界下风向50m处，监测时间为2024年4月22日——2024年4月25日，TSP数据如下。
表3-2 TSP监测值

检测结果

1# 项目厂界下风向50m处
检测项目
2024.4.22 11:10

-2024.4.23 11:10
2024.4.23 11:13

-2024.4.24 11:13
2024.4.24 11:15

-2024.4.25 11:15
JY24042202-01Q01(1)
JY24042202-01Q01(2)
JY24042202-01Q01(3)
总悬浮颗粒物（µg/m3)
124
121
131
根据监测结果，项目区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的限值要求，因此项目区域大气环境质量良好。

 二、地表水环境

本项目处于蓬溪县上游工业园，项目附近地表水体为芝溪河。

本次环境地表水质量现状评价引用遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2024年1月15日发布的关于2023年12月全市地表水和环境空气质量排名的通报（遂污防攻坚办〔2024〕4号）中公布的数据。根据“2023年1一12月全市地表水水质指数累计排名表”，芝溪河水质评价详情如下：
表3-3  2023年芝溪河水质指数
断面所在辖区
河流名称
断面名称
断面级别
断面级别
ph
溶解氧
高锰酸盐指数
化学需氧量
氨氮
总磷
断面水质指数

蓬溪县
芝溪河
涪江坝
省控（长江经济带）
III
8.2
8.23
4.6
18.0
0.163
0.132
3.6968
综上，本项目附近地表水域（芝溪河）水质情况良好，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质要求。本项目无生产废水排放，预处理池处理后的生活废水经厂区总排放口排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理，项目的运营不会加重区域水环境污染。
三、声环境质量现状监测与评价

本项目周边50m范围内均为工业企业，无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需开展声环境质量现状监测。

四、地下水及土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）本项目原则上不开展土壤和地下水环境质量现状调查。
五、生态环境

本项目位于蓬溪县上游工业园产业聚集区，属于工业园园区入园项目，在既有的厂房内建设，故不开展生态环境质量现状调查。

	环 境

保护

目标
	外环境关系

本项目位于蓬溪县上游工业园，租赁已建标准厂房7000平方米建设，项目东侧35m为四川清泉酒业有限公司；南侧80m为汇通药业售卖点；西南120m为四川聚泰材料有限公司；西侧紧邻遂宁市欧南科技有限公司，西侧100m为四川林皓木业有限责任公司；西北侧350m为四川蓬辉玻璃有限公司，305m为四川耐德尔节能门窗有限公司；北侧相邻有四川弗迪安防产品有限公司，260m为四川瑞天泰电子科技有限公司。本项目具体外环境关系图如附图3所示。

选址合理性分析：本项目在既有的工业厂房建筑内建设，不新增用地。项目地周边无居民聚居区、学校、医院、行政办公等环境敏感点，也无自然保护区、饮用水源保护区、风景名胜区等环境敏感点。采取防治措施后，本环评认为项目的建设和运营对外环境影响不大，选址同区域环境具有相容性，选址具有环境合理性。

2、环境保护目标

据现场调查结合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）确定本项目主要环境保护目标如下：

表3-5  项目主要环境保护目标一览表

保护类别

保护目标

名称

与项目关系

功能类别

生态保护目标

项目为园区内项目，区域内无生态环境保护目标

大气环境

（调查范围500m）

项目厂界外500m无大气环境敏感目标

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区

声环境

（调查范围50m）

项目厂界外50m无声环境敏感目标

地下水

（调查范围500m）

项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水源、热水、矿泉水

温泉等地下水环境敏感目标



	污染

物排

放控

制标

准
	废气

根据四川省生态环境厅2020年第2号公告，蓬溪县属于四川省大气污染重点防治区，废气排放应执行特别排放限值标准，因此本项目废气排放具体执行标准如下：

①本项目运营期废气：执行《大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）》中的排放标准限值。
②施工期施工粉尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）。
表3-6本项目颗粒物排放执行的标准

执行标准

污染物

排气筒高度（m）

最高允许排放速率（kg/h）

最高允许排放浓度（mg/m3）
无组织排放监控浓
度限值
监控点
浓度（mg/m3）

GB 16297

颗粒物

15

3.5

120

周界外浓度最高点
1.0
2、施工期、运营期生活废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，氨氮、总磷、总氮执行《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准间接排放标准后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理达到。出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，最终排往芝溪河。具体标准见表3-7。本项目生产废水循环使用不外排。
表3-7生活污水排放标准

（单位：mg/L，pH无量纲）

污染物

pH

COD

BOD5
SS

石油类

氨氮

总磷

总氮

GB8978—1996

三级标准

6~9

500

300

400

20

-

-

-

GB/T31962-2015 B级标准
-

-

-

-

-

45

8

70

3、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相应标准限值，如下表所示：

表3-8《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB12523-2011

执行标准

标准值Leq：dB(A)

昼间

夜间

GB12523-2011
70

55

运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间65dB(A)，夜间55dB(A)。

具体标准限值如下表：

表3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008

执行标准

类别

标准值Le q：dB(A)

昼间

夜间

GB12348-2008

3类

65

55

4、危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2023的规定。

	总量

控制

指标
	生态环境主管部门暂未对本项目下达总量控制指标，如下对本项目进行总量控制，根据后文计算，建议指标如下：

颗粒物排放总量：1.7232t/a



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	（1）废气

施工期对大气环境的影响主要为施工扬尘、运输车辆汽车尾气。施工扬尘主要是车辆运输过程中引起的地面扬尘和材料搬运过程中的扬尘，扬尘经降低车速，轻拿轻放材料，保持地面清洁措施处理后，可有效降低扬尘浓度；运输车辆的汽车尾气其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，项目施工期主要在已建的车间内施工，车间结构降低施工粉尘对外环境的影响，项目施工期在严格按照《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》和《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）中对施工场地采取扬尘治理措施降低施工粉尘对外环境影响。
（2）废水

施工期产生的废水主要是施工人员产生的生活污水。生活废水经过标准厂房既有的预处理池处理后排入市政污水管网，本项目不涉及装修工具、设备安装工具的清洗水，故不产生生产废水的排放。生活废水经过预处理池收集后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理。

（3）噪声

本项目施工期的噪声主要是设备安装时产生的噪声，源强为 70~100dB，通过采取厂房隔声、距离衰减、加强管理、合理安排作业时段等措施后，产生的噪声不会对周围环境产生明显不利影响。

（4）固废

施工期固废主要来源于设备的废包装材料、施工人员产生的生活垃圾。废包装材料经收集后出售给废品回收站回收；生活垃圾经集中收集后由蓬溪县市政环卫部门统一处置。

（5）生态环境防治措施

本项目在蓬溪县上游工业园产业聚集区已建的现有厂房布设生产线，安装设备。不涉及新增占地和植被破坏，故本项目不会对生态环境造成影响。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气排放及治理措施

本项目主要为C4220 非金属废料和碎屑加工处理及3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造，年生产时间约2640h，结合项目工程建设及污染物排放特点进行初步调查分析，本项目废气污染物排放主要为废耐火材料压碎/筛分粉尘及耐火材料制造生产中投料/搅拌、锯板/砂光产生的粉尘。
（1）源强分析
①、压碎/筛分粉尘：本项目年回收废耐火材料等15000t/a；另，耐火材料生产锯板、养护工序等约产生1%边角废料，即200.25t/a。外购废耐火材料及本企业边角废料一起经浸湿压碎→筛分，即得到再生粉料（供本项目耐火材料生产使用）。
回废料压碎前用水浸湿，从源头上降低的粉尘产生，压碎工序粉尘量微，可忽略不计。
筛分粉尘类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3099 其他非金属矿物制品制造行业系数表-石灰石-筛分工艺颗粒物产污系数为1.13千克/吨-产品，则项目压碎/筛分工序粉尘产尘量约为17.1763t/a。
②、防火板投料/搅拌粉尘：防火板投料/搅拌粉尘类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数表，项目配料混合全过程颗粒物产污系数为2.6kg/t-产品，项目防火板搅拌原料约8608.86t/a；因此防火板投料/搅拌粉尘年产生量约为22.38t/a。
③、防火板锯板/砂光粉尘：本项目防火板在养护完成后的工件需进行锯板，防火板背面需进行砂光。参照同类企业验收数据，项目锯板、砂光粉尘产生量按需锯板原材用量的0.01%计，根据企业提供数据，本项目需锯板、砂光的工件原料约为8608.96t/a，则锯板、砂光粉尘产生量为0.8609t/a。

④、门芯板投料/搅拌粉尘：门芯板投料/搅拌粉尘类比《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中 3089 耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造行业系数表，项目配料混合全过程颗粒物产污系数为2.6kg/t-产品，项目门芯板搅拌原料约11416.04t/a；因此门芯板投料/搅拌粉尘年产生量约为29.68t/a。

（2）粉尘治理措施

①、压碎/筛分粉尘：回收废料压碎前有水浸湿，从源头上降低了粉尘排放，压碎机、筛分机口设备双桶袋式除尘器，除尘器软套连接压碎/筛分机口，收集效率可达95%，处理效率约99.8%。
②、投料/搅拌粉尘：项目拟在所有投料机口侧上方设置集气罩对投料/搅拌过程产生的粉尘进行重点收集后汇入布袋除尘器处理后通过15米排气筒达标排放（其中，防火板投料/搅拌粉尘单独设置一套布袋除尘系统，由DA001排放；门芯板投料/搅拌粉尘收集后与锯板/砂光粉尘一起汇入一套布袋除尘系统系统，由DA002排放。）。集气罩对颗粒物的收集效率约70%，布袋除尘器的处理效率约99.8%。

表4-1投料/搅拌粉尘系统集气罩设置及风量核算表
设备名称
数量
废气产生点尺寸（cm）
集气罩尺寸（m）
集气罩边缘设计风速（m/s）
冗余系数
设计排气量（m³/h）
防火板投料机口
4
/
0.5×0.5
2
1.2
8640
门芯板投料机口

4
/
0.5×0.5
2
1.2
8640
③、防火板锯板/砂光粉尘：项目锯板/砂光所用锯板机、砂光机均为一体化在线设备，自带顶盖式吸尘集气设备，集气效率可达90%；锯板机、砂光机集气风机设计风量8000m3/h；收集后的粉尘汇入布袋除尘器处理达标排放（DA002），除尘器处理效率约99.8%。

因此，项目废气处理系统参数如下表所示：
表4-2废气处理系统参数表
污染源
排放口编号
风机风量（m³/h）
排气口直径（m）
排风风速（m/s）
排放口坐标
防火板投料/搅拌粉尘
DA001
8640
0.5
12.229
105.682254E，30.749037N
防火板锯板/砂光粉尘
DA002
8000
0.8
9.200
105.681975E，30.749729N
门芯板投料/搅拌粉尘

8640
注： 项目未收集粉尘经墙体阻挡约90%可在车间内自然沉降，约10%的粉尘因开关门而外泄。
（3）排放情况
本项目有组织废气设置布袋除尘系统两套，分别对投料/搅拌粉尘、锯板/砂光粉尘进行重点收集处理后离地15m达标排放（DA001、DA002）；无组织废气设置双桶布袋除尘设备一套主要针对压碎/筛分粉尘进行收集处理。

表4-3废气污染源产生及治理信息表
污染源
污染物种类
产生量（kg/h）
排放形式
处理设施信息
收集效率
治理工艺
处理效率
是否为

可行技术
压碎/筛分粉尘
颗粒物
17.1763
无组织
95%

厂房封闭+物料浸湿+双桶布袋除尘
99.8%
是
防火板投料/搅拌粉尘
颗粒物
22.3833
有组织/无组织

70%
厂房封闭+集气罩+布袋除尘
99.8%

是

门芯板投料/搅拌粉尘
颗粒物
29.6817
有组织/无组织
70%
厂房封闭+集气罩+布袋除尘
99.8%
是
锯板/砂光粉尘
颗粒物
0.8609
有组织/无组织
90%
厂房封闭+一体化集气设备+布袋除尘
99.8%
是
综上，项目废气排放信息汇总如下：
①正常工况

表4-4废气污染源排放信息表（正常情况）

污染源
排放类型
污染物种类
排放口信息
排放情况
排放标准
高度
温度
内径（m）
排放时间（h）
编号
类型
浓度mg/m3
速率kg/h
排放量（t/a）
浓度mg/m3
速率kg/h
压碎/筛分粉尘
无组织

颗粒物
/
常温
/
2640
/
/
/
0.0338
0.0891
1.0
/
防火板投料/搅拌粉尘
有组织
15
0.5
DA001

一般排放口
1.3738
0.0119
0.0313
120
3.5
无组织
/

/

/

/

/
0.2544
0.6715
1.0
/
防火板锯板/砂光；门芯板投料/搅拌粉尘粉尘
有组织
15
0.8
DA002
一般排放口
0.7329
0.0122
0.0322
120
3.5
无组织
/
/
/
/
/
0.3406
0.8991
1.0
/
颗粒物排放总量
1.7232
/
②非正常情况废气排放信息

本项目在完善的管理制度下，废气处理系统同时出现事故排放的概率极小。因此，本项目考虑以废气处理系统布袋除尘器的布袋破损未及时更换，导致废气处理效率降低50%，作为本项目非正常排放工况。

根据计算，非正常工况排放信息如下：

表4-5废气污染源排放信息表（非正常情况）

排放类型

污染源

污染物种类

排放情况

排放标准

浓度mg/m3
速率kg/h

浓度mg/m3
速率kg/h

有组织
投料/搅拌粉尘处理系统DA001
颗粒物

344.15
2.97
120

3.5

锯板/砂光粉尘处理系统DA002
472.97
7.87
因此，本项目非正常工况下颗粒物排放浓度及排放速率将会超出许可浓度范围。为预防非正常工况下的废气超标排放，建设单位应当加强废气处理系统运行台账管理，及时更换布袋，确保废气处理设施设置正常运行。

（4）废气排放环境影响定性分析
根据分析，项目采取本次环评提出的措施处理后，废气污染源均可以做到达标排放。整体而言，本项目的建设和运营，不会对周边的大气环境造成明显影响。
（5）废气处理系统维护管理要求

①定期检查；建立健全废气处理系统运营管理台账，及时更换除尘器布袋，确保排放达标。

②加强废气收集管道的维护和保养，加强集气罩管理；废气收集口应始终放置在废气产生点位，覆盖废气产生点位。
2、废水排放及处理措施

本项目运营期生产废水循环使用不排放，生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网送蓬溪经开区污水处理厂处理。

①生产废水

本项目耐火材料生产拌料用水量约16800t/a，即50.91m3/d，此部分用水由产品全部带走；项目回收废料压碎前需浸湿，用水量约5m3/d，由回收粉尘全部带走；项目耐火材料生产后搅拌机需每天清洗，清洗废水经沉淀池收集沉淀后直接回用于生产。根据建设单位提供的数据，搅拌机清洗总用量水约10m³/d，在循环使用过程中耗散约2m³/d，耗散部分市政供水补给。
②生活废水

根据《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号），结合遂宁市当地实际情况确定本项目办公生活用水定额为160L每人每日。项目劳动定员50人，据此本项目生活和办公用水的最大日用量为8m3/d。在使用过程中自然耗散20%，约1.6m3/d，废水产生量约6.4m3/d。生活废水排入预处理池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理。

生活废水治理措施可行性：

本项目生活污水产生量为6.4m3/d，主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、TP、TN。废水经标准厂房已建设的预处理池处理后排入市政污水管网，送蓬溪县经开区污水处理厂处理，本项目生活废水处理措施可行性如下：

1）本项目废水为生活废水，水质简单，满足蓬溪县经开区污水处理厂的处理工艺需求；

2）本项目处于蓬溪县经开区污水处理厂的收水范围，污水管网已铺设到位；

3）蓬溪县经开区污水处理厂采用“A2/O+AO改良工艺”的化处理工艺，日处理能力2000m³，目前蓬溪县经开区污水处理厂已正常运行且能做到稳定达标排放。

4）园区厂房已建设40m³的生活废水预处理池（化粪池），用于收集和预处理厂区所产生的生活废水，本项目生活废水产量仅6.4m3/d，园区厂房既有预处理池还有足够的容量满足本项目生活废水的预处理需要。

本项目生活废水经过蓬溪县经开区污水处理厂处理后污染物排放情况如下：

表4-6本项目生活废水污染物排放一览表

项目
排放量
污染因子
COD
NH3-N
TN
TP
BOD5
SS
动植物油
污水处理厂排放浓度mg/L
50
5
15
0.5
10
10
1
排放量（t/a）

（废水6.4m3/d，2112t/a）
0.1056 
0.0106
0.0317 
0.0011
0.0211
0.0211
0.0021
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
50mg/L
5mg/L
15mg/L
0.5mg/L
10mg/L
10mg/L
1mg/L
③废水影响定性分析：

根据分析，本项目生产废水循环使用不排放；生活废水经预处理池处理后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂，本项目废水可得到合理处置，不会对环境造成明显影响。

3、噪声排放及处理措施

（1）主要噪声源及治理措施
本项目营运期主要噪声源为生产设备运行噪声，噪声值约在 70-90dB（A）范围内，厂房为封闭式钢框架厂房，项目生产设备均设置于厂房内，可利用厂房建筑结构消减噪声对外环境的影响。主要噪声源调查见下表：



表 4-7
项目主要噪声源调查（室内）
	序号
	声源名称
	型号
	声源源强dB(A)
	声源控制措施
	空间位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	1
	上料机
	/
	75
	选用低噪声设备，加强设备保养，加强建筑物封闭
	-22.51
	50.74
	1
	10
	47.00 
	08：00~18：00
	15
	26.00 
	1

	2
	搅拌系统
	1000L
	85
	
	-19.06
	39.71
	1
	20
	50.98 
	
	15
	29.98 
	1

	3
	制板机
	
	80
	
	-14.23
	31.43
	1
	15
	48.48 
	
	15
	27.48 
	1

	4
	脱模机
	
	70
	
	5.77
	-14.1
	1
	10
	42.00 
	
	15
	21.00 
	1

	5
	转运机
	
	85
	
	-39.76
	43.16
	1
	10
	57.00 
	
	15
	36.00 
	1

	6
	灌浆机
	
	75
	
	-26.79
	19.15
	1
	15
	43.48 
	
	15
	22.48 
	1

	7
	锯板机
	
	85
	
	-4.58
	12.80 
	1
	20
	50.98 
	
	15
	29.98 
	1

	8
	砂光机
	
	90
	
	12.67
	-26.52
	1
	20
	55.98 
	
	15
	34.98 
	1

	9
	压碎机
	/
	80
	
	-3.2
	10.73
	1
	5
	58.02 
	
	15
	37.02 
	1

	10
	筛分机
	WY-31M
	80
	
	-30.24
	48.82
	1
	5
	58.02 
	
	15
	37.02 
	1


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	表4-8 项目主要噪声源调查表（室外）
序号

声源名称

型号

声源源强dB(A)

声源控制措施

空间位置/m

运行时段

X

Y

Z

1

环保风机1
/
85

设置减震设施、软接管道

-23.35
1.22
1

08：00~18：00

2
环保风机2
/

85

-30.24

48.82

1

（2）噪声达标分析

本项目设备声源均为无指向性、稳态机械声源，且均处于半自由空间并置于生产车间内，设备距离车间外墙的距离远大于设备的本身尺寸，故将本项目的设备简化为点声源计算。项目采用环安科技噪声软件进行计算，项目厂界及敏感点贡献值计算结果如下：
[image: image6.png]



图4-1
厂界噪声贡献值预测图

根据软件计算结果，本项目运营期厂界噪声预测值如下：

表 4-9
厂界噪声贡献值
时段
点位
X坐标（m）
Y坐标（m）
贡献值dB(A)
标准值dB(A)
昼间/夜间
北侧厂界
-33.55

83.17

47.52
65dB（A）/55dB（A）
东侧厂界
40.27

25.22

46.87
南侧厂界
29.23

-74.12

45.31
西侧厂界
-53.56

-8.58

48.52
根据预测本项目噪声厂界最大贡献值约 48.52dB(A)，位于厂界西侧，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准[昼 65dB(A)，夜间 55dB(A)]。本项目建成后对厂界声环境影响不大。

4、固体废弃物

（1）产生环节

运营期间本项目产生的固废主要为：废包装材料、废边角料、除尘器粉尘、沉淀池沉渣、废润滑油及废润滑油桶、废含油手套及抹布等。

①生活垃圾

本项目职工定员50人，办公生活垃圾按 0.4kg/人•d 计算，则每天的生活垃圾产生量约为20kg，每年的产生量约6.6t。统一收集后定期送至垃圾收集点，由蓬溪县环卫部门统一清运。

②废包装物

本项目在生产运行过程中会产生一定量的原材料包装袋、产品废弃包装物等，根据建设单位提供的数据，废包装物产生量约0.5t/a。废包装物统一收集后出售给资源回收部门。

③废边角料

本项目边角废料产生量约200.25t/a，项目自产边角废料与外购同类企业边角废料一起浸湿压碎后回用于耐火材料生产。

④除尘器粉尘

项目除尘器收集粉尘53.43t/a，全部回用于生产。

⑤沉淀池沉渣

项目设有搅拌机清洗废水沉淀池一处，容积50m3。沉渣产生量约10t/a，全部直接回用于生产。
⑥废润滑油及废润滑油桶、废含油手套及抹布
根据建设单位提供资料，本项目机械设备存在润滑结构，废油产生量约0.02t，废弃油桶约0.01t/a，维护机械设备产生的废含油手套及抹布约0.01t/a以上危废收集后交由有相应的资质单位处置。

（2）固废信息汇总

表4-10 固废产生及处置表

废物种类
产生量
废物类别
有害物质名称
物理性状
危险性
贮存方式
处理或利用量
处理措施及处理去向
生活垃圾
6.6t/a
一般固废
/
固体
/
生活垃圾桶
6.6t/a
交由市政环卫部门处置
废包装物
0.5t/a
一般固废
/
固体
/
一般固废暂存间暂存
0.5t/a
收集后统一出售给资源回收部门
废边角料

200.25t/a

一般固废

/

固体

/

回收料堆场暂存

200.25t/a

生产回用

除尘器粉尘

53.43t/a

一般固废

/

固体

/

不贮存
53.43t/a

生产回用

沉淀池沉渣

10t/a

一般固废

/

固体

/

不贮存

10t/a

生产回用

废润滑油
0.02t/a
危险废物
矿物油
液体
T,I
危废间暂存
0.02t/a
交由有资质单位处置
废润滑油桶
0.01t/a
危险废物
矿物油
固体
T,I
危废间暂存
0.01t/a
沾有油墨的手套及抹布
0.01t/a
危险废物
矿物油
固体
T,In
危废间暂存
0.01t/a
   （3）固废环境管理要求
依据国家相关法律法规，一般固废暂存间采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存；贮存场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。建设单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合GB15562.2、GB18599、GB30485 和 HJ2035 等相关标准规范要求，并按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告 2021 年 82 号）的相关要求做好一般固废的管理台账，并合法处置一般工业固废。建设单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。

危废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023 的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染并按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》HJ1259-2022 的相关要求做好管理计划和台账。

针对危险废物暂存间的建设要求具体要求如下：

①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于 10-7 cm/s），或至少 2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于 10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

危废暂存管理措施：

针对危废管理，本环评提出以下具体要求：

危险废物包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容的危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄漏物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒。建设单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB15562.2、GB18484、GB18597、GB30485、HJ2025 和 HJ2042 等相关标准规范要求。

建设单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。

本项目新危险废物暂存间 1 处，面积约20 平方米，危险废物暂存间为重点防渗区域，建设要求应依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行。

表 4-11 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况
序号
贮存场所（设施）名称
废物名称
危险废物类别
危险废物代码
位置
占地面积（m2）
贮存方式
贮存能力
最长贮存周期
1
危废暂存间（20平方米）
废润滑油
HW08
900-217-08
危废间内
0.5
桶装
0.2t
1年
2
废润滑油桶
HW08
900-249-08
危废间内
0.5
桶装
0.5t
1年
3
沾有废油的抹布
HW49
900-041-49
危废间内
2
桶装
0.2
1年
危废转移要求：

危险废物的转移应严格按照 2021 年 11 月 30 日发布的《危险废物转移管理办法》（生态环境部公安部交通运输部部令第 23 号）相关要求执行。

本项目固废管理（含一般固废和危险废物）还应及时登录四川政务服务网进入“无废四川”模块填写固废的电子台账及转移信息等。
5、土壤和地下水

本项目运行期间对地下水环境和土壤环境的主要影响因子是危废间废矿物油（润滑油）渗漏对地下水造成的水质污染影响，故应对危废间进行重点防控。

重点防控的方式为将以上区域划分为重点防渗区，重点防渗区的防渗系统本环评要求采用2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行，或本项目推荐方式建设。

项目清洗废水沉淀池、一般固废暂存间划分为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
本项目重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。

本项目采取的措施能够满足保护地下水及土壤的需求，分区防渗要求能够满足地下水、土壤污染防治要求。

表4-12防渗分区表

序号

区域

防渗级别

防渗措施

1
危废暂存间
重点防渗区
采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行；或参照本项目推荐方法建设。
2

清洗废水沉淀池、一般固废暂存间
一般防渗区

采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

3

除重点防渗、一般防渗区以外的其他区域

简单防渗区

一般地面硬化

运营期监测计划

参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）的相关要求，本项目运营期具体监测计划如下表所示：
表4-13 运营期监测计划

点位

监测因子

监测频次

执行标准

粉尘排放口（DA001）
颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）二级标准
粉尘排放口（DA002）
厂界

颗粒物
1次/年
《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）二级标准
厂界

噪声

每个季度1次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

7、环境风险

根据本项目原辅材料性质及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）附录 B，本项目涉及的风险物质主要为矿物油（润滑油及废润滑油），最大暂存量约 0.05t。

表4-14本项目重点关注的风险物质及储存情况表

序号
物质名称
物料形态
危险物质名称
 CAS号
最大存在量（t）
临界量（t）
qi/Qi
1
润滑油+废润滑油
液态

矿物油

/
0.05
2500
0.00002
合计
-
-
0.00002
项目Q值为计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 中对应临界量的比值Q。当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

Q= q1/Q1+ q2/Q2+……+qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1 时，该项目环境风险潜势为I。

根据计算，本项目Q=0.00002<1，环境风险潜势为I。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 污染影响类》本项目危险物质存量未超过临界量，因此不开展环境风险专题评价，仅做简单分析。
8、环境风险应急措施

本项目主要环境风险为矿物油泄漏所引发环境污染及火灾引发的次生环境污染。本次环评对项目环境风险提出以下应急措施：

①发现矿物油泄漏后，应立即采用消防干沙、碎布对泄漏的矿物油进行吸附处理，消除污染痕迹。

②危废间设置推车式干粉灭火器，以备紧急状态下的应急灭火需要。

③厂房外设置一定数量的消防沙袋，以备暴雨或者火灾状态下围堵雨水或消防废水的需要。

④制定突发环境事件应急预案，并报送遂宁市蓬溪生态环境局备案。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、

名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	压碎/筛分粉尘
	颗粒物
	机口覆盖+双桶布袋除尘器
	《大气污染物综合排放标准》

（GB16297-1996）二级标准

	
	上料/搅拌粉尘排放口

（DA001）
	
	集气罩+布袋除尘系统+15m排气筒
	

	
	锯板/砂光粉尘排放口

（DA002）
	
	一体化集气设备+布袋除尘系统+15m排气筒
	

	地表水环境
	生活废水

（DW001）
	COD、BOD5、NH3-N、TP、TN等
	生活废水预处理池处理后排入市政污水管网送蓬溪县经开区污水处理厂处理
	总磷、总氮执行《污水排入城市下水道水质标准》GB/T31962-2015 B级标准其余污染物执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级

	声环境
	生产线设备
	设备噪声
	建筑结构屏蔽、设置减震设施、距离衰减
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	不涉及

	固体废物
	运营期间本项目产生的固废主要为：生活垃圾；废包装材料、废边角料、除尘器粉尘、沉淀池沉渣；废润滑油、废润滑油桶、沾有废油的手套及抹布等。

生活垃圾收集后交由环卫部门处置；废包装物统一收集后出售给资源回收单位；废边角料、除尘器粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；废润滑油、废润滑油桶、沾有废油的手套及抹布分类收集后交由有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	①危废暂存间划分为重点防渗区，防渗要求：采用2 毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于 1.0×10-10cm/s，或参照GB18598执行。

②沉淀池、一般固废暂存间划分为一般防渗区，一般防渗区采用等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行
③本项目重点防渗区和一般防渗区以外的其他区域为简单防渗区，简单防渗区采取一般地面硬化即可。

	生态保护措施
	不涉及。

	环境风险

防范措施
	①针对润滑油火灾：加强管理，严格控制润滑油在厂区的储存量，以预防火灾的发生。

②危废暂存间暂存的废油指派专人管理，暂存间内配置足够的灭火设施设备如配备干粉灭火器，消防沙等。

③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。

④加强厂区可燃物管理，按照安全及消防等相关规范设置符合法律法规规定的消防设施，以备紧急情况下的灭火需要。

⑤制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。

	其他环境

管理要求
	①项目发生实际排污前，登录全国排污许可证管理信息平台及时办理排污许可手续。

②严格落实本环评提出的各项环保措施，严格落实“三同时”制度。项目竣工后严格按照国家规定的程序和方式组织竣工验收。

③本次环评获批后5年后动工建设的应重新报原审批部门审查，发生重大变化的应重新报批。

④定期保养设备，防止设备因保养不适当造成设备异常运行而增加噪声产生量；做好厂房隔声、设备减振，确保厂界噪声达标。

⑤生活垃圾等应每天及时清运，防止夏季恶臭气味的产生，清除蚊蝇和寄生虫卵产生场所。

⑥切实加强各环保设施的日常维护管理，定期检查运行情况，确保处理效果，尽量避免环保设施处于“非正常工况”，尽量减少各类污染物排放，以减轻对环境的影响。加强环境管理，增强职工环保意识，设置专人负责环境管理，落实环境管理制度，确保各项治理设施正常稳定运行。


六、结论

	根据分析，本项目的建设符合国家产业政策，符合蓬溪县的相关规划。环保措施具有可行性，项目的建设和运营不会对区域环境质量造成明显影响。因此本评价认为，项目在落实本环评提出的环保措施后，施工期和运营期产生的负面影响可以得到有效控制，能为环境所接受。因此，从环境影响评价角度来说，本项目的建设是可行的。

本次评价结论是在建设单位提供的建设内容和规模的基础上得出的，若建设单位改变相关的建设内容和规模，建设单位应按照环保部门的有关要求另行申报。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	0
	0
	0
	1.7232
	0
	1.7232
	1.7232

	废水

（仅生活废水，无生产废水排放，厂区排往经开区污水处理厂的量）
	COD
	0
	0
	0
	0.1056
	0
	0.1056
	0.1056

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.0106
	0
	0.0106
	0.0106

	
	总氮
	0
	0
	0
	0.0317
	0
	0.0317
	0.0317

	
	总磷
	0
	0
	0
	0.0011
	0
	0.0011
	0.0011

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.0211
	0
	0.0211
	0.0211

	
	SS
	0
	0
	0
	0.0211
	0
	0.0211
	0.0211

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	6.6
	0
	6.6
	6.6

	
	废包装物
	0
	0
	0
	0.5
	0
	0.5
	0.5

	
	废边角料
	0
	0
	0
	200.25
	0
	200.25
	200.25

	
	除尘器粉尘
	0
	0
	0
	53.43
	0
	53.43
	53.43

	
	沉淀池沉渣
	0
	0
	0
	10
	0
	10
	10

	危险废物
	废润滑油
	0
	0
	0
	0.02
	0
	0.02
	0.02

	
	废润滑油桶
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	0.01

	
	废含油手套及抹布
	0
	0
	0
	0.01
	0
	0.01
	0.01


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目





浸湿压碎





筛分





噪声





废耐火材料





粉尘





图2-2 再生粉料生产工艺流程及产污节点图








双桶布袋除尘器





再生粉料





粉尘





水





混合搅拌





混合搅拌





辊平成型








养护








脱模








晾晒





锯板





砂光








再生粉料+水





氧化镁、珍珠岩、木屑





产品





噪声





噪声





玻纤布





噪声、固废





噪声





粉尘





粉尘





粉尘





粉尘





布袋除尘器处理后经15m高排气筒达标排放（DA001)





图2-3 防火板生产工艺流程及产污节点图








制浆








氯化镁/硫酸镁+水





噪声





粉尘





布袋除尘器处理后经15m高排气筒达标排放（DA002)





电加热（仅冬季，25℃）





混合搅拌








混合搅拌








注入模具








自然养护








脱模








再生粉料+水





氧化镁、珍珠岩、木屑





产品





噪声





噪声





脱模剂





粉尘





粉尘





图2-4 门芯板生产工艺流程及产污节点图








制浆








氯化镁/硫酸镁+水





噪声





粉尘





晾晒





布袋除尘器处理后经15m高排气筒达标排放（DA002)





市政供水


(m3/d)





产品用水





搅拌机清洗用水





回收料浸湿用水





沉淀池





产品带走





50.91





生产回用8





损耗2





42.91





8





10





6.4





6.4





65.91





8





图2-4 项目水平衡图








生活用水





化粪池





蓬溪经开区污水处理厂





损耗1.6





5





产品带走





5





单位：t/a









