## 蓬溪县2024年双随机抽查检测结果公示1（游泳场所）
蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示1（游泳场所）
单位名称 | 检测项目 | [15 empty] | 检测结论 | 违反卫生行政法规 | 处罚依据 | 处理结果
| 池水浑浊度 |  | pH值 |  | 游离性余氯 |  | 化合性余氯 |  | 尿素 |  | 菌落总数 |  | 大肠菌群 |  | 室内环境
| 检测数 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格数 | 检测数 | 合格数
|  | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数
蓬溪赤城镇一兆奥体游泳健身房 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 经检测，蓬溪赤城镇一兆奥体游泳健身房所检指标浅水区泳池水、浸脚池水游离余氯、浅水区泳池水化合性余氯不符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019，其余所检指标均符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第十二条第一款：公共场所室内空气、室内微小气候、饮用水、采光、照明、噪声等各项卫生指标应当符合国家和省卫生行政部门的相关卫生标准和规范要求。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第五项：违反本办法第十条、第十一条、第十二条规定，有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处2000元以下罚款；逾期不改正者，处1万元以下罚款：（五）卫生指标不符合规定标准或规范的。 | 给予警告，责令改正。
蓬溪县赤橙健身房 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 经检测，蓬溪县赤橙健身房所检指标浸脚池水游离余氯、浅水区泳池水化合性余氯、浅水区泳池水尿素不符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019，其余所检指标均符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第十二条第一款：公共场所室内空气、室内微小气候、饮用水、采光、照明、噪声等各项卫生指标应当符合国家和省卫生行政部门的相关卫生标准和规范要求。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第五项：违反本办法第十条、第十一条、第十二条规定，有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处2000元以下罚款；逾期不改正者，处1万元以下罚款：（五）卫生指标不符合规定标准或规范的。 | 给予警告，责令改正。
蓬溪县科曼游泳馆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 经检测，蓬溪县赤橙健身房所检指标浅水区游离余氯不符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019，其余所检指标均符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第十二条第一款：公共场所室内空气、室内微小气候、饮用水、采光、照明、噪声等各项卫生指标应当符合国家和省卫生行政部门的相关卫生标准和规范要求。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第五项：违反本办法第十条、第十一条、第十二条规定，有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处2000元以下罚款；逾期不改正者，处1万元以下罚款：（五）卫生指标不符合规定标准或规范的。 | 给予警告，责令改正。

## 蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示2（住宿场所）
蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示2（住宿场所）
单位名称 | 室内环境 | [5 empty] | 用品用具 | [5 empty] | 检测结论 | 违反卫生行政法规 | 处罚依据 | 处理结果
| 一氧化碳 |  | 二氧化碳 |  | 可吸入颗粒物PM10 |  | 细菌总数 |  | 金黄色葡萄球菌 |  | 大肠菌群
| 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数
蓬溪县赤城镇东方宾馆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 毛巾、床单、被套细菌总数不符合标准。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第十一条 公共场所单位提供的公共用品、用具应当卫生、安全、无害。禁止重复使用一次性公共用品、用具。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第四项 违反本办法第十条、第十一条、第十二条规定，有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处2000元以下罚款；逾期不改正者，处1万元以下罚款：（四）重复使用一次性公共用品、用具的或提供的用品用具不符合卫生标准要求的； | 给予警告，责令改正。
蓬溪县赤城镇嘉心商务宾馆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 床单、被套细菌总数不符合标准。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第十一条 公共场所单位提供的公共用品、用具应当卫生、安全、无害。禁止重复使用一次性公共用品、用具。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第四项 违反本办法第十条、第十一条、第十二条规定，有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处2000元以下罚款；逾期不改正者，处1万元以下罚款：（四）重复使用一次性公共用品、用具的或提供的用品用具不符合卫生标准要求的； | 给予警告，责令改正。
星星宾馆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所检指标均符合标准。
蜀欣宾馆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 所检指标均符合标准。
蓬溪县悦家商务宾馆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 所检指标均符合标准。
蓬溪香榭商务酒店有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 所检指标均符合标准。
蓬溪县雪院酒店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 所检指标均符合标准。
蓬溪县蜀都酒店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 所检指标均符合标准。
蓬溪县百盛酒店 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 所检指标均符合标准。

## 蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示3（生活饮用水
蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示3（生活饮用水）
单位名称 | 感官形状和一般化学指标 | [9 empty] | 饮用水中消毒剂指标 |  | 检测结论
| 浑浊度 |  | PH |  | 色度 |  | 臭和味 |  | 肉眼可见物 |  | 二氧化氯
| 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数
蓬溪涪之源水务有限公司（白鹤林水厂） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所检指标均符合标准。
蓬溪赤源水务投资有限公司 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所检指标均符合标准。
蓬溪涪之源水务有限公司（龙洞水厂） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所检指标均符合标准。
蓬溪涪之源水务有限公司（高升水厂） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所检指标均符合标准。
蓬溪涪之源水务有限公司（蓬南水厂） | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所检指标均符合标准。

## 蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示4（KTV、候
蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示4（KTV、候车室）
单位名称 | 检测项目 | [7 empty] | 检测结论 | 违反卫生行政法规 | 处罚依据 | 处理结果
| 一氧化碳 |  | 二氧化碳 |  | 甲醛 |  | 可吸入颗粒物PM10
| 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数
蓬溪县0825歌城 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 甲醛、可吸入颗粒物PM10不符合标准。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第十二条第一款 公共场所室内空气、室内微小气候、饮用水、采光、照明、噪声等各项卫生指标应当符合国家和省卫生行政部门的相关卫生标准和规范要求。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第五项 违反本办法第十条、第十一条、第十二条规定，有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处2000元以下罚款；逾期不改正者，处1万元以下罚款：（五）卫生指标不符合规定标准或规范的。 | 给予警告，责令改正。
四川富临运业集团蓬溪运输有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 所检指标均符合标准。

## 蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示5（餐具饮具消
蓬溪县卫生健康局2024年双随机抽查检测结果公示5（餐具饮具消毒服务机构）
单位名称 | 检测项目 | [5 empty] | 检测结论
| 阴离子合成洗涤剂 |  | 大肠菌群 |  | 沙门氏菌
| 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数 | 检测数 | 合格数
蓬溪县得泉餐具消毒配送中心 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 所检指标均符合标准。