安全生产、森林防火督查事项清单

| 主要内容 | 督导要点 | 督查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府、市委市政府和县委县政府安全生产各项决策部署 | 传达贯彻会议精神会议记录（传达习近平总书记对内蒙古阿拉善左旗一露天煤矿坍塌事故作出的重要指示精神，李克强重要批示精神，全国安全防范工作视频会议精神,省委省政府领导对巴中市南江县“2·26”非煤矿山冒顶片帮事故的指示批示精神，省政府第4次常务会议、全省消防工作会议暨省消防安全事件指挥部全体会议、全国两会期间全省安全防范工作视频调度会议精神，省安委会第八督查组莅遂开展全国两会期间安全生产督查见面会议、2023年度市安委会第一次全体成员会议暨全国两会期间安全信访稳定工作会议、全国两会期间全省安全防范工作总结视频调度会议精神、省安委会第八督查组莅遂督导检查反馈会议、2023年第二季度全省安全生产和生态环境保护工作电视电话会议等会议、蓬溪县2023年安委会第一次全体成员单位（扩大）会暨县森防指第一次全体成员会、蓬溪县2023年安委会第一次全体成员单位（扩大）会议暨县森防指第一次全体成员会议） |  |  |
| 落实“五一”节前后安全工作情况 | 党政领导干部针对五一期间安排部署安全生产大检查情况、开展安全风险形势研判和安全生产督导检查相关资料。（会议记录、工作方案、隐患台账、检查照片等） |  |  |
| 部署推动“迎大运·保安全”集中整治专项行动 | 专项行动工作方案、安排部署和工作开展情况。（会议记录、工作方案、检查照片等） |  |  |
| 隐患排查整治情况 | 今年以来问题隐患台账、整改销号情况等。 |  |  |
| 防溺水工作落实情况 | 安排部署情况、抽查河塘堰合理位置放置防溺水专用竹竿情况、警示牌、标语设置情况、防溺水宣传教育情况 |  |  |
| 近期森林防灭火及消防安全工作落实情况 | 森林防灭方面火：24小时值班表、应急队伍名单、灭火设备和物资储备、重点区域台账。 消防安全方面：深刻吸取“2.9”宝森家具火灾、“4.18”北京长峰医院火灾等事故教训，组织传达学习并安排做好本辖区、本行业领域消防安全工作相关资料。（会议记录、讲话材料等） |  |  |
| 暗访片发现问题整改情况 | 1.四川鹏飞纺织有限公司：除尘设备未采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆等任一种控爆措施；现场部分除尘管道未连接规范，密封不严；柴油叉车排气筒未安装阻火器，驾驶员未取得叉车驾驶证；未制定粉尘清扫制度，规范清理粉尘。 2.百皇门业：车间内二氧化碳气瓶无防倾倒装置；喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施；库房耐火等级不足，可燃气体检测报警装置未 投入使用，电气线路、灯具等电气设施不防爆；酸洗池未进行有限空间辨识及张贴警示标识；喷涂车间、调漆间未规范设置通风装置和防爆电气设备设施；干式除尘系统未规范设置锁气卸灰装置；无内保制度，机构、人员，无门卫及巡逻人员，重要部位如主要通道无监控。 3.鸣凤镇：鸣吉路沿途道路多处坑洼且无警示标志；下寺村5组漫水桥无警示标志和护栏；凤鸣路鸣凤小学门口陡坡路段未规范设置减速带。 4.大石镇：文凡村8社路桥石栏已多处风化且高度不够；文苑街大石中学校门口未按规定设置减速带。 5.天亿石化：加油机内消防沙不足；卸油区卸油管道未采用颜色区分介质；油气存储设备锈蚀，存在泄露风险；油气回收装置设置与实际不符。 6.聚泰材料：危险化学品受限空间辨识标志脱落；危化品生产车间门口未采用坡度防止泄露；电箱电线裸露，箱盖脱落。 7.腾达烟花爆竹：烟花爆竹产品包装破损且无流向标识；烟花爆竹仓库有无关人员进入。 8.普安街道：物资仓库缺乏管理，未定期对装备进行维护，未储备供扑火装备使用的混合油；公租房小区门前道路下水排污盖板破损；葫芦街多处路灯电源线外漏。 9.明月镇：市场监管所小区及收花站小区基础下沉塌陷；回水社区污水处理厂厂房堡坎变形、挡墙存在贯穿性裂缝和错位现象。 10.四川蓬溪经开区金桥特色产业园项目：存在未按施工手续进行报批、改变原有地形地貌造成桥下堰塞积水和墩柱区域堆土问题。 |  |  |

督查组组长签字：                                       被督查单位签字：