
                              遂蓬环函〔2025〕34号
遂宁市蓬溪生态环境局关于蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目环境影响报告表的批复
蓬溪共创城市建设有限责任公司：

你单位报送的《蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

蓬溪共创城市建设有限责任公司蓬溪县墨砚湖片区排水防涝建设项目位于遂宁市蓬溪县墨砚湖片区、新城片区、上游片区。项目总投资26500万元，其中环保投资300.5万元。本项目主要内容为：围绕墨砚湖板块建设形成约30万m³蓄水湖体；建成完善的墨砚湖调蓄、泄洪系统；结合路网及周边建设情况，建设雨水工程和山体截洪工程；60m大街排水改造项目、迎宾大道片区排水改造项目等内涝点位改造项目；新建来龙山调蓄水闸一座、改造碧山庙村拱堰；县城内涝整治及管网修复项目；上游片区排水改造工程、普安大道周边道路排水工程等排水能力提升项目。各个排水改造项目共新建排涝箱涵 1.62公里，整治排涝箱涵10公里，配套管网建设54公里雨水管网、井及井盖530座/套，管网清淤52公里，雨水井、雨水子820套及周边渗水工程建设，县城内涝整治及管网修复项目新建提升泵站1000立方米/小时提升泵站2座、闸阀配套设施建设及雨水流量监控体系建设一套，含雨水流量监控器、数据采集、视频监控等设施等；集中购置应急抽排装备及设施等。主要工程主要为给排水工程、泄洪涵洞工程、堤坝工程、取水工程、墨砚湖护岸工程、湖体水生态工程等，配套临时工程、环保工程等。
蓬溪县发展和改革局已对该项目可行性研究报告（代项目建议书）作出了批复（蓬发改审〔2023〕433号），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第7号《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类。报告表认为该项目建设符合国家产业政策和相关规划要求，符合遂宁市“三线一单”生态环境分区管控要求。

在严格落实报告表提出的环保对策及措施，认真落实环境风

险防范措施的前提下，该项目建设从环境保护角度可行，我局原

则同意环境影响报告表的环境影响评价总体结论和拟采取的各项生态环境保护措施。你单位应严格按照报告表中所列项目的建

设性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施进行建设和

运行，以确保对环境的不利影响得到缓解和控制。

二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按照报告表要求，落实环境管理措施。

（二）严格按照报告表要求，落实废水处置措施。施工机械设备及车辆冲洗废水采用隔油沉淀池处理后进入回用水池，回用于机械车辆冲洗和施工用水，不外排。施工人员生活污水依托民房已建污水处理设施处理。

（三）严格按照报告表要求，落实废气处置措施。施工期加强管理，倡导文明施工，施工场地洒水抑尘，易起尘施工材料篷布覆盖，运输车辆限速。严格执行“六必须、六不准”和“六个百分之百”管控措施；施工现场不得设置现场搅拌混凝土；车辆装载高度应低于车厢上沿，不得超高超载；坚持文明装卸，运输车辆装卸完货后应清洁车厢；施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；优选施工单位，做到文明施工，土方的挖掘、堆放要规范有序；选择满足国家规定排放标准的施工机械；加强施工机械和车辆的维护和保养；淤泥自然晾干及挖掘过程中定期喷洒除臭剂。

（四）严格按照报告表要求，落实固体废物处置措施。本项目产生的固体废物应按照“无害化、减量化、资源化”的原则，按报告表要求落实分类收集、储存、运输及处置措施。施工期开挖土石方全部回填；建筑垃圾分类收集，可以再次利用的回收利用，不能回收的则统一清运至指定弃渣场；含油污泥及沉淀池污泥收集后委托有资质的单位进行处理；管道清淤污泥交由污水处理厂处理，进行脱水和干化（含水率降至30%以下）处理，处理后的淤泥交由相关有处置能力的砖厂进行破碎筛分，掺入水泥/砖瓦原料用于生产烧结砖、透水砖等建材；生活垃圾设置垃圾收集桶，由环卫部门进行统一收集处理。

（五）严格按照报告表要求，落实噪声污染防治措施。施工期加强管理，夜间不施工，运输车辆经过人员密集段道路禁止鸣笛；选用符合标准的施工机械和运输车辆；选用低噪声设备、加强机械维修保养、施工机械合理布局。

（六）严格落实风险防范措施，加强环境风险管控，制定相应的环境应急措施。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。你单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。

请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

你单位在收到本批复15个工作日内将批复后的环境影响报告表送遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队备案，并按规定接受各级生态环境行政主管部门监督检查。

遂宁市蓬溪生态环境局

2025年6月9日

	抄送：市生态环境局，环评编制单位，蓬溪生态环境保护综合行政执法大队。

	 遂宁市蓬溪生态环境局办公室              2025年6月9日印发




