建设项目环境影响报告表

（污染影响类）（承诺制）

| 项目名称： | 新能源汽车集成线束、连接线及计算机配套产品生产建设项目 |  |
| --- | --- | --- |
| 建设单位（盖章）： |  | 四川鑫耀强电子连接器有限公司 |
| 编制日期： | 2025年7月 |  |

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 新能源汽车集成线束、连接线及计算机配套产品生产建设项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2505-510921-99-01-490184 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 罗俊杰 | 联系方式 | / |
| 建设地点 |  |  | 遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧） |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （105度53分05.961秒，30度25分54.908秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3831电线、电缆制造 | 建设项目 行业类别 | - “三十五、电气机械和器材制造业38；77电线、电缆、光缆及电工器材制造383” |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） |  |  | 蓬溪县行 政审批局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 川投资备【2505-510921-99-01-490184】FGQB-0925号 |
| 总投资（万元） |  |  | 9370.00 | 环保投资（万元） | 23.0 |
| 环保投资比例（%） |  |  | 0.25 | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海）面积（m2） | 5363.63 |
| 专项评价设置情况 | 专项评价 |  | 设置原则 |  | 本项目 |
|  | 大气 |  | 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目 |  | 本项目排放废气不含有毒有害污染物、二噁英、苯并[α]芘、氰化物及氯气；不设大气环境影响专项评价 |
|  | 地表水 |  | 新增工业废水直接排放建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 |  | 本项目废水通过市政管网排入生活污水处理厂；项目不设地表水专项评价。 |
|  | 环境风险 |  | 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目。 |  | 本项目主要有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量；不设环境风险专项评价。 |
|  | 生态 |  | 取水口下游500m范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 |  | 本项目不涉及河道取水；不设生态专项评价。 |
|  | 海洋 |  | 直接向海洋排放污染物的海洋工程建设项目 |  | 本项目不涉及海洋工程建设；不设海洋专项评价。 |
| 规划情况 |  |  | - 无； |  |  |
| 规划环境影响评价情况 |  |  | - 无； |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性 分析 |  |  | - 无； |  |  |
| 其他符合性 分析 |  | - 与用地规划符合性分析 - 本项目选址遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧）；根据建设单位与蓬溪县人民政府签订的《投资协议》（PXSH（20）第号）及蓬溪县自然资源和规划局签订的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：补2025-07），本项目选址区域规划用地性质为工业用地；同时，本项目取得了蓬溪县蓬南镇人民政府出具的同意项目建设《情况说明》（附件6场镇同意建设说明）。 - 因此，本项目的建设与当地现行土地利用总体规划相符。 - 产业政策符合性分析 - 根据《产业结构调整指导目录（2019本）》（国家发展改革委第49号）的规定，本项目不属于其中规定的“鼓励类”、“限制类”及“淘汰类”项目，为允许类建设项目；对照《市场准入负面清单（2022年版）》，项目不在其禁止准入类和限制准入类。 - 同时，本项目已取得蓬溪县行政审批局出具的《四川省固定资产投资项目备案表》（川投资备【2505-510921-99-01-490184】FGQB-0925号）。 - 综上，本项目的建设符合国家现行产业政策。 - 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则》符合性分析 - 2022年8月25日，四川省及重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室发布《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）；根据文件精神，符合性分析如下： - 表1-1 项目与四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则符合性分析 - 政策要求; - 项目情况; - 符合性. - 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。; - 本项目不涉及饮用水水源; - 符合. - 第十八条：禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。; - 本项目不属于化工项目; - 符合. - 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。; - 本项目不属于高污染项目; - 符合. - 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。; - 本项目属于《产业结构调整指导目录》中允许类; - 符合. - 综上所述，本项目的建设符合《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022版）》（川长江办〔2022〕17号）的政策要求。 - 与关于印发《四川省“两高”项目管理目录（试行）》的通知（川发改环资函〔2024〕259号）的相符性分析 - 本项目主要生产新能源汽车集成线束、连接线，属于（C3831）电线、电缆制造；根据四川省发展和改革委员会、四川省经济和信息化厅关于印发《四川省“两高”项目管理目录（试行）》的通知（川发改环资函〔2024〕259号），本项目不属于四川省“两高”项目。 - 与大气污染防治等相关规划符合性分析 - 本项目与大气污染防治等相关规划政策符合性如下： - 表1-2 项目与挥发性有机污染物防治相关政策符合性分析 - 文件名称; - 相关要求; - 本项目执行情况; - 符合性. - 《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》（环大气〔2017〕121号）; - 严格建设项目环境准入。提高VOCs排放重点行业环保准入门槛，严格控制新增污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCs排放建设项目。新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。; - 本项目不属于高VOCs排放的重点行业；生产过程产生的有机废气经集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过一个15m高排气筒有组织排放；; - 符合. - 加强废气收集与处理。对转运储存等要采取循环风烘干技术，减少废气排放，对收集的废气，要建设吸附回收、吸附燃烧等高效治理设施，确保达标排放。. - 《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气〔2019〕53号）; - 大力推进源头替代。从源头减少VOCs的产生，加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料生产与使用过程中，应采取有效收集措施或在密闭空间中收集。; - 本项目成型工序设置包围型集气罩，产生的有机废气通过集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放；包围型集气罩控制风速0.5米/秒；; - 符合. - 全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施，削减VOCs无组织排放。提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭集气罩或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部集气罩的，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。. - 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; - VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; - 本项目成型工序设置包围型集气罩，产生的有机废气通过集气罩收集、二级活性炭吸附装置处理后通过15m高排气筒有组织排放；包围型集气罩控制风速0.5米/秒；; - 符合. - 《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）; - 强化挥发性有机物综合治理。严格涉及VOCs排放的建设项目环境准入，加强源头控制。提高涉及VOCs排放行业环保准入门槛……。扎实推进重点领域VOCs治理。加强VOCs的收集和治理，严格控制生产储存、装卸等环节的排放。. - 项目与审批承诺制的符合性 - 根据《遂宁市生态环境局关于优化环评审批告知承诺制提升建设项目审批效率的通知》（遂环函〔2024〕210号），实行环评告知承诺制审批的项目实施范围包括《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第16号）中17大类32小类行业。 - 本项目属于遂宁市纳入告知承诺审批制项目目录中的：“三十五、电气机械和器材制造业－77－电线、电缆、光缆及电工器材制造；报告表类项目”；满足关于优化环评审批告知承诺制提升建设项目审批效率的通知的规定，可实施审批承诺制。 - 表1-3 项目与审批承诺制符合性 审批承诺制实施范围; 本项目; 符合性. 三十五、电气机械和器材制造业－77－电线、电缆、光缆及电工器材制造；报告表类项目; 本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版）中三十五、电气机械和器材制造业38；77电线、电缆、光缆及电工器材制造383；其他；编制报告表。; 符合. - 项目与生态环境分区管控符合性 - 根据2024年7月生态环境部印发《生态环境分区管控管理暂行规定》（环环评〔2024〕41号）的通知，本次评价结合四川政务服务网“生态环境分区管控符合性分析”系统查询结果及《遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）等相关文件对本项目生态环境分区管控管理符合性进行分析，具体分析如下： - 与遂宁市生态保护红线符合性 - 根据遂宁市生态环境保护委员会《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号）中相关内容，遂宁市共划定环境管控单元47个，其中优先保护单元19个、重点管控单元26个、一般管控单元2个；本项目位于遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧），不涉及生态保护红线。 - 本项目在遂宁市生态保护红线图中位置见图1-1。 图1-1 项目与遂宁市生态保护红线的位置关系图 - 环境管控单元 - 根据四川政务服务网“生态环境分区管控符合性分析”系统查询结果（http - s://www.sczwfw.gov.cn/tftb/jmopenpub/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000），本项目涉及的环境管控单元见下表1-4。 - 表1-4 项目涉及管控单元一览表 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 所属市（州）; 所属 区（县）; 准入清 单类型; 管控类型. YS5109212230002; 华兴河—蓬溪县—金草村—控制单元; 遂宁市; 蓬溪县; 水环境管控分区; 水环境农业污染重点管控区. YS5109213310001; 蓬溪县大气环境一般管控区; 遂宁市; 蓬溪县; 大气环境管控分区; 大气环境一般管控区. ZH51092130001; 蓬溪县一般管控单元; 遂宁市; 蓬溪县; 环境综合管控单元; 环境综合管控单元一般管控单元. - 图1-2 四川省生态环境分区管控符合性分析平台截图 - 由表1-4可知，项目所在地为蓬溪县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：蓬溪县一般管控单元，管控单元编号：ZH51092130001），项目与管控单元相对位置如下图所示（图中▼表示项目位置）。 - 图1-3 项目与管控单元相对位置图 - 生态环境分区管控符合性 - 根据遂宁市生态环境保护委员会《关于印发遂宁市2023年生态环境分区管控动态更新成果的通知》（遂环委〔2024〕2号），本项目与遂宁市生态环境准入清单符合性分析见下表1-5。 - 表1-5 项目与遂宁市生态环境准入清单符合性 区域; 总体管控要求; 本项目; - 符合性 分析. 遂宁市; - 新建、改建、扩建增加重点重金属污染物排放的建设项目需满足区域重点重金属总量管控要求，对有色冶炼、电镀、采选、化工、铅蓄电池制造业、皮革等涉重企业含重点重金属（汞、镉、铅、砷、铬）执行严格的准入条件，严控环境风险。 - 锂电产业中锂离子电池行业引入，参考执行其行业资源环境绩效指标准入要求。 - 全市大气污染物排放执行《四川省生态环境厅关于执行大气污染物特别排放限值的公告》相关要求。 - 强化沿江化工企业与园区的污染治理与风险管控，细化突发环境事件风险管控措施，严控流域性环境风险；严格落实《生态环境部水利部关于建立跨省流域上下游突发水污染事件联防联控机制的指导意见》。 - 优化中心城区园区布局。 - 深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。; 本项目生产不涉及电镀工序；不属于锂离子电池行业；不属于重点重金属污染物排放的建设项目；大气污染物经收集处理后达标排放。; 符合. 蓬溪县; - 实施化肥、农药使用“零增长”行动；加大农作物秸秆禁烧及综合利用力度； - 加快完善城乡生态环境保护设施建设； - 保障下游河流的生态用水需求，有效推动河流水质持续改善。; 本项目运营期不涉及废水直接排放；废气经收集治理后达标排放；厂区采取分区防渗措施；; 符合. |

本项目与涉及的生态环境分区管控要求分析如下表1-6。 表1-6 项目与生态环境分区管控要求的符合性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 遂宁市普适性清单; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. ZH51092130001; 蓬溪县一般管控单元; - 空间布局约束： - 禁止开发建设活动的要求 - 禁止新建、扩建《产业结构调整指导目录（2019年本）》明确的淘汰类项目。 - 禁止引入《市场准入负面清单（2019年版）》禁止准入类事项。 - 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 - 禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。 - 严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。 - 禁止在法律法规规定的禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶炼严重污染环境的矿产资源。 - 坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理，对全部永久基本农田按禁止开发的要求进行管理。 - 禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 - 限制开发建设活动的要求 - 大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 - 大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 - 水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 - 严控新增建设用地规模和非农建设占用耕地。 - 严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。 - 涉及的法定保护地，严格按照国家及地方法律法规、管理办法等相关要求进行控制配套旅游、基础设施建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。 - 基本完成全域内“散乱污”企业整治工作。 - 涉及的法定保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。 - 畜禽养殖严格按照遂宁市各区（县）畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 - 其他空间布局约束要求 - 新建矿山全部达到绿色矿山建设要求，生产矿山加快改造升级，逐步达到要求。 - 污染物排放管控： - 允许排放量要求 - 现有源提标升级改造 - 水环境：推进各建制镇现有污水处理设施升级改造。 - 大气环境：（1）砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。（2）火电、水泥等行业按相关要求推进大气污染物超低排放和深度治理。 - 其他污染物排放管控要求 - 新增源等量或倍量替代：（1）上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（2）大气环境重点管控区内，新增大气污染物排放的建设项目实施总量削减替代。 - 污染物排放绩效水平准入要求：（1）基本实现乡镇污水处理设施全覆盖，配套建设污水收集管网，乡镇污水处理率达到50%。（2）新、改扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用；大型规模养殖场粪污处理设施装备配套率达到100%，畜禽粪污基本实现资源化利用；散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。（3）到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%。（4）屠宰项目必须配套污水处理设施或进入城市污水管网。（5）全国主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，利用率提高到40%以上，测土配方施肥技术推广覆盖率提高到90%以上，控制农村面源污染，采取灌排分离等措施控制农田氮磷流失。（6）到2025年，地级及以上城市基本建成生活垃圾分类处理系统。县级城市、乡镇和农村生活垃圾分类工作取得成效，生活垃圾减量化、资源化、无害化水平显著提高。加快厨余垃圾处置设施建设，鼓励区域统筹规划建设厨余垃圾处置中心。（7）到2025年，废旧农膜回收利用率达到85%以上。 - 非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。 - 非金属矿行业绿色矿山建设要求：固体废物妥善处置率应达到100%；选矿废水重复利用率一般达到85%以上。 - 环境风险防控： - 联防联控要求 - 加强成都平原经济区信息共享和联动合作，协力推进产业和能源结构优化调整，加强大气污染源头防控，加强潼遂合作。 - 其他环境风险防控要求 - 企业环境风险防控要求：列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。加强“散乱污”企业环境风险防控。 - （1）严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（2）严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 - 水资源利用总量要求 - 1、2025年，农田灌溉有效利用系数提高到0.554； - 2、2030年，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6。 - 地下水开采要求 - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 - 能源利用总量及效率要求 - 推进清洁能源的推广使用，全面推进散煤清洁化整治；禁止新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉及其他燃煤设施。 - 全市秸秆综合利用率达到92%以上。 - 全市基本消除秸秆露天焚烧污染。 - 禁燃区要求 - 禁燃区内禁止燃烧以下高污染燃料： - 煤炭及其制品（包括原煤、散煤、煤矸石、煤泥、煤粉、水浆煤、型煤焦炭、兰炭、油类等常规燃料）。 - 石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油。 - 非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料。 - 禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。 - 自2020年1月1日起，禁燃区内禁止销售高污染燃料。 - 加强对集中供热、电厂锅炉、10蒸吨/时以上的在用燃煤锅炉以及改用清洁能源前的在用锅炉等燃烧设施的监管，确保达标排放。 - 其他资源利用效率要求; - 本项目主要进行新能源汽车集成线束、连接线的生产；属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中允许类项目；利用场镇规划的工业用地建设，不占用耕地；不涉及燃煤等高污染燃料使用；不涉及使用地下水，不属于高排放、高能耗项目，不属于化工企业；采取严格的环保措施治理后，废气污水及噪声均能达标排放，固废妥善处置；不涉及自然保护敏感区，环境风险系数较小，风险可控，可满足管控要求。; - 符合. 管控 类别; 单元特性管控要求（环境综合管控单元一般管控单元）; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. 空间布 局约束; - 禁止开发建设活动的要求 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 限制开发建设活动的要求 - 对四川省主体功能区划中的农产品主产区，应限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，严格控制有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等产能，原则上不增加产能 - 其他要求参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 允许开发建设活动的要求 - 不符合空间布局要求活动的退出要求 - 位于城镇空间外的区外工业企业：具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；严控新（扩）建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业；不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出 - 其他要求参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 其他空间布局约束要求; 项目属于新能源汽车集成线束、连接线生产项目；各类污染物治理后均能达标排放；属于《产业结构调整指导目录》中允许类项目，符合所在区域空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放 管控; - 现有源提标升级改造 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 新增源等量或倍量替代 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 新增源排放标准限值 - 污染物排放绩效水平准入要求 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 其他污染物排放管控要求; 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求。; 符合. 环境风 险防控; - 严格管控类农用地管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 安全利用类农用地管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 污染地块管控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 园区环境风险防控要求 - 企业环境风险防控要求 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 其他环境风险防控要求; 本项目不涉及自然保护敏感区，在采取风险防范措施后风险可控，环境风险系数较小，可满足环境风 险防控要求。; 符合. 资源开发效率要求; - 水资源利用效率要求 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 地下水开采要求 - 蓬溪县2030年地下水开采控制控制量保持在0.09亿m3以内。 - 全面建设节水型社会，达到合理高效用水。 - 能源利用效率要求 - 参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元 - 其他资源利用效率要求 - 禁燃区管控要求：参照遂宁市总体准入要求-一般管控单元; 本项目不涉及地下水的开采使用，水资源用量少，符合资源利用效率的管控要求。; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性分析. YS5109212230002; 华兴河—蓬溪县—金草村—控制单元; 污染物排放管控; 城镇污水污染控制措施要求 - 推进流域聚居点生活污水处理设施建设。 - 保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。 - 推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 - 工业废水污染控制措施要求 - 落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。 - 强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 - 农业面源水污染控制措施要求 - 推进农村污染治理。稳步推进农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散；农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB512626-2019）要求；大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式；严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。 - 大力推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控；强化水产养殖污染治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施，推进养殖尾水节水减排。到2025年，水产健康养殖示范比重达到68%以上。 - 推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范；不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。到2025年，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，规模以上养殖场粪污处理设施装备配套率保持100%。到2035年，畜禽粪污基本实现资源化利用，综合利用率达到95%以上。 - 深入推进化肥减量增效，鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥；逐步推进农田径流拦截及治理。 - 按照《四川省推进农村黑臭水体治理工作方案（2021-2025年）》要求，持续开展农村黑臭水体排查，实现农村黑臭水体“动态”清零。 船舶港口水污染控制措施要求 饮用水水源和其它特殊水体保护要求 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求。 符合; 项目无生产废水，生活污水排入市政污水管网；符合污染物排放管控要求；; 符合. 资源开发效率要求; 落实生态流量保障，强化流域内水库、水电站下泄生态流量监管。强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。; 本项目水资源用量少，符合资源利用效率的管控的要求。; 符合. 环境管控单元编码; 环境管控单元名称; 管控 类别; 单元特性管控要求; - 项目对应情况介绍; - 符合性 - 分析. YS5109213310001; 蓬溪县大气环境一般管控区; 空间布 局约束; 限制开发建设活动的要求 允许开发建设活动的要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 其他空间布局约束要求; 本项目符合所在区域空间布局约束要求。; 符合. 污染物排放管控; 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 燃煤和其他能源大气污染控制要求 工业废气污染控制要求 机动车船大气污染控制要求 扬尘污染控制要求 农业生产经营活动大气污染控制要求 重点行业企业专项治理要求 其他大气污染物排放管控要求 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。; 本项目建成运营后各类污染物均达标排放，固废收集处置率达100%，满足管控要求。; 符合. 综上，本项目建设选址与遂宁市生态环境准入清单及蓬溪县生态环境分区管控相关要求相符。

二、建设内容

| 建设 内容 | - 项目由来 - 四川鑫耀强电子连接器有限公司成立于2025年04月，注册地位于四川省遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧）；主要从事电子元器件零售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；计算机软硬件及外围设备制造。 - 为适应市场发展需求，四川鑫耀强电子连接器有限公司投资9370万元选址遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧）新建厂房，建设“新能源汽车集成线束、连接线及计算机配套产品生产建设项目”；占地面积5363.63平方米，建设生产车间、原辅材料及成品库房、办公用房、职工宿舍及其他建筑设施；建成后预计年产10000万件（套）新能源汽车集成线束、连接线及计算机周边配套产品。 - 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，本项目应进行环境影响评价；同时，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中相关内容，项目类别属于：“三十五、电气机械和器材制造业38；77电线、电缆、光缆及电工器材制造383；其他”，应编制环境影响报告表。由此受本项目业主四川鑫耀强电子连接器有限公司委托，四川新云蓝天环保科技有限公司接受了该项目环境影响报告表编制工作，并开展了现场踏勘、资料收集、整理工作；评价单位在掌握了充分的资料数据基础上，按照有关技术规范要求，编制了本项目环境影响报告表。 - 项目概况 - 项目名称、性质 - 项目名称：新能源汽车集成线束、连接线及计算机配套产品生产建设项目 - 建设性质：新建 - 建设地点：遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧）（地理坐标E 105.8 - 84962，N 30.431963） - 主要建设内容 - 本项目主要技术经济指标如下： - 表2-1 项目主要技术经济指标一览表 序号; 项目名称; 单位; 规划条件; 合计; 备注. 1; 总用地面积; m2; /; 5363.63; /. 其中; 建筑基底面积; m2; /; 2432.51; /. 道路广场面积; m2; /; 1914.64; 其中透水铺装747.39m2，透水铺装率39.03%. 绿化面积; m2; /; 532.83; 下沉式绿地面积532.83m2，下沉式绿地占比100%. 其它用地面积; m2; /; 483.65; /. 2; 总建筑面积; m2; /; 3302.97; /. 2.1按功能性质划分; /; /. 其中; 生产用房建筑面积; m2; /; 2805.61; 生产车间. 辅助用房建筑面积; m2; /; 12.96; 门卫. 办公用房建筑面积; m2; /; 484.4; 综合楼. 2.2地上地下部分划分; /; /; /; /. 其中; 地上建筑面积; m2; /; 3302.97; /. 地下建筑面积; m2; /; /; /. 3; 容积率; 1：; ≥1.3; 1.32; 7057.57/5363.63. 4; 建筑密度; ％; ≥40%; 45.35; 2432.51/5363.63. 5; 配套用房占地比例; %; ≤7%; 3.20; 171.71/5363.63. 5; 绿地总面积; m2; 532.83; /. 6; 绿地率; ％; ≤20%; 9.9; 532.83/5363.63. 7; 停车泊位; /; /; 14; /. 其中; 地上; /; /; 14; 部分带充电桩. 地下; /; /; /; /. 8; 围墙长度; m; /; /; /. 9; 建筑高度; m; ≤20m; 13.35; 生产车间. - 产品方案 - 本项目建成后，将形成年产10000万件（套）新能源汽车集成线束、连接线及计算机周边配套产品的生产能力。 - 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 设计能力; 年运行时数. 1; 新能源汽车集成线束; OD4.5线长0.8m; 5000万件（套）; 2400h. OD3.5线长1.0m. 2; 连接线; OD3.5线长1.5m; 2000万件（套）. 3; 计算机周边配套产品; OD3.5线长1.0m; 3000万件（套）. 合计; 10000万件（套）. 注：①产品规格可根据客户需求进行调整；②本项目各类产品仅使用的线材、端子、接头及产品尺寸的不同，使用的生产设备相同，工艺参数一致。. - 项目主要工程内容 - 本项目由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程组成；具体工程内容及所产生的环境问题见表2-3。 - 表2-3 项目主要工程内容及主要环境问题一览表 - 工程类别; - 建设内容及规模; 可能产生的环境问题; - 备注. 施工期; 营运期. 主体 工程; 生产 车间; 建筑面积约1490.0m2；位于厂房中部，分为剥线区，开被区、焊接区等区域，用于线材原料处理，设有剥线机、开被机等生产设备共20台；; - 建筑垃圾施工废水 - 设备安装噪声 - 安装人员生活 - 污水; 废气、噪声、固废; - 新建. 成型 车间; 建筑面积约360.0m2；主要对监测合格的半成品进行成型处理；. - 储运工程; 线材 库房; 建筑面积约为550m2；用于各类进厂线材及PE、PVC等原料的堆存；; 固废; - 新建. 成品 库房; 建筑面积约150.0m2，用于经过测试合格的各类电线、数据线等成品存放；; /; 新建. - 辅助工程; 综合楼; 位于厂区内北侧，面积约484.4m2，设置办公室和休息室，倒班房及食堂等；; 生活垃圾生活污水; 新建. 厂区 道路; 道路广场面积面积约1914.64m2，透水铺装混凝土地面；; /; 新建. 公用工程; 供电 系统; 市政电网集中供电；; /; 依托. 供水 系统; 依托市政供水网供水；; /; 依托. 排水 系统; 新建雨水管网、污水管网；; 废水; - 新建. - 环保工程; 废气 治理; 有机废气：经包围型集气罩收集，引入配套“二级活性炭”装置吸附后经15m高排气简（DA001）达标排放；; 有机废气; - 新建. 焊接烟尘：焊烟净化器处理；; 焊接烟尘; - 新建. 油烟废气：食堂安装油烟净化器处理油烟废气，引至楼顶排放；; 油烟废气; - 新建. 废水 治理; 厂区采取雨污分流； 成型工序循环冷却水：循环使用，无生产废水； 生活污水经综合楼东侧，容积为60.0m3的化粪池收集（食堂废水先经容积为5m3的食堂隔油池收集处理）处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入场镇污水管网，进入蓬南镇污水处理厂达标处理；; 废水; - 新建. 固废; 厂区设置一间危废贮存间（20m2），位于车间内西侧，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行设计建设，产生的各类危险废物分类收集后贮存于危废贮存间，定期交由有资质单位进行处置； 废塑料皮、废包装材料、废电线边角料、废编织网、铝箔等收集后贮存于一般固废贮存间（10m2），定期交给有专业回收公司回收处理； 生活垃圾袋装收集后，定期由环卫部门统一清运处理；; 固体废物; 新建. 噪声; 选用低噪声设备、合理布局并对设备采取减震、隔声及加强管理等措施；; 噪声; 新建. - 主要原辅材料及设备 - 原辅材料用量 - 本项目主要原辅材料及能源消耗统计见下表。 - 表2-4 主要原辅材料年用量 类别; 名称; 单位; 年耗量; 主要成分; 用途; 备注. 主要原辅材料; 线材; 万m; 12000; /; 裁线; 外购. PE; t; 750; /; 成型; 外购. PVC; t; 1000; /; 成型; 外购. 铜箔、铝箔; t; 25; 铜; 包铜铝箔; 外购. 连接器; 万PCS; 25000; 接头、端子; 组装; 外购. 耗材; t; 40.5; 扎带、热缩套管、端子铁壳等; 组装材料; 外购. 纸箱及隔板; 万个; 85.0; /; 包装材料; 外购. 其他（辅助包装材料）; 万个; 1500; /; 包装材料; 外购. 无铅焊丝; t; 5.5; /; 焊接工序; 外购. 酒精（乙醇）; t; 0.55; 95%乙醇; 清洁工序; 外购. 润滑油; t; 0.15; 矿物油; 设备保养; 外购. 能源消耗; 电; kWh/a; 500; /; 国家电网. 水; m3/a; 12000; /; 自来水管网. 天然气; m3/a; 1.65万; /; 天然气管网. - PE塑料粒：无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）；常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 - PVC塑料粒：分子式为：（CH2CHCI）n，是由氯乙烯聚合而成的高分子化合物，相对密度1.35~1.40；含氯量56％～58％，软化温度约70～85℃，可溶于或被酮类、酯类、四氢呋喃类溶胀，不易被酸碱腐蚀，对热比较耐受。聚氯乙烯具有阻燃（阻燃值为40以上）、耐化学药品性高（耐浓盐酸、浓度为90％的硫酸、浓度为60％的硝酸和浓度20％的氢氧化钠）、机械强度及电绝缘性良好的优点。但其耐热性较差，85℃以下呈玻璃态，85-175℃为熔融状态，190-200℃属粘流态，加热到135℃以上时变成皮革状，同时分解变色，长期加热后解脱出氯化氢（本项目不需长期加热）。 - 无铅锡条：纯锡制造，湿润性、流动性好，易上锡；焊点光亮、饱满、不会虚焊等不良现象；抗氧化能力强；锡渣少，减少不必要的浪费；无铅锡条项性能稳定，适用波峰或手浸炉操作。 - 生产设备清单 - 本项目主要生产设备清单如下表： - 表2-5 项目主要生产设备表 序号; 设备名称; 规格（型号）; 数量（台）; 备注. 1; 裁线机; 50+35; 20; 同一条拉生产线设置. 2; 剥皮机; CRH-310; 20. 3; 剥芯机; PT-60; 20. 4; 自动组装机; S2MP-L7-USBAM; 15. 5; 注塑成型机; GR-1805T; 40; /. 6; 烟雾测试机; /; 2; /. 7; 摇摆测试机; /; 2; /. 8; 测试机; CT-730F; 20. 9; 扎线机; 诠智ADC; 5. 10; 空压机; MAM-680; 2; /. - 选址及平面布置 - 选址合理性分析 - 选址情况 - 根据现场踏勘，本项目位于蓬南镇场镇规划边界处；场界西北侧约15m处为三台村散户，约215m处蓬南镇场镇居民区；西侧约226m处为刘家湾；西南侧约483m处为天平村；南侧182m处高桥坝；东侧276m处为兴隆湾，约405m处为新房子；东北侧449m处蓬南镇场镇居民区；北侧460m处为蓬南镇中学；项目厂界西南侧约25m处为华兴河，外环境关系如下表所示（详见附图2：外环境关系图）。 - 表2-6 项目外环境关系一览表 名称; 方位; 距离; 性质; 备注. 三台村散户; 西北; 15.0m; 居民; /. 蓬南镇场镇; 西北; 215m; 居民; /. 刘家湾; 西侧; 226m; 居民; /. 天平村; 西南; 483m; 居民; /. 高桥坝; 南侧; 182m; 居民; /. 兴隆湾; 东侧; 276m; 居民; /. 新房子; 东侧; 405m; 居民; /. 蓬南镇场镇; 东北; 449m; 居民; /. 蓬南镇中学; 北侧; 460m; 中学; /. 华兴河; 西南; 25.0m; 受纳水体; 行洪、灌溉. - 选址所在地环境敏感程度 - 本项目选址不涉及生活饮用水源和风景名胜区、基本农田保护区、自然保护区等需要特殊保护区域，厂区周围无名胜古迹和重点文物保护单位；所在区域环境敏感程度一般。 - 选址合理性分析 - ①外环境对本项目影响分析 - 根据现场踏勘，本项目场址四周无大型重污染企业，所在区域交通便利，供排水、供电、供气等配套设施均已完善，能够满足本项目投产后需求；周边以居住区为主，不会对项目产生明显影响，外环境对本项目不存在制约因素。 - ②本项目对外环境影响分析 - 根据现场踏勘，本项目与周围最近居民距离为15m，位于厂区侧风向；最近地表水敏感目标为场界西南侧25m的华兴河；根据工程分析，项目运营期废气主要为有机废气，经废气处理系统处理后达标外排；废水排入市政污水管网，进入蓬南镇污水处理厂进一步处理后排入华兴河；在采用噪声污染防治措施后，厂界噪声能够达标排放；同时，各类固体废物均可合理处置，去向明确，不会造成二次污染；因此，本项目的建设对周围环境敏感保护目标的无明显影响。 - 综上分析，本项目选址处外环境相容性较好，无明显的环境制约因素，选址合理可行。 - 平面布置合理性分析 - 为更好地满足生产工艺要求，结合场地地形条件、环保卫生等条件及内外运输联系的要求，本项目场地平面布置基本按照生产工艺要求布置；厂区主要划分为生产区、办公区、休息区，组成较为简单。 - 本项目整个厂区大体呈矩形，厂房位于厂区内东南侧，综合楼位于厂区内西北侧；厂区设置2个出入口，位于厂区北侧及东侧，东侧出入口主要用于进货及产品出入，北侧出入口用于办公区人员通行，办公及生产分区布设；根据生产工艺流程，生产区依次布原料库房、生产车间、成型车间、成品库房等，形成原料→生产→成品外运的生产线。 - 厂区总体布置工艺紧凑、物流顺畅，充分考虑消防、环保、安全，节约投资与占地，总体布局较为合理。具体情况详见附图3厂区平面布置图。 - 项目劳动定员及生产制度 - 本项目生产岗位和劳动定员根据工艺流程及设备操作要求确定。 - 劳动定员：劳动定员300人。 - 生产制度：全年工作300天，实行一班制，每班8小时；夜间不生产。 - 公用工程与辅助设施 - 给水 - 本项目生产用水为冷却用水；成型机使用自来水进行间接冷却，冷却水经冷却塔冷却后循环使用；设1台冷却塔，循环水池规格为φ1.5m，水深0.3m，有效容积约0.5m3，初次装水0.5t，循环水量为50m3/h，年工作时间2400h，循环过程中有少量水因受热等因素损失，需定期补充新鲜水。根据《工业循环水冷却设计规范》（GB/T50102-2014），补充水量按循环水量的1%估算，则间接冷却用水量=50×2400×1%×1=1200t/a。 - 项目生活用水由市政供水管网供给；参照《关于印发（四川省用水定额）的通知》（川府函〔2021〕8号），生活用水量取120L/人·天，则本项目生活用水量约为36m3/d，10800m3/a。 - 排水：项目采取“雨污分流制”及“达标排放”原则；冷却水经冷却塔冷却后循环使用，不产生生产废水；雨水通过厂区雨水管网排放；生活污水（其中食堂废水需先经隔油池隔油处理）经厂区化粪池收集处理后，通过市政污水管网最终进入蓬南镇污水处理厂处理达标后最终排入华兴河。 - 本项目生活用水排污系数按0.9计，则生活污水产生量为32.4m3/d，主要污染物为SS、CODcr、氨氮等；项目给排水情况见下表。 - 表2-7 项目用水情况表 - 名称; - 用水定额; - 数量; - 日用水量（m3/d）; - 年用水量（m3/a）; - 排水量. - 生活用水; - 120L/人·d; - 300人; - 36.0; - 10800; - 32.4m3/d. - 冷却用水; - /; - /; - 4.0; - 1200.0; - /. - 合计; - 40.0; - 12000; - 32.4m3/d. - 本项目水平衡图如下： 生活用水 32.4 自来水 化粪池 隔油池 36.0 食堂废水 损耗3.6 市政污水管网 蓬南镇污水处理厂 华兴河 32.4 冷却用水 损耗4.0 冷却塔 0.5 4.0 40.0 图2-1 项目水平衡 （m3/a） - 供电：用电依托厂区现有供电设施，现有供电设施齐全、完善，电力供应有保障。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污 环节 | - 工艺流程简述 - 根据工程特点，其对环境影响因素可分为两个阶段，施工期和营运期。 - 施工期工艺流程及产污节点图 生活污水、施工噪声、生活垃圾、废包装材料 施工扬尘、生活污水、施工噪声、生活垃圾、建筑垃圾 设备安装 设备调试 工程验收 主体工程 生活污水、调试噪声、生活垃圾 - 图 2-2 施工期工艺流程及产污环节示意图 - 施工工序简介 - 大气污染源 - 施工扬尘 - 扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、施工季节及天气等因素有关。施工期扬尘来源主要有以下几个方面： - ①土方的挖掘产生；②土方运输、建筑材料运输、装卸产生；③土方、施工垃圾的清理堆放过程产生。 - 车辆尾气 - 主要为运输车辆在怠速和行驶过程产生的汽车尾气，其中的主要污染物为烟尘、SO2、NOx和CO等。 - 水污染源 - 本项目施工期间的施工机械、车辆冲洗废水等施工废水和施工人员的生活污水。其成分主要污染物为COD、SS。 - 固体废物源 - 施工产生的建筑垃圾；建筑工人产生的生活垃圾。 - ①施工建筑垃圾按1.5kg/m2（建筑面积）算，则共产生约4.96t建筑垃圾。 - ②施工人员80人，均为附近居民，不在厂区内食宿，产生的生活垃圾按每天每人0.5kg计算，则施工人员共产生40kg/d的生活垃圾；本项目建设期共产生生活垃圾约12.0t。 - 噪声污染源 - 施工期的噪声主要为施工机械噪声、施工作业噪声、施工车辆进出噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，如挖土机械、打桩机械、砂浆搅拌机等，多为点声源；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，在土方、基础、结构和装修四个施工阶段因使用的机械设备不同，噪声的影响情况也不同。四个施工阶段常用的机械设备及噪声源强见下表。 - 表2-8 施工各阶段主要噪声源强表 - 施工阶段; - 主要噪声源; - 声功率级dB（A）. - 土石方工程阶段; - 挖掘机、装载机、翻斗机以及各种运输车辆; - 90-100. - 结构施工阶段; - 振捣棒、砂浆搅拌机和运输车辆等; - 95-100. - 装修阶段; - 移动式空压机、砂轮机、电钻、切割机等; - 85-95. - 营运期工艺分析 - 营运期工艺流程 - 本项目产品为各种新能源汽车集成线束、连接线及计算机配套产品（如：网络数据线、专用数据DC线、AV线、TV线等）。 - 工艺流程简述： - ①裁线：根据生产工艺的规格要求，将线材按设计裁剪成所需材料，该过程会产生废边角料、噪声。 - ②开外被：按照设计规格用设备将线材的外皮脱去2cm左右，此工序产生废塑料皮。 - ③编织后翻：去除外层护套皮后，将编织的屏蔽网翻贴至线材外皮。 - ④包铜箔或铝箔：用双面导电的铜或铝箔缠绕包裹住编织网防止散开，也有导电的作用。 - ⑤剪编织网、铝箔：用剪刀沿着边缘将多余编织屏蔽网、铝箔整齐剪掉；此工序会产生废边角料。 - ⑥脱皮剥芯：按照设计规格将线材的芯线脱去1cm左右外皮，把剪好的芯线按照要求的颜色对应排线；该过程会产生废塑料皮。 - ⑦组装、焊接：通过自动组装机电加热熔融焊丝，使芯线与外购的HDMI接头、DP接头、USB接头、端子等焊接在一起；此工序每天工作6.0h，产生焊接烟囱。⑧检验锡点：人工监测芯线与接头、端子焊接效果，不合格品返回焊接工序继续加工。 - ⑨组装铁壳：组装接头、端子配套铁壳，避免芯线与接头、端子在后续加工过程发生错位、短路等情况。 - ⑩铆压铁壳：用铆压机组装铆压屏蔽铁壳，防止电磁波外泄。 - ⑪检验：使用测试机监测线路是否发生错位短路等情况，不合格品返回生产线重新加工。 - ⑫成型内模：通过注塑机成型塑胶内模防护，使用低密度PE料进行注塑固定线芯，注塑温度在125℃~130℃；此过程产生有机废气。 - ⑬成型外模：通过注塑机成型塑胶外模防护及外观，使用PVC料进行注塑成型，注塑温度在160℃~170℃；此过程产生有机废气。 - 本项目生产工序及产污位置见下图。 裁线 编织后翻 包铜或铝箔 95%酒精 开外被 线材 脱芯线 装袋 捆线 成型内模 剪编织网、铝箔 半成品监测 铆压铁壳 组装铁壳 监测锡点 组装焊接 成型外模 ①成品全检、功能测试T2、②成品全检、功能测试T3、长度测量 擦线 废边角料 入库 废塑料皮 废边角料 废塑料皮 焊接烟尘 有机废气 有机废气 乙醇废气 铜箔、铝箔 接头、端子、无铅焊丝 接头、端子铁壳 防静电铁壳 PE、PVC、色母粒 成型机 扎带 图2-3 项目生产工序及产污流程图 - ⑭功能测试T2、①成品全检、②成品全检、功能测试T3、长度测量：通过测试机器、人工对成型的电线进行外观、功能等监测，不合格产品退回上一工序生产线重新加工。 - ⑮擦线：对合格的产品接头、端子处使用95%酒精进行擦拭，以保证接头良好的清洁度：该过程酒精挥发产生的乙醇废气。 - ⑯捆线：按照客户要求将产品缠绕、扎线。 - ⑰装袋、入库：对合格的产品包装、扫码、入库。 - 产排污环节分析 - 根据对项目生产工艺、生产设备及原辅材料的分析，运营期主要污染工序及污染物种类如下表： - 表2-9 项目主要产污环节汇总 - 污染源; - 污染物类别; - 产污位置; - 产污节点; - 污染物名称; - 污染因子. - 工业源; - 废气; - 自动锡焊; - 焊接工序; - 焊接烟尘; - 颗粒物、锡及其化合物. - 自动成型; - 注塑成型; - 成型废气; - 氯化氢、VOCs. - 擦线; - 擦线工序; - 乙醇废气; - VOCs. - 噪声; - 生产设备; - 机械噪声; - 噪声; - Leq. - 废水; - 自动成型; - 成型冷却; - 间接冷却水; - SS、COD. - 固体废物; - 一般工业固体废物; - 生产线; - 裁线工序; - 废边角料; - /. - 剥线工序; - 废塑料皮; - /. - 剪编织网; - 废编织网、铝箔; - /. - 测试工序; - 不合格品; - /. - 危险废物; - 包装工序; - 废包装物; - /. - 废气处理; - 废活性炭; - /. - 设备保养; - 废润滑油桶; - 矿物油. - 废劳保用品; - 矿物油. 生活源; 废水; - 办公室; - 员工办 - 公生活; - 生活污水W; - pH、COD、氨氮、SS. 固废; - 办公室; - 生活垃圾; - /. - VOCs平衡 - 本项目挥发性有机物输入、输出物料平衡情况详见下表2-10；物料平衡图详见图2-4。 - 表2-10 项目营运期物料VOCs平衡表 输入; 输出. 来源; VOCs（t/a）; 项目; VOCs（t/a）. PE、PVC; 4.725; 活性炭吸附; 3.542. 乙醇; 0.523; DA001排气筒排放; 1.181. /; /; 无组织排放; 0.525. 合计; 5.248; 合计; 5.248. 乙醇：0.523 PE、PVC：4.725 DA001排放1.181 活性炭吸附3.542 二级活性炭吸附4.723 无组织排放：0.525 VOCs：5.248 - 图2-4 VOCs平衡图 单位：t/a |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 本项目为新建项目，选址遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧）新建厂房建设。 - 根据现场踏勘，本项目选址处现状为空地，已进行场平（见下图），不存在与本项目有关的原有污染及环境问题。 - 图2-5 选址现状图 |

三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 区域环境质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环 境、辐射环境、生态环境等） - 大气环境质量现状监测与评价 - 城市环境空气质量情况及达标区判定 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中“大气环境；常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的空气质量数据等”。故本次环境空气质量现状评价采用遂宁市生态环境局于2025年01月15日公布的《2024年遂宁市环境质量公告》中的数据。 - 根据《2024年遂宁市环境质量公告》进行区域达标评价，各评价因子现状如下表3-1所示。 - 表3-1 项目区域大气环境质量监测结果统计表 点位; SO2 年均浓度 （μg/m3）; NO2 年均浓度 （μg/m3）; PM10年均浓度（μg/m3）; PM2.5年均浓度（μg/m3）; CO年均浓度 （mg/m3）; O3年均浓度（μg/m3）; 环境空气质量综合 指数. 市监测站; 9.1; 21.4; 45.7; 27.1; 0.8; 143.9; 3.21. 美宁食品 公司; 9.9; 22.1; 47.9; 26.3; 0.8; 139.4; 3.22. 行政中心; 9.9; 17.9; 44.9; 26.4; 0.9; 149.9; 3.17. 石溪浩; 6.7; 17.0; 49.3; 28; 1.0; 140.5; 3.17. 全市平均; 9.6; 20.5; 46; 26.5; 0.8; 143.5; 3.18. 注：1、城市环境空气评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 - 环境空气质量综合指数是描述城市环境空气质量综合状况的无量纲指数，综合考虑各项污染物的污染程度。环境空气质量综合指数越大，表明综合污染程度越重。 - 臭氧月平均值为日最大8小时平均浓度值第90百分位数， 一氧化碳月平均值为每日平均浓度值第95百分位数。 - 石溪洁（对照点）未参与全市统计。. - 根据上表3-1分析，本项目所在区域空气质量现状各项指标均能达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，区域环境质量现状良好，属于环境空气质量达标区域。 - 区域特征污染物环境质量现状监测 - 为进一步了解该项目建设区域的环境质量，本项目委托四川九诚监测技术有限公司对所在区域大气环境（TSP）进行了环境现状监测。 - 监测点位置 - 监测点位置见表3-2。 - 表3-2 大气监测布点情况表 编号; 监测项目; 监测点位; 监测频次. 1#; TSP; 厂界下风向; 连续三天，日均值. - 监测因子 - 监测因子：TSP。 - 采样及分析方法 - 采样按规范执行，分析方法采用《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的规定方法。 - 表3-3 大气污染物监测方法来源 项目; 监测方法; 方法来源; 使用仪器. TSP; 重量法; GBT18883-2002; 电子天平CPL214. - 评价标准 - TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中空气质量浓度限值。 - 监测结果 - 监测结果见表3-4。 - 表3-4 项目区域特征污染物TSP环境质量现状监测结果统计表（单位：mg/m3） 监测点位; 监测项目; 采样日期; 监测结果（日均值）. 1#; 总悬浮颗粒物（TSP）; 2025.6.09~2025.6.10; 0.108. 2025.6.10~2025.6.11; 0.156. 2025.6.11~2025.6.12; 0.158. 参考限值; 0.300. 标准指数Pimax; 0.527. 超标率; 0. - 现状评价结论 - 监测结果表明：监测期间，本项目所在区域环境空气中TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明所在区域环境空气质量现状良好。 - 地表水环境质量现状 - 地表水环境质量现状监测 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求：引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 - 为了解项目所在区域地表水涪江环境质量现状，评价引用遂宁市生态环境局公布的《2024年遂宁市环境质量公告》的监测数据，根据质量公告，涪江涪山坝水环境质量状况、主要污染指标、环比和同比情况见下表3-5。 - 表3-5 2024年遂宁河流水质评价结果表 - 断面名称; - 所在地; - 规定类别; - 上年度类别; - 本年度类别; - 主要污染指标/超标倍数. - 红江渡口; - 蓬溪（国控）; - Ⅱ; - Ⅱ; - Ⅱ; - /. - 涪山坝; - 蓬溪（省控长江经济带）; - Ⅲ; - Ⅲ; - Ⅲ; - 粪大肠菌群/0.49. - 注： - 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。 - 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、酚、汞、铅、五日生化需氧量、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、化学需氧量、砷、铜、锌、硒。 - 超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。. - 评价结论 - 根据《2024年遂宁市环境质量公告》监测数据进行分析，本项目所在的涪江涪山坝监测断面水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域水质，所在区域地表水环境质量良好。 - 声环境质量现状 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况”。 - 为解本项目厂界外周边声环境保护目标声环境质量现状，委托四川九诚监测技术有限公司于2025年6月9～6月10日对项目周边敏感点声环境进行了现状监测，监测时间为昼间，统计Leq；噪声现状数据见下表。 - 表3-6 噪声现状监测结果表 单位：dB（A） 测点编号; 测点位置; 主要声源; 2025-6-4; 2025-6-5. - 测量时间; - 结果; - 测量时间; - 结果. N1; 厂界西北侧居民点; - 环境噪声; 昼间; 54; 昼间; 54. - 由上表可知，本项目厂界周边声环境保护目标的昼间噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值要求，所在区域声环境质量良好。 - 生态环境 - 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查”。 - 本项目选址蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧）；根据现场踏勘，用地范围内无生态环境保护目标存在；因此，可不进行生态现状调查。 - 地下水、土壤环境 - 本项目产生车间内部均进行地面硬化，采取分区防渗措施；根据本项目工程分析，运营期不存在明显土壤、地下水环境污染途径；因此未开展地下水和土壤现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据本项目排污特点和外环境现状特征，确定环境保护目标为： - 大气环境保护目标 - 本项目大气环境保护目标为所在区域大气环境，确保周边环境敏感点大气环境功能不因项目实施而改变，即周围500m范围内大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类标准。根据调查，本项目厂界外500m范围内主要大气环境保护目标具体见下表。 - 表3-7 项目大气环境敏感保护目标 类别; 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离; 属性; 人口数. 环境空气; 1; 三台村散户; 西北; 15.0m; 居民; 6户；18人. 2; 蓬南镇场镇; 西北; 215m; 居民; 约1500人. 3; 刘家湾; 西侧; 226m; 居民; 38户；125人. 4; 天平村; 西南; 483m; 居民; 32户；118人. 5; 高桥坝; 南侧; 182m; 居民; 15户；36人. 6; 兴隆湾; 东侧; 276m; 居民; 35户；96人. 7; 新房子; 东侧; 405m; 居民; 13户；28人. 8; 蓬南镇场镇; 东北; 449m; 居民; 约1200人. 9; 蓬南镇中学; 北侧; 460m; 中学; 约3800人. - 地表水环境保护目标 - 本项目区域周围最近地表水体为西南侧约25m处的华兴河，水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。 - 本项目运营期废水排入市政污水管网送入蓬南镇污水处理厂达标处理，对区域地表水环境功能无明显影响。 - 表3-8 地表水环境敏感目标环境 - 要素; - 名称; - 坐标; - 保护 - 对象; - 保护 - 内容; - 环境功能区划; - 相对厂址方位; - 相对距离; - 与本项目水利联系. - X; - Y. - 地表水; - 华兴河; - /; - /; - 地表水; - 地表水环境; - （GB3838-2002）Ⅲ类; - 西南; - 25m; - 受纳 - 水体. - 声环境保护目标 - 本项目声环境保护目标为以拟建地块为中心50m范围内的噪声敏感区，确保本项目实施后不产生噪声扰民现象。 - 根据调查，本项目厂界外50m范围内声环境保护目标具体见下表。 - 表3-9 项目声环境敏感保护目标 类别; 序号; 敏感目标名称; 相对方位; 距离; - 环境功能区划. 声环境; 1; 三台村散户; 西北; 15.0m; （GB3096-2008）2类. - 地下水环境保护目标 - 本项目厂界外500m范围内不存在的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 - 土壤环境 - 本项目选址用地性质为工业用地，土壤环境不敏感。 - 生态环境保护目标 - 根据场地周边现状、现场勘查及建设项目的特点，项目区及其评价范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等需要特殊保护的环境敏感目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 本项目污染物排放执行以下标准： - 大气污染物 - 本项目废气污染因子为VOCs、氯化氢、颗粒物、锡及其化合物；VOCs执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5—所有合成树脂—非甲烷总烃—排放限值为60mg/m3，表9企业边界大气污染物浓度限值—非甲烷总烃—4.0mg/m3”。 - 本项目排放废气中氯化氢、颗粒物、锡及其化合物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准；食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）；具体标准限值详见下表： 表3-10 大气污染物综合排放标准 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率，kg/h; 无组织排放监控浓度限值. 排气筒高度; 二级; 监控点; 浓度mg/m3. 颗粒物; 120; 15m; 3.5; 周界外浓 度最高点; 1.0. 氯化氢; 100; 15m; 0.26; 0.2. 锡及其 化合物; 8.5; 15m; 0.31; 0.24. 表3-11 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015） 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 污染物排放监控位置; 企业边界任何1h大气污染物 平均浓度限值mg/m3. VOCs; 60; 车间或生产设施排气筒; 4.0. 表3-12 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 最高允许排放浓度mg/m3; 2.0. 净化设施最低去除效率%; 60; 75; 85. - 废水 - 本项目运营期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，其中氨氮、总磷执行（GB/T31962-2015）《污水排入城市下水道水质标准》中B级标准间接排放标准；具体标准见表3-13。 - 表3-13 污水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 污染物; pH; COD; SS; 氨氮; 总磷; BOD5. GB8978-1996三级标准; 6~9; 500; 400; -; -; 300. GB/T31962-2015 B级标准; -; -; -; 45; 8; -. - 噪声 - 本项目运营期厂界噪声执行（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准；具体标准值见表3-14。 - 表3-14 工业企业厂界环境噪声排放标准值 单位：dB（A） - 类别; - 昼间; - 夜间; - 标准来源. - 运营期; - 60; - 50; - 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类. - 固体废弃物 - 按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求，妥善处理，不得形成二次污染：生活垃圾按《四川省生活垃圾分类和处置工作方案》相关要求执行；一般固体废物存储采取四防“防风、防雨、防晒、防渗漏”措施；危险废物执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等相关标准。 |
| 总量控制指标 | 根据四川省环境保护厅《关于转发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》中的相关要求，除火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业外，其他行业污染物排放总量指标依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排放量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定。 依据《排污许可证申请与核发技术规范—电子工业》（HJ1031-2019），同时根据项目特点和污染物排放情况，本次评价确定本项目涉及的污染物排放总量控制指标为VOCs。 - 废水 - 根据本项目的排污特征，运营期废水排入蓬南镇污水处理厂，污染物总量纳入污水处理厂总量指标控制管理，CODcr和氨氮总量在污水处理厂总量中进行平衡，不再单独申请。 - 废气 - 根据工程分析核算，本项目废气VOCs排放量约为1.707t/a；则本项目总量控制指标建议量如下： - 表3-15 拟建项目废气污染物总量控制指标 - 类别; - 污染物名称; - 单位; - 建议指标. - 大气污染物; - 挥发性有机物; - t/a; - 1.707. |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | - 环境空气污染影响分析 - 施工期环境空气主要污染源为建筑施工扬尘和物料运输车辆汽车尾气；物料、土方的运输，干燥地表的开挖、钻孔产生的粉尘和堆积的泥土在风力较大时，扬尘对施工场地周围及下风向的部分地区造成影响。 - 施工扬尘的主要防治措施如下： - ①施工工地周边百分百围挡、物料堆放百分之百覆盖、出入车辆百分之百冲洗、施工现场地面百分之百硬化、拆迁工地百分之百湿法作业、渣土车辆百分之百密闭运输； - ②建筑施工工地周围应当设置连续、密闭的围挡；在靠近主干道、居住区等敏感保护目标一侧的施工工地边界应设置2.5m以上的以上硬质密闭围挡，其他区域围挡高度不低于1.8m； - ③运送砂石、渣土、垃圾等物料的车辆采取蓬盖、密闭等防尘措施，防止在运输过程中因物料遗撒或遗漏产生的扬尘污染。进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应当采用密闭车斗，无密闭车斗的，应用篷布覆盖： - ④露天装卸物料应采取洒水、喷淋等抑尘措施；采取密闭输送的物料应在装料、卸料处配备吸尘、喷淋等防尘措施； - ⑤落实文明施工和加强施工管理，做到“施工文明化、运输密闭化、进出水槽化、物料覆盖化、场地硬化”，对于施工过程无法避免的施工影响应提前发布公告，以求得周围居民的谅解，尽可能降低不良影响； - ⑥使用商品砼，禁止在施工现场搅拌混凝土和灰土； - ⑦遇到四级或四级以上大风天气，施工单位应停止土方等易产生扬尘作业的建设工程。 - 建设单位应坚持文明施工，严格执行上述污染控制措施，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。 - 物料运输汽车在进出施工场地时将产生含CO、NOx、HC等污染物的汽车尾气，厂区地势开阔平坦，利于汽车尾气的及时逸散。 - 水环境影响分析 - 本项目施工期对水环境影响主要是施工工人产生的生活污水，及施工过程中产生的施工废水。 - 施工工人生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N等；项目施工人员80人，施工期12个月，施工人员为附近居民，均不在厂区内食宿；施工人员生活用水量以0.03m3/d.人计，用水量为2.4m3/d，总用水量720m3，生活污水按用水量的85%计，则生活污水的产生量为612m3（2.04m3/d）；施工人员经厂区新建生活污水化粪池收集处理达标后排入市政污水管网，进入蓬南镇污水处理厂处理；施工期过程产生的废水污染源主要为机械设备和车辆的冲洗废水，主要污染物以SS为主，不含有毒物质，日产生废水量较少且一般间断排放，评价建议施工废水采用临时沉淀池沉淀后循环利用或用于施工场地和道路洒水抑尘，施工废水不外排，施工结束后临时沉淀池拆除。 - 经上述措施处理后，可将施工期污水对环境的影响降至很小程度。 - 声环境影响分析 - 施工期噪声值在85~100dB（A）之间，使用频次较高的几种高噪声机械随距离衰减情况见表4-1。 - 表4-1 施工机械噪声衰减距离 - 序号; - 施工机械; - 声级〔dB(A)〕. - 10m; - 20m; - 30m; - 40m; - 50m; - 60m. - 1; - 挖掘机; - 65; - 59; - 55.5; - 51; - 45; - 39. - 2; - 载重汽车; - 70; - 64; - 60.5; - 56; - 50; - 44. - 施工期噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限制的规定。为进一步减小项目建设对周围环境的影响，评价提出加强施工设备的运行管理，采取降低噪声的有效措施。本项目拟采取如下噪声防治措施： - 选用低噪声设备和工艺，加强检查、维护和保养机械设备，保持滑润紧固各部件，减少运行震动噪声。 - 加强施工现场设备的运行管理。 - 按照国家环境噪声污染防治条例的有关规定，严格控制夜间高噪声设备的运行时段，并采取必要的隔声降噪措施，减轻夜间施工噪声对周围环境的影响。 - 合理安排施工计划，尽可能避开夜间施工和昼间午休时间施工。 - 通过以上措施，本项目在施工中的噪声对周围环境影响减弱。 - 固废对环境的影响 - 项目施工期产生的固废为施工产生的建筑垃圾和施工人员生活垃圾。施工产生的建筑垃圾总量约为4.96t，应随时清理，用于厂区内筑路、填坑。施工期间的生活垃圾产生量为12.0t，收集后交由环卫部门统一处理。 - 本项目在采取上述措施后，施工期对周围环境的影响不大，一旦施工活动结束后，施工期影响也就随之结束。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | - 营运期污染物治理及排放 - 废水 - 废水类别及污染物种类 - 根据废水处理“分类收集、分质处理”的原则；项目无生产废水外排，运营期废水主要为生活污水，产生量为9720t/a。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）其中的《生活污染源产排污系数手册》，污水水质情况见表4-2。 - 表4-2 项目污水水质一览表 - 产排污环节; - 员工工作. - 类别; - 生活污水. - 污染物种类; - CODCr; - BOD5; - SS; - TN; - TP; - NH3-N. - 污染物 - 产生; - 废水产生量（t/a）; - 9720. - 产生浓度（mg/L）; - 285; - 160; - 150; - 40; - 4; - 28. - 产生量（t/a）; 2.770; 1.555; 1.458; 0.389; 0.039; 0.272. - 治理措施; - 工艺; - 化粪池收集处理. - 是否为可行技术; - 是. - 排放形式; - 间接排放. - 污染物 - 排放; - 废水排放量（t/a）; - 9720. - 排放浓度（mg/L）; - 185; - 125; - 65; - 25; - 2.5; - 15. - 排放量（t/a）; 1.798; 1.215; 0.632; 0.243; 0.024; 0.146. - 本项目生活污水经厂区化粪池处理后，通过市政污水管网进入蓬南镇污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入华兴河。 - 排放口情况 - 本项目主要外排废水为员工生活污水，属于间接排放，间接排放口基本情况如下表所示。 - 表4-3 废水间接排放口基本情况表 - 序号; - 1. - 排放口编号; - DW-001. - 排放口地理坐标; - E 105.884976 ，N 30.432178. - 废水排放量（t/a）; - 9720. - 排放去向; - 进入城市污水处理厂. - 排放规律; - 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放. - 间歇排放时段; - 无固定时段. - 受纳污水处理设施信息; - 名称; - 蓬南镇污水处理厂. - 污染物种类; - CODCr; - BOD5; - SS; - TN; - TP; - NH3-N. - 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）; - 50; - 10; - 10; - 15; - 0.5; - 5.0. - 废水处理后污染物 - 排放; - 废水排放量（t/a）; - 9720. - 排放量（t/a）; 0.486; 0.097; 0.097; 0.146; 0.005; 0.049. - 废水影响分析 - 评价主要从水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价及依托污水处理设施的环境可行性评价。 - 措施有效性分析 - 本项目生活污水来自厂区员工日常生活，属于典型的城市生活用水，主要污染物成分为CODCr、BOD5、SS、氨氮等，经常规预处理池（化粪池）预处理后出水水质能满足蓬南镇污水处理厂的接管要求。 - 本项目厂区设置1个容积为60.0m3的化粪池，位于厂区北侧；污水停留周期按24h计，污水变化系数按1.2计；经核算，项目生活污水预处理所需处理池容积应不小于38.88m3；因此，厂区化粪池可满足项目污水的处理要求。 - 依托蓬南镇污水处理厂处理可行性分析 - 蓬南镇污水处理厂位于蓬南镇新民村，占地面积约35.06亩，设计废水处理规模为4000m3/d，处理工艺采用人工快渗处理工艺，尾水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准排入华兴河；蓬南镇污水处理厂于2018年11月1日开始运行。 - 纳管可行性 - 根据现场调查，本项目所在的蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧）污水管网已经建成且与蓬南镇污水处理厂相接；因此，本项目位于蓬南镇污水处理厂的纳污范围内，生活污水经预处理达标后通过污水管网可排入蓬南镇污水处理厂进行处理。 - 水质可行性 - 为保证蓬南镇污水处理厂正常有效地运转，需严格控制污水处理厂接纳的工业、企业所排出的废水水质，其接纳水质必须达到（GB8978-1996）《污水综合排放标准》三级标准限值要求。根据工程分析，本项目外排废水污染物浓度均可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，满足污水处理厂进水水质要求，符合其纳管水质标准。 - 水量可行性 - 蓬南镇污水处理厂设计处理能力为4000m3/d。经调查，蓬南镇污水处理厂现阶段处理量为2800m3/d，剩余约1200m3/d处理量，有足够容量处理本项目外排废水（项目外排废水总量为32.4m3/d）。 - 综上，从纳管范围、水质达标以及处理能力而言，本项目废水排入蓬南镇污水处理厂进行处理是可行的。 - 本项目营运期废水产生及排放统计情况见表4-4。 - 表4-4 项目废水产生及排放情况表 - 污染源; - 排放量; - 处理方式; - 排放情况. - 生活污水; - 32.4m3/d; - 污水经厂区化粪池收集处理后，进入蓬南镇污水处理厂进行处理; - 蓬南镇污水处理厂处理后达标排入华兴河. - 监测计划 - 本项目外排废水主要为生活污水，参考《排污许可证申请与核发技术规范—电子工业》（HJ1031-2019）7.3.2.3的规定：单独排向市政污水处理厂的生活污水不要求开展自行监测。 - 水环境影响评价结论 - 综上所述，本项目废水为间接排放，废水水量、水质等均符合蓬南镇污水处理厂接管要求；因此，项目废水排放不会对周围地表水环境产生不利影响，地表水影响可接受。 - 废气 - 根据工程分析，本项目废气污染物为焊接过程产生的烟尘、成型过程产生的注塑废气、乙醇废气及食堂油烟。 - 产排污环节及污染物源强核算 - 焊接烟尘 - 本项目自动组装机焊接接头、端子工序会产生少量焊接烟尘，主要成分为锡及其化合物、颗粒物；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）其中“39计算机、通信和其他电子设备制造业行业-焊接工段系数表”焊接—无铅锡料（焊丝等，含助焊剂）—颗粒物—产污系数0.4023g/kg-焊料；本项目无铅锡丝使用量为5.5t/a。根据企业提供资料，焊料含锡量为99.3%，工作时间为300天，每天6小时，经计算，焊接烟尘产生量为0.0022t/a，产生速率为0.0012kg/h，其中锡及其化合物量为0.0022t/a，产生速率为0.0012kg/h。 - 成型废气 - 本项目采用注塑机进行成型，主要原料为PVC、PE。物料熔融过程会产生少量的有机废气，主要污染因子为VOCs；因聚氯乙烯塑料在注塑过程中热熔温度最高控制在190℃以下，小于PVC常压热分解温度200℃，废气中氯化氢产生量很小，本次环评不对该工段的氯化氢进行评价。 - 本项目VOCs（非甲烷总烃）的产污系数参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《292塑料制品行业系数手册》中2929塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表（续表1）中挥发性有机物（以非甲烷总烃计）的产污系数，产污系数为2.70kg/t-产品；项目在注塑成型工序过程中原料损耗极小，本评价以注塑成型工序原料数量作为注塑成型工序产品数量进行产污计算；项目注塑成型工序PVC和PE年用量为1750吨，作业时间为300天，每天6小时，则非甲烷总烃产生量为4.725t/a，产生速率2.625kg/h。 - 乙醇废气 - 本项目利用95%乙醇清洗剂对监测合格的工件表面进行清洁，清洁过程乙醇挥发将产生乙醇废气，以VOCs计；评价以乙醇100%挥发核算乙醇废气；乙醇年用量为0.55吨，则乙醇废气VOCs产生量为0.523t/a。 - 食堂油烟 - 据调查，餐饮油烟的排放量与服务人群规模、净化设施的油烟除去效率等因素相关；建设单位预计就餐人数为250人，每天提供2餐；根据《中国居民膳食指南》，平均食用油消耗量约为25g/人·d，消耗食用油量约为6.25kg/d；食堂设置2个灶头，每天工作4.0h；食堂烹饪过程中的挥发损失约为2.5%，则油烟产生速率为0.039kg/h，年油烟产生量约为46.88kg/a；各类废气来源及源强详见下表4-5。 - 表4-5 清灰废气生产情况表 - 产生工序; - 污染因子; - 产污系数; - 产生量t/a; - 产生速率kg/h. - 焊接工序; - 颗粒物; - 0.4023g/kg-原料; 0.0022; 0.0012. - 锡及其化合物; - /; 0.0022; 0.0012. - 擦线工序; - VOCs; - /; 0.523; 0.291. - 注塑成型; - VOCs; - 2.7kg/t-原料; 4.725; 2.625. - 食堂; - 油烟; - 25g/人·d; 46.88*10-3; 0.039*10-3. - 废气治理措施及排放口基本情况 - 废气治理措施 - ①焊接烟尘 - 本项目为自动组装机配套设置焊接烟尘净化器对烟尘收集处理，烟尘收集效率为85%，处理效率为90%。 - ②成型废气 - 本项目拟在注塑成型车间设置一套“二级活性炭吸附”装置（处理设施抽风风量为1.6万m3/h）；每台成型机机头模口处设置包围型集气罩（集气罩投影面积约为（0.35*0.35）m2，共40个，集气罩面距离设备作业面小于0.3m，形成负压收集，废气有效收集效率大于90%），将废气产生点产生的VOCs收集后，采用设置的“二级活性炭吸附装置”处理（吸附效率按75%计），尾气通过配套设置的15m排气筒排放（DA001）；未收集的少量VOCs通过车间无组织排放。 - ③乙醇废气 - 本项目将擦线工序设置在固定区域，擦拭平台设置包围型集气罩（集气罩投影面积约为（1.0*1.0）m2，共2个，集气罩面距离设备作业面小于0.3m，形成负压收集，废气有效收集效率大于90%）将产生的乙醇废气VOCs收集后，引入成型车间设置的“二级活性炭吸附装置”处理（吸附效率按75%计），尾气通过配套设置的15m排气筒排放（DA001）；未收集的少量乙醇废气VOCs通过车间无组织排放。 - 本项目有机废气经处理后排放量情况如下表4-6。 - 表4-6 项目废气产生及排放情况汇总表 - 产排污环节; - 焊接工序; - 注塑成型、擦线工序. - 污染物种类; - 颗粒物; - 锡及其化合物; - VOCs. - 排放形式：有组织. - 收集率; - 85%; - 90%. - 产生情况; - 浓度mg/m3; - /; - 164.0. - 速率kg/h; - /; - 2.624. - 产生量t/a; /; 4.723. - 风量; - /; - 1.6万m3/h. - 治理措施; - 焊接烟尘净化器; - 两级活性炭吸附. - 治理工艺去除率%; - 90%; - 75.0①. - 是否为可行技术; - 是; - 是. - 排放情况; - 浓度mg/m3; - /; 41.00. - 速率kg/h; - /; 0.656. - 排放量t/a; - /; 1.181. - 排放口编号; - /; - DA001. - 执行标准; - /; - （GB31572-2015）. - 达标情况; - /; - 达标. - 排放形式：无组织. - 速率kg/h; - 0.0003; - 0.0003; 0.292. - 产生量t/a; - 0.0005; - 0.0005; 0.525. 注：根据生态环境部《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函〔2022〕350号）：一次性活性炭吸附的VOCs去除率为50%；本项目采取“两级活性炭吸附”，VOCs去除率为（1+50%）50%=75%。. - ④食堂油烟 - 企业食堂安装一套排风量为6000m3/h、油烟处理效率为85%的油烟净化器对食堂油烟进行处理；食堂油烟经处理后排放量为0.023kg/d，7.031kg/a；食堂每天使用时间按4h计，则油烟排放浓度为0.977mg/m3，抽至楼顶排放。处理后食堂油烟的排放满足《餐饮业油烟污染物排放标准》（GB18483-2001）的标准限值要求（排放浓度低于2mg/m3）。 - 排放口情况 - 本项目废气处理系统参数见下表。 - 表4-7 项目废气污染物排放口汇总表 - 产排污环节; - 注塑成型、擦线工序. - 污染物; - VOCs. - 治理设施; 治理工艺. - 两级活性炭吸附. 数量（套）; 单台风量（m3/h）; 系统总风量（m3/h）. - 1; - 1.6万; - 1.6万. - 排放口基本情况; - 数量（个）; - 高度（m）; - 内径（m）. - 1; - 15; - 0.6. - 温度; - 编号及名称; - 类型. - 常温; - DA001成型废气排放口; - 一般排放口. - 地理坐标. - 经度：105.885440 ，纬度：30.431259. - 废气污染防治技术可行性分析 - “两级活性炭吸附”装置 - 参考《排污许可证申请与核发技术规范—橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-20 - 20）附录A中表A.2塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表，非甲烷总烃采用的可行技术为喷淋、吸附、吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧。 - 本项目产生的非甲烷总烃采用“两级活性炭吸附”装置属于可行工艺。 - 有机废气治理措施设计参数：根据前文分析，“两级活性炭吸附”装置风量为1.6万m3/h；《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）的规定：蜂窝状活性炭吸附装置废气流速宜低于1.2m/s；评价取1.15m/s。 - 因此，本项目“两级活性炭吸附”装置箱体最低吸附过滤面积为： - 16000/3600/1.15=3.865m2。 - 活性炭更换时间计算：根据《现代涂装手册》（陈治良—主编—化学工业出版社—2010年1月—北京第一版）第22章页码815页：活性炭对挥发性有机物的吸附容量大约在10%-40%范围内，一般为25%左右，故本环评活性炭吸附容量取25%（0.25g/g）；即1kg的活性炭可以吸附0.25kg的有机废气；活性炭吸附装置吸附有机废气量为3.542t/a，则需活性炭量3.542÷0.25=14.168t/a；废活性炭产生量为17.71t/a（含吸附的VOCs量3.542t/a）。 - 本项目“两级活性炭吸附”装置活性炭吸附过滤面积不低于3.865m2，设计使用3.865m2，采用蜂窝状活性炭，单层蜂窝状活性炭厚度约0.15m，活性炭箱长度为2.5m，则可装入12层活性炭，则活性炭充填量为6.958m3，蜂窝活性炭的堆积密度在0.45~0.65g/cm3；评价取均值按0.55g/cm3；项目有机废气采用两级活性炭吸附装置，一次总装填活性炭量为7.653t；由上可知本项目最少需要活性炭的量为15.306t/a。 - 本项目每年更换活性炭2次可满足生产需要；要求建设单位每160天更换一次活性炭，以保证设备的正常运行。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）中的要求，进入吸附装置的废气温度宜低于40℃。活性炭吸附箱体设计参数如下： - 表4-8 废气活性炭吸附装置技术参数表 - 项目; - 处理风量; - 过滤风速; - 过滤停留时间; - 处理效率. - 参数; - 16000m3/h; - 1.15m/s; - 3.478s; - 75%. - 项目; 工作阻力; 介质; 过滤面积; 活性炭形态m. - 参数; - 800~1200Pa; - 有机废气; - ≥3.865m2; - 蜂窝状，尺寸1.95*0.15*2.5. - 项目; 介质温度; 活性炭碘值; 活性炭层厚度; 活性炭堆积密度. - 参数; - ＜40℃; - ＞800mg/g; - 单层厚度0.15m; - 0.45~0.65g/cm³. - 项目; - 活性炭一次填 - 充量; - 一次填装使用时间（d）; - 更换频次; - 废活性炭产生量（t/a）. - 参数; - 7.653t; - 160; - 2次/年; - 17.71. - 焊烟净化器 - 焊烟净化器是一种工业环保设备，用来收集净化产生的焊接烟尘，起到保护环境，保护工人身体健康的目的；通过风机引力作用，焊烟废气经吸尘罩吸入设备进风口，烟尘气体进入沉降室，利用重力与上行气流，首先将粗粒尘直接降至灰斗，微粒烟尘被滤芯捕集在外表面，洁净气体经滤芯过滤净化后经出风口达标排出。在额定处理风量下，烟尘去除率≥90%，处理后排出的洁净空气可以直接在车间内排放；故本项目焊接烟尘处理设施可行。 - 非正常工况源强分析 - 非正常工况源强分析 - 设备开停机、设备检修、污染物排放控制措施达不到应有效率、工艺设备运转异常等情况下的污染排放归为非正常排放。 - 本项目非正常工况分析主要选择废气净化措施故障且通过排气筒排放的废气污染源，本着最不利原则，主要考虑废气净化措施故障，处理效率0%。经计算在非正常工况下，污染物有组织排放情况见下表。 - 表4-9 污染源非正常排放量核算表 - 污染源; - DA001. - 非正常排放原因; - 废气净化措施故障. - 污染物; - VOCs. - 非正常排放速率/（kg/h）; - 2.624. - 非正常排放浓度/（mg/m3）; - 164.0. - 非正常排放量/（kg）; 1.312. - 单次持续时间/min; - 5~30. - 年发生频次; - ≤1. - 非正常工况的控制措施 - 由上表可知，本项目非正常工况下VOCs排放超标。为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： - ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间进行检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； - ②定期更换活性炭，建立净化装置运行台账，避免废气净化装置失效情况的发生。 - ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境监测单位对项目排放的各类污染物进行定期监测； - ④定期对废气净化装置进行维护、检修，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 - 废气排放环境影响 - 本项目所在区域大气环境质量现状均能达到所属功能区的标准要求，属于环境空气达标区，所在区域大气环境质量良好。 - 本项目焊接工段烟尘设置烟尘净化器，锡及其化合物、颗粒物经收集治理后无组织排放；成型机机头模口处设置包围型集气罩，成型废气（VOCs）经集气罩收集后，汇入“二级活性炭吸附”装置进行处理，处理后的尾气通过15m高的排气筒（DA001）排放；排放速率、排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）中表5标准；成型工序未被收集的VOCs无组织排放量为0.525t/a，排放量较少，不会对周围空气环境产生明显影响。 - 综上，本项目大气环境影响可接受。 - 自行监测要求 - 参考《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范—橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目监测要求如下表所示。 - 表4-10 自行监测要求 - 序号; - 1; - 2. - 排放口编号/监测点位; - DA001; - /. - 排放口名称/监测点位名称; - 有机废气排放口; - 无组织（厂界）. - 监测内容; - 烟气流量、浓度; - 风速、浓度. - 污染物名称; - VOCs、氯化氢; - VOCs、氯化氢、颗粒物、锡及其化合物. - 手工监测采样方法及个数; - 连续1h采样; - 瞬时采样，至少3个瞬时样. - 手工监测频次; 1次/半年; 1次/半年. - 执行标准; - （GB31572-2015）、（GB16297-1996）. - 噪声 - 噪声源强 - 本项目生产设备均为低噪声设备，主要产噪设备为空压机、风机，主要噪声源特性及源强见下表。 - 表4-11 主要噪声源特性及源强一览表（室内） - 声源 - 名称; - 产生位置; - 声功率级 - dB（A）; - 控制 - 措施; - 空间相对位置; - 室内边界距离; - 室内边界声级dB（A）; - 运行时间段; - 建筑物插入损失; - 建筑物 - 外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 距离m. 空压机; - 生产车间; - 80; - 基础减震、厂房隔声、合理布局、定期维护; - 105.885378; - 30.431586; - 1; - E; 15; 52.4; - 昼间; - 10; 36.4; - 1. 负压平台 空压机 废气处理装置风机; S; 24; 49.3; 33.3. 负压平台 空压机 废气处理装置风机; W; 35; 46.8; 30.8. 负压平台 空压机 废气处理装置风机; - N; 92; 40.5; 24.5. - 表4-12 主要设备噪声源强（室外） - 声源 - 名称; - 产生位置; - 声功率级 - dB（A）; - 控制 - 措施; - 空间相对位置; - 室内边界距离; - 室内边界声级dB（A）; - 运行时间段; - 建筑物插入损失; - 建筑物 - 外噪声. X; Y; Z; 声压级dB（A）; 距离 m. 风机; - 室外; 90; - 基础减震、合理布局、定期维护; 105.885354; 30.431512; 1; - E; 40; 56.0; 昼间; /; 56.0; - 1. S; 53; 54.2; 54.2. W; 12; 63.8; 63.8. - N; 63; 53.0; 53.0. - 噪声防治措施 - 为减少运营期噪声对周围环境的影响，设计采取以下防治措施： - 优选设备：设备选型时，应选用低噪声设备，从源头上降低噪声； - 合理布局：厂区在规划设计阶段，将生产加工区布置在车间中部； - 基础减振：对产噪设备安装减振基座、密封罩等措施； - 隔声治理：空压机设置独立的空压机房，并对风机设置隔音罩，风机安装时进出口与排气管道连接处采用柔性连接；通过车间及厂区墙体双重建筑物隔声降噪。 - 评价建议增加以下措施，减轻项目噪声对外环境产生的影响： - 设备应定期检修和维护，保证设备正常运转，避免由于设备松动、故障产生较大噪声。 - 加强管理，促进文明生产，减少人为因素噪声排放，合理安排生产。 - 厂界及环境保护目标达标分析 - 预测模式 - 固定声源的噪声在向周围传播过程中，会发生反射、折射、衍射以及吸收等现象。因此，随传播距离的增加而产生的衰减量并不按简单的几何规律计算。 - 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对室内声源的预测方法，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算；在不考虑空气吸收、声波反射而只考虑声能随距离衰减的情况下，其噪声衰减公式如下： - ①对于室内点声源，先按下式计算其等效室外声源声功率级，然后按室外点声源预测方法计算预测点的A声级。 - LW＝LP2+10lgS - LP2＝LP1-（TL+6） - LP1＝Le+10lg（） - 式中：Lw—等效室外声源的声功率级； - Le—室内声源的声功率级； - s—透声面积； - LP1—室内靠近围护结构处的声压级； - LP2—室外靠近围护结构处的声压级； - TL—隔墙（或窗户）隔离声量； - r—声源到靠近围护结构某点处的距离； - R—房间常数； - Q—指向性因数。 - ②噪声源至某一预测点的计算公式： - LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0）-△L - 式中：LA（r）—距声源r（m）处声级，dB（A）； - LA（r0）—距声源r0（m）处声级，dB（A）； - r—距声源的距离，m； - r0—距声源1m； - △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等），dB（A）。 - 影响ΔL取值的因素很多，根据工程特点，主要考虑设备减震及厂房的隔声影响，对于高噪声设备可加设减震底座（噪声效果ΔL1降低约15dB（A）），一般厂房隔声ΔL2取值10dB（A）。 - ③多个噪声源叠加的影响预测模式： - 现场有多台设备同时运转，其噪声情况应是这些设备总叠加。多个噪声源叠加后的总声压级，按下式计算： - Lt=10lg（） - 式中：n—声源总数； - LPi—第i个声源对某点产生的声压级dB（A）； - Lt—某点总的声压级dB（A）。 - 噪声预测结果 - 经计算，具体预测结果如下所示。 - 表4-13 主要噪声源强与厂界的距离贡献值 单位：dB（A） - 编号; - 预测点位; - 预测时段; - 噪声贡献值; - 排放标准; - 超标量 - （dB（A））. - 昼间. - N2; - 场界东侧1m处; - 昼间; - 42.3; - 60; - 达标. - N3; - 场界南侧1m处; - 昼间; - 40.2; - 60; - 达标. - N4; - 场界西侧1m处; - 昼间; - 48.9; - 60; - 达标. - N5; - 场界北侧1m处; - 昼间; - 38.2; - 60; - 达标. - 表4-14 环境保护目标噪声预测值 单位：dB（A） - 编号; - 预测点位; - 预测 - 时段; - 噪声贡献值; - 噪声背景值; - 噪声预测值; - 排放标准; - 超标量 - （dB（A））. - 昼间. N1; 厂界西北侧居民点; - 昼间; - 17.7; - 54.0; - 54.0; - 60; - 达标. - 由表4-13、4-14预测结果，本项目投入运营后，通过选用低噪声设备，设备均设置于室内，加强设备保养维修以及对各种机械设备运行噪声采取相应的消声、隔声、减振等防护措施，经室内墙壁屏蔽和吸声处理后，四周厂界昼间噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准值类标准（昼间≤60dB（A）），可以做到厂界达标，且项目周边50米范围内声环境敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；因此本项目运行后产生的噪声不会对区域声环境产生明显不利影响。 - 监测要求 - 参考《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范—橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）等相关规范，项目厂界环境噪声执行表4-15的监测计划。 - 表4-11 噪声监测计划表 - 类别; - 监测点位; - 监测项目; - 监测频次; - 执行标准. - 噪声监测; - 项目厂 - 界外1m; - 等效连续A声级; - 1次/季; - （GB12348-2008）2类标准. - 固废 - 废物类别和处置情况 - 本项目运营期产生的固体废物主要为一般工业固体废物、危险废物以及生活垃圾；其中一般工业固废有裁线工序废边角料、剥线工序废塑料皮、剪编织网废编织网、铝箔、废包装物，危险废物有废活性炭、废润滑油、含油废劳保用品等。 - 一般工业固废 - ①废电线边角料 - 本项目裁线工序产生废电线边角料，产生量约1.5t/a；经查《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物代码为900-099-S17，收集后交给有专业回收公司回收处理。 - ②废塑料皮 - 本项目开外被等工序产生废塑胶皮，产生量约0.8t/a；经查《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物代码为900-003-S17，收集后交给有专业回收公司回收处理。 - ③废编织网、铝箔 - 裁线剪编织网、铝箔工序产生废编织网、铝箔，产生量约1.0t/a；经查《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物代码为900-002-S17，收集后交给有专业回收公司回收处理。 - ④废包装材料 - 项目原辅料拆包、产品包装将产生废包装材料，产生量约2.5t/a，经查《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号），废物代码为900-099-S17，收集后交给有专业回收公司回收处理。 - 危险废物 - ①废活性炭 - 本项目有机废气治理过程产生废活性炭产生量约17.71t/a。属于《国家危险废物名录》（2021年版）中HW49其他废物，废物代码900-039-49，危害特性为T，经收集后贮存于危废贮存间，交由有危险废物处理资质单位转运处置。 - ②废润滑油（桶）、废弃含油劳保用品 - 本项目在机械设备定期维护保养过程中均会使用机器润滑油，以保证机器设备的正常运转；通常润滑油采用人工加注方式，润滑油一般都全部利用，不会产生废弃润滑油，只是在加注过程中，因工人操作原因，会有少量油滴沾染在工人佩戴的手套上，产生废弃含油劳保用品；生产设备维护和保养期间产生的废润滑油（桶）产生量为0.12t/a，含油废棉纱手套产生量约为0.05t/a。 - 根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知：废润滑油桶属于HW08废矿物油类（危废编码：900-249-08），废含油棉纱、手套属于HW49其他废物（危废代码：900-041-49）；经收集后贮存于危废贮存间，交由有危险废物处理资质单位转运处置。 - 生活垃圾 - 本项目员工共300人，按照产生0.5kg/d-人生活垃圾计算，将产生45.0t/a生活垃圾，收集后由当地环卫部门统一收运处理。 - 本项目固体废物具体产生及处置情况如下： - 表4-16 固废产生量及处置方案一览表 序号; 污染物名称; 产生量（t/a）; 废物类别; 治理方案. 1; 废电线边角料; 1.5; 900-099-S17; - 收集后，交给有专业回收公司回收处理. 2; 废塑料皮; 0.8; 900-003-S17. 3; 废编织网、铝箔; 1.0; 900-002-S17. 4; - 废包装材料; 2.5; 900-099-S17. 5; 废活性炭; 17.71; HW49（900-039-49）; 分类收集后，贮存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置；. 6; 废润滑油（桶）; 0.12; HW08（900-249-08）. 7; 废弃含油劳保用品; 0.05; HW49（900-041-49）. 8; 生活垃圾; 45.0; 900-099-S64; 存放垃圾桶，交由环卫部门统一清运；. - 固体废物贮存场所分析 - 一般工业固废环境影响分析 - ①一般工业固废贮存及处置影响分析 - 本项目在生产车间内西侧设置一般固废贮存间，建筑面积10.0m2，最大贮存量为5.0t（固废密度取1.0t/m3，堆高1.0m，容积率50%核算），可满足日常生产产生的一般工业固废贮存需求。要求一般固废贮存间采取：防风、防雨、防晒防渗漏“四防”措施，各类固废应分类收集，按《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）修改单（2023-07-01）的规定设置警示标识；一般工业固废为固体，贮存在包装袋内，在贮存过程中不会对环境空气、地表水、地下水、土壤等产生影响。 - ②环境管理 - 建设方应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，建立健全一般工业固废产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生一般工业固废的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现一般工业固体废物可追溯、可查询。 - 危险废物环境影响分析 - ①危险废物基本情况 - 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，本评价明确危险废物的名称、数量、形态、类别、危险特性和污染防治措施等内容，本项目危险废物基本情况见下表。 - 表4-17 危险废物基本情况汇总表 - 危险废物名称; - 废活性炭; - 废润滑油（桶）; - 废弃含油劳保用品. - 危险废物类别; - HW49; - HW08; - HW49. - 危险废物代码; - 900-039-49; - 900-249-08; - 900-041-49. - 产生量（t/a）; - 17.71; - 0.12; - 0.05. - 产生工序装置; - 废气治理; - 设备维修; - 设备维修. - 形态; - 固; - 固; - 固. - 主要成分; - 有机废气; - 矿物油; - 矿物油. - 有害成分; - 有机废气; - 矿物油; - 矿物油. - 产废周期; - 天; - 不定期; - 不定期. - 危险特性; - T; - T/I; - T/I. - 污染防治措施：贮存于危废贮存间，并定期委托有资质的单位进行处理。. - ②危险废物贮存场所及处置环境影响分析 - a产生的危险废物按照废物类别分类、分区贮存入厂内危废贮存间内，危废贮存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求建设，采取“六防”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐）措施，危险废物均采取密封桶装或袋装并采用托盘进行分类、分区收集，并张贴危险废物标识牌。 - b产生的各类危险废物以固体形式存在，贮存在包装袋内，贮存场所地面铺设耐腐蚀硬化地面以及防渗涂层，表面无裂隙；因此贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤等环境基本无影响。 - c危废贮存能力：项目在生产车间西侧设置建筑面积为20m2的危险废物贮存间，可用于项目危险废物的贮存，可满足日常生产产生的危废贮存需求。 - 本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况详见下表。 - 表4-18 建设项目危险废物产生及贮存场所基本情况 - 贮存场所名称; - 危废贮存间. - 危险废物名称; - 废活性炭; - 废润滑油（桶）; - 废弃含油劳保用品. - 危险废物类别; - HW49; - HW08; - HW49. - 危险废物代码; - 900-039-49; - 900-249-08; - 900-041-49. - 位置; - 车间内西侧. - 面积; - 20.0m3. - 贮存方式; - 100L包装袋内; - 100L包装袋内; - 100L包装袋内. - 贮存能力; - 12.0t; - 1.0t; - 1.0t. - 贮存周期; - 半年; - 年; - 年. - ③厂内运输过程环境影响分析 - 项目危险废物从车间内产生工艺环节包装后运送到贮存场所，运送过程中危险废物均有妥善包装，因此危险废物产生散落、泄漏的可能性很小；如果万一发生散落或泄漏，由于危险废物运输量较少且厂区地面均为硬化处理，可以确保及时进行收集，故本项目危险废物在厂内运输过程基本不会对周围环境产生明显不利影响。 - ④委托处置过程环境影响分析 - 本项目危险废物需全部交由具有相应处理资质的单位进行处置，处置单位应持有《危险废物经营许可证》，具有收集、运输、贮存、处理处置及综合利用本项目危险废物的相应资质。 - 综上所述，项目固体废物分类收集、分类处理，不会对环境造成二次污染，固体废物处置具有可行性。 - 环境管理 - ①全过程管理要求 - 本项目产生的危险废物从收集、贮存、运输、利用、处置各环节严格执行《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的相关要求。危险废物贮存过程中满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定，危险废物的贮存容器满足下列要求： - 使用符合标准的容器盛装危险废物； - 装载危险废物的容器及材质满足相应的强度要求； - 装载危险废物的容器完好无损； - 盛装危险废物的容器材质和衬里与危险废物相容（不相互反应）。 - 危险废物贮存设施的运行与管理按照下列要求执行： - 不将不相容的废物混合或合并存放； - 做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后继续保留三年； - 定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。 - 本项目运营期产生的危险废物在转移过程中，严格执行《危险废物转移联单管理办法》（生态环境部公安部交通运输部令第23号）的相关规定。 - ②日常管理要求 - 设专职人员负责本厂内的废物管理并对委托的具有相应处理资质的单位进行监督； - 对全部废物进行分类界定，对列入危险废物名录中的废物登记建帐进行全过程监管； - 根据危险废物的性质、形态，选择安全的包装材料和包装方式，包装容器的外面必须有表示废物形态、性质的明显标志，并向运输者和接受者提供安全保护要求的文字说明； - 危险废物的贮存设施符合国家标准和有关规定，有防渗漏、防雨淋、防流失措施，并设置识别危险废物的明显标志； - 禁止将危险废物与一般固体废物、生活垃圾及其它废物混合堆放； - 定期向环境主管部门汇报固体废物的处置情况，接受环境主管部门的指导和监督管理。 - 综上，在落实各类固废治理措施前提下，各类固体废物能得到妥善处置，项目不排放固废，不会对厂内环境及周边环境产生二次污染；项目固体废弃物经上述措施妥善处置，不会对环境造成影响。 - 地下水、土壤影响分析 - 本项目施工期和营运期均不涉及地下水开采，均不会对地下水水位造成影响。一般情况下对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成；项目无生产废水排放，对地下水可能造成的影响来自非正常情况下，包装物破损导致泄漏，在未及时处理的情况下，废液等渗漏到地下。 - 针对本项目可能对地下水环境造成的影响，本次评价将项目区域划为重点防渗区和一般防渗区，并根据不同防渗区防渗技术要求，采取以下措施： - 源头控制 - 选择先进、成熟、可靠的工艺技术，对生产设备定期进行保养维护，尽可能从源头上减少污染物产生；严格按照国家相关规范要求，对工艺、设备、管道等采取相应的措施，以防止和降低污染物的跑冒滴漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - 分区防渗措施 - 重点防渗区：润滑油、乙醇存放区、危险废物贮存区域按重点防渗区要求进行，即：要求在库房地面基础防渗层上，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层或其他防渗材料防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s，并采取防腐措施。 - 一般防渗区：一般固废贮存间等，进行地面基础防渗，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。 - 本项目采取分区防渗措施，具体防渗措施见下表。 - 表4-19 地下水污染防治措施 - 防渗分区; - 防渗技术要求. - 重点防渗区; - 润滑油存放区、危险废物贮存区域; - 车间库房地面基础防渗层上，铺设厚度不小于2mm的HDPE防渗层或其他防渗材料，防渗结构层渗透系数不应大于1.0×10-10cm/s. - 一般防渗区; - 一般固废贮存间等; - 等效黏土防渗层 Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. - 一般防渗区; - 生产车间、原料储存区、产品仓库及办公休息区; - 地面硬化. - 采取上述污染防治措施后，可以有效的避免本项目对周边地下水和土壤产生影响，营运期地下水和土壤污染防治措施是可行的。 - 环境风险 - 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素、建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件和事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的环境风险预防、控制、减缓措施，以使建设项目事故、损失和环境影响降低到可接受的水平，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 - 环境风险调查 - 根据《建设项目环境风险评价技术导则（HJ169-2018）》中附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）识别危险物质数量和分布，本项目运营期涉及的危险、有害物质主要为：润滑油。 - 风险潜势初判 - 根据HJ169-2018附录C，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）。 - Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn - 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在总量，单位为吨（t）； - Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质相对应的临界量，单位为吨（t）。 - 当Q＜1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 - 当Q≥1时，将Q值划分为（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）相关规定以及附录B，项目涉及的风险物质临界量及其Q值计算结果见表4-20。 - 表4-20 建设项目Q值确定表 - 危险物质名称; - CAS号; - 最大存在总量qn/t; - 临界量Qn/t; - 危险物质Q值. - 润滑油; - /; - 0.05; - 2500; 0.00002. - 合计; 0.00002. - 综上，本项目Q＜1，环境风险潜势判定为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本次评价进行简单分析。 - 环境敏感目标调查 - 本项目环境风险主要是润滑油在运营期发生事故泄漏时对周边水体及土壤的影响。 - 环境风险识别 - 本项目环境风险主要是润滑油、乙醇等可燃物泄漏污染周边水体及土壤。 - 环境风险分析及防范措施 - 环境风险分析 - 项目火灾主要由于塑料、润滑油等可燃物质遇明火或高温引起的事故；原料一旦发生火灾，会产生有毒有害废气（氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳等），毒烟随风向厂周围扩散，若不及时控制火势，将危及周边厂房和居民的安全。 - 防范措施 - ①物料泄漏、危废流失风险分析及防范措施 - 项目主要可能泄漏的情况为人为操作失误，如生产时失误导致物料泄漏；一旦泄漏、下渗，可能造成地表水、地下水、土壤环境的污染。遇明火伴生火灾产生的有机废气直接排入大气环境造成大气污染。 - 危险废物中废活性炭等在厂区危险废物暂存间内分类暂存后，定期交有资质单位安全处置。若由于人员管理失误等原因导致危险废物混入生活垃圾、一般固体废物或溶于雨水并流失出厂，公司相关危险废物台账出现误差，将对周围环境造成较大的影响。 - 危险废物分类堆放于危废暂存间，专人管理，建立物料台账。危废暂存间和油料储存区按照重点防渗要求防渗；项目危废暂存间和油料储存区在提出的防范措施下物料泄漏风险可控，环境风险的可能性较小。 - ②工艺和设备、装置方面风险分析及安全防范措施 - 原料间等禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志；润滑油用铁桶进行储存，应集中存储，远离明火区域；确保容器完好无泄漏。 - ③废气事故风险分析及防范措施 - 发生事故的原因主要有以下几个： - a废气处理系统在出现故障，未经处理的废气排入大气环境中； - b中由于设备老化、腐蚀、失误操作等原因造成车间废气浓度超标； - c厂内突然停电，废气处理系统停止工作，致使废气不能得到及时处理而造成事故排放； - d对废气治理措施疏于管理，使废气治理措施处理效率降低； - e管理人员的疏忽和失职。 - 为杜绝事故性废气排放，建议采用以下措施来确保废气达标排放； - a平时加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行； - b建立健全的环保机构，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制； - c设置专业人员加强运营管理，加强废气治理系统设备维护工作，保证去除效率； - d当废气处理措施发生故障，造成废气事故性排放，项目应立即停产，并组织技术人员对废气处理设施进行抢修，排除事故故障，待确保废气治理措施正常运转后再恢复生产。 - ④火灾、爆炸事故应急措施 - 依照企业生产情况中止各工序的作业。 - 将抢救伤员放在首位，发现负伤者，将其向安全场所转移的同时，迅速向上司报告，寻求救护，由应急指挥小组指挥应急人员救护伤者和灭火，同时迅速撤离无关人员至上风向安全地带。根据火灾情况，由当班负责人会同上司组成临时消防班，根据火源性质选用水或灭火器进行初期灭火，此活动要以救出人命和灭火为优先，并立即与上司进行联系，如判断有可能造成人身伤害和爆炸时，应立即撤离到安全的地区，设置隔离带，同时由总务人事部门或安全负责人根据火灾状况向邻近消防队发出求援信息，必要时向邻近企业发出临时避难请求，使用二氧化碳灭火器的必须开门，防止缺氧。 - 在消防部门到达后，企业应急救援总指挥和现场总指挥及时向消防部门汇报情况，并且配合消防部门进行灭火工作，此时指挥权由消防部门担任，所有人员应服从消防部门的指挥。消防过程中如采用泡沫灭火器、干粉灭火器或沙土等灭火物质，灭火后的泡沫、干粉、沙土等应作为危险废物委外处理，灭火后的冲洗水处理达标后排放。 - 环境风险分析结论 - 根据以上评价分析，通过采取以上各项风险防范措施及应急救援措施，可降低事故的发生，降低对周围环境的不利影响，环境风险在可防控范围内。本项目环境风险简单分析内容见表4-21。 - 表4-21 建设项目环境风险简单分析内容表 - 建设项目名称; - 新能源汽车集成线束、连接线及计算机配套产品生产建设项目. - 建设地点; - 遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧）. - 地理坐标; - 经度; - 105度53分05.961秒; - 纬度; - 30度25分54.908秒. - 主要危险物质及分布; - 润滑油；位于原料间；. - 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; - 润滑油包装物破损泄漏的油类物质污染周边水体及土壤；. - 风险防范措施要求; - ①物料泄漏、危废流失风险防范措施：危险废物分类收集堆放于危废暂存间，专人管理，建立物料台账。危废暂存间和油料储存区按照重点防渗要求防渗。 - ②废气事故排放防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 - ③加强日常环境监管，在风险源附近禁止产生明火，宣讲学习，提高员工防火意识，储备足够量的灭火设施。 - ④原料间等禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志；润滑油用铁桶进行储存，应集中存储，远离明火区域；确保包装容器完好无泄漏。. - 经过风险分析和评价得出结论：本项目事故风险水平较低，在进一步采取安全防范措施后，满足国家相关规定，对场外环境的风险影响处于可以接受的范围内，但企业仍需要提高风险管理水平和强化风险防范措施。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，在落实一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案和应急组织结构，保证事故防范措施等的前提下，本项目环境风险可防控。 - 生态环境 - 本项目所在地主要为城市生态环境，区域内人员、工业企业活动频繁，不存在原生植被，所在区域内无野生动物及珍稀植物，无生态环境保护目标存在。 - 环境管理和环保标识牌要求 - 环境管理是组成落实、检查和监督本项目的一项生产监督活动，必须纳入日常性的生产管理轨道和重要的议事日程。建设项目在投产营运期间会对周围环境产生一定的影响，因此必须采取一定措施将不利影响减轻或消除，为此需要建立环境保护管理机构，及时掌握项目的施工或运行所造成的环境影响程度，了解环境保护措施所获取的效益，以便进行必要的调整和补充。 - 环境管理 - 本工程在整个工程的生产过程中会产生废气、噪声、固废等污染因素，会对周围环境造成一定的影响，因此除工程本身配套的污染防治措施之外，必须把环境保护工作纳入正常的生产管理之中，建立健全各项管理和监测制度，设置环境保护管理机构和制定科学的监控计划，确保项目在工程施工和运行期间各项环保治理措施自行认真落实，做到最大限度地减少污染。 - 环境管理的原则 - 项目建设中，是以保护环境和资源、同时实施环境保护建设与改善、实现区域经济可持续发展为目标。在项目实施的各阶段，将遵循下述基本原则。 - ①符合区域建设总体规划及区域与企业长远利益； - ②国家有关污染控制的法律、法规标准； - ③国家和当地保护矿产资源、水资源、改善生态环境的要求； - ④国家和当地环境管理的政策要求； - ⑤国家和当地环境可持续发展要求。 - 环境管理体系 - 为加强环境保护管理工作，企业在生产过程中应设置专门的环境保护管理科室，负责组织、落实、监督本项目的环境保护管理工作，并在主要污染工序设专门兼职环保管理员。企业应制定《环境保护管理制度》，对环保工作要有明确的职责分工。 - 排污口规范化设置 - 根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和生态环境部《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声及渣）必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口规范化要符合有关要求。 - 废水排放口 - 根据《排污口设置及规范化整治管理办法》第十二条规定，对排污口进行规范化整治，以满足当地环境主管部门的管理要求。企业必须做好地下管网的铺设工作，实现雨污分流。 - 废气排放口 - 建设单位需按《排污口设置及规范化整治管理办法》要求进行废气排污口规范化设计。排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口。环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。 - 固定噪声污染源扰民处规范化整治 - 对固定噪声污染源（即其产生的噪声超标国家标准并干扰他人正常生活、工作和学习的固定噪声源）对边界影响最大处，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌；边界上有若干个在声环境中相对独立的固定噪声污染源扰民处，应分别设置环境噪声监测点和环境保护图形标志牌。 - 固废堆放规范化整治 - 固废堆场应设置环境保护图形标志牌，将产生的生活垃圾、工业固废等分开堆放，做到防火、防扬散、防渗漏，确保不对周围环境形成二次污染。一般工业固废贮存库及危险废物贮存库应根据（GB15562.2-1995）《环境保护图形标志—固体废物贮存（处置）场》修改单（2023-07-01）的要求设置相应环境保护图形标志，标志牌应设在与之功能相应的醒目处，标志牌必须保持清晰、完整。当发现形象损坏、颜色污染或有变化、褪色等不符合本标准的情况，应及时修复或更换。检查时间至少每半年一次。 - 本项目区“三废”及噪声排放点应设置明显标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GBl5562.1-1995）的有关规定。排污口规范化整治应符合国家、省、市有关规定，并通过主管环保部门认证和验收。排放口图形标志见表4-22。 - 表4-22 排放口图形标志 - 序号; - 提示图形符号; - 警告图形符号; - 名称; - 功能. - 1; - 废气排放口; - 表示废气向大气环境排放. - 2; - 一般固体废物; - 表示一般固体废物贮存、处置场. - 3; - 危险废物; - 表示危险废物贮存、处置场. - 4; - 噪声排放源; - 表示噪声向外环境排放. - 5; - 废水排放口; - 表示废水向外环境排放. |
| 环保 投资 | - 本项目建设总投资9370万元，其中环保投资估算约23.0万元，占项目总投资的0.25%；环保设施及投资详见下表。 - 表4-23 项目环保投资估算情况一览表 序号; 项目; 投资估算 （万元）; 备注. 废水; 生活污水; 经厂区化粪池收集处理达标后排入园区污水管网；; 1.5; 新建. 循环冷却; 冷却水循环使用，不外排；; /; 主体 设施. 废气; 焊接烟尘; 设置焊接烟尘净化器对焊接烟尘处理；; 2.0; 新建. 有机废气乙醇废气; 设置一套“二级活性炭吸附”装置；在每台成型机机头模口处以及擦线平台设置包围型集气罩；VOCs收集后采用“二级活性炭吸附装置”处理，尾气通过配套设置的15m排气筒排放（DA001）；; 12.5; 新建. 噪声防治; 选用低噪声设备、装置风机设隔声罩、加装减振垫、吸声棉、采用软管连接等措施；; 1.5; 新建. 固废; 生活垃圾; 集中收集后交由环卫部门统一清运处理；; 1.5; 新建. 一般工 业废物; 一般固废贮存间（10.0m2）；废塑料皮、废包装材料、废电线边角料、废编织网、铝箔集中收集后交给有专业回收公司回收处理；. 危险废物; 危险废物贮存间（20.0m2）；废活性炭、废润滑油（桶）、废弃含油劳保用品分类收集后，贮存于危废贮存间，定期交由有资质的单位转运处置；; 2.5. 排污口规范化建设; 0.2; 新建. 防范泄漏、火灾的措施及应急设施; 0.5. 例行环境监测; 0.8. 合计; 23.0; /. |

五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001 成型废气排放口 | VOCs | 有机废气经收集后汇入“二级活性炭吸附”装置处理，废气经处理后最终经1根15m高排气筒排放 | 《合成树脂工业污染物 排放标准》（GB31572- 2015） |
|  | 焊接烟尘 | 颗粒物、锡及其化合物 | 设置焊接烟尘净化器对焊接烟尘处理后无组织排放 | 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297-1996） |
| 地表水 环境 | 生活污水 | COD、BOD5、悬浮物、NH3-N | 经厂区化粪池预处理后通过市政管网进入蓬南镇污水处理厂处理； | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准 |
|  | 循环冷却水 | COD、悬浮物 | 循环使用，不外排； | / |
| 声环境 | 机械设备 | 厂界噪声 | 优化布局，选用低噪声设备，并采取隔声、减振、消声等降噪措施； | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废电线边角料、废塑料皮、废包装材料、废编织网、铝箔集中收集后交给有专业回收公司回收处理； |  | 采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施 |
|  | 危险废物 | 废活性炭、废润滑油（桶）、废弃含油劳保用品分类收集后，贮存于危废贮存间，定期交由有资质的单位处置； |  | 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 土壤及地下水污染防治措施 | - 厂区内按要求做好防渗措施；危险废物贮存区域按重点防渗区要求采取防渗措施；一般固废贮存间等按一般防渗区要求采取防渗措施。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 无 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | - ①物料泄漏、危废流失风险防范措施：危险废物分类收集堆放于危废暂存间，专人管理，建立物料台账。危废暂存间和油料储存区按照重点防渗要求防渗。 - ②废气事故排放防范措施：加强废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，并及时进行维修，确保废气处理系统正常运行；配置必要的监测仪器，对管理人员和技术人员进行岗位培训，对废气处理实行全过程跟踪控制。 - ③加强日常环境监管，在风险源附近禁止产生明火，宣讲学习，提高员工防火意识，储备足够量的灭火设施。 - ④原料间等禁止明火和生产火花的场所，应有禁止烟火的安全标志；润滑油用铁桶进行储存，应集中存储，远离明火区域；确保包装容器完好无泄漏。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 要求建设单位严格按报告表提出的污染治理设施及环保对策措施逐项实施，做到达标排放；项目建成后，及时进行环境保护验收。 |  |  |  |

六、结论

根据前文分析可知，本次评价结论如下： 从环境角度而言，“新能源汽车集成线束、连接线及计算机配套产品生产建设项目”选址遂宁市蓬溪县蓬南镇三台村（350国道南侧），实施建设是可行的。