附件

白鹤林水库枢纽工程
观景平台缺少安全警示标牌	闸房施工安全防护网搭设不规范
主坝坝顶无安全警示标识
西梓干渠延长段
木头垭隧洞渡槽支模无临时防护措施

现场无专职安全员、监理人员	木头垭隧洞2#进口塌方，存在安全隐患
木头垭隧洞暗涵施工临时防护破损	木头垭隧洞暗涵高边坡无防护栏
梨树山隧洞出口暗涵段临边防护不规范
蓬船干渠
泥掌湾隧洞出口洞内照明灯具不足	木工锯锯片无防护罩
文吉分干渠

花池塘渡槽人行通道木板未固定	配电箱未上锁
搭接电线已停用未及时拆除
吉永支渠及分支渠
纸厂湾隧洞配电箱未上锁	农兴支渠简家沟隧洞喷护施工期间

作业人员未佩戴防尘口罩
蓬南分干渠
古楼山隧洞配电箱未上锁	梁家沟隧洞通风管道破损