
                                遂蓬环函〔2021〕26号
遂宁市蓬溪生态环境局关于蓬溪新威能源开发有限公司集中供热项目环境影响

报告表的批复

蓬溪新威能源开发有限公司：

    你司报送的《蓬溪新威能源开发有限公司集中供热项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、蓬溪新威能源开发有限公司集中供热项目位于蓬溪县经济开发区金桥片区。项目总投资2000万元，其中环保投资139万元。本项目主要内容为：在原有锅炉旁新建一台30t/h生物质锅炉，并配套建设2条生物质成型燃料加工生产线及辅机设备、除尘系统、燃料系统等，形成年产蒸汽量24万吨的能力，本项目建成后，一期项目的锅炉用于备用处理，正常状态下，由本项目新建的30t/h生物质锅炉为周边企业提供蒸汽。本项目已经县经科局备案（备案号：川投资备【2020-510921-44-03-522443】JXQB-0193号），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类。
该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施后，对环境的不利影响能够得到缓解或控制。我局原则同意该报告表结论。你公司应全面落实该报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

    二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按环评报告表及批复要求，切实落实和优化废水、废气、噪声、固废的防治措施。加强营运期污染治理设施的运行管理、维护，做好治理设施的运行、记录，确保各类污染物达标排放，并接受生态环境部门的监督检查。

（二）营运期严格采取采取雨污分流。生活污水、车间清洗废水依托已建化粪池预处理后，与其余废水一起经一期项目已建的生产废水收集与预处理池处理后排入四川泓兴荣食品有限公司（原四川珠穆朗玛食品有限责任公司）已建成投入使用的污水处理系统进行后续处理，最后经由金桥新区城市污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标后排入涪江。

（三）落实和优化各项大气污染防治措施。加强生物质成型燃料加工生产线产生的进料粉尘、粉碎粉尘和生物质锅炉产生的锅炉烟气等的收集与处理。

（四）落实固体废物处理措施。生活垃圾收集后交环卫部门清运；废编织袋分类收集后，定期出售废品回收企业；生物质燃料加工生产线除尘装置收尘等一般固废按要求暂存或回用等；废油桶、棉纱手套、废润滑油等危险废物暂存于危废暂存间，定期交由资质单位处理。

（五）严格落实风险防范措施，加强环境风险管控，制定相应的环境应急措施。

三、项目建设应依法取得相关部门行政许可手续后开工生产。

    四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际产污前，按要求申领排污许可证或办理排污许可登记；竣工后，建设单位应按相关规定对配套建设的环境保护设施自行组织竣工验收，并依法向社会公开验收报告。

    项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。
    五、请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

    请你司在收到本批复后10个工作日内将批复送相关部门备案。

                            遂宁市蓬溪生态环境局

                               2021年6月3日

	抄送：市生态环境局，环评编制单位。

	遂宁市蓬溪生态环境局办公室                2021年6月3日印发


  —   —

                                              —   —

