附件1

采样记录填写要求

一、样品编号原则：

采用“地区-样品类别-采样点级别-样品序号”形式编写，如：成都-彩妆类-乡镇-采集样品序号（编号为：CD-CZ-XZ-01）。具体代码见下表。

样品类别、地区及采样点代码表

|  | 样品类别代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 护肤类产品（宣称美白产品） |  | MB | 护肤类产品（宣称祛痘、抗粉刺产品） |  |  | QD |  |
|  | 护肤类产品（宣称祛斑产品） |  | QB | 芳香类产品（香水类） |  |  | FX |  |
|  | 护肤类产品（宣称抗皱、紧致、嫩肤产品） |  | KZ | 彩妆类产品（护唇及唇部彩妆品） |  |  | CZ |  |
| 地区和采样点级别代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成都 |  | CD |  |  | 广安 | GA |  |  |
| 德阳 |  | DY |  |  | 雅安 | YA |  |  |
| 自贡 |  | ZG |  |  | 省城/地市 | SC/DS |  |  |
| 县级 |  | XC |  |  | 乡镇 | XZ |  |  |

二、采样地址：填写完整，如××市××县……；

三、名称：准确填写样品名称；

四、规格和数量：填写样品包装规格和抽样数量。

五、包装状况：填写“完好”，如果包装有破损则不抽样。

六、有效期标识：填写失效日期和批号（或失效日期和生产日期）。

七、生产单位：准确填写制造商（生产商）或代理商名称；

八、采样点类别：填写批发、商场、超市、药店、专卖店等

九、备注：填写生产或（进口）代理经销单位地址

附件2

2014年四川省化妆品风险监测品种

检测指标和检验依据

| 产品类别 | 检测指标 |  | 检验标准 | 检测方法 | 限量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 护肤类产品（宣称美白产品） | 汞 |  | 化妆品卫生规范2007年版 | 冷原子吸收法 | ≤1mg/kg |
|  | 糖皮质激素 |  | 化妆品中41种糖皮质激素的测定（GB/T24800.2-2009） | LC-MS | *不得检出 |
| 护肤类产品（宣称祛斑产品） | 汞 |  | 化妆品卫生规范2007年版 | 冷原子吸收法 | ≤1mg/kg |
|  | 糖皮质激素 |  | 化妆品中41种糖皮质激素的测定（GB/T24800.2-2009） | LC-MS | *不得检出 |
| 护肤类产品（宣称抗皱/紧致/嫩肤产品） | 糖皮质激素 |  | 化妆品中41种糖皮质激素的测定（GB/T24800.2-2009） | LC-MS | *不得检出 |
| 护肤类产品（宣称祛痘/抗粉刺产品） | 抗生素、甲硝唑 |  | 化妆品卫生规范2007年版 | HPLC | *不得检出 |
| 芳香类产品（香水类） | 甲醇 |  | 化妆品卫生规范2007年版 | GC | ≤2000mg/kg |
| 彩妆类产品（护唇及唇部彩妆品） | 重金属 | 汞 | 化妆品卫生规范2007年版 | 冷原子吸收法 | ≤1mg/kg |
|  |  | 铍 | SN/T2288-2009《进出口化妆品中铍、镉、铊、铬、砷、碲、钕、铅的检测方法》 | ICP-MS | *不判定 |
|  |  | 镉 |  |  | *不判定 |
|  |  | 铊 |  |  | *不判定 |
|  |  | 铬 |  |  | *不判定 |
|  |  | 砷 |  |  | ≤10mg/kg |
|  |  | 碲 |  |  | *不判定 |
|  |  | 钕 |  |  | *不判定 |
|  |  | 铅 |  |  | ≤40mg/kg |

备注：

1.糖皮质激素测定的目标：定为泼尼松、泼尼松龙、曲安西龙、地塞米松4种。

2.*由于化妆品卫生规范2007年版有毒物质限量的规定只涵盖砷、铅、汞、甲醇，本次评价抽验计划中规定，上表内检测指标项下抗生素、甲硝唑、糖皮质激素的限量为*不得检出；化妆品中铍、镉、铊、铬、碲、钕的测定为记录数据，不予判定。