## Sheet1
蓬溪县2023年双随机游泳池水水质检测结果公示
单位名称 | 检测项目 | [13 empty] | 检测结论 | 违反卫生行政法规 | 处罚依据 | 处理结果
| 池水浑浊度 |  | pH值 |  | 游离性余氯 |  | 浸脚池游离性余氯 |  | 尿素 |  | 菌落总数 |  | 大肠菌群
| 检测数 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格 | 检测 | 合格
|  | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数 | 数
蓬溪赤城镇一兆奥体游泳健身房 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 经检测，蓬溪赤城镇一兆奥体游泳健身房所检指标深水区尿素、浅水区尿素不符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019，其余所检指标均符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488-2019。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第十二条第一款：公共场所室内空气、室内微小气候、饮用水、采光、照明、噪声等各项卫生指标应当符合国家和省卫生行政部门的相关卫生标准和规范要求。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第五项：违反本办法第十条、第十一条、第十二条规定，有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处2000元以下罚款；逾期不改正者，处1万元以下罚款：（五）卫生指标不符合规定标准或规范的。 | 给予警告，责令改正。
蓬溪县赤橙健身房 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 经检测，蓬溪县赤橙健身房所检指标深水区尿素、浅水区尿素、深水区游离传余氯、浅水区游离性余氯、浸脚池游离性余氯不符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019，其余所检指标均符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB37488-2019。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第十二条第一款：公共场所室内空气、室内微小气候、饮用水、采光、照明、噪声等各项卫生指标应当符合国家和省卫生行政部门的相关卫生标准和规范要求。 | 《四川省公共场所卫生管理办法》第三十五条第五项：违反本办法第十条、第十一条、第十二条规定，有下列行为之一的，由县级以上卫生行政部门责令限期改正，给予警告，可并处2000元以下罚款；逾期不改正者，处1万元以下罚款：（五）卫生指标不符合规定标准或规范的。 | 给予警告，责令改正。
蓬溪县科曼游泳馆 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 经检测，蓬溪县科曼游泳馆所检指标均符合《公共场所卫生指标及限值要求》GB 37488 -2019。 | 无 | 无 | 无
遂宁市冠纶体育文化传播有限公司 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 经检测，遂宁市冠纶体育文化传播有限公司所检指标均符合《公共场所中坐指标及限值要求》GB 37488- 2019。 | 无 | 无 | 无