
                                遂蓬环函〔2021〕75号
遂宁市蓬溪生态环境局关于蓬溪镇村供水

一体化建设项目环境影响报告表的批复

蓬溪赤源水务投资有限公司：
你司报送的《蓬溪镇村供水一体化建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、蓬溪赤源水务投资有限公司蓬溪镇村供水一体化建设项目位于蓬溪县县域。项目总投资40429.86万元，其中环保投资227万元。本项目主要内容为：赤源第二自来水厂(规模3万m³/d)、赤源第三自来水厂(规模2万m³/d)、文井镇加压泵站（规模0.5万m³/d）、原新星乡加压泵站（规模0.2万m³/d）、水浸沟高位水池（规模0.4万m³）、蓬南镇高位水池（规模0.5万m³)、原水管道工程（规模19km）、清水管道工程（规模63.4km）、水源地规范化建设工程等。县发改局为该项目出具了《关于蓬溪镇村供水一体化建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》（蓬发改审〔2019〕335号），县自然资源和规划局出具了《关于蓬溪镇村供水一体化建设项目规划选址和用地预审的意见》（蓬自然资规函〔2019〕204号）。根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为允许类，因此，本项目符合蓬溪县总体规划及土地政策。
该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施后，对环境的不利影响能够得到缓解或控制。我局原则同意该报告表结论。你公司应全面落实该报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

    二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按环评报告表及批复要求，落实环境管理措。

（二）加强施工期环境管控，确保各项环保措施得到有效落实。采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）营运期生活污水经化粪池处理后用于耕地施肥；反冲洗水、排泥水等生产废水经污泥处理系统处理后进入配水井回用，不外排。

（四）落实和优化大气污染防治措施。通过设置消烟除尘装置、及时清污、安装油烟净化器等措施加强发电机柴油燃烧废气、污泥恶臭、食堂油烟等废气的收集和处理。

（五）落实固体废物处理措施。生活垃圾统一交由环卫部门处置；干泥饼暂存于污泥堆棚区，定期交由环卫部门清运处置；废机油、检验室废液等危险废物暂存于危废暂存间进行收集，定期交由有资质单位进行处理。

（六）落实生态环境保护措施。通过严格执行各项水土保持措施，避开夏季（丰水期）施工，临时堆土场设置排水沟、防尘网等，合理安排施工，加强管理，植被恢复等措施，降低该项目建设对环境的影响。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际产污前，按要求申领排污许可证或办理排污许可登记，不得无证排污和不按证排污；竣工后，建设单位应按相关规定对配套建设的环境保护设施自行组织竣工验收，验收合格方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，并依法向社会公开验收报告，接受社会监督。

    项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。

    五、请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

              遂宁市蓬溪生态环境局
              2021年11月5日
	抄送：市生态环境局，环评编制单位，蓬溪生态环境保护综合行政执法大队。

	遂宁市蓬溪生态环境局办公室               2021年11月5日印发


  —   —

                                              —   —

