 遂宁市城市规划管理技术规定（修订）

第一章  总则

第1.0.1条  为加强城市规划管理，确保城市规划有效实施，根据《中华人民共和国城乡规划法》《四川省城乡规划条例》等法律法规，以及《遂宁市城市总体规划（2013—2030）》（以下简称《总体规划》）等，结合遂宁市（以下称“本市”）实际，制定《遂宁市城市规划管理技术规定》（以下称“本规定”）。

第1.0.2条  本规定适用于《总体规划》确定的中心城区城市建设用地范围内的各类建设项目的规划设计和规划管理。

射洪市、蓬溪县、大英县参照本规定执行，可结合本地实际情况制定相应的规定。

第1.0.3条  各类建设项目的建设用地规划管理、建筑工程规划管理及市政、交通、海绵工程管理，应按已批准的控制性详细规划（以下简称“控规”）要求执行。

当控规未明确或本规定确定标准高于控规时，按照本规定执行。

第1.0.4条  本规定未包括的内容，按现行的有关法律法规及有关技术规范执行。

第1.0.5条  本规定由遂宁市自然资源和规划局负责解释。

第二章  建设用地规划管理

2.1  用地性质及兼容

第2.1.1条  控制性详细规划已明确兼容性内容的，按控制性详细规划执行；控制性详细规划未明确兼容性内容的，根据《城市建设用地兼容表》（见附表一）的规定确定其兼容范围。

第2.1.2条  建设用地范围内存在多种使用功能，且不需要单独占地的，应在规划设计条件中明确配置规模及位置。

第2.1.3条  城市建设用地遵循兼容性原则，应同时符合下列条件（已确定规划条件的项目，按规划条件执行）：

1．保证城市用地结构平衡；

2．满足城市基础设施和公共服务设施配套要求；

3．不对城市环境产生负面效应；

4．不对公共空间产生负面影响；

5．不对城市交通产生较大影响；

6．不影响公共安全；

7．不影响周边建设用地的利用效率。

2.2  建设用地规划指标控制

第2.2.1条  行政办公用地容积率原则上不大于2.5，建筑密度不大于55%，绿地率结合方案合理性确定。

第2.2.2条  文化设施用地规划控制指标结合方案合理性确定。

第2.2.3条  幼儿园及教育科研用地规划控制指标按照下列要求进行控制：

1．幼儿园：新建幼儿园应独立占地，其控制指标及最小规模应按照表2.2.3.1及表2.2.3.2执行：

表2.2.3.1  幼儿园规划用地控制指标表

	服务设施类型
	总建筑密度
	总容积率
	层数
	高度
	绿地率

	幼儿园
	老城
	结合方案
合理性确定
	结合方案
合理性确定
	不大于3层
	—
	≥30%

	
	新区
	≤35%
	
	
	
	


注：室外活动场计入绿地率指标应以《遂宁市建设项目绿地率计算规则》为准

表2.2.3.2  幼儿园规模控制标准

	
	最小用地面积（m²）
	最小建筑面积（m²）

	
	6班
	9班
	12班及以上
	6班
	9班
	12班及以上

	老城区
	2700
	4050
	5400
	1800
	2700
	3600

	一般地区
	3600
	5400
	7200
	2160
	3240
	4320


注：1．幼儿园规模控制按照生均指标与最小用地面积、最小建筑面积双重管控，按高标准执行；

2．每班幼儿人数：小班25人、中班30人、大班35人；

3．幼儿园规模以6—12个班为宜，优先建设9个班，一般不超过15个班

2．中小学用地的总容积率应结合方案合理性确定，中学用地新建项目总建筑密度不大于30%，小学用地新建项目总建筑密度不大于35%，改扩建工程项目的总建筑密度结合方案合理性确定。

3．科研用地的总容积率原则上不小于1.2且不大于3.0，总建筑密度不大于40%，绿地率不小于30%。

第2.2.4条  市级、区级体育用地指标应结合方案合理性进行专项论证确定；其余体育用地按每100平方米用地面积配置不大于3平方米、且总建筑面积不大于500平方米的服务设施的标准控制。

第2.2.5条  医疗卫生用地的总容积率原则上不大于2.5，建筑密度、绿地率等规划控制指标结合方案合理性确定。

第2.2.6条  社会福利用地的总容积率原则上不大于2.2，总建筑密度不大于35%，绿地率不小于35%。

第2.2.7条  农贸市场用地的总容积率原则上不小于1.0且不大于1.6，总建筑密度不大于45%，且主体功能的建筑面积不小于项目地块计容总建筑面积的50%，建筑层数不大于4层，高度不大于24米，绿地率结合方案合理性确定。

第2.2.8条  社会停车场（库）用地总容积率原则上不大于3.0，总建筑密度不大于50%，绿地率结合方案合理性确定。停车场（库）车位数＜300辆的社会停车场（库），配套的管理用房建筑面积不宜大于150平方米；车位数≥300辆的社会停车场（库），配套的管理用房建筑面积不宜大于250平方米。

第2.2.9条  城市各类工业用地规划应满足以下要求：

1．工业用地除化工、机械制造等对安全生产、工艺流程有特殊要求的项目外，基准总容积率不小于1.2，电子工业用地的基准总容积率不小于1.5；

2．工业用地建筑密度原则上不低于40%；

3．工业用地绿地率不得超过20%；

4．工业项目的非生产性用房用地面积不超过建设用地面积7%，建筑面积不超过总建筑面积20%；严禁在工业项目用地范围内建造成套住宅、专家楼、宾馆、招待所和培训中心等非生产性配套设施；

5．工业项目鼓励建造多层厂房。

第2.2.10条  根据老城区实际情况，本规定共划分为五个分区（详见附图《遂宁市老城区形态分区图》），实施城市规划和开发建设时应符合项目所在城市形态分区的规划控制要求。

1．第一分区：高强度开发地区，是指城市公共中心的核心区，包括中央商务区及明月路两侧高强度开发区域，该区基准建筑容积率为3.5，总建筑密度不大于35%；

2．第二分区：中高强度开发地区，是指高强度开发外围地区；该区基准容积率为2.5，总建筑密度不大于35%；

3．第三分区：中低强度开发地区，是指老城区外围一般建设用地；该区基准容积率为1.8，总建筑密度不大于35%；

4．第四分区：滨水特色风貌区，是指紧邻涪江、渠河水系的地区；该区基准容积率为1.2，总建筑密度不大于40%；

5．特殊控制区，是指受特别设施影响、景观环境影响或其他特定因素影响的区域，主要包括老城区内的文物古迹用地、宗教用地、公用设施用地、军事设施用地等。特殊控制区内规划控制指标参照周边分区的规划控制指标确定。

各分区内地块实际容积率结合表2.2.10的折算系数确定，原有建设用地的指标已超过本规定的，或加建后不能满足配套要求的，或严重破坏空间环境的，不得在原有建设用地内进行扩建。

表2.2.10  老城区建设项目总容积率折算系数表

	建设项目临规划道路条数

建设项目用地面积
	1
	2
	3
	4

	5000m²以下
	1.00
	1.10
	1.20
	1.25

	5000—10000m²
	0.95
	1.00
	1.10
	1.20

	10000—20000m²
	0.85
	0.95
	1.00
	1.10

	20000—40000m²
	0.80
	0.85
	0.95
	1.00

	40000—80000m²
	0.75
	0.80
	0.85
	0.95

	≥80000m²
	0.7
	0.75
	0.80
	0.85


注：1．总容积率折算后结果取小数点后1位（按四舍五入法）；

2．城市危旧房屋及棚户改造项目可进行专题论证确定具体容积率；
3．各地块总容积率应不低于1.0
2.3  建设用地规划控制

第2.3.1条  城市用地规划应遵循以下要求：

1．除公共服务设施用地（如公厕、社区用房、派出所、街道办事处、幼儿园、停车场、农贸市场等）及政府拍卖土地外，用地面积小于5亩的独立地块不进行单独开发，为增绿留白预留空间，宜优先考虑作为公益性配套设施用地，如街头绿地、小广场、停车场、农贸市场等，如周边公益性配套设施已齐备，同时有下列情况之一，且确定不妨碍城市规划实施的，可规划建设多低层建筑：

（1）邻近土地已经完成建设或为既成道路、河流或有其他类似情况，确实无法调整合并的；

（2）因城市规划街区划分、市政公用设施等的限制，确实无法调整合并的。

2．宗地出让应结合控制性详细规划和城市设计等合理确定规模；

3．老城区相邻地块，在取得相关权益人同意的情况下，可采取以下措施：

（1）相邻地块之间的建筑在满足日照、消防、卫生、环保、防灾、交通需求、工程管线埋设、建筑物保护、空间环境、文物保护及有特殊要求的规范的前提下，可结合方案合理控制建筑间距；
（2）若相邻地块采用建筑拼建，拼建部分可不退用地红线（不得与学校、医院等有特殊要求的项目拼建），拼接建筑必须整体设计并同步实施；

（3）相邻地块之间地下室可整体设计或通过通道连接、坡道共享。

第2.3.2条  城市公共设施进行分级配置，满足城市居民一般生活服务需求。在已建区，结合既有的居住区级中心，改善公共服务水平；在新建区，按照最新《城市居住区规划设计标准》的要求集中配备居住区公共服务设施。

第2.3.3条  地块配套设施规划建设应遵循以下要求：

1．新建住宅项目应按以下规定配建物业管理用房（含物业办公用房、物业清洁用房、物业储藏用房、业主委员会活动用房等）：

总建筑面积在10万平方米以下，按总建筑面积4‰配置，且建筑面积不小于100平方米；

总建筑面积在10万平方米以上（含10万平米）、30万平方米以下，按总建筑面积3‰配置，且建筑面积不小于400平方米；

总建筑面积在30万平方米以上（含30万平米），按总建筑面积2‰配置，且建筑面积不小于1000平方米；

物业管理用房可分处设置，每处建筑面积不小于100平方米，且位于地面以上部分不低于50%；

业主委员会管理用房应单独设置，竣工后应无偿移交；其建筑面积不小于物业管理用房建筑总面积的30%，且建筑面积不小于30平方米。

2．新建住宅项目应按以下规定配建儿童和老年人活动场地：

住宅建筑面积在5万平方米以下时，按住宅建筑面积7.5‰配建儿童及老年室外和室内活动场地（其中室内活动场地面积不低于总场地的30%，且室内建筑面积不低于50平方米）；

住宅建筑面积在5万—10万平方米（含5万平方米）时，按住宅建筑面积8‰配建儿童及老年室外和室内活动场地（其中室内活动场地面积不低于总场地的30%，且室内建筑面积不低于150平方米）；

住宅建筑面积在10万—20万平方米（含10万平方米）时，按住宅建筑面积8.5‰配建儿童及老年室外和室内活动场地（其中室内活动场地面积不低于总场地的30%，且室内建筑面积不低于270平方米）；

住宅建筑面积在20万平方米以上（含20万平方米）时，按住宅建筑面积9‰配建儿童及老年室外和室内活动场地（其中室内活动场地面积不低于总场地的30%，且室内建筑面积不低于550平方米）。

3．规划幼儿园300米服务半径范围外、计容建筑面积在15万平方米以上的新建住宅项目，应按以下规定配建幼儿园，竣工后应无偿移交政府相关部门：

（1）幼儿园应单独设置，班级规模数应不小于6个班，其用地规模及建筑规模按照第2.2.3条执行；

（2）幼儿园应配置独立的室外活动场地，其面积应满足国家相关规范要求。

4．新建住宅项目应临街配建对外开放公厕，竣工后应无偿移交政府相关部门，且单处公厕面积不低于50平方米：

（1）总建筑面积小于10万平方米时，设置一处公厕；

（2）总建筑面积在10万平方米以上（含10万平方米）时，设两处（含两处）以上公厕。

5．垃圾用房设置应符合以下要求：

（1）垃圾用房的位置应隐蔽且方便使用，宜设置单独的对外出入口，前区布置应满足垃圾收集小车、垃圾运输车的通行和方便、安全作业的要求。垃圾用房内应设置给排水和通风设施，平面布局适应垃圾分类收集的发展需求；

（2）新建住宅项目，按住宅建筑面积0.8‰配建垃圾用房，且建筑面积应不小于20平方米，住宅建筑面积较大的项目可分散设置垃圾用房；

（3）设有农贸市场的用地内应配建建筑面积不小于20平方米的垃圾用房；

（4）垃圾用房建筑面积不纳入计容，但占地面积应纳入地块建筑密度计算。

6．新建住宅的建设项目300米范围内未规划社区服务站、文化活动站、老年人日间照料中心、社区卫生服务站等设施的，应按表2.3.3规定配齐相应设施，竣工后应无偿移交政府相关部门；

表2.3.3  住宅项目社区服务设施建筑面积配置标准

	设施类型

项目规模
	社区服务站
	文化活动站
	老年人日间照料中心
	社区卫生服务站

	住宅建筑面积10万平方米以下
	不小于300平方米，且不低于30平方米/100户
	不小于300平方米
	不低于30平方米/100户
	——

	住宅建筑面积10万平方米以上（含10万平米）、30万平方米以下
	住宅建筑面积的4‰，且不小于600平方米、不低于30平方米/户
	住宅建筑面积的3‰，且不小于200平方米
	住宅建筑面积的3‰，且不小于350平方米、不低于30平方米/100户
	不小于150平方米

	住宅建筑面积30万平方米以上
	住宅建筑面积的4‰，且不小于1200平方米、不低于30平方米/户
	住宅建筑面积的3‰，且不小于600平方米
	住宅建筑面积的3‰，且不小于900平方米、不低于30平方米/100户
	住宅建筑面积的1‰，且不小于300平方米


注：社区服务站包含社区服务大厅、警务室、社区居委会办公室、居民活动用房，活动室、阅览室、残疾人康复室

7．本规定未单独明确的其他公共设施配建项目按最新《城市居住区规划设计标准》规定和相关政策规范执行；

8．以下设施不应设置在地下（含半地下）空间内：社区服务站、街道办事处、农贸市场、养老设施、邮政服务网点、文化活动中心、文化活动站、社区卫生服务中心、社区卫生服务站、体育活动中心。其中农贸市场应优先设置于地面一、二层，且设置于一层的建筑面积不应小于设置于二层的建筑面积。

第2.3.4条  机动车、非机动车停车场（库）

1．停车场（库）配建

表2.3.4  停车场（库）配置标准一览表

	类别
	单位
	非机动车
	机动车

	居住区
	住宅
	车位/户
	1.5
	1

	
	配套商业
	车位/100m²建筑面积
	3
	1.5

	酒店
	车位/间客房
	0.4
	0.5

	行政办公
	车位/100m²建筑面积
	1.5
	1

	博物馆、图书馆、展览馆
	车位/100m²建筑面积
	3
	0.8

	医院
	车位/100m²建筑面积
	2
	1

	体育场（馆）
	车位/100座位
	20
	4

	影剧院
	车位/100 座位
	30
	5

	学校
	大专院校
	车位/100m²建筑面积
	5
	0.4

	
	中学
	车位/100m²建筑面积
	4
	0.3

	
	小学
	车位/100m²建筑面积
	2
	0.3

	
	幼儿园
	车位/100名师生
	5
	3

	市场
	车位/100m²建筑面积
	7.5
	1.5

	商业中心
	车位/100m²建筑面积
	7.5
	1.5

	工业品销售维修
	车位/100m²建筑面积
	—
	0.5

	城市公园
	车位/1hm²占地面积
	3
	5

	交通枢纽及公用设施
	结合方案合理性确定


注：1．机动车以小型车为标准车型，大型车停车位面积以2.5倍标准进行设置，计算出的停车位数量不足1个的按照1个计算；

2．机动车停车位尺寸应满足最新《车库建筑设计规范》《室外停车场设计规范》，设置地下、半地下的机动车停车场（库）时，停车位面积核算应不小于32m²/车位；

3．商业、住宅停车场位于同一地块内时应分区设置；

4．一般地区居住用地、商业服务业设施用地内的建设项目配建停车位，宜采用地下、半地下的形式设置；若配建地面停车位的，其数量不应大于总停车位的10%，且地面停车位不计入停车位配建指标核算；

5．新建、改建、扩建含住宅建筑的项目一般不得配置微型车位及机械停车位，若配置则不计入停车位配建指标核算；

6．新建、改建、扩建含住宅建筑的项目配置子母停车位时，按照一个车位计入停车位配建指标核算；

7．公共建筑应有不少于20%的停车位作为社会公共停车用途，且不得出售或出租；

8．各类公共停车场（库）应建设不低于停车位总数10%的新能源汽车充电桩和专用车位，小区配建停车场应建设不低于停车位总数20%的新能源汽车充电桩和专用车位；

9．非机动车停车位结合规划方案合理确定非机动车位置，车位占地面积不小于1.2平方米/个；

10．老城区、特殊地区等因改造难度大的区域或安置房项目等确难以达到此要求的，经专项论证批准后可按规定的0.8倍执行

2．本规定未涉及类别停车位设置的参照国家相关规范执行。

第2.3.5条  公共空间规划管理

1．公共空间建设要求

（1）风景名胜区以及城乡规划确定的用地面积大于1万平方米的公园绿地或者广场、重要河流水体等公共空间周边的建筑布局、建筑风貌、建筑高度、天际轮廓线等内容，应当专题论证；

（2）城市公共空间应当与城市道路合理连接；

（3）商业设施用地（B1）、商务设施用地（B2）相对集中成片布局的，应同步规划建设广场用地、集中绿地等城市公共空间。在片区绿地面积总体符合要求的原则下，其商业设施用地、商务设施用地的绿地率指标可根据项目功能和空间组织的合理性确定。

2．城市广场与绿地

（1）城市广场、绿地应当统筹规划、集中布局，保证空间的开敞性，满足服务半径要求；

（2）广场、绿地沿城市道路部分的场地标高应当与道路自然衔接；

（3）在公园绿地内进行建设应满足以下控制要求，并作景观化处理：

公园绿地配套建筑的设计应符合最新《公园设计规范》；

用地面积在1万平方米及以下的公园绿地内不宜配建管理用房；

用地面积在1万—2万平方米的公园绿地内应配建面积不小于60平方米的公厕；

用地面积在2万平方米及以上的公园绿地内配建总建筑密度不大于3%的游憩设施和配套服务设施，并明确各类设施用途。

（4）动物园、植物园、盆景园等专类公园，其配套建筑的建筑密度与建筑高度按最新《公园设计规范》确定；

（5）市政工程及其附属设施要使用公园绿地的须专题论证；

（6）沿街人行道绿化应当充分开敞，多种植高大乔木，创造更多的树荫空间和休闲活动场地。道路交叉口或转角处不得集中设置阻碍行人通行和影响视线通透的花池、灌木等。同一道路主要行道树宜种植统一树种，以形成整体感。

3．其他公共空间

（1）城市重要景观道路（详见名词解释）相交的道路交叉口须留足总面积不小于1600平方米的公共空间，且每处面积不小于400平方米、进深不低于20米；

（2）城市主干道（35米以上，含35米）与重要景观道路相交的道路交叉口须留足总面积不小于1000平方米的公共空间，且每处面积不小于250平方米、进深不低于20米；

（3）城市次干道（25米以上）与重要景观道路相交的道路交叉口须留足总面积不小于600平方米的公共空间，且每处面积不小于150平方米、进深不低于20米；

（4）其他公共空间建设应遵照城市相关规范执行。

4．地块内部公共空间

（1）新建、改建、扩建的居住项目，地块单侧临城市道路的长度超过400米时，应当按照以下原则设置城市公共步行通道：

①与用地周边城市道路或者公园绿地、广场连通，连通后的公共步行通道（含城市道路）的间隔应小于或者等于400米；

②公共通道宽度宜大于或者等于3米；

③入口位置应当设置醒目的标识、标牌；

④鼓励在滨水区域设置具有休闲、健身、观景功能的公共步行通道。

（2）各类城市建设用地，其地块内绿地、小广场等各类场地为内部公共空间，严禁个人占用。

第2.3.6条  历史遗留问题进行专题论证批准后决定处理方式。

第三章  建筑工程规划管理

第3.0.1条  同一建筑在同时满足建筑间距和建筑后退界线等多重控制要求的情况下，按最大的控制距离控制。

第3.0.2条  建筑间距、建筑退距应在满足日照、消防、卫生、环保、防灾、交通需求、工程管线埋设、建筑物保护、空间环境、文物保护及有特殊要求的规范的前提下，同时满足第3.1.2～3.2.9条的规定。

3.1  建筑间距

第3.1.1条  建筑日照要求应满足附录四《遂宁市建筑日照分析管理办法》的相关要求。

第3.1.2条  建筑间距指相邻建筑外墙面（含阳台、外廊、飘窗、幕墙）最近点之间的水平距离。外墙面上附属的装饰性构架、遮阳、雨棚、挑檐等墙外设施不计入建筑间距。

第3.1.3条  住宅建筑的间距应满足以下规定：

1．住宅建筑各类朝向平行相对布置时的最小间距按表3.1.3.1控制：

表3.1.3.1  住宅建筑各类朝向平行相对布置时的最小间距控制要求

	
	多、低层建筑
	高层建筑

	
	长边
	山墙
	主要朝向
	次要朝向

	多低层建筑
	长边
	老城区：

≥1.0H
	老城区：
低层相对：≥6米
多层对低层：≥8米
多层相对：≥10米
	老城区：

≥0.4H且≥21米；
	老城区：

≥0.2H且≥13米

	
	
	一般地区：≥1.2H；且低层相对≥7米，多层对多、低层≥12米。
	一般地区：
低层相对：≥6米；多层对低层：≥9米；多层相对：≥12米。
	一般地区：

≥0.5H且≥27米；
	一般地区：

≥0.25H且≥18米

	
	山墙
	——
	老城区：≥6米
	≥13米
	≥13米

	
	
	
	一般地区：
低层相对≥6米；多层对低层、多层相对且不开窗≥8米；多层相对且开窗≥10米
	
	

	高层建筑
	主要朝向
	——
	——
	老城区：
≥0.4H且≥21米
	老城区：
≥次要朝向面宽且≥21米

	
	
	
	
	一般地区：
≥0.5H且≥27米
	一般地区：
≥次要朝向面宽且≥27米

	
	次要朝向
	——
	——
	——
	≥次要朝向面宽且≥18米


注：1．H：南侧建筑高度或东、西侧建筑平均高度；

2．建筑高度超过80.0米的建筑工程，可按80.0米高度计算建筑退距；

3．当多、低层建筑山墙宽度＞18米时，按长边控制建筑间距；

4．当高层建筑次要朝向宽度＞20米时，按主要朝向控制间距；

5．高层建筑次要朝向不宜开窗

2．住宅建筑高层主要朝向、多低层长边成角度布置时的最小间距按表3.1.3.2控制：

表3.1.3.2  住宅建筑高层主要朝向、多低层长边成角度布置最小间距控制要求

	建筑间夹角
	最小间距

	α≤300
	按表3.1.3.1—表3.1.3.3中主要朝向（长边）对主要朝向（长边）规定控制

	300＜α≤600
	按表3.1.3.1—表3.1.3.3中主要朝向（长边）对主要朝向（长边）规定的0.8倍控制

	α＞600
	按表3.1.3.1—表3.1.3.3中主要朝向（长边）对次要朝向（山墙）规定控制


注：表中α指两栋住宅建筑的锐角夹角

3．住宅建筑错位布置时的最小间距按表3.1.3.3控制：

表3.1.3.3  住宅建筑错位布置时的最小间距控制要求

	角度
	最小间距

	
	高层与高层
	高层与多、低层
	多、低层与多、低层

	α≤600
	13.0米
	13.0米
	6.0米

	600＜α≤900
	13.0米
	13.0米
	10.0米


注：表中α指两栋住宅建筑的锐角夹角

第3.1.4条  非住宅建筑与住宅建筑的间距控制按同类住宅间距要求控制。

第3.1.5条  非住宅建筑之间的间距应满足以下规定：

1．一般地区非住宅建筑各类朝向平行相对布置时的最小间距按表3.1.5.1控制：

表3.1.5.1  非住宅建筑各类朝向平行相对布置时的最小间距控制要求

	朝向
	多层建筑
	高层建筑

	
	长边
	山墙
	主要朝向
	次要朝向

	多层建筑
	长边
	1.0H且≥6.0米
	8.0米
	13.0米
	13.0米

	
	山墙
	——
	6.0米
	9.0米
	9.0米

	高层建筑
	主要朝向
	——
	——
	21.0米
	13.0米

	
	次要朝向
	——
	——
	——
	13.0米


注：H：南侧建筑高度或东、西侧建筑平均高度

2．一般地区非住宅建筑高层主要朝向、多层长边成角度布置时的最小间距按表3.1.5.2控制：

表3.1.5.2  非住宅建筑高层主要朝向、多层长边成角度布置最小间距控制要求

	建筑间夹角
	最小间距

	α≤300
	按表3.1.5.1中主要朝向（长边）对主要朝向（长边）规定控制

	300＜α≤600
	按表3.1.5.1中主要朝向（长边）对主要朝向（长边）规定的0.8倍控制

	α＞600
	按表3.1.5.1中主要朝向（长边）对次要朝向（山墙）规定控制


注：表中α指两栋非住宅建筑之锐角夹角

3．一般地区非住宅建筑错位布置时的最小间距按表3.1.5.3控制：

表3.1.5.3  非住宅建筑错位布置时的最小间距控制要求

	建筑夹角
	最小间距

	
	高层与高层
	高层与多、低层
	多、低层与多、低层

	α≤600
	13.0米
	9.0米
	6.0米

	600＜α≤900
	13.0米
	13.0米
	8.0米


第3.1.6条  低层辅助用房不宜单独建设，应纳入主体建筑。若必须单独设置时，与相邻多层建筑的最小间距为6.0米，与高层建筑的最小间距为9.0米。

第3.1.7条  生产性工业建筑后退用地红线和周边建筑的距离满足以下要求：

1．应满足最新《建筑设计防火规范》的要求；

2．有特殊要求的工业建筑，应满足相应的规范和标准。

第3.1.8条  非生产性工业项目建筑间距控制按照第3.1.4～3.1.5条规定执行。

第3.1.9条  以传统风貌为主的区域内建筑间距以方案合理性确定。

第3.1.10条  危旧房、棚户区改造项目建筑间距在满足日照、消防等国家相关要求基础上，可经专题论证进行确定。

3.2  建筑退界
第3.2.1条  沿用地红线和沿规划道路、规划绿地、铁路、河道以及市政线路等红线或保护带的建筑物，其退让距离必须符合消防、防汛和交通安全等方面的要求；除退让界外现状建筑物距离必须满足第3.1.2～3.1.10条规定外，退界距离必须同时满足第3.2.2～3.2.6条的规定。

第3.2.2条  各类建（构）筑物后退用地红线的最小距离应满足以下规定：

1．一般地区各类建（构）筑物后退用地红线的最小距离按表3.2.2及以下有关规定控制：

表3.2.2  各类建（构）筑后退用地红线最小距离控制要求

	
	居住建筑（含文教文卫建筑）
	非居住建筑

	
	建筑物高度的倍数
	最小距离（m）
	建筑物高度的倍数
	最小距离（m）

	主要朝向
	低层
	0.6
	5
	—
	5

	
	多层
	0.6
	6
	—
	6

	
	高层
	0.25
	13.5
	0.2
	10

	次要朝向
	低层
	0.25
	4
	—
	5

	
	多层
	0.3
	5
	—
	6

	
	高层
	0.2
	9
	—
	8


注：1．各类建（构）筑退让用地红线不得小于该建（构）筑与界外建（构）筑之间最小间距的一半；

2．建筑高度超过80.0米的建筑工程，可按80.0米高度计算建筑退距

（1）建筑高度大于24.0米的单层公共建筑后退用地红线的距离根据其性质核定，最小后退距离为15.0米；

（2）透空围墙、景观墙等构筑物临低、多层建筑向道路一侧退让建筑控制线距离的一半且不大于6.0米，临高层建筑向道路一侧退让建筑控制线距离的一半且不大于9.0米。

2．老城区建筑后退用地红线的最小距离满足以下要求：

（1）多、低层不小于5.0米，高层主要朝向不小于13.0米，次要朝向不小于9.0米；

（2）商业中心建筑24米以下不开窗的部分在满足相关规范要求的情况下，不作限制；建筑24米以下开窗的部分不小于5.0米，高层不小于9.0米。

3．规划用地相邻地块内，临规划用地一侧的建筑退让用地红线不满足建筑退界控制要求时，新建建筑须满足日照要求，并同时退让用地红线须满足表3.2.2要求；

4．建筑临街外立面阳台、飘窗、外廊、外包柱、门廓、采光井、橱窗、污水处理设施等，不得超越建筑控制线；

5．雨篷、挑檐等外墙设施，其下部离室外地面净空高度小于或者等于3米的，不得超越建筑控制线；净空高度大于3米的，在保证安全的情况下，可以超越建筑控制线，但不得超越道路红线；

6．与城市道路相连的通道、踏步、花台等不得超越道路红线。

第3.2.3条  各类建筑临规划绿地布置时，其后退规划绿线的距离应满足以下规定：多、低层建筑后退距离不小于5.0米，高层建筑建筑后退距离不小于10.0米。

第3.2.4条  各类建筑后退规划道路红线的最小距离应满足以下规定：

1．一般地区各类建筑物后退道路红线的最小距离按表3.2.4.1及以下有关规定控制：

表3.2.4.1  各类建筑后退规划道路红线的最小距离控制要求

	道路红线宽度D（米）
	建筑高度（H）

	
	退道路红线（米）
	退道路转角红线（米）

	
	多、低层
	专业市场、大型公建
	高层
	多、低层
	专业市场、大型公建
	高层

	D＜35
	5
	12
	10
	7
	14
	12

	D≥35
	8
	12
	8
	—
	—
	—


注：1．不同高度的建筑，按各自建筑计算高度退让道路控制边线；

2．位于不同等级道路交叉口的，按较高等级道路的退让标准执行；

3．临规划道路建筑在满足后退道路红线距离的同时，建筑后退道路中心线的距离必须符合后退用地红线的相关规定；

4．高层公共建筑≤24米部分，后退道路红线可按照多、低层退距要求执行；

5．高层建筑24米以下部分和24米以上部分重叠时，后退道路红线距离按照相对较高标准执行

（1）临重要景观道路的建筑，其建筑控制线应满足表3.2.4.1，且与人行道路缘石外边缘之间宽度不低于20米（含人行道宽度），临玉龙路的建筑控制线应满足表3.2.4.1，且与人行道路缘石外边缘之间的宽度不低于21米（含人行道宽度），临中环线的建筑控制线应满足表3.2.4.1，且与人行道路缘石外边缘之间的宽度不低于30米（含人行道宽度）；

（2）建筑高度大于24.0米的单层公共建筑后退距离根据其性质核定，其最小后退距离为25.0米。

2．老城区后退规划道路红线的最小距离按表3.2.4.2控制：

表3.2.4.2  建筑后退规划道路红线的最小距离控制要求

	道路红线宽度D（米）

建筑计算高度H（米）
	D＜25
	D≥25

	多、低层建筑
	4
	3

	高层建筑
	6
	5

	超高层建筑
	8
	7


注：1．不同高度的建筑，按各自建筑计算高度退让道路控制边线；

2．建筑后退道路中心线的距离必须符合后退用地红线的相关规定

第3.2.5条  各类建筑后退市政线路（管线）及规划黄线的距离按表3.2.5控制：

表3.2.5  各类建筑后退市政线路（管线）及规划黄线的距离

	建筑类型
	多、低层建筑
	高层建筑

	后退距离
	5.0米
	8.0米

	其他
	且满足3.1.2—3.1.6条有关间距的规定


第3.2.6条  各类建筑后退各类规划蓝线的距离按表3.2.5控制。

第3.2.7条  各类地下、半地下建（构）筑退让应满足以下规定：

1．地下（含半地下）建（构）筑物外墙后退用地红线、规划道路红线的距离应满足建筑控制线的相应要求，同时不小于其深度的0.7倍、且不小于5.0米；

2．地下（含半地下）建（构）筑物外墙后退规划绿线、黄线的距离不小于5.0米；

3．地下（含半地下）建（构）筑物外墙后退规划蓝线的距离按表3.2.5控制，且须满足国家相关规范和标准的要求；

4．地下室（含半地下室）机动车进出口坡道的起坡点至道路红线的车道长度不小于7.5米。

第3.2.8条  以传统风貌为主的区域内建筑退让规划控制线的距离以方案合理性确定。

第3.2.9条  经城市设计或专项论证的点状布局地块，其建筑退让规划控制线的距离以方案合理性确定。

3.3  建筑形态
第3.3.1条  城市各类建筑形态控制应符合本节的规定，并同时符合日照、消防、安全、环保等方面的要求。

第3.3.2条  天际轮廓线宜顺山形起伏，形成层次丰富有序的城市轮廓：

1．风景名胜区、公园绿地、广场、城市重要水体周边的建设项目，原则上应当遵循建筑前低后高、错落有致的布局原则，并结合地形高差和周边环境，形成富于变化的城市天际轮廓线；

2．横向轮廓：隔江相望的视觉效果，沿涪江展开面建筑轮廓宜顺应山形起伏，呼应山体特征，宜采用组团布局，视觉走廊连续展开面不宜过长；

3．纵深层次：建筑高度自江向山纵深方向控制时，近水、近山区域宜低。

[image: image1.jpg]



图3.3.2  纵深层次建筑高度控制示意图

第3.3.3条  滨水、临山景观廊道通过控制滨水界面，强化滨河廊道的视线通透和空间可达性：

1．滨水、近山多低层住宅建筑连续面宽L不应大于40米，滨江、近山高层建筑（H＜80M）连续面宽L不应大于60米，滨江、近山高层建筑（H≥80M）连续面宽L不应大于40米；

2．滨水、近山地块宜设置公共通道，加强空间可达性，相邻通道间距不宜大于200米；

3．滨水、近山地块宜设置视线通道，以强调山水景观的视觉渗透，相邻视线通道间距不宜大于80米，视线通道宽度不宜小于15米；

[image: image2.jpg]PSS

B N

EER




图3.3.3.1  相邻视线通道间距、通道宽度控制示意图

注：①L（相邻视线通道间距）：不宜大于80米；

②L0（视线通道宽度）：不宜小于15米。

4．建筑距涪江、渠河、联盟河规划蓝线的水平距离与建筑高度之比不宜小于1∶1，且不得小于60米，以保证近水空间开阔度和适宜的建设尺度；

[image: image3.jpg]=i

=5}

=5}

=5}

e EE—





图3.3.3.2  建筑距蓝线距离控制示意图

注：L:H不宜小于1:1，且L不得小于60米。

[image: image4.emf]         B   C             L  

A  

5．近山地区建筑高度不应大于山体主要观景高度，且建筑外墙距山体的垂直距离与建筑高度之比不宜小于2:1；

图3.3.3.3  近山地区建筑距离控制示意图

注：L:H不宜小于2:1。

6．滨水、近山地区建筑退让距离除严格按照第3.2.2～3.2.7条控制外，应遵循《遂宁市中心城区风貌规划导则》及城市设计的相关控制要求。

第3.3.4条  规划区范围内临规划宽度30米以上道路（含30米）的建筑主楼面宽的规定：

1．多低层住宅建筑，最大连续面宽投影不应大于80米；建筑高度不大于60米的高层建筑，最大连续面宽的投影不应大于60米；建筑高度大于60米的高层建筑，其主要朝向投影面宽不应大于40米（详见图3.3.4）；

[image: image5.jpg]AR AT A B AEXT R R A A B



2．不同建筑高度组成的连续建筑，其最大连续面宽的投影上限值按最高建筑高度所对应的主要朝向投影面宽执行。

图3.3.4建筑主要朝向投影面宽示意

注：A、B、C为连续建筑物，A为建筑最高部分，L为建筑主要朝向投影面宽
第3.3.5条  建筑外观应体现多样化，可采取组群布局方式，通过建筑组群之间高度、形态、立面处理上的区别，形成丰富多样的建筑形态。商业办公及住宅建筑不宜出现3栋及以上的连续重复。

净用地面积大于2万平方米的建设项目，高层建筑之间形成高低错落时，高差比不宜低于25%（以高度较高建筑为计算基数），面向城市开敞空间和主要道路形成高低错落的天际轮廓线与纵深空间层次。

第3.3.6条  临城市重要景观道路及规划宽度30米以上道路的住宅建筑临街外立面应进行公建化设计，建筑临街外立面设置阳台时应封闭。

第3.3.7条  建筑附属构建物、装饰物应保持与建筑主体协调一致。建（构）筑物临街面禁止设置外置式防护栏；建筑临街外立面一般不得设置空调机位，若必须设置时，应隐蔽式处理，并与建筑整体风貌相协调。

第3.3.8条  建筑外墙材质应满足以下要求：

1．外墙材质的使用和设计应体现高品质、高标准和建筑使用安全的要求；鼓励采用品质较好的新型材料；禁止采用劣质、非环保类、耐久性差的外墙材料。设计应充分考虑材料自身特质，合理、精致、美观、耐久，并充分考虑施工工艺的成熟性；

2．商业及其他公共建筑外墙材质应使用石材或品质不低于石材的板材，住宅建筑外墙材质应使用品质不低于纸皮砖的材质；

3．涂饰类材料鼓励选用仿石材材料、质感砂浆等质感较好的材料；

4．建筑外墙大面积使用同一色彩材质时，应合理设计分缝，避免外墙呆板、无变化。

第3.3.9条  建筑色彩按照《遂宁市中心城区风貌规划导则》，结合建筑类型按表3.3.9控制：

表3.3.9  建筑色彩控制表

	区域
	建筑类型
	控制要求

	文保单位及周边
	所有建筑
	采用灰、白、原木色为主色调

	传统街区
	所有建筑
	采用灰、白、原木色为主色调

	一般地区
	商业建筑
	采用暖色系的色彩为主色调，明度V建议6—8.5，彩度C建议≤5

	
	商务建筑
	采用亮灰色系的色彩为主色调，明度V建议6—8.5，彩度C建议≤2

	
	居住建筑
	采用暖色系的色彩为主色调，明度V建议≥5，彩度C建议≤5

	
	公共设施建筑
	采用暖色系的色彩为主色调，明度V建议≤5，彩度C建议≤7

	
	工业建筑
	采用冷色系的色彩为主色调，明度V建议≥5，彩度C建议≤5


注：1文保单位及周边包括广德寺、灵泉寺、长乐观、白雀寺、天上宫、天主教堂等文保单位及其相邻周边的地块；

2传统街区包括龙凤古镇、仁里古镇、席吴二洲、遂宁高新区金梅村（邻桃花山）等传统民居风貌区等

第3.3.10条  建筑屋顶造型应当与城市天际轮廓线、周边环境相协调，应满足以下要求：

1．各类建筑应重视顶部设计，结合形象、功能、夜景一体设计；

2．高层建筑屋顶应注意与建筑及周边环境协调，可采用退台、收分等造型变化处理；

3．多、低层住宅建筑须采用坡屋顶形式，多、低层非住宅建筑应避免单一形式平屋顶，宜采用坡屋顶、平坡结合、种植屋面等多种方式；

4．高层建筑裙房屋顶宜设置种植屋面或屋顶花园，不能达成上述要求的屋面，应采取铺装处理或盆栽绿化等方法进行美化；

5．建筑屋顶应使用低反光系数的屋面材料，采取铺装处理的建筑屋顶，铺装色彩应与建筑整体色彩协调，工业建筑屋顶严禁采用大面积蓝色等高饱和度色彩；

6．禁止将楼标、广告牌等附属物立于建筑屋顶；

7．屋顶上的冷却塔、电梯机房、水箱、楼梯间、烟囱等，应当与屋顶造型整体设计，进行遮蔽或者景观美化处理。

第3.3.11条  建筑立面各种标识、店招、空调外机位及各种管道应结合立面统一设计并预留位置。底层或裙房作经营用途时空调室外机不得临道路设置。

第3.3.12条  建筑项目环境营造应体现以人为本，提升城市品质，形成人性化的空间环境：

1．商业建筑临规划商业街不应设置围墙，商务建筑（办公楼、酒店等）临城市道路不宜设置围墙，可采用绿化、水景等景观方式界定空间；住宅、学校、幼儿园等需要明确空间界限的项目，应采用透空栏杆、绿篱、通透式围墙等形式；

2．新建透空栏杆、绿篱、通透式等形式围墙的形式应符合以下规定：

（1）通透式围墙通透率应大于70%，通透部分绿视率应达60%以上；

（2）绿色植物墙绿化覆盖率大于80%。

3．因安全、保密等有特殊要求的项目确需建实体围墙的，围墙临规划道路（河道或城市开放空间）要砌宽度30.0厘米以上、高度40.0厘米的种植槽，用于种植常绿植物，遮挡墙体，绿化覆盖率要达到100%；

4．临街商业用房不得设置封闭式卷帘门。

第3.3.13条  城市建筑应进行夜景照明设计，原则上不得建设大面积媒体立面，避免形成光污染；具体控制要求按照《遂宁市景观照明控制导则》及的相关要求执行。

城市各类建设项目设计时应编制夜景照明设计专章（篇），且应与建筑主体同步设计、同步实施、同步验收。

第3.3.14条  新建住宅建筑不得设置底商，商业应独立设置，建筑间距按照第3.1.4～3.1.5条控制；老城区特殊地块经专项论证后，可在满足消防要求的前提下设置底商。

第3.3.15条  提倡和鼓励新型住宅的规划建设，支持“绿色建筑”、“第四代建筑”的规划建设实施：

1．鼓励建筑配置多种形式的立体绿化，提高绿量；建筑绿化控制应符合以下要求：

（1）建筑架空立体绿化部分覆土深度应不低于0.6m；其建筑面积应不大于该层建筑总面积的30%，且应按照附录二容积率计算规则核算容积率；

（2）鼓励地下车库、多低层商业建筑及住宅建筑设置屋顶绿化，屋顶绿化的计算规则应按照附录二相关要求核算。

2.经专题论证达到“第四代建筑”相关要求的项目，科学合理确定规划技术指标。

第四章  市政、交通、海绵工程管理

4.1  交通工程
第4.1.1条  新建项目机动车出入口设置应满足控制性详细规划的规定，在控制性详细规划未做明确规定时应符合以下要求：

1．机动车出入口与交叉口的距离，自道路红线交叉点量起，原则上应满足主干道不小于70米，次干路不小于50米，支路不小于30米；

2．开设机动车出入口，单车道开口宽度不小于5米，双车道开口宽度不小于7米，出入口数量应满足国家相关规范和标准的要求；

3．机动车出入通道与城市道路相交时应进行转角处理，转角半径原则上不小于9米；

4．地下车库出入口临规划道路设置时，且不得利用规划道路组织用地内部交通；出入口设计应满足交叉口间距和视距要求，车库闸机位置应满足入库车辆排队要求。

第4.1.2条  新建项目应预留路名牌，道路交通指示牌，电信交换箱，视频监控设备等相关部件的位置。

第4.1.3条  城市各机动车停车场（库）在规划设计时，除满足第2.3.4条的规定，还须符合以下要求：

1．剧院、大中院校、中小学、酒店、博物馆、图书馆、展览馆、体育场（馆）等公共建筑，每配建50个停车位中应当配建不少于1个大型车停车位；

2．建设项目每配建50个停车位中应当配建不少于1个无障碍停车位；

3．中小学及幼儿园应在用地范围以内、围墙以外设置供接送学生使用的停车位，其比例应不低于停车位总数的20%。

4.2  市政工程管理

第4.2.1条  城市各类管线应沿城市规划道路埋地敷设，老城区地块改造时应将现有架空杆线改为地下敷设。

第4.2.2条  新建、改建、扩建建设工程时，自身应配置的附属设备用房及设施，不得超出建筑控制线；消防结合器、消火栓、室外消防环管、各类检查井等，不得超越道路红线。

小区配电房宜采取地下或半地下的方式建设，且应采取防水排涝措施，避免电力系统因雨水入侵，影响小区居民正常用电。

小区附属设备确需在地上建设时，应进行美化处理，并加强设备安全防护处理。

4.3  海绵建设管理
第4.3.1条  城市各类建设项目应按照控制性详细规划、《遂宁市海绵城市规划设计导则》的规定进行海绵城市建设控制。

城市各类建设项目设计时应编制海绵城市规划专章（节），并报送遂宁市住房和城乡建设局（海绵和公园城市建设办公室）审查、监管。

第五章  附则

第5.0.1条  本规定施行前，已取得《建设项目选址意见书》，并经核定规划条件，或已取得《建设用地规划许可证》的建设工程，可按原有关规定执行。

第5.0.2条  本规定未包括的内容，按国家现行的技术规范执行。在规划实施过程中，与国家现行技术规范要求有矛盾时，由遂宁市自然资源和规划局负责解释。

第5.0.3条  本规定有关名词含义，以本规定名词解释（附录一）为准。

第5.0.4条  本规定自2020年5月9日起执行。

附录一

名词解释

1．建设用地面积：指规划建设项目的净用地面积（不包括各类公共用地的面积，如绿地、道路、道路广场和水域）。

2．民用建筑：供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。按建筑使用功能可分为居住建筑和公共建筑两大类。

3．居住建筑：供人们居住使用的建筑；包括住宅（楼）、宿舍等。

4．公共建筑：供人们进行各种公共活动的建筑。

5．民用建筑高度划分参照《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）第3.1.2条执行：

（1）建筑高度不大于27.0m的住宅建筑、建筑高度不大于24.0m的公共建筑及建筑高度大于24.0m的单层公共建筑为低层或多层民用建筑；

（2）建筑高度大于27.0m的住宅建筑和建筑高度大于24.0m的非单层公共建筑，且高度不大于100.0m的，为高层民用建筑；

（3）建筑高度大于100.0m为超高层建筑。

注：建筑防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016有关建筑高度和层数计算的规定。

6．低层建筑：层数不大于3层或建筑高度不大于11.0米的建筑为低层建筑。

7．住宅平均层数：住宅总建筑面积与住宅基底总面积的比值（层）。

8．非居住建筑：除居住建筑以外的其他民用建筑（本规定中不包括工业建筑）。

9．地下室：室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/2的房间。

10．半地下室：室内地平面低于室外地平面的高度超过室内净高的1/3，且不超过1/2的房间。

11．低层辅助用房：与主体建筑配套使用的高度不大于6.0米，且不直接临路开设出入口的门卫、车库、垃圾房、市政设施用房、物管用房等。

12．停车空间：停放机动车和非机动车的室内、外空间。

13．容积率：在规划项目建设用地内，计算容积率的建筑面积总和与规划项目建设用地面积的比值。

14．建筑密度：在规划项目建设用地内，建筑物的基底面积总和与规划项目建设用地面积的比例（%）。

15．总建筑密度：指建设项目中所有建筑的基底面积与建设用地面积的比例。

16．绿地率：在规划项目建设用地内各类绿地面积的总和与规划项目建设用地面积的比率（%）。

17．建筑面积：按自然层外墙结构外围水平面积之和计算。结构层高在2.20m及以上的，应计算全面积；结构层高在2.20m以下的，应计算1/2面积。

18．自然层：按楼地面结构分层的楼层。

19．结构层：整体结构体系中承重的楼板层。

20．架空层：仅有结构支撑而无外围护结构的开敞空间层。

21．结构层高：楼面或地面结构层上表面至上部结构层下表面之间的垂直距离。

22．高层建筑主要朝向：

（1）高层居住建筑中主要房间如卧室、起居室、书房、健身房等的开窗（含阳台）面的朝向；

（2）高层非居住建筑中次要朝向以外的朝向；

（3）高层建筑中面宽大于20.0米的各类朝向。

23．高层建筑次要朝向：次要朝向可设置卫生间、盥洗室、厨房、储物间、开水间、楼梯、内走廊窗以及服务阳台等。

24．点式高层住宅：主要朝向投影面宽小于35.0米的高层住宅。

25．多、低层建筑长边：主要功能房间开窗面、阳台、阴台设置面以及面宽大于18.0米的山墙面。

26．多、低层建筑山墙：多、低层建筑面宽不大于18.0米的短边。山墙面每层可设置面积不大于1.8平方米的走道窗、楼梯间窗；面积不大于0.6平方米的卫生间窗、盥洗室窗、开水间窗、储物间高窗。

27．相对布置：建筑外墙面（含阳台、外廊、飘窗）的正投影面与相邻建筑的外墙面（含阳台、外廊、飘窗）相交时，为相对布置。

[image: image6.jpg]//QV/

crarmgE S HURRARE





28．错位布置：建筑任一外墙面（含阳台、外廊、飘窗）的的正投影面与相邻建筑的各外墙面均不相交的，为错位布置。

[image: image7.jpg]



29．带状绿地：在控制性详细规划中标注有宽度的城市各种类型和规模的绿地。

30．块状绿地：除带状绿地之外的城市各种类型和规模的绿地。

31．老城区范围：东至涪江、西至渠河、北至先锋桥、南至开善东路以及安居老城区范围。

[image: image8.jpg]X

LR & Dt

o

Vi

Ny %"QQQQQ
OEEY

N
,‘... i

\ ST

)





32．老城区综合中心范围：现旧城中央商务区及周边部分地块。

[image: image9.jpg]ETHERRESTXE

i

- EEE
R =2
R
] gmaR
L K
N
L i




33．一般地区范围：除老城区以外的区域。

34．危旧房棚户区：根据川府发〔2014〕15号文件确定为城市规划区范围内的城中村，以改扩建方式同时实施建筑节能改造、管网线路改造、房屋功能完善、风貌塑造的综合整治项目，位于城市规划区内的国有工矿（煤矿）棚户区、国有林业基层单位棚户区（危旧房），以及具备棚户区特征的小城镇危旧房。

35．滨水地区：主要包括滨水景观廊道和码头地区两个分区。滨水景观廊道包括沿涪江、渠河、联盟河、东湖、南强内湖等主要江河、径流湿地、湖泊的城市空间；码头区主要包括犀牛码头、圣莲岛、圣平岛等主要现状及规划城市码头及其相邻的城市区域。

36．重要景观道路：展示城市景观的重要廊道，包括滨江路、五彩缤纷路、东平路、芳洲路、东升路、慈航路、站南路、明月路、南环路、西宁大道、G318国道城区段、旗山路、朝阳路、灵云路、玫瑰大道、玉龙路等。

37．道路红线：规划的城市道路（含居住区级道路）用地的边界线。

38．用地红线：各类建筑工程项目用地的使用权属范围的边界线。

39．城市绿线：城市各类绿地范围的控制线。

40．城市蓝线：城市规划确定的江、河、湖、库、渠和湿地等城市地表水体保护和控制的地域界线。包括城市取水点上游100米和穿过城市的江河、溪流在城市规划区范围之外的相当区段，指“水体现状、规划及严格保护界线”。

41．城市紫线：指国家历史文化名城内的历史文化街区和省、自治区、直辖市政府公布的历史文化街区的保护范围界线，以及历史文化街区外经县级以上政府公布保护的历史建筑的保护范围界线。

42．城市黄线：对城市发展全局有影响的、城市规划中确定的、必须控制的城市基础设施用地的控制界线。

43．特殊控制线：如机场净空限高控制线、等值线、城市微波通道等控制范围的界线等。

44．建筑控制线：有关法规或控制性详细规划确定的建筑物、构筑物的主体外轮廓必须依此线型设计，不应超出的界线。

45．高层主体建筑密度：地块高层建筑物的基底面积总和与总用地面积的比例（%）。

46．海绵城市（LID）：指在城市开发建设过程中，通过生态化措施，尽可能维持城市开发建设前后水文特征不变，有效缓解不透水面积增加造成的径流总量、径流峰值与径流污染的增加等对环境造成的不利影响。

47．透水铺装：可渗透、滞留和渗排雨水并满足一定要求的地面铺装结构。包括透水砖、透水水泥混凝土和透水沥青。

附录二

计算规则

一、容积率计算规则

（一）相关概念

容积率：是指一定地块内，总建筑面积与建筑用地面积的比值。按照最新《城市规划基本术语标准》的规定。

建筑面积：按照最新《建筑工程建筑面积计算规范》的规定确定的建筑面积数值。

计容建筑面积：是指计入容积率的建筑面积，一般按照最新《建筑工程建筑面积计算规范》的规定确定的建筑面积数值，出现下列情况的，容积率计算按规则执行。

（二）住宅建筑计算规则

1．住宅建筑层高不宜大于3.6米；层高大于3.6米、小于或等于5.1米时，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的1.5倍计算；层高大于5.1米、小于或等于8.1米时，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高大于8.1米的、小于或等于11.1米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算；层高以3米为基准，以此类推。

2．跃层式住宅建筑起居室（厅）、低层住宅起居室（厅）、住宅坡屋顶部分的通高部分层高小于或等于7.2米时，该通高部分的计容建筑面积按照该层水平投影面积的1倍计算；通高部分层高大于7.2米、小于或等于10.8（7.2+3.6）米时，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高以3.6米为基准，以此类推。

3．高层民用建筑底层架空部分净高大于或等于3.6米，架空层的水平投影面积不大于整个项目总建筑占地面积的50%，且仅用于布置绿化小品、公共休闲活动空间、公共通道等公共空间用途，其建筑面积不计入计容建筑面积，但应计入该项目的总建筑面积。

（三）商业建筑计算规则

1．商业建筑底层建筑层高大于5.7米、小于或等于10.8米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高大于10.8米、小于或等于15.9米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算；层高以5.7米为基准，以此类推。二层及以上建筑层高大于5.1米、小于或等于10.2米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高大于10.2米、小于或等于15.3米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算；层高以5.1米为基准，以此类推。

2．建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等除外。餐饮、娱乐等功能集中布置的单一空间达到2000平方米以上的商业用房，以及电影院、体育场馆、展示厅、综合会议厅等有特殊功能需要的建筑层高可以根据功能要求适当提高，须专题论证。

（四）办公建筑、酒店建筑计算规则

1．办公建筑、酒店建筑层高大于5.1米、小于或等于9.3米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；层高大于9.3米、小于或等于13.5米的，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算；层高以4.2米为基准，以此类推。

2．建筑公共部分的门厅、大堂、中庭等有特殊功能需要的建筑通高部分按照一层计算计容建筑面积。

（五）工业厂房建筑计算规则

1．工业厂房、仓储、物流用地等建筑层高大于或等于8.1米、小于或等于12.3米的，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的2倍计算；建筑层高大于12.3米，不论层内是否设置夹层，其计容建筑面积按照该层水平投影面积的3倍计算。

2．行政办公、研发等后勤服务设施按照办公建筑执行；生活服务用房按照住宅建筑执行。

（六）阳台计算规则

1．每套住宅阳台（含各类形式的阳台、入户花园、露台、活动平台、空中花园、空中院馆、设备平台、构造板、结构板、抗震板等非公共活动空间）的水平投影面积不大于该套住宅使用建筑面积的20%。

2．商业、办公、酒店建筑的每层阳台水平投影面积不大于该层使用建筑面积的15%。

3．此外，进深大于1.8米的阳台或半径大于1.8米的圆弧形阳台，按其水平投影面积计入计容建筑面积，低层住宅、退台式建筑阳台等有特殊要求的除外。

（七）其他

1．用作人防、设备、车库的地下（半地下）建筑物，当其顶板面高于室外地坪不大于1.5米时，不计入建筑密度，不计入计容建筑面积；当其顶板面高于室外地坪1.5米时，按照该层水平投影面积计入建筑密度，按该层水平投影面积计入计容建筑面积。地下室、半地下室顶板面高于室外地坪部分按地上建筑的规定进行退距管理；

如建筑室外地坪标高不一致时，以周边最近的城市道路标高为准加上0.6米作为室外地坪，之后再按上述规定核准；

地上建筑四周均未被室外地坪掩埋的楼层，应当纳入容积率计算；

地上建筑局部被室外地坪掩埋的楼层，其被掩埋外墙长度占该层外墙周长（局部凹凸不计入）比例大于或者等于40%的，除集中车库和设备用房外，均应当纳入容积率计算；小于40%的，均应当纳入容积率计算。

2．窗台板与室内地坪高差小于0.45米，且窗台板外边线凸出建筑外墙面宽度大于0.6米，按照窗台板投影面积计入计容建筑面积。

3．除建筑入口雨篷外，建筑附属构件及装饰构架（如花池、构造板等）的进深不应大于0.6米，且连续长度不应大于1.8米；独立空调板的进深不应大于0.8米，且连续长度不应大于1.8米；空调板沿阳台长边外侧设置，按照阳台计入计容建筑面积，沿阳台短边外侧设置，其宽度大于0.6米，按照阳台计入计容建筑面积；住宅建筑在外墙外或阳台外设置花池时，花池底板距室内地坪或阳台地坪0.6米，或在阳台结构底板内设置花池的，花池按照阳台规定计入计容建筑面积。

4．女儿墙高度大于1.8米，围合长度超过女儿墙周长20%时，按照该屋面水平投影面积的相应比值计入计容建筑面积。

（八）建筑项目设计方案中出现本规则之外或难以界定的情况时，可以组织专家论证其方案的合理性，以专家论证结论作为方案审查的参考依据。

（九）设计单位应在总平面图中分别注明建筑面积和计容建筑面积。

二、建筑密度计算规则

1．建筑密度：在规划项目建设用地内，建筑物的基底面积总和与规划项目建设用地面积的比例（%）。

建筑的基底面积：建筑物接触地面的自然层建筑外墙或结构外围水平投影面积。有裙楼的建筑计算主楼的基底面积时，可将裙楼屋面视为地面。

2．计算规则

独立的建筑，按墙体外围及立柱外边水平面积计算；室外有顶盖、有立柱或墙体落地的走廊、门廊、门厅、阳台、平台、楼梯等按墙体外围及立柱外边水平面积计算。

3．以下项目不计入建筑密度：

（1）高于室外地坪大于3.5米的悬挑不落地的阳台、房间等；

（2）地下室、半地下室及出入口等地下室附属设施。

三、绿地率计算规则

1．绿地率是指建设项目用地范围内各类绿地占地面积的总和占（与）建设项目用地面积的比率。

2．建设项目用地与范围是指建设项目总用地中扣除由建设项目方带征的区外道路、公共对外道路用地后的净用地面积（即净用地面积）。

3．建设项目用地范围内的各类绿地（折算系数）包括以下类型绿地：

（1）地面绿化用地：地面绿化用地：覆盖各类生长植物，上部无建筑物、构筑物遮挡，适于栽植各类植物的用地。折算系数：按投影面积的100%计算。

按照遂宁市海绵城市规划设计导则的要求，鼓励设置下沉式绿地。改建项目下沉式绿地率大于总绿地率的20%、新建项目下沉式绿地率大于总绿地率的30%，折算系数：按下沉绿地面积的105%计算。

（2）悬空建筑（阳台、雨蓬等）下绿化用地。折算系数，见下表：

	绿化类型
	要求
	折算系数

	悬空建筑（阳台、雨蓬、架空层等）下绿化用地
	净空高度≥2.2m
	100%

	
	2.2m≥净空高度≥1m
	50%

	
	净空高度<1m
	不予计算


（3）在绿地包围内的水体、园林建筑小品、园林铺装及园路等。

1）主要有以下类型

①景观水体；

②跌水；

③景观良好、水质清澈、水岸造型优美的各类水池（不包括游泳池、旱喷池及各类水体浑浊、景观效果差的生产水池）；

④园林建筑小品：亭、台、楼、阁、廊、榭、轩、枋、塔等；

⑤园林铺装：提供休闲健身活动的各类艺术铺装（含透水铺装）；

⑥园路：是指2.5米以内的园林小径。

2）透水铺砖率：绿地内铺装采用透水铺砖材料达到总铺装量的80%以上纳入绿地率计算，小于则不纳入。

绿地内铺装面积总量控制要求见下表。折算系数，见下表：

	建设项目
	要求
	折算系数

	在绿地包围内的水体、园林建筑小品、园林铺装及园路等
	各类水体面积、园林建筑小品占地、园林铺装面积及园路面积之和≤绿化用地30%且园林建筑小品占地面积≤绿化用地的3%
	100%

	
	各类水体面积、园林建筑小品占地、园林铺装面积及园路面积之和＞绿化用地的30%
	超出部分不予计算


（4）组团集中绿地：是指长度不小于15米，宽度不小于10米，且面积不小于400平方米的集中绿地。

居住人口大于1000人的居住区集中绿地面积计算应按下表的要求执行。折算系数，见下表：

	建设项目
	要求
	折算系数

	居住小区
	绿地种植面积≥组团集中绿地面积的70%
	100%

	
	组团集中绿地面积的50%≤绿地种植面积≤组团集中绿地面积的70%
	50%

	
	绿地种植面积≤组团集中绿地面积的50%
	不予计算

	其他项目
	绿地种植面积之和≥绿化用地面积的70%
	100%

	
	绿化用地面积的50%≤绿地种植面积之和≤绿化用地面积的70%
	80%

	
	绿地种植面积之和≤绿化用地面积的50%
	按实际绿地种植面积100%计算

	备注：组团绿地中园林小品建筑密度不大于组团绿地面积的3%，折算系数以绿化用地面积为基准


（5）屋顶绿化

1）主要有以下类型包括：

①地下车库屋顶绿化；

②地下建筑物的屋顶绿化；

③24m以下建筑物的屋顶绿化。

2）绿色屋顶率：新建居住、公共管理和公共设施、商业服务业用地的建筑中，建筑高度低于24米的建筑适宜进行屋顶绿化，绿化屋顶面积宜占建筑屋顶面积的30%以上。

绿色屋顶面积小于30%，折算系数：不予计算；绿色屋顶面积大于30%，折算系数：按实际绿化屋顶面积计算。折算系数，见下表：

	绿化类型
	要求
	折算系数

	[image: image10.jpg]3 5
3
1 : :
B ® ®
E2 i3
o 4 ER—
3 ® "
& I
o
B
Z (6 | [E 3 Gm)|  [B O
8, 6 10
EAC)
N L. JEX05)
« A = |
= 2 ’ B
& - B -~ o
= =
ERG)

% ()

o

a0t

|

kY

E)

o

27

El

E]

L

27

et

18

£




[image: image11.png]7 P i
i | L X J‘g%’j}”ﬁ*ﬁ AR, R
B | ey |EEAEN | e | cnms
Kinsyme| 2 s | LS nEs
A | AT gy
E At
— : (S
TEHE L —].—d
T T




地下车库、地下建筑物的屋顶绿化
	地下构筑物顶板标高低于—0.6米（设定室外地坪标高为+0.0）
	平均覆土厚度≥1m，以乔木为基调，乔、灌、地被配置合理的植物种植
	100%

	
	
	0.6m≤平均覆土厚度＜1m，以小乔木为基调，配置灌木、地被的植物种植
	80%

	
	
	0.3m≤平均覆土厚度＜0.6m，以灌木为基调，配置地被的植物种植
	40%

	
	地下构筑物顶板标高介于—0.6米～1.2米的地下构筑物（设定室外地坪标高为+0.0）
	平均覆土厚度≥1m，以乔木为基调，乔、灌、地被配置合理的植物种植
	60%

	
	
	0.6m≤平均覆土厚度＜1m，以小乔木为基调，配置、地被的植物种植
	40%

	
	
	0.3m≤平均覆土厚度＜0.6m，以灌木为基调，配置地被的植物种植
	20%

	裙房屋顶绿化和小于24m的建筑物屋顶绿化
	0.6m＞平均覆土厚度≥0.3m，以灌木为基调，配置的植物种植
	20%

	
	平均覆土厚度≥0.6m，以小乔木为基调，配置灌木、地被的植物种植
	40%

	备注：1．高度指地下车库、地下建筑物覆土顶面相对于设计室外地坪的标高；

2．除上述类型外的屋顶绿化、垂直绿化、阳台绿化不计算绿地面积


（6）草坪砖绿化，仅指建设项目总平面图中确定的地面停车场地。折算系数，见下表：

	绿化类型
	要求
	折算系数

	草坪砖停车场
	停车位采用植草砖铺装
	20%

	林荫式草坪砖停车场
	停车位采用草砖铺装，且每两个车位种植一棵以上遮阴效果良好的高大乔木
	50%


（7）树阵及树池绿地：仅指成片成行列式的栽植及独立设置的树池。折算系数，见下表：

	绿化类型
	要求
	折算系数

	树阵
	干径≥10cm，株距＜5m

长≥20m，宽≥20m，
	100%

	
	干径≥10cm，株距＜5m

10m≤长≤20m，

10m≤宽≤20m，
	50%

	独立树池
	干径≥50cm
	按干径的5倍为直径计算

	
	30cm≤干径≤50cm
	按2平方米计算

	
	干径≤30cm
	不予计算


四、建筑高度的计算

1．机场、电台、电信、微波通信、气象台、卫星地面站、军事要塞工程等周围的建筑，当其处在各种技术作业控制区范围内，应按建筑物室外地面及建筑物和构筑物最高点的高度计算。

2．民用建筑平屋顶应按建筑物室外设计地面至其屋面面层的高度计算；坡屋顶应按建筑物室外地面至其屋檐和屋脊的平均高度计算；下列突出物不计入建筑高度内：

（1）局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间等辅助用房占屋顶平面面积不超过1/4；

（2）突出屋面的通风道、烟囱、装饰构件、花架、通信设施等；

（3）空调冷却塔等设备。

五、建筑间距、后退距离计算

1．建筑间距指相邻建筑外墙面（含阳台、外廊、飘窗、幕墙）最近点之间的水平距离。外墙面上附属的装饰性构架、遮阳、雨棚、挑檐等墙外设施不计入建筑间距。

2．建筑后退距离指建筑外墙面（含阳台、外廊、飘窗、幕墙）与各色线最近点之间的水平距离。外墙面上附属的装饰性构架、遮阳、雨棚、挑檐等墙外设施不计入建筑后退距离。

3．顶层为跃层户型的跃层部分层高计入间距或后退距离计算。

附录三

容积率管理细则

第一条  建设单位应严格按照确定建设用地的容积率指标进行开发建设。对于分期开发的建设项目，各期建设工程规划许可确定的计容建筑面积的总和，应该与规划设计条件确定的容积率相符合。

第二条  调整容积率，除应当符合国家和省、市有关法律、法规和技术规范要求外，还必须符合下列条件之一：

（一）国家和四川省有关政策发生变化的；

（二）建设用地区域因城乡规划调整或修编造成地块发展条件发生变化的；

（三）建设用地区域原有建设限制条件（如航空限高、市政设施等特别控制区域）发生重大变化的；

（四）法律、法规规定的其他条件。

因上述情况需要调整容积率的建设项目，应对周边区域公共配套设施（如教育、医疗、文体等）、基础设施（交通、市政、防灾等）及公共服务设施（物管活动用房、停车泊位等）所能承担的条件进行论证。

第三条  容积率调整申请主体原则上为县级以上政府土地储备单位，若建设单位或个人需调整用地容积率，应获得县级以上政府批准。

第四条  建设单位或个人申请调整建设用地容积率的，应按以下程序办理：

（一）建设单位或个人向市自然资源和规划主管部门提出调整容积率书面申请，陈述调整理由（附公共配套设施、基础设施承载能力论证报告及其他相应材料），并附送调整的规划设计方案；

（二）自然资源和规划主管部门对调整容积率申请进行初审，经审核符合相关规定的申请，组织专家和有关部门对调整的必要性和规划调整方案的合理性进行论证，再进行方案审核；

（三）自然资源和规划主管部门应将规划调整方案和原审批方案进行公示，规划调整可能对利害关系人产生影响的，应征求利害关系人的意见，必要时需组织听证；

（四）经听证、公示无异议的，由自然资源和规划主管部门整理相关资料，提出容积率调整建议，按程序上报市规划委员会审议同意后报市政府审批；

（五）自然资源和规划主管部门出具调整的规划设计条件，建设单位或个人按规定向自然资源和规划主管部门补缴土地出让金后，自然资源和规划主管部门依法办理后续的土地、规划审批手续。

第五条  规划设计单位、建筑设计单位应严格按照规划条件进行规划和设计，建设项目提交自然资源和规划主管部门审查时，存在违规行为和不诚信行为将纳入诚信管理体系。

第六条  建设项目按照审定的规划实施的，在规划条件核实时如出现实际容积率一定误差，按以下要求办理：

（一）对超容积率在3%（含本数）以下，且超建面积不超过1000（含本数）平方米的，由自然资源和规划主管部门在办理规划条件时核实；

（二）对超容积率在3%（不含本数）以上或超建面积超过1000（不含本数）平方米的，视为未按建设项目规划条件和规划许可内容实施的，由城管执法部门按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条和《四川省城乡规划条例》第八十二条规定处罚。

第七条  建设项目未按规划批准内容实施，造成容积率增大的，按《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条和《四川省城乡规划条例》第八十二条规定处罚。

第八条  经依法批准的调整容积率用地，自然资源和规划主管按规定收取土地出让金。

第九条  由建设单位提出容积率调整要求的建设项目，不得以调整容积率的原因拖延项目开、竣工时间。

第十条  与容积率调整相关的政府批准文件，调整理由、依据和规划调整方案，专家论证意见，公示（听证）材料，与相关部门的联系文函等资料均应按照国家有关管理的规定归档备案，并接受社会监督。

第十一条  自然资源和规划主管部门应当加强建设用地容积率管理的监督检查。自然资源和规划主管部门应与建设、房产等管理部门共同建立调整容积率、补交土地出让金、变更土地使用权出让合同的沟通机制。

第十二条  建设项目除规划设计条件中有明确规定外，用作小区公共使用的架空层、人防、地下车库、设备用房非经营性设施建筑面积不计入容积率；地下空间用于商业、旅馆、办公等经营性用途的，其经营性设施建筑面积计入容积率。

附录四

遂宁市建筑日照分析管理办法

第一条  目的和依据

为加强和规范建筑日照分析管理工作，根据最新《城市居住区规划设计标准》，结合遂宁市实际情况，制定本办法。

第二条  适用范围

本办法适用于遂宁市中心城区域，中心城区域以外其他各区（市）县可参照执行。

第三条  日照分析对象及标准

1．每套住宅至少应有1个卧室或起居室（厅）大寒日日照不低于2小时；

2．老年人、残疾人专用住宅应有1个卧室或起居室（厅）冬至日日照不低于2小时；

3．托儿所、幼儿园的生活用房冬至日底层日照不低于3小时；

4．医院、疗养院半数以上病房和疗养室冬至日日照不低于3小时；

5．中、小学教学楼南向教室冬至日底层日照不低于2小时；

6．须满足日照要求的建筑，当下部作为商店、办公、停车、架空层等功能使用时，日照时间计算起点从最低层需满足日照功能房间的窗台面起算；

7．若拟建建筑对界外空地（规划为住宅、托儿所、幼儿园、医院、疗养院、教学楼等有日照要求的建筑）有日照影响，其不符合日照要求的阴影在界外的影响距离（用地界至不符合日照要求的阴影范围的边缘线）不应大于10.0米；

8．在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

9．旧区改建的项目内新建住宅日照标准可酌情降低，但不应低于大寒日日照1小时的标准。

第四条  日照分析计算参数

1．遂宁市经纬度：东经105°58′，北纬30°52′；

2．有效时间：大寒日08:00—16:00，冬至日09:00—15:00；

3．时间计算精度：1分钟；

4．日照时间统计方式：累计所有连续照射大于15分钟的时间段；

5．采样点间距：1米；

6．日照计算时均采用真太阳时。

第五条  计算规则

1．日照计算范围

有日照要求的建筑（或用地）和该建筑（或用地）将产生日照影响的建筑物（或构筑物）均需参与日照计算。

2．窗的计算基准面

一般窗户以外墙皮窗台位置为计算基准面，转角直角窗、凸窗等特别窗户原则上以平行墙面的外墙皮窗台位置为计算基准面；

3．窗户计算高度（含落地门窗、组合门窗、阳台封窗等门窗形式）按离室内地坪0.9米的高度计算；

4．所有阳台均以阳台出挑面为计算基准面；

5．实体女儿墙和跃层建筑的高度、出挑的阳台、檐口等影响因素须纳入计算。

第六条  日照分析成果

1．日照分析综合计算图（比例1:500）；

2．日照分析综合计算图上需注明：

（1）日照分析依据及标准；

（2）进行日照分析所使用的分析软件；

（3）日照分析技术参数设置；

（4）日照分析结论——日照分析综合计算图及建筑工程设计方案总平面图上均应表述。

第七条  责任

建设单位应对提供的日照分析成果及其附送材料的真实性负责，提供材料不实或隐瞒实情而产生后果的，应承担全部责任。日照分析成果编制单位应对日照分析成果的准确性、真实性负责。由于日照分析成果不准确、不真实而产生后果的，日照分析成果编制单位应承担相应责任。
附录五

综合技术经济指标表

	一、规划建设净用地面积（参与容积率和建筑密度计算）
	m2

	二、规划总建筑面积
	m2
	用地兼容的建筑面积
	m2

	（一）地上建筑面积
	m2

	1．地上计入容积率的建筑面积
	m2

	（1）住宅
	m2
	占计容建筑面积的比例
	%

	
	
	
	

	
	
	
	

	（2）非住宅
	m2
	占计容建筑面积的比例
	%

	①办公用房
	m2

	②商业用房
	m2

	③酒店用房
	m2

	④非生产性工业用房
	m2

	⑤xx用房建筑面积（提示：类似物流中心、市场、剧场、体育馆等本表未涵盖的内容，应结合项目实际内容列出具体名称）
	m2

	⑥建设项目配套设施建筑面积
	m2

	A、物管用房（含不小于30㎡业主委员会活动室）：
	m2

	B、门卫室
	m2

	C、xx用房（提示：应注明具体配套设施功能）
	m2

	⑦公共服务配套设施
	m2

	A、社区服务中心
	m2

	B、社区用房
	m2

	C、街道办事处
	m2

	D、农贸市场
	m2

	E、邮政服务网点
	m2

	F、公厕
	m2

	G、市政设施用房
	m2

	H、文化活动中心
	m2

	I、文化活动站
	m2

	J、社区卫生服务中心
	m2

	K、社区卫生服务站
	m2

	L、体育活动中心
	m2

	M、幼儿园
	m2

	N、小学
	m2

	O、中学
	m2

	P、派出所
	m2

	Q、变（配）电站
	m2

	R、开闭所
	m2

	S、加油站
	m2

	T、加气站
	m2

	U、充电站
	m2

	V、xx配套用房（提示：应根据控规及规划条件的内容注明）
	m2

	2．地上不计入容积率的建筑面积
	m2

	（1）机动车停车库（交通场站用地上设置的专用停车场除外）
	m2

	（2）非机动车停车库
	m2

	（3）首层架空部分（只作为绿化、停车、公共活动使用）
	m2

	（4）垃圾用房
	m2

	（二）地下（含半地下）室建筑面积及层数
	m2
	层
	其中：半地下室计容建筑面积及层数
	m2
	层

	1．商业用房
	m2

	其中：半地下商业用房（计容）
	m2

	2．办公用房
	m2

	其中：半地下办公（计容）
	m2

	3．酒店用房
	m2

	其中：半地下酒店用房（计容）
	m2

	4．住宅用房
	m2

	其中：半地下住宅（计容）
	m2

	5．地下机动车库
	m2

	其中：半地下机动车库
	m2

	6．地下非机动车库
	m2

	其中：半地下非机动车库
	m2

	7．建设项目配套设施
	m2

	A、物管用房
	m2

	B、垃圾用房
	m2

	C、蓄水池
	m2

	8．公共服务配套设施
	m2

	A、公厕
	m2

	B、市政设施用房
	m2

	C、变（配）电站
	m2

	D、开闭所
	m2

	E、加油站
	m2

	F、加气站
	m2

	G、充电站
	m2

	H、xx配套用房（提示：应根据控规及规划条件的内容注明）
	m2

	9．其他xx用房面积（应根据具体功能内容注明，如设备用房、库房等）
	m2

	三、容积率
	总容积率
	

	
	住宅容积率
	

	四、基底面积
	建筑基底总面积
	m2

	
	高层主体基底（基座）面积
	m2

	五、建筑密度
	总建筑密度
	%

	
	高层主体建筑密度
	%

	六、总绿地面积
	m2

	（一）集中绿地面积
	m2

	其中：临街（河道、广场等城市公共空间）集中绿地面积
	m2

	七、绿地率
	%

	八、机动车位
	辆

	（一）地上停车位总数
	辆

	其中
	1．室外地面停车位
	辆

	
	2．停车库内停车位（提示：此项适用于有地面室内停车库时）
	辆

	
	3．室外地面停车位占总停车位的比例
（提示：此项适用于非居住项目及保障性住房项目）
	%

	停车配建明细
	1．住宅停车位
	辆

	
	2．非住宅停车位
	辆

	
	（1）商业停车位
	辆

	
	（2）办公停车位
	辆

	
	（3）酒店停车位
	辆

	
	（4）其他非住宅停车位
	辆

	（二）地下停车位总数
	辆

	1．住宅停车位
	辆

	2．非住宅停车位
	辆

	（1）商业停车位
	辆

	（2）办公停车位
	辆

	（3）酒店停车位
	辆

	（4）其他非住宅停车位
	辆

	其中：机械停车位数量
	辆
	机械停车位占总机动车停车位的比例
	%

	九、非机动车位总量
	辆

	（一）地上停车位总量
	辆

	其中
	住宅停车位：
	辆

	
	非住宅停车位
	辆

	（二）地下停车位总量
	辆

	其中
	住宅停车位：
	辆

	
	非住宅停车位
	m2

	十、全民健身场所
	m2

	十一、市政公用设施点位
	m2

	十二、日照分析
	

	日照分析的依据及标准
	
	日照分析所使用的分析软件
	

	日照分析结论
	拟建建筑自身以及对周边用地、周边已建建筑的日照影响满足《遂宁市规划管理技术规定》（xxxx）的要求。

	十三、建筑主要色彩
	主色调号
	
	明度
	
	彩度
	

	备注：


注：1．本表格罗列了可能出现的各类规划许可内容，建设单位应根据相关规划要求以及项目实际情况，对表格内容进行相应的加减填写，相应的制作本项目的综合技术经济指标表；

2．当一个报建项目涉及两类及两类以上不同的用地性质时，应分别列出对应用地的综合经济技术指标表；

3．根据《行政许可法》，报建单位须如实申报各项经济指标，并对指标的真实性及指标与报建图纸内容的相符一致性负责

附录六

城市规划建设用地分类

第一条  城市建设用地分类采用大类、中类和小类三个层次的分类体系，共分8大类，35中类，42小类。

第二条  城市用地应按土地使用的主要性质进行划分和归类。

第三条  使用本分类时，可根据工作性质、工作内容及工作深度的不同要求，采用本分类的全部或部分类别，但不得增设任何新的类别。

第四条  城市用地分类应采用字母数字混合型代号，大类应采用英文字母表示，中类和小类应各采用一位阿拉伯数字表示。城市用地分类代号可用于城市规划的图纸和文件。

第五条  城市用地分类和代号必须符合下表的规定。

城市用地分类和代号

	类别代码
	类别名称
	内容

	大类
	中类
	小类
	
	

	R
	
	居住用地
	住宅和相应服务设施的用地

	
	R1
	
	一类居住用地
	设施齐全、环境良好，以低层住宅为主的用地

	
	
	R11
	住宅用地
	住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地

	
	
	R12
	服务设施用地
	居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地，不包括中小学用地

	
	R2
	
	二类居住用地
	设施较齐全、环境良好，以多、中、高层住宅为主的用地

	
	
	R21
	住宅用地
	住宅建筑用地（含保障性住宅用地）及其附属道路、停车场、小游园等用地

	
	
	R22
	服务设施用地
	居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地，不包括中小学用地

	
	R3
	
	三类居住用地
	设施较欠缺、环境较差，以需要加以改造的简陋住宅为主的用地，包括危房、棚户区、临时住宅等用地

	
	
	R31
	住宅用地
	住宅建筑用地及其附属道路、停车场、小游园等用地

	
	
	R32
	服务设施用地
	居住小区及小区级以下的幼托、文化、体育、商业、卫生服务、养老助残设施等用地，不包括中小学用地

	A
	
	公共管理与公共服务设施用地
	行政、文化、教育、体育、卫生等机构和设施的用地，不包括居住用地中的服务设施用地

	
	A1
	行政办公用地
	党政机关、社会团体、事业单位等办公机构及其相关设施用地

	
	
	文化设施用地
	图书、展览等公共文化活动设施用地

	
	A2
	A21
	图书展览用地
	公共图书馆、博物馆、档案馆、科技馆、纪念馆、美术馆和展览馆、会展中心等设施用地

	
	
	A22
	文化活动用地
	综合文化活动中心、文化馆、青少年宫、儿童活动中心、老年活动中心等设施用地

	
	A3
	
	教育科研用地
	高等院校、中等专业学校、中学、小学、科研事业单位及其附属设施用地，包括为学校配建的独立地段的学生生活用地

	
	
	A31
	高等院校用地
	大学、学院、专科学校、研究生院、电视大学、党校、干部学校及其附属设施用地，包括军事院校用地

	
	
	A32
	中等专业学校用地
	中等专业学校、技工学校、职业学校等用地，不包括附属于普通中学内的职业高中用地

	
	
	A33
	中小学用地
	中学、小学用地

	
	
	A34
	特殊教育用地
	聋、哑、盲人学校及工读学校等用地

	
	
	A35
	科研用地
	科研事业单位用地

	
	A4
	
	体育用地
	体育场馆和体育训练基地等用地，不包括学校等机构专用的体育设施用地

	
	
	A41
	体育场馆用地
	室内外体育运动用地，包括体育场馆、游泳场馆、各类球场及其附属的业余体校等用地

	
	
	A42
	体育训练用地
	为体育运动专设的训练基地用地

	
	A5
	
	医疗卫生用地
	医疗、保健、卫生、防疫、康复和急救设施等用地

	
	
	A51
	医院用地
	综合医院、专科医院、社区卫生服务中心等用地

	
	
	A52
	卫生防疫用地
	卫生防疫站、专科防治所、检验中心和动物检疫站等用地

	
	
	A53
	特殊医疗用地
	对环境有特殊要求的传染病、精神病等专科医院用地

	
	
	A59
	其他医疗卫生用地
	急救中心、血库等用地


	类别代码
	类别名称
	内容

	大类
	中类
	小类
	
	

	A
	A6
	社会福利用地
	为社会提供福利和慈善服务的设施及其附属设施用地，包括福利院、养老院、孤儿院等用地

	
	A7
	文物古迹用地
	具有保护价值的古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、近代代表性建筑、革命纪念建筑等用地。不包括已作其他用途的文物古迹用地

	
	A8
	外事用地
	外国驻华使馆、领事馆、国际机构及其生活设施等用地

	
	A9
	宗教用地
	宗教活动场所用地

	B
	
	商业服务业设施用地
	商业、商务、娱乐康体等设施用地，不包括居住用地中的服务设施用地

	
	B1
	
	商业用地
	商业及餐饮、旅馆等服务业用地

	
	
	B11
	零售商业用地
	以零售功能为主的商铺、商场、超市、市场等用地

	
	
	B12
	批发市场用地
	以批发功能为主的市场用地

	
	
	B13
	餐饮用地
	饭店、餐厅、酒吧等用地

	
	
	B14
	旅馆用地
	宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、度假村等用地

	
	B2
	
	商务用地
	金融保险、艺术传媒、技术服务等综合性办公用地

	
	
	B21
	金融保险用地
	银行、证券期货交易所、保险公司等用地

	
	
	B22
	艺术传媒用地
	文艺团体、影视制作、广告传媒等用地

	
	
	B29
	其他商务用地
	贸易、设计、咨询等技术服务办公用地

	
	B3
	
	娱乐康体用地
	娱乐、康体等设施用地

	
	
	B31
	娱乐用地
	剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地

	
	
	B32
	康体用地
	赛马场、高尔夫、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场，以及通用航空、水上运动的陆域部分等用地

	
	B4
	
	公用设施营业网点用地
	零售加油、加气、电信、邮政等公用设施营业网点用地

	
	
	B41
	加油加气站用地
	零售加油、加气、充电站等用地

	
	
	B49
	其他公用设施营业网点用地
	独立地段的电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等其他公用设施营业网点用地

	
	B9
	其他服务设施用地
	业余学校、民营培训机构、私人诊所、殡葬、宠物医院、汽车维修站等其他服务设施用地

	M
	
	工业用地
	工矿企业的生产车间、库房及其附属设施用地，包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地，不包括露天矿用地

	
	M1
	一类工业用地
	对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的工业用地

	
	M2
	二类工业用地
	对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的工业用地

	
	M3
	三类工业用地
	对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业用地

	W
	
	物流仓储用地
	物资储备、中转、配送等用地，包括附属道路、停车场以及货运公司车队的站场等用地

	
	W1
	一类物流仓储用地
	对居住和公共环境基本无干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地

	
	W2
	二类物流仓储用地
	对居住和公共环境有一定干扰、污染和安全隐患的物流仓储用地

	
	W3
	三类物流仓储用地
	易燃、易爆和剧毒等危险品的专用物流仓储用地


	类别代码
	类别名称
	内容

	大类
	中类
	小类
	
	

	S
	
	道路与交通设施用地
	城市道路、交通设施等用地，不包括居住用地、工业用地等内部的道路、停车场等用地

	
	S1
	城市道路用地
	快速路、主干路、次干路和支路等用地，包括其交叉口用地，

	
	S2
	城市轨道交通用地
	独立地段的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地

	
	S3
	交通枢纽用地
	铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头、公交枢纽及其附属设施用地

	
	S4
	
	交通场站用地
	交通服务设施用地，不包括交通指挥中心、交通队用地

	
	
	S41
	公共交通场站用地
	城市轨道交通车辆基地及附属设施，公共汽（电）车首末站、停车场（库）、保养场，出租汽车场站设施等用地，以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地

	
	
	S42
	社会停车场用地
	独立地段的公共停车场和停车库用地，不包括其他各类用地配建的停车场和停车库用地

	
	S9
	其他交通设施用地
	除以上之外的交通设施用地，包括教练场等用地

	U
	
	公用设施用地
	供应、环境、安全等设施用地

	
	U1
	
	供应设施用地
	供水、供电、供燃气和供热等设施用地

	
	
	U11
	供水用地
	城市取水设施、自来水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地

	
	
	U12
	供电用地
	变电站、开闭所、变配电所等设施用地，不包括电厂用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类

	
	
	U13
	供燃气用地
	分输站、门站、储气站、加气母站、液化石油气储配站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地，不包括制气厂用地

	
	
	U15
	通信用地
	邮政中心局、邮政支局、邮件处理中心、电信局、移动基站、微波站等设施用地

	
	
	U16
	广播电视用地
	广播电视的发射、传输和监测设施用地，包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地

	
	U2
	
	环境设施用地
	雨水、污水、固体废物处理等环境保护设施及其附属设施用地

	
	
	U21
	排水用地
	雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地，不包括排水河渠用地

	
	
	U22
	环卫用地
	生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理（置），以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地

	
	U3
	
	安全设施用地
	消防、防洪等保卫城市安全的公用设施及其附属设施用地

	
	
	U31
	消防用地
	消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地

	
	
	U32
	防洪用地
	防洪堤、防洪枢纽、排洪沟渠等设施用地

	
	U9
	其他公用设施用地
	除以上之外的公用设施用地，包括施工、养护、维修等设施用地

	G
	
	绿地与广场用地
	公园绿地、防护绿地、广场等公共开放空间用地

	
	G1
	公园绿地
	向公众开放，以游憩为主要功能，兼具生态、美化、防灾等作用的绿地

	
	G2
	防护绿地
	具有卫生、隔离和安全防护功能的绿地

	
	G3
	广场用地
	以游憩、纪念、集会和避险等功能为主的城市公共活动场地


附图一

遂宁市老城区形态分区图


附图二

建筑间距控制示意图



附表一
城市建设用地兼容表

	主导用地性质

兼容用地性质
	大类
	居住用地
	公共管理与公共服务设施用地
	商业服务业设施用地
	工业

用地
	物流仓储用地

	
	中类
	一、二类居住
用地
	行政办

公用地
	文化设施用地
	教育科

研用地
	商业用地
	商务用地
	娱乐康体

用地
	其他服务设施用地
	一类工业用地
	一类物流仓储用地

	
	小类
	住宅

用地
	服务设施用地
	
	图书展览用地
	文化活动用地
	科研

用地
	零售商

业用地
	批发市场用地
	餐饮

用地
	旅馆

用地
	金融保险业用地
	艺术传

媒用地
	其他商务用地
	娱乐用地
	康体

用地
	
	
	

	大类
	中类
	小类
	类别

代码
	R11
	R12
	A1
	A21
	A22
	A35
	B11
	B12
	B13
	B14
	B21
	B22
	B29
	B31
	B32
	B9
	M1
	W1

	居住用地
	一、二类

居住用地
	住宅用地
	R11/R21
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	服务设施用地
	R12/R22
	▲
	
	×
	×
	×
	×
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	×
	×

	公共管理与公共服务用地
	行政办公用地
	
	A1
	×
	×
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	×
	×

	
	文化设施用地
	图书展览用地
	A21
	×
	×
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	×
	×

	
	
	文化活动用地
	A22
	×
	×
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	×
	×

	
	教育科研用地
	科研用地
	A35
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	◎
	◎
	×

	商业服务业设施用地
	商业设施用地
	零售商业用地
	B11
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	批发市场用地
	B12
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×

	
	
	餐饮业用地
	B13
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	旅馆用地
	B14
	×
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	商务设施用地
	金融保险用地
	B21
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	艺术传媒用地
	B22
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	其他商务用地
	B29
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	◎
	×
	×

	
	娱乐康体用地
	娱乐用地
	B31
	▲
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	◎
	◎
	×
	×

	
	
	康体用地
	B32
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	×
	×
	×

	
	其他服务设施
	
	B9
	×
	◎
	×
	×
	×
	×
	◎
	◎
	×
	×
	◎
	◎
	◎
	◎
	◎
	
	×
	×

	工业
用地
	一类工业用地
	
	M1
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	×

	物流仓储用地
	一类物流

仓储用地
	
	W1
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	◎
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	×
	
	◎
	


注：1．×禁止兼容，▲兼容比例不超过10%，◎兼容比例不超过30%；

2．本表中B12批发市场用地仅指普通商品的批发市场，不含危险品等特种商品的特殊批发市场；B9其他服务设施用地中不含殡葬设施；

3．兼容比例系指兼容类的计容建筑面积与该项目计入容积率的建筑面积的比例；

4．本表未涉及的规划用地类别的兼容应符合规划要求；

5．规划控制指标按主导用地类别进行管理
附表二

建筑布置形式示意

— 34 —

— 33 —


