
附件1

赤城镇农村新改户厕质量“大比武”活动

镇级评审组组成人员名单
组  长：李  昊   党委书记
胡坤兵   党委副书记、镇长
副组长：何清兰   党委副书记

成  员：周  巍   经济发展与乡村振兴办主任

王  鹏   经济发展与乡村振兴办干部
李琼华   经济发展与乡村振兴办干部
唐  静   经济发展与乡村振兴办干部
附件2
赤城镇农村新改户厕质量“大比武”活动

评分细则
	序号
	类别
	项目
	内容
	分 值
	得分

	
	
	
	
	基础分
	加分
	

	1
	资料
	实施方案
	是否有村工作领导小组
	4
	
	

	
	
	
	是否有村质量监督小组
	4
	
	

	
	
	
	是否有群众和社会监督渠道
	4
	
	

	
	
	后期管护机制
	是否有管护办法
	4
	
	

	
	
	
	是否有日常巡查台帐
	4
	
	

	
	
	一户一档
	内容齐全
	5
	
	

	2

2
	入户查验

入户查验
	厕屋


	是否有通风窗
	5
	
	

	
	
	
	是否有标准便器、照明设施
	5
	
	

	
	
	
	是否有节水型冲水装置或贮水设施
	5
	
	

	
	
	
	地面和墙面处理是否合格
	5
	
	

	
	
	
	是否有洗手台（加分项）
	
	5
	

	
	
	
	是否贴有瓷砖（加分项）
	
	5
	

	
	
	
	是否抽水马桶（加分项）
	
	5
	

	
	
	三格化粪池

三格化粪池
	选址是否合理
	5
	
	

	
	
	
	人畜粪是否分开
	5
	
	

	
	
	
	盖板密封是否严密，不漏气
	5
	
	

	
	
	
	容积大小。1-3人1.5方；4-6人2方；7人以上2.5方
	5
	
	

	
	
	
	三格比例。2:1:3
	5
	
	

	
	
	
	过粪管安装。错开安装且与进粪口有高度差，进粪管是否高于排粪管，排粪管是否在进粪管的下沿口，第一格是否在以排粪管上檐口三分之一处；第二格是否在二分之一处
	5
	
	

	
	
	
	现浇面板。厚度是否少于6cm；每个面是否规整无毛刺；盖板面是否有坡度；是否收浆抹平，表面光洁美观。


	5
	
	

	
	
	
	有无裂缝、是否渗漏
	5
	
	

	
	
	
	化粪池建造材料是否合格
	5
	
	

	3
	
	群众满意度
	农户对改厕过程、使用效果的满意度
	10
	
	





