
                                遂蓬环函〔2021〕10号
遂宁市蓬溪生态环境局关于蓬溪县人民医院

传染病区建设项目环境影响报告表的批复
县人民医院：

    你院报送的《蓬溪县人民医院传染病区建设项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

    一、蓬溪县人民医院传染病区建设项目位于蓬溪县赤城镇普安大道6号。项目总投资17132.01万元，其中环保投资198万元。本项目主要内容为：项目总建筑用地面积19557.2㎡，总建筑面积25210.12㎡，地上建筑面积15024.18㎡，地下建筑面积10185.94㎡，由1栋五层传染病大楼、1层地下车库及相关的配套设施组成。传染大楼包括呼吸道疾病病区、肠道疾病病区、肝病病区、隔离病房等，传染大楼设置床位数274张，并配套建设医院相关附属设施。项目考虑平战结合，平时作为综合医院使用，战时为传染病定点医院。蓬溪县发展和改革委员会针对该项目出具了蓬发改审〔2020〕313号文件同意项目立项，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类。

    该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施后，对环境的不利影响能够得到缓解或控制。我局原则同意该报告表结论。你院应全面落实该报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

    二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作。
    （一）严格按照报告表要求，落实环境管理措施。项目应落实各项污染防治设施的建设和运行，确保与主体工程同步建设，加强日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放；配备设施故障或污染事故发生时的预警和污染预防应急处理设施，杜绝事故性排放。

    （二）加强施工期环境管控，确保各项环保措施得到有效落实。采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

    （三）严格按照报告表要求，落实废水处置措施。项目营运期废水均通过院区自建的污水处理站进行处理，废水排放标准分为“平时标准”与“战时标准”。“平时标准”执行《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005） 中表2预处理标准；“战时标准”执行《医疗机构水污染物排放标准》 （GB18466-2005）表1传染病、结核病医疗机构水污染物排放限值（日均值）。

（四）严格按照报告表要求，落实废气处置措施。检验室废气、中央负压吸收系统废气、医院含菌废气、锅炉燃烧废气、污水处理站废气、医废暂存间废气等采取相应的设置生物安全实验柜、紫外等消毒、过滤器净化、活性炭吸附、低氮燃烧、地埋式密闭设置、防漏胶带分类密封暂存等措施处理后达标排放。加强汽车尾气、食堂油烟的收集与处理。

    （五）严格按照报告表要求，落实固废处置措施。食堂餐厨垃圾、近效期药品、药品外包装材料、医护及后勤工作人员生活垃圾等一般固废通过收集后，交由有处理能力的单位进行收运、处置、统一收集后由药品供应商退回厂家处理、人工统一收集后定期出售给废品收购商收集至蓬溪县人民医院已建的生活垃圾站储存后交由环卫部门统一清运处置等。医疗废物、隔油池废油脂、废离子交换树脂、废活性炭、污水预处理区污泥等危险废物暂存于危废暂存间进行收集，定期交由有资质单位进行处理。   

（六）加强环境管理和事故风险分析，强化消防安全措施，做好应对突发环境事件的预案和措施。

    三、项目建设应依法取得相关部门行政许可手续后开工生产。

    四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际产污前，按要求申领排污许可证或办理排污许可登记；竣工后，建设单位应按相关规定对配套建设的环境保护设施自行组织竣工验收，并依法向社会公开验收报告。

    项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

    五、请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

请你院在收到本批复后10个工作日内将批复送相关部门备案。

                               遂宁市蓬溪生态环境局

                                 2021年3月26日
	抄送：市生态环境局，环评编制单位。

	遂宁市蓬溪生态环境局办公室              2021年3月26日印发


  —   —

                                              —   —

