
                                遂蓬环函〔2021〕87号
遂宁市蓬溪生态环境局关于汽车内外零部件及电器外壳加工项目环境影响报告表的批复
四川基恩科技有限公司：

你司报送的《汽车内外零部件及电器外壳加工项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、四川基恩科技有限公司汽车内外零部件及电器外壳加工项目位于蓬溪县赤城镇上游工业园梨园北路。项目总投资450万元，其中环保投资29.2万元。本项目主要内容为：租用遂宁永栋商贸有限公司已建的空置厂房，安装静电除尘设备、喷漆生产线、镭雕机、丝印机、抛光机、空压机等生产设备和其他配套设施设备，进行汽车内外零部件及电器外壳喷涂、雕刻、印刷等加工生产。年产汽车内外零部件60万件，笔记本外壳、手机外壳50万件，家用电器外壳30万件。本项目已经县行政审批局备案（备案号：川投资备【2106-510921-04-01-607203】FGQB-0117号），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为允许类。
该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施后，对环境的不利影响能够得到缓解或控制。我局原则同意该报告表结论。你公司应全面落实该报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

    二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按环评报告表及批复要求，切实落实和优化废水、废气、噪声、固废的防治措施。加强营运期污染治理设施的运行管理、维护，做好治理设施的运行、记录，确保各类污染物达标排放，并接受生态环境部门的监督检查。

（二）营运期严格实行雨污分流排水体制，调漆用水全部蒸发损耗，不外排；喷房柜水帘除尘用水经设置三级沉淀循环水池，絮凝沉淀（水中定期添加专用凝聚剂）后，清水由循环泵送入到喷房柜水帘除尘装置循环使用，每年进行一次循环水更换做危废处理，不外排；生活废水经预处理池（依托遂宁永栋商贸有限公司已建）处理后排入市政污水管网进入蓬溪县来龙山污水处理厂处理。

（三）落实和优化各项大气污染防治措施。人工清洁区域封闭、喷房柜封闭并在侧面设置水帘除尘装置、烘箱封闭并设置排气孔；后处理工序中镭雕、丝印、抛光打磨工序均设置封闭式操作间，各操作间废气经抽风装置收集由管道进入一套布袋除尘器+二级活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒排放。食堂油烟通过安装净化装置处理后引至屋顶排放。

（四）落实固体废物处理措施。生活垃圾、静电除尘设备收尘分类收集后，定期由环卫部门清运处理；废砂纸、废包装材料外售废品回收站；餐厨垃圾及食堂隔油池废油脂均委托具有餐厨垃圾处置资质单位处置。营运期产生的危险废物分别按照危废类别使用专用容器暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

（五）严格落实风险防范措施，加强环境风险管控，制定相应的环境应急措施。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际产污前，按要求申领排污许可证或办理排污许可登记，不得无证排污和不按证排污；竣工后，建设单位应按相关规定对配套建设的环境保护设施自行组织竣工验收，验收合格方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，并依法向社会公开验收报告，接受社会监督。

    项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。

    五、请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。    
             遂宁市蓬溪生态环境局
              2021年12月16日
	抄送：市生态环境局，环评编制单位，蓬溪生态环境保护综合行政执法大队。

	遂宁市蓬溪生态环境局办公室              2021年12月16日印发


  —   —

                                              —   —

