
                                遂蓬环函〔2022〕27号
遂宁市蓬溪生态环境局关于

方誉科技塑料清选生产线技改项目

环境影响报告表的批复
蓬溪方誉科技有限公司：

你司报送的《方誉科技塑料清选生产线技改项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、蓬溪方誉科技有限公司塑料清选生产线技改项目位于遂宁市蓬溪县赤城镇上游工业园德才路。项目总投资200万元，其中环保投资29.2万元。本项目主要内容为：租用蓬溪县天桥木业有限公司已建的空置厂房，在原“改性塑料颗粒PP-PE生产项目”现有工程基础上，增加原料塑料破碎、清选、分选预处理工艺。技改完成后现有工程年产增强型工程塑料颗粒4500吨、改性塑料颗粒3500吨保持不变；技改工程生产的PE片状半成品净料3000吨、PP片状半成品净料1650吨、ABS片状半成品净料1400吨全部作为生产原料厂内自用，不对外销售。本项目已经县经科局备案（备案号：川投资备〔2112-510921-07-02-645976〕JXQB-0183号），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为允许类。
该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施后，对环境的不利影响能够得到缓解或控制。我局原则同意该报告表结论。你公司应全面落实该报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

    二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按环评报告表及批复要求，切实落实和优化废水、废气、噪声、固废的防治措施。加强营运期污染治理设施的运行管理、维护，做好治理设施的运行、记录，确保各类污染物达标排放，并接受生态环境部门的监督检查。

（二）项目营运期严格实行雨污分流排水体制。生产废水经污水处理站采用“三级沉淀池+滤网+洗渣机（滚筒式）+压滤机（2台）+一级气浮+二级气浮+调节池+A/O系统+回用水池”处理，废水经处理达《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中洗涤用水标准要求（该标准可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准排放限值要求）二次回用于厂区一次清洗用水及车间内清洗用水，二次回用废水排入污水处理处理后再排入污水管网，最终排入蓬溪县经济开发区污处理厂处理；生活废水经预处理池（依托蓬溪县天桥木业有限公司已建）处理后排入市政污水管网进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理。

（三）落实和优化各项大气污染防治措施。产生的非甲烷总烃及颗粒物等废气通过设置集气罩、“喷淋塔+UV光氧催化净化器+活性炭吸附”等方式处理后达标排放。

（四）落实固体废物处理措施。生活垃圾、原料清洗分选产生不可利用废物分类收集后，定期由环卫部门清运处理；污水处理站污泥交由第三方资质单位清运处置；营运期产生的危险废物分别按照危废类别使用专用容器暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处理。

（五）严格落实风险防范措施，加强环境风险管控，制定相应的环境应急措施。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际产污前，按要求申领排污许可证或办理排污许可登记，不得无证排污和不按证排污；竣工后，建设单位应按相关规定对配套建设的环境保护设施自行组织竣工验收，验收合格方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，并依法向社会公开验收报告，接受社会监督。

    项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。

    五、请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

                  遂宁市蓬溪生态环境局
                 2022年5月20日
	抄送：市生态环境局，环评编制单位，蓬溪生态环境保护综合行政执法大队。

	遂宁市蓬溪生态环境局办公室               2022年5月20日印发


  —   —

                                              —   —

