
                                遂蓬环函〔2021〕11号
遂宁市蓬溪生态环境局

关于食用油脂研发、生产及销售项目

环境影响报告表的批复
四川阔海食品科技有限公司：

你公司报送的《食用油脂研发、生产及销售项目（重新报批）环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：
一、四川阔海食品科技有限公司食用油脂研发、生产及销售项目（重新报批）位于蓬溪县金桥新区创业大道888号。项目总投资4000万元，其中环保投资67.5万元。本项目主要内容为：于2020年7月12日对建设内容及规模进行变更，将建设内容及规模变更为：购置土地面积30340.23㎡，新建厂房6000㎡、库房12300㎡（包括冻库、熟化库、成品库、包材库房、油渣库）、研发中心800㎡等，购置自动熔炼生产线2条、自动精炼线1条、自动灌装线2条、导热油炉4台、污水处理系统1套，其它加工生产、检测、运输、网络、销售等配套设备。生产食用油脂，项目建成后预计总食用油脂产量将达到3.0万吨，其中烘焙猪油1.0万吨，火锅牛油1.7万吨，食用鸡油和起酥油0.3万吨。本项目已经县发改局备案（备案号：川投资备【2019-510921-13-03-356158】FGQB-0068号），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，为允许类。
该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施后，对环境的不利影响能够得到缓解或控制。我局原则同意该报告表结论。你公司应全面落实该报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。
 二、应重点做好的工作：

（一）严格按照报告表要求，落实环境管理措施。项目应落实各项污染防治设施的建设和运行，确保与主体工程同步建设，加强日常运行及维护管理，确保污染物稳定达标排放；配备设施故障或污染事故发生时的预警和污染预防应急处理设施，杜绝事故性排放。
（二）严格按照报告表要求，落实废水处置措施。营运期脱胶废水（牛油生产）、原料熔炼冷凝水、水喷淋定期排水等生产废水经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准后，由园区污水管网进入金桥新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后，经倒流溪进入涪江。生活污水通过新建预处理池后由园区污水管网进入金桥新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，经倒流溪进入涪江。

（三）严格按照报告表要求，落实废气处置措施。加强天然气燃烧废气、熔炼废气、精炼废气（游离脂肪酸异味、以非甲烷总烃计）、食堂油烟废气、污水处理站异味等的收集与处理。

（四）严格按照环评报告要求，规范固废管理。油渣、废白土、废弃脂肪酸等一般固废收集后外售；职工生活垃圾、污泥、

废石英砂和废离子交换树脂等收集后由环卫部门统一清运处理；环保系统废油打捞后桶装加盖密封交有处理能力的单位处理；废机油、废劳保用品、废活性炭等危险废物暂存于危险废物暂存间内，定期交由有相应类别危废处理资质单位处理。

（五）严格按照环评报告要求，落实噪声防治措施。项目应优化厂区布置，选用低噪声设备，采取基础减震等措施，确保厂界噪声达标或不扰民。

（六）加强环境管理和事故风险分析，强化消防安全措施，做好应对突发环境事件的预案和措施，重点防止燃烧等事故，降低环境风险。

三、项目建设应依法取得相关部门行政许可手续后开工生产。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际产污前，按要求申领排污许可证或办理排污许可登记；竣工后，建设单位应按相关规定对配套建设的环境保护设施自行组织竣工验收，并依法向社会公开验收报告。

项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
五、请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
请你公司在收到本批复后10个工作日内将批复送相关部门备案。
                            遂宁市蓬溪生态环境局

                            2021年3月26日
	抄送：市生态环境局，环评编制单位。

	遂宁市蓬溪生态环境局办公室              2021年3月26日印发


  —   —

                                              —   —

