建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       新建装配式构件和混凝土管桩              
                 建设项目（一期）（重新报批）                              

建设单位（盖章）：  建华建材（遂宁）有限公司           

编制日期 ：          2022  年  6  月                     

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	新建装配式构件和混凝土管桩建设项目（一期）（重新报批）

	项目代码
	2020-510921-30-03-524730

	建设单位联系人
	余利龙
	联系方式
	13817368555

	建设地点
	 四川省遂宁市蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧 

	地理坐标
	（  105  度 40 分  17.55  秒， 30 度  44  分  5.41 秒）

	国民经济

行业类别
	C3021水泥制品制造
	建设项目

行业类别
	二十七、非金属矿物制品业 30中“55石膏、水泥制品及类似制品制造 302”

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	□首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

☑重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	蓬溪县发展和改革局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备【2020-510921-30-03-524730】FGQB-0203号

	总投资（万元）
	12000
	环保投资（万元）
	534.6

	环保投资占比（%）
	4.46%
	施工工期
	9个月

	是否开工建设
	☑否

□是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	用地面积66694.19m2

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《蓬溪县上游工业园产业聚集区发展规划》

	规划环境影响

评价情况
	规划历程：

1、2008年：《蓬溪县上游工业集中发展区区域开发环境影响报告书》，遂宁市环境保护局，遂环函[2008]4号。

2、2013年：《蓬溪县上游工业集中发展区规划调整环境影响报告书》，遂宁市环境保护局，遂环函[2013]67号

3、2014年：《蓬溪县上游工业集中发展区拓展区规划环境影响报告书》，四川省环境保护厅，川环建函[2014]249号
4、2022年：《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）规划修编环境影响报告书》，遂宁市环境保护局，遂环函[2022]67号。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、规划符合性分析

本项目位于四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧。根据《四川蓬溪经济开发区（上游片区）（暨蓬溪县上游工业园产业聚集区）规划修编环境影响报告书》可知，该园区情况如下：

（1）规划范围：南至普安街道任家桥村5组，北至芝溪河南岸（沿河岸线退10m间距），东至鸣凤镇白猴村4组，西至赤城镇跃进村5组，规划范围南北长约4.2公里，东西宽约4.5公里，总面积约11. 70平方公里。   

（2）规划结构：规划总体结构为“一心四轴四组团”。“一心”是国道318（蓬宝路）两侧形成的规划区配套服务中心；“四轴”指沿遂西快捷通道、纬四路、经二路和蓬宝路分别形成的发展轴；“四组团”：分别为规划区东南部的现状建成组团、北部工业拓展组团、西部工业拓展组团和物流仓储组团。

（3）主导产业：主要发展门业及智能家居产业、线缆线束产业。

表1-1  项目与园区行业准入符合性对比

分类
园区规划及环评、环评审查意见要求
本项目情况
符合性
鼓励、
禁止
和允
许入
园行
业名
录
鼓励
类
符合园区主导产业的项目

本项目为管桩、PC装配式构件生产，属于新型建材产业类，与园区主导产业不矛盾，无交叉影响
与周围环境相容，不属于园区禁止限制类，因此属于园区允许类企业
禁止
类
新建水泥、冶炼、石墨及炭素制品、焦化等大气污染物排放量大的项目；异味气体排放量大、难以治理、对周围形成污染影响的项目
本项目不属于禁止类
新建制浆造纸、印染、制革、农药、电镀等水污染物排放量大或难以处理的项目
不符合国家产业政策的企业

允许
类
不属于上述鼓励类、禁止类，选址与周围环境相容的其他项目
项目与周围环境相容，为允许类
清洁
生产
要求
规划区入驻企业应采用国际、国内先进水平的生产工艺、设备及污染治理技术，污染物产生及能耗、物耗、水耗等各项指标至少应达到清洁生产水平二级或国内先进水平。
本项目清洁生产水平均在二级或国内先进生产水平
符合
由表1-1分析，本项目为管桩、PC装配式构件生产，属于新型建材产业类，与园区主导产业不矛盾，无交叉影响，不属于园区禁止限制类企业，故本项目属于蓬溪县上游工业园产业聚集区允许入园类项目。项目采用的生产工艺及生产设备均处于国内先进水平，清洁生产水平较高，符合蓬溪县上游工业园产业聚集区清洁生产要求。

同时，四川蓬溪经济开发区管理委员会于2021年1月26日出具了本项目入园证明（附件5），因此，评价认为项目建设选址与符合蓬溪县上游工业园产业聚集区发展规划相符。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

项目为C3021水泥制品制造项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《国家产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于国家鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。项目所采用的工艺、设备不属于国家相关行业限制和淘汰类工艺、设备。同时，蓬溪县发展和改革局以“川投资备【2020-510921-30-03-524730】FGQB-0203号”投资备案文件（附件2）同意该项目的建设。

因此，本项目的建设符合国家现行的产业政策。

2、与《长江经济带发展负面指南试行（2022 版）》符合性分析

2022年1月29日推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《长江经济带发展负面指南试行（2022版）》（长江办〔2022〕7 号）。根据文件精神，本项目符合性分析如下：

表1-2 项目与长江经济带发展负面清单指南符合型分析
政策要求
本项目情况及符合性
禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

本项目不涉及
禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

本项目不涉及
禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

本项目不涉及
禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

本项目不涉及
禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸 线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内 投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治 理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以 外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的 河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然 生态保护的项目

本项目不涉及
禁止未经许可在长江千支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

本项目不涉及
禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

本项目不涉及
禁止在长江千支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩 建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶 炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的 的改建除外。

本项目不涉及
禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

本项目不涉及
禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

本项目不涉及
禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能 项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

本项目不涉及
根据以上分析，本项目的建设符合《长江经济带发展负面指南试行（2022 版）》（长江办〔2022〕7号）的政策要求。

3、“三线一单”符合性
根据四川省生态环境厅办公室《关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469 号），本项目与“三线一单”符合性分析如下：
（1）环境管控单元
根据《遂宁市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》(遂府函[2021]74号)，全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共49个环境管控单元。1.优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元20个。主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、湿地公园、自然保护区等。以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律法规要求，严守生态质量底线，确保生态环境功能不降低。2.重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元27个，主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区）等。针对环境质量是否达标以及经济社会发展水平等因素，制定差别化的生态环境准入要求，对环境质量不达标区域，提出污染物削减比例要求，对环境质量达标区域，提出允许排放量建议指标。3.一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域,全市划分一般管控单元2个。执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理。本项目位于遂宁市蓬溪县上游工业园区，选址不在遂宁市“生态保护红线”及“一般生态空间”范围内。项目建设不涉及生态保护红线也不属于一般生态空间管控范围内，本项目属于工业重点管控单元。根据查询，项目所在环境管控单元和要素管控区如下。

[image: image32.png]L:lOlgilO"""




图1-1 项目所在环境管控单元和要素管控分区查询结果

项目位于遂宁市蓬溪县环境综合管控单元工业重点管控单元（管控单元名称：蓬溪县上游工业园产业聚集区，管控单元编号：ZH51092120004），项目及周边的环境管控单元图如下。

[image: image2.png]IRGASEeT
W RERPET





图1-2 项目及周边的环境管控单元图

（2）生态环境准入清单符合性分析
根据《遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善工作阶段性成果》中相关内容：结合市（州）特点、“三线”成果、重点发展产业及存在问题、管控目标等，分优先保护、重点管控、一般管控三个类型提出分类普适性准入清单，包括空间布局约束、污染物排放标准及削减要求、环境风险防控、水和能源利用效率等市（州）适用共性要求。本项目位于蓬溪县上游工业园区，选址区域属于工业重点管控类环境管控单元准入范围内，遂宁市生态环境准入清单管控要求（工业重点管控单元）如下：

表1-3遂宁市工业重点管控单元普适性和单元级管控要求的符合性分析

“三线一单”的具体要求

项目对应情况介绍

符合性

类别

对应管控要求

工业重点管控单元、ZH51092120004、蓬溪县上游工业园产业聚集区
普适性清单管控要求

空间布局约束

禁止开发建设活动的要求

禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业；禁止在长江干支流岸线公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目；

禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动；禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物；

严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。

本项目为管桩、PC装配式构件生产，属于新型建材产业类，不涉及化工项目、不涉及河道、不属于“两高”项目。
符合

限制开发建设活动的要求

严格新建、扩建“两高”项目，对现存企业执行最严格排放标准和总量控制要求；长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

不符合空间布局要求活动的退出要求

现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。

污染物排放管控

现有源提标升级改造

污水收集处理率达100%；园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。

本项目排放废水通过处理达标后排入园区污水管网，最后经过蓬溪县经济开发区废水处理厂处理达一级A标后排放，本项目建成后部分大气污染物排放量削减；各类固废均进行无害化处置。
符合

新增源等量或倍量替代

上一年度水环境质量未完成目标的，新建排防水污染物的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代；上一年度空气质量平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代：把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs、和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量。
削减排放量要 求
要达到2025年目标，遂宁市大气污染物SO2、NOx、PM2.5、VOCs 应在2019年排放量基础上分别削减：5%、8%、6%、6% 。
污染物排放绩效水平准入要求
工业固体废弃物利用处置率达 100%，危险废物处置率达100% ；新、改扩建项目污染物排放 指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

环境风险防控
企业环境风险防控要求

涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。
本项目 风险物 质最大 存储量 Q值小 于1， 落实本 项风险 防范措 施后，风险较小， 可控。
符合

园区环境风险防控要求

园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。
用地环境风险防控要求

化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。
环境风险防控要求
/

资源开发利用
水资源利用效率要求
到2025年，万元工业增加值 用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%；至2030 年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%；新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
本项目 使用能 源为自 来水、 电、天然气，不涉 及煤的使用。
符合

能源利用效率 要求
扩大高污染燃料禁燃区范 围，在市、 县（区）、镇（乡）建成区全面实施 “煤改气”“煤改电”；与2015年相比，规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%；新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代；提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推 进“煤改电”和“煤改气”；到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。
禁燃区要求
遂宁市城市建成区 (船山区、安居区、市经开区和河东新区)以及全市各类工业园区范 围内禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤及高污染燃料锅炉，射洪市、蓬溪县、大英县原则上不得新建每小时10蒸吨以下燃煤及高污染燃料锅炉。遂宁市辖区禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施(集中供热、电厂锅炉除外)。 自2020年1月1日起，遂宁市辖区禁燃区内禁止销售高污染燃料。对产能过剩的行业实行产能 等量或减量替代。全面淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，优先支持“煤改电” 。县（区）以上建成区基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉，积极推进大、中型燃煤锅炉开展超低排放改造。
但愿
空间 布局 约束
禁止开发建设 活动的要求
严禁新建焦化、黄磷、水泥、冶炼、石墨及碳素制品等大气污染排放量大的企业；严禁新建化工（除油漆、涂料）、皮革、化学制浆造纸、化学合成原料药、生物发酵原料药、印染、制革、农药、电镀等废水排放量大且难以处理的企业；其他要求参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
本项目为管桩、PC装配式构件生产项目，污染物排放量较小。
符合

限制开发建设 活动的要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
不符合空间布 局要求活动的 退出要求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
污染物排放管控
现有源提标升 级改造
园区内的现有化工企业必须执行初期雨水收集处理。其他要求参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
本项目排放废水通过隔油池、预处理池及污水处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最后经过蓬溪县经济开发区废水处理厂处理达一级A标后最终排入芝溪河。

符合

新增源等量或 倍量替代
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
新增原排放标准限制

项目产生的生产废水由企业自行处理达到《污水综合排放标准》三级或相应的行业排放标准后排入污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更严格标准后排放。

其他要求参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

允许排放量要求

至2025年，蓬溪县上游工业园（芝溪河蓬溪县涪山坝控制单元）水污染物允许排放量如下：COD79.65t、氨氮7.96t、总磷0.80t。

至2035年，允许排放量如下：COD79.65t、氨氮7.96t、总磷0.80t。
至2025年，蓬溪县上游工业园产业聚集区大气污染物允许排放量如下：SO291t、NOx235t、PM2.5362t、VOCs55.5t；
至2035年，蓬溪县上游工业园产业聚集区大气污染物允许排放量如下：SO287.1t、NOx226t、PM2.5348t、VOCs486t。

削减排放量要求

重点行业VOCs削减要求：根据产业转移布局安排等实际情况，加强VOCs污染治理和排放管控。

(1)化工项目实施挥发性有机物综合整治，兼顾解决恶臭、有毒有害等环境问题：推广低VOCs含量、低反应活性的原辅材料和产品。

(2)木质家具制造行业：大力推广使用水性、紫外光固化等低挥发性涂料；全面使用水性胶黏剂。在平面板式木质家具制造领域，推广使用自动喷涂或辊涂等先进工艺技术。

(3)全面执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》。

其他要求参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

污染物排放绩 效水平准入要 求
参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

环境风险防控
企业环境风险防控要求

除化工企业配套的化学物质存储区外，禁止在区内另设置存储大宗危险化学物质的仓储项目。

其他要求参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

本项目 不涉及 大宗危 险化学 物质的 仓储。
符合

园区环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
用地环境风险防控要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。
资源开发利用

水资源利用效

率要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

本项目 能源主 要使用 电、水、天然气， 不涉及 高污染 燃料使 用。
符合

能源利用效率要求

参照遂宁市总体准入要求-工业重点管控单元。

根据遂宁市人民政府印发《关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》，遂宁市生态保护红线面积33.88km2，占遂宁市国土面积比例的0.64%，与原2018年相比，面积增加19.78km2，其中调入红线29.97km2，调出红线10.19km2。将遂宁市生态空间划分为32个管控单元，其中生态保护红线划分为9个管控单元，一般生态空间划分为23个管控单元，涉及安居区、船山区、大英县、蓬溪县、 射洪市。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-3 项目与生态保护红线位置关系

[image: image1.png]RESEEEIOHE

i+ EERERE (—H)

EEMSHEE, SHERERSTER.

==

1

ERETES
ZH51092120004
¥55109212210010
¥55109212310003
¥55109212540013

¥55109212550001

ERETER
EEE FRETUE~IREX
ZEIEERELNSHET
EEE FRETUE~IREX
EEE FRETUE~IREX
EZRERARESERK

RS

EFE
EFE
EFE
EFE
EFE

FEXE

=282
=282
=282
=282
=282

(SHRH) FEGHE. KEHRRELESHIETL, TERIERE

ENERER
REsd
KFEFK
KSHESX
EFAA
EFAA

EEE
FEcAERRT T ISSERST
KRR TSR X

ASREEHRESELX
ESREEEX
ERBRESERRK



图1-4 遂宁市生态空间分布图

本项目选址不在遂宁市“生态保护红线”及“一般生态空间”范围内。本项目建设不涉及风景名胜区、自然遗产地、饮用水水源保护区、水产种质资源保护区、生态功能重要区、生态环境敏感区、生态地质脆弱区以及江河岸线、重要湖库、湿地滩涂等，因此，项目建设与生态保护红线及一般生态空间不冲突。

（3）与环境质量底线及环境分区管控符合性分析

1）项目与水环境质量底线及分区管控要求符合性分析 

水环境质量底线目标：2025年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；20个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到 95%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比 例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城镇建成区无黑臭水体。 2035年：全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；20个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国 省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。 剩余容量（涪江射洪市红江渡口控制单元）：COD24239.26t/a、20.89t/a、17.52t/a。

结合“十四五”四川省国、省控断面水污染防治目标及当前地表 水环境质量状况，遂宁市全市20个水环境控制单元共划分54 管控分区。优先保护区10个，重点管控区30个，一般管控区14个。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-5 遂宁市水环境管控分区

本项目位于蓬溪县上游工业园内，属于“水环境工业污染重点管控区”，其与水环境质量底线及分区管控要求相关符合性分析见下表1-4。
表1-4 项目与水环境质量底线及分区管控要求符合性分析

项目所属分区
与项目相关的水环境质量底线目标
与项目相关的分区管控要求
项目情况
符合性结论
水环境工业污染重点管控区

2025年：全市水环 境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；20个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到95%；

2035年：全市水环 境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；20个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%

（1）生活污染管控要求：强化生活污水治理， 以尾水排放去向确定排放标准，因地制宜选取治 理技术及方法，加快污水处理设施建设运行，城镇生活污水处理厂出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)要求； 

（2）工业污染管控要求：严格落实排污许可制度，持证排污，达标排放； 强化工业企业储存危险化学品监管，完善储存防护设施；加快布局分散的企业向园区集中；推进工业园区“零直排区”建设， 加强企业废水预处理和 排水管理，严格执行污水处理厂接管标准。

项目实行雨污分流制，雨水经厂内雨水管网沟收集后排放至市政雨水管网；本项目营运期废水经处理达标后排入污水管网，最终排入蓬溪县来龙山污水处理厂处理。本项目运营期将严格落 实排污许可制度，持证排污，达标排放。

符合
2）项目与大气环境质量底线及分区管控要求符合性分析

遂宁市大气环境功能分区严格按照国家《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）的要求，划分了优先保护区（广德灵泉风景名胜区和平安风景名胜区）、重点管控区（受体敏感区【城镇中心及集中居住、医疗、教育等区域】、高排放区【工业园区】、布局敏感区、弱扩散区）、一般管控区【优先保护区和重点管控区以外的区域都划为一般管控区】。将大气环境质量划分为一类环境空气质量功能区和二类环境空气质量功能区。其中，一类空气质量功能区主要是指自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区；二类空气质量功能区主要是指城镇规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区，以及一类功能区不包括的地区。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-6 遂宁市大气环境管控分区
本项目选址属于“大气环境高排放重点管控区”。其与大气环境质量底线及分区管控要求相关符合性分析见下表1-5。

表1-5 项目与大气环境质量底线及分区管控要求符合性分析

项目所属分区
与项目相关的大气环境质量底线目标
与项目相关的分区管控要求
项目情况
符合性结论
大气环境高排放重点管控区

二类空气质量功能区
强化重点行业提标治理。加强工业企业无组织排放管理。开展建材、化工等行业和锅炉无组织排放排查，建立管理台账，对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移与输送以及生产工艺过程等无组织排放实施有效分类治理。

大力推进企业清洁生产，推动各类园区循环改造、规范发展和提质增效。对经济开发区、工业园区等进行集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；完善工业园区集中供热设施，积极推广集中供热。

项目运营期能源采用电能、天然气，通过落实环保设施确保废气达标排放，降低对周边大气环境的影响；项目所属区域 2020年空气质 量现状各项指标均能达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012） 二级标准要求， 属于环境空气质量达标区域。

符合
3）土壤环境风险管控底线及分区管控要求 

遂宁市共划分52个土壤环境污染风险管控分区，包括5个优先保护区【永久基本农田】、42个重点管控区（含18个工业园区，产业覆盖化工、机械电子、新材料产业等；41家《2020年四川省土壤污染重点监管单位》中重点监管企业，其中25家位于园区内；6家涉重企业，均位于园区内；10个重度污染地块，其中有2个地块位于工业园区内）和5个一般管控区【除农用地优先保护区和建设用地污染风险重点管控区以外其他土地】。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-7 遂宁市土壤环境管控分区图
本项目位于蓬溪县上游工业园内，属于“土壤建设用地污染风险重点管控区”。其与土壤环境质量底线及分区管控要求相关符合性分析见下表1-6。

表1-6 项目与土壤环境质量底线及分区管控要求符合性分析

项目所属分区
与项目相关的土壤环境质量底线目标
与项目相关的分区管控要求
项目情况
符合性结论
土壤建设用地污染风 险重点管控区

市域范围 

内土壤环境质量稳 

中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控

建设用地污染风险重点管控区管控要求：落实《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》等要求，引入新建产业或企业时，企业选择应结合产业发展规划，充分考虑企业类 型、污染物排放特征以及外环境情况等因素，避免企业形成交叉污染。对可能造成土壤污染的建设项目，应当依法进行环境影响评价。环境影响评价文件应当包括对土壤可能造成的不良影响及应当采取的 相应预防措施等内容。

本项目位于蓬溪县上游工业园内，符合园区规划及规划环评要求，运营期将采取分区防渗措施降低土壤污染风险

符合
综上，分析认为本项目的选址及建设运行符合遂宁市环境质量底线及环境分区防控要求。

（4）与资源利用上线及自然资源开发分区管控的符合性分析

1）能源利用上线管控符合性分析
能源重点管控的划定主要目的是改善大气环境质量，促进大气污染治理与大气环境质量达标。各市州若已划定高污染燃料禁燃区，则以市州确定的高污染燃料禁燃区作为能源重点管控区；若未划定高污染燃料禁燃区，将大气环境不达标区域内的城镇和工业园区、高污染排放区优先划入重点管控区。根据《遂宁市人民政府关于调整扩大高污染燃料禁燃区的通告》（遂府通〔2019〕4 号），市辖区下列区域为禁燃区：中环线以内所有区域，安居区、射洪市、蓬溪县、大英县等县(市、区）的城市建成区及省级以上开发区。本项目位于蓬溪上游工业园内，因此属于能源重点管控区总的“高污染物燃料禁燃区”
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-8 遂宁市高污染燃料禁燃区分区图
高污染燃料禁燃区管控要求：

①在资源开发效率要求方面，能源消耗、污染物排放不得超过能源利用上线控制性指标。

②加强高能耗行业能耗管控，在重点耗能行业全面推行能效对标，推进工业企业能源管控中心建设，推广工业智能化用能监测和诊断技术。

③开展园区循环化改造，推动园区能源梯级利用。

④严控高耗能行业增长，严格控制高耗能、低水平项目重复建设，组织实施高耗能行业能效提升工程；

⑤发展清洁能源，减少煤炭使用。禁止高污染行业增长，严格控制高污染项目重复建设。

⑥推广使用清洁能源，促进化石能源清洁化、低碳化利用，强化城乡节能利用。 

⑦实施煤炭消费总量控制：严格控制煤炭消费总量；严格控制新建、改建、扩建耗煤项目，新增耗煤项目实行当年煤炭消耗减量倍量替代。 

⑧推进工业污染物减排。实施工业污染源全面达标排放计划。加强工业企业无组织排放管理；实行建设项目主要污染物排放总量指标等量或倍量替代。

本项目锅炉房使用天然气作为清洁燃料，生产使用电力作为能源供应，无高污染燃料使用，因此本项目的建设满足能源重点管控区的管控要求。

2）水资源利用上线及分区管控要求
综合考虑遂宁市水资源承载能力管控区的划定结果，遂宁市5县（市、区）均划定为一般管控区。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1-9 遂宁市水资源利用上线控制分区图
本项目不属于高耗水行业，不开采地下水，不取河水，项目的建设符合管控要求。

3）土地资源利用上线及分区管控要求

考虑生态环境安全、土地资源节约集约利用，将土地资源开发利用效率低的工业园区、生态保护红线集中、重度污染地块确定为土地资源重点管控区，其他区域划为一般管控区。

[image: image21.png]RBHRFRTRARAD

wngoon ||




图1-10 遂宁市土壤资源利用上线控制分区图

     本项目在既有的占地范围内建设，符合土地资源利用上线的要求。
4）项目与资源利用上线及自然资源开发分区管控的符合性分析

根据《长江经济带战略环境评价四川省遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果》，本项目选址区域属于水资源一般管控区、土地资源一般管控区；不涉及地下水开采情况；其与资源利用上线及自然资源开发分区管控的符合性分析见下表 1-6。
表1-7 项目与资源利用上线及自然资源开发分区管控要求符合性分析表
项目所属分区
与项目相关的分区管控要求
项目情况
符合性结论
水资源一般管 

控区

严格执行“最严格水资源管理制 度”确定的用水总量控制指标，加强水资源取水论证，严格水资源总量考核管理，同时全面推进节水型社会建设，提高用水效率。严格控制用水总量的前提下，调整用水、供水结构，保障地下水不超采。

本项目不属于高耗水行业，不取河水，不涉及地下水开采情况；本项目运营生产废水经处理达标后部分回用于生产，部分外排。 

符合
土地资源一般 

管控区

对其中的永久基本农田实施永久特殊保护，不得擅自占用或者改变用途。

本项目建设用地属于工业用地，不涉及占用永久基本农田。

符合

因此，分析认为本项目符合遂宁市资源利用上线及自然资源开发分区管控的相关要求。

综上，本项目建设符合“三线一单”管控要求。
4、用地符合性

本项目与蓬溪县人民政府签署了“年产3万立方米装配式构件和300万米预应力混凝土管桩项目”投资协议书，同意项目占用四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧约200亩土地，其中一期规划面积约100亩，二期约100亩土地作为二期项目预留用地，用地性质为工业用地。

根据“蓬溪县国土空间规划委员会建设项目方案审批表”[蓬规委审（2021）3号]（附件3），本项目规划方案审批通过。

蓬溪县行政审批局对本项目出具了“建设项目用地预审与选址意见书”（用字第510921202100001）（附件4），本建设项目符合国土空间用途管制要求。

同时自然资源和规划局对本项目出具了本项目的用地红线图（附图2）。

因此，本项目建设用地符合蓬溪县总体规划要求。

5、与《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的符合性分析

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第三条：国家对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性、充分合理利用固体废物和无害化处置固体废物的原则，促进清洁生产和循环经济发展。

本项目生产过程中产生的不合格品、废料、除尘系统收集下来的粉尘收集后作为原料回用于生产；钢筋边角料集中收集后定期外售；沉淀池沉渣定期清掏回用于混凝土搅拌生产，不外排。固体废物的处置充分合理利用和无害化，故项目的建设符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》。

6、与《中华人民共和国大气污染防治法》的符合性分析

根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年12月29日修订)“第四章 大气污染防治措施/第二节 工业污染防治”相关要求，第四十八条工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。

本项目堆场地面水泥硬化，车间四周密闭，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，减少粉尘逸散。卸料车辆做到轻装倾卸，设置洒水车和厂房内周边设置喷雾嘴及时进行喷雾降尘。全密闭式皮带输送，计量、投料、搅拌等设备均为封闭式，且所有设备位于密闭的车间内；车间内周围设置喷淋装置；在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，加强了衔接密闭性；厂区大门出入口设置冲洗平台；车辆原辅材料及成品运输过程，车辆加盖防尘帆布，不得超重、超载，故项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》。

7、与《四川省灰霾污染防治办法》的符合性分析

根据《四川省灰霾污染防治办法》，第十六条规定：运输矿石（粉）、煤炭、肥料、垃圾、渣土、砂石、土方、灰浆等散装、粉状、流体物料的，应当使用符合条件的车辆，密闭运输。第十八条规定煤炭、水泥、石灰、石膏、砂土、矿石（粉）等易产生扬尘的物料应当密闭贮存；不具备密闭贮存条件的，应当在其周围设置不低于堆放物高度的围挡，防止产生扬尘。

本项目堆场地面水泥硬化，车间四周密闭，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，减少粉尘逸散。原料运输车辆以及成品运输车辆均使用符合条件的车辆，车辆加盖防尘帆布，厂区道路地面进行硬化，厂区大门出入口设置冲洗平台，清洗车轮进出全车自动冲洗泥土，故项目的建设符合《四川省灰霾污染防治办法》。

8、与《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》符合性分析

根据《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》，“重点任务 四、加强扬尘管控，提高城市环境管理水平 强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理。易产生扬尘的物料堆场采用封闭式库仓，不具备封闭式库仓改造的，应设置不低于料堆高度的严密围挡，并采取覆盖措施有效抑制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘，重污染天气时禁止进行产生扬尘的作业；物料装卸配备喷雾等除尘设施，转运物料尽量采取封闭式皮带输送；厂区主要运输通道实施硬化并定期冲洗或湿式清扫，堆场进出口设置车辆冲洗设运输车辆实施密闭或全覆盖，及时收集清理堆场外道路上撒落物料。”

本项目堆场地面水泥硬化，车间四周密闭，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，减少粉尘逸散。卸料车辆做到轻装倾卸，设置洒水车和厂房内周边设置喷雾嘴及时进行喷雾降尘。全密闭式皮带输送，计量、投料、搅拌等设备均为封闭式，且所有设备位于密闭的车间内；车间内周围设置喷淋装置；在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，加强了衔接密闭性。设置脉冲袋式除尘器，在生产车间屋顶设置抽风系统进行负压收集；厂区大门出入口设置冲洗平台，清洗车轮进出全车自动冲洗泥土；车辆原辅材料及成品运输过程，车辆加盖防尘帆布，不得超重、超载，故项目的建设符合《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》。

9、与遂宁市关于印发《贯彻落实〈四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案〉责任分工方案》的通知符合性分析

根据遂宁市人民政府办公室关于印发《贯彻落实〈四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案〉责任分工方案》的通知，“四、加强扬尘管控，提高城市环境管理水平 （五）强化堆场扬尘管控。工业企业堆场实施规范化全封闭管理，采取覆盖措施有效控制扬尘污染；堆场内进行搅拌、粉碎、筛分等作业时应喷水抑尘。堆场进出口设置车辆冲洗设施，运输车辆实施密闭或全覆盖。加强砂石厂扬尘管控。（牵头单位：市生态环境局；责任单位：市经济和信息化局、市住房城乡建设局、市水利局）”

本项目堆场地面水泥硬化，车间四周密闭，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，减少粉尘逸散。全密闭式皮带输送，计量、投料、搅拌等设备均为封闭式，且所有设备位于密闭的车间内；车间内周围设置喷淋装置；在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，加强了衔接密闭性。设置脉冲袋式除尘器，在生产车间屋顶设置抽风系统进行负压收集；项目厂区道路地面进行硬化；厂区大门出入口设置冲洗平台，清洗车轮进出全车自动冲洗泥土；车辆原辅材料及成品运输过程，车辆加盖防尘帆布，不得超重、超载。因此，本项目的建设符合遂宁市人民政府办公室关于印发《贯彻落实〈四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案〉责任分工方案》的通知。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、建设项目背景和由来

国务院办公厅印发的《关于大力发展装配式建筑的指导意见》中提出，坚持标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修、信息化管理、智能化应用，提高技术水平和工程质量，促进建筑产业转型升级。要按照适用、经济、安全、绿色、美观的要求，推动建造方式创新，大力发展装配式混凝土建筑和钢结构建筑，在具备条件的地方倡导发展现代木结构建筑，不断提高装配式建筑在新建建筑中的比例。

基于此，建华建材（遂宁）有限公司于2021年在四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧建设“新建装配式构件和混凝土管桩建设项目（一期）”，一期项目总投资12000万元，占地面积66694.19m2，新建管桩生产线1条，PC装配式构件生产线1条，建成后可年产管桩150万米，装配式构件3万立方米。项目二期仅预留用地，无二期建设内容。该项目于2021年6月3日取得遂宁市蓬溪环境保护局出具的《关于新建装配式构件和混凝土管桩建设项目（一期）环境影响报告表的批复》（遂蓬环函〔2021〕28号）。

项目在建设过程中，建设单位对项目进行重新规划设计：原设计锅炉废水、模板清洗废水等不外排。现根据实际生产情况调整，项目生产废水经排水沟统一收集后经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后，部分排入园区管网，部分回用于生产。此次变更均在原有用地规划内进行，不新增用地。项目变更内容如下所示。

因项目在建设过程中，建设单位对项目进行重新规划设计，项目建设内容有所变更，变更内容如下表所示：
表2-1    项目建设内容变更一览表
项目
变化

内容
变更前
变更后
重大变动判定
内容
判定
性质
无
新建
新建
/
否
规模
无
年产管桩150万米，装配式构件3万立方米
年产管桩150万米，装配式构件3万立方米
/
否
地点
无
四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧
四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧
/

否
生产工艺
无
混凝土管桩生产工艺：钢材处理→搅拌制作→布料→离心成型→蒸汽养护→脱模→高压蒸养

装配式构件生产工艺：模台清理→组装模具→安装预埋→混凝土浇筑、拉毛、养护、脱模→堆放

主要生产装置：6台吊机、6台离心机、1套自动张拉机、3台滚焊机、1个储气罐、4个水泥罐、2台搅拌机、1台15t/h燃气锅炉、3台蒸压釜

混凝土管桩生产工艺：钢材处理→搅拌制作→布料→离心成型→蒸汽养护→脱模→高压蒸养

装配式构件生产工艺：模台清理→组装模具→安装预埋→混凝土浇筑、拉毛、养护、脱模→堆放

主要生产装置：16台吊机、10台离心机、4套自动张拉机、4台滚焊机、9个储气罐、8个水泥罐、4台PC钢棒双工位切断机、4台PC钢棒双工位卸料架、3台搅拌机、3台5t/h燃气锅炉、6台蒸压釜、装配式PC构件流水线1套
/
否
环境保护措施
废气污染防治措施

堆场料为封闭式结构，定时洒水降尘。原料采用密闭式皮带机输送，计量、投料、搅拌等设备均为封闭式，且所有设备位于密闭的车间内，各生产工序均采用电脑集中控制；筒仓拟设置4套负压吸风收尘装置和脉冲布袋除尘器，筒仓呼吸粉尘经“负压吸风收尘装置+脉冲布袋除尘器”处理后经15m高排气筒排放；设置1台15t/h的燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器及排气管道，锅炉燃烧废气经低氮燃烧后经8m高的排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放。
堆场料为封闭式结构，定时洒水降尘。原料采用密闭式皮带机输送，计量、投料、搅拌等设备均为封闭式，且所有设备位于密闭的车间内，各生产工序均采用电脑集中控制；筒仓拟设置8套负压吸风收尘装置和脉冲布袋除尘器，筒仓呼吸粉尘经“负压吸风收尘装置+脉冲布袋除尘器”处理后无组织排放；设置3台5t/h的燃气锅炉，配套安装低氮燃烧器及排气管道，锅炉燃烧废气经低氮燃烧后经不低于8m高的排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后屋顶排放。
废气主要排放口
是
废水污染防治措施

餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理后排入园区管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理，最终排入芝溪河。搅拌过程用水全部进入产品中，不外排。锅炉养护用水部分蒸发，部分保经产品吸收后自然消耗，不外排。模板清洗废水、车辆清洗废水经三级沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。降尘用水部分自然蒸发，部分进入物料蒸发。
餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理后排入园区管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理，最终排入芝溪河。搅拌过程用水全部进入产品中，不外排。锅炉废水、冷凝水、模板清洗废水、车辆清洗废水、经厂区自建的污水处理设施处理达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后部分排入园区管网，部分回用于生产。降尘用水部分自然蒸发，部分进入物料蒸发。

污染物排放量增加10%及以上
是

根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》中第二十四条规定“建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件”。

根据生态环境部2020年12月13日发布的“关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知”（环办〔2020〕688号）中：“生产工艺：6.新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一：（4）其他污染物排放量增加10%及以上的。”、“环境保护措施：8废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或带起污染物无组织排放量增加10%及以上的。10.新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的”，本项目生产废水由不外排变更为经厂区自建的污水处理设施处理后排入园区污水管网，污染物排放量增加10%及以上、新增废气主要排放口，判定本项目属于重大变更，应当重新报批环评文件。因此，本项目属于重新报批项目。

2、项目名称、建设性质及地点
项目名称：新建装配式构件和混凝土管桩建设项目（一期）（重新报批）
建设性质：新建
建设地点：四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧
建设单位：建华建材（遂宁）有限公司
总投资：12000万元，其中环保投资534.6万元，占总投资的4.46%。
3、建设规模、内容及产品方案

（1）项目产品方案
本次重新报批产品产量及生产线数量均不发生变化。本项目新建管桩生产线1条，PC装配式构件生产线1条，建成后可年产管桩150万米，装配式构件3万立方米。

产品的方案见下表2-2。
表2-2  项目产品方案
序号
产品名称
重新报批前年产量
重新报批后年产量
规格
1
管桩
150万米
150万米
根据市场、客户需求定制
2
装配式构件
3万立方米
3万立方米
（2）建设内容及规模
本项目一期总用地面积为66694.19m2，本次重新报批不新增占地，主要建设内容为新建综合楼，管桩、构件车间，砂石堆场仓库，锅炉房，门卫室及配套设施，总建筑面积为32784.64m2，其中建设综合楼（1-6F)约8539.28m2（含地下室建筑面积约250m2）；管桩、构件车间（1F)约17230.8m2，锅炉房（1F)约762.3m2，砂石堆场仓库（1F)约6215m2，传达室（1F)37.26m2。购置安装生产设备，新建管桩生产线1条，PC装配式构件生产线1条，建成后可年产管桩150万米，装配式构件3万立方米。其中，已批复的废水处理方式为“生产废水经沉淀处理后回用，不外排”改为“生产废水经污水处理设施处理后部分回用，部分外排”；已批复的“一台的15t的锅炉”改为“3台5t的锅炉，每台单独上排气筒”。
项目具体的建设内容、项目组成及主要环境问题见表2-3。
表2-3 项目组成及主要的环境问题表
项目名称
建设内容及规模
环境问题
施工期
运营期
备注
主体工程
管桩、构件车间
1F，钢架结构，位于厂区中部，车间内布置管桩生产线1条，PC装配式构件生产线1条，设置配料机、搅拌机、离心机、水泥仓筒等主要设备，建筑面积为17230.8m2。
施工扬
尘、噪
声、土石方、施工废水、建筑垃圾、施工人员生活污水、生活垃圾
噪声
废水
废气
固废
新建
公辅工程
给水系统
由园区自来水管网供应。
/
新建
排水系统
已批复情况：采用雨污分流方式。本项目餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理后排入园区管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理，最终排入芝溪河；生产废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排。

重新报批情况：采用雨污分流方式。本项目餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理后排入园区管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理，最终排入芝溪河；生产废水经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准，后部分排入园区管网，部分回用于生产。
废水
新建
供配电系统
由园区变配电站引入。
/
新建
供气系统
使用市政供气。
/
新建
锅炉房
已批复情况：1F，钢筋混凝土结构，位于厂区东北侧，建筑面积约762.3m2，设置1台15t/h燃气锅炉。

重新报批情况：1F，钢筋混凝土结构，位于厂区东北侧，建筑面积约762.3m2，设置3台5t/h燃气锅炉。
废气
新建
办公及生活设施
综合楼
新建综合楼6F，钢筋混凝土结构，用作食堂宿舍、办公室；位于厂区东南侧，建筑面积约8539.28m2。
生活垃圾生活污水餐饮垃圾油烟
新建
活动场地
位于厂区东侧中部，露天，用于职工日常休闲活动，设置篮球场等。
生活垃圾
新建
传达室
1F，钢筋混凝土结构，位于厂区大门右侧，建筑面积约37.26m2。
生活垃圾
新建
仓储工程
砂石堆区
1F，钢筋混凝土结构，位于厂区东侧，新建密闭车间，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，防止粉尘逸散。
废气
新建
成品堆区
位于厂区西侧，用作堆放成品。
/
新建
环保工程
废水
生产废水
已批复情况：新建三级沉淀池100m3，位于锅炉房东侧。生产废水经沉淀处理后回用，不外排。

重新报批情况：新建污水处理设施位于锅炉房东侧，废水处理达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后部分排入园区管网，部分回用于生产。
废水
新建
隔油池：食堂设置隔油池1个（20m3），位于综合楼南侧，用于食堂含油废水的处理。
废水
新建
生活污水：新建预处理池（75m3），生活污水经预处理池处理后排入园区污水管网。
废水
新建
废气
筒仓顶呼吸孔粉尘

已批复情况：脉冲除尘器+15m高排气筒排放。

重新报批情况：经负压吸风收尘装置和脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。
粉尘
新建
砂石堆场、卸料粉尘：新建密闭车间，堆场地面水泥硬化，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，放置粉尘逸散；洒水降尘。
粉尘
新建
输送、计量、投料、搅拌：全密闭式皮带输送，封闭式设备，且所有设备位于密闭的车间内；车间内周围设置喷淋装置。
粉尘
新建
筒仓抽料放空口粉尘：在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口；车间内周围设置喷淋装置。
粉尘
新建
锅炉燃烧废气

已批复情况：低氮燃烧设备；燃气锅炉配套安设相应的排气管道，燃烧废气经锅炉房专用排气筒（8m）外排。

重新报批情况：低氮燃烧设备；燃气锅炉配套安设相应的排气管道，燃烧废气经锅炉房专用排气筒（8m）外排，将1台15t/h的燃气蒸汽锅炉改为3台5t/h的燃气蒸汽锅炉，并且一根排气筒改为3根排气筒。
废气
新建
餐厅油烟：新建油烟净化设备，油烟经油烟净化设备处理后经内置专用烟道引至餐厅楼顶油烟排放口实现达标排放。
油烟
新建
车辆运输扬尘、尾气：厂内道路硬化、洒水降尘，出入口设清洗平台。
废气
新建
噪声
选用低噪声设备，采用设备基础减震、消声，设备定期保养，并合理安排运行时间。
噪声
新建
固废废物
钢筋边角料：集中收集后定期外售。
不合格品、废料；除尘器收集粉尘；沉淀池沉渣：作生产原料回用。
生活垃圾：收集后交由园区环卫部门处理。

预处理池污泥：定期清掏后交由当地环卫部门进行处理。

餐饮垃圾、隔油池浮油：定点桶装收集后由有处理餐饮垃圾资质的单位进行回收处理。

废机油、含油抹布：暂存于危废暂存间，与有资质的单位签订危废处置协议，定期交与该单位处理。
固废
新建
4、主要生产设备
本项目主要生产设备见表2-4所示。
表2-4项目设备一览表
序号
设备名称
型号
单位
原环评

数量
重新报批后数量
变化情况
1
吊机
QE(10+10t) 20.5、QE(8+8t) 22.5、QE(8+8t) 20.5、QE(5+5t) 20.5、QE(5+5t) 22.5、QE(8+8t) 28.5
台
6
16
10
2
离心机

300-600 8组、500-800 8组
台
6
10
4
3
自动张拉机

200T、300T
套
1
4
3

4
泵机
HGB6010C
台
2
4
2
5
计量平车
300-800
套
1
4
3
6
下料斗
1700*1400*2000
个
2
4
2
7
储气罐
2立方
台
2
9
7
8
盖模链条机
L＝16320mm
台
1
1
0
9
横向链条机

L=8590mm(间距1.2m)
L=20390mm(间距1.6m)
L=28390mm(间距1.6m)
L=6090mm(间距1m)
台
4
4
0
10
拆边丝、底模转运链条机
L=2242、5212、6202、2290、3290、4290、6290(mm)
台
24
24
0
11
顶升装置
/
套
0
6
6
12
链条机液压站
/
套
0
4
4
13
盖模平移机
/
套
0
1
1
14
合模机
/
套
0
1
1
15
自动拆尾板设备
/
套
0
1
1
16
自动拆头板设备
/
套
0
1
1
17
头板输送机
/
套
0
1
1
18
尾板输送机
/
套
0
1
1
19
自动喷底模装置
15m桩
台
0
1
1
20
计量平车路轨
38kg
米
0
150
150
21
脱模剂配置系统
钢材、搅拌驱动
套
0
1
1

22
余料回收装置
/
套
0
1
1
23
风炮平衡器
15-22kg
台
8
8
0
24
蒸养池盖
/
个
0
14
14
25
蒸养池水槽
HW300x300
米
0
230
230

26
蒸养池水泵
自吸泵50
台
0
1
1

27
余浆斗
/
套
0
1
1
28
余浆搅拌桶
/
个
0
1
1
29
滚焊机

φ300-φ600*18、方300-500/圆400-800
台
3
4
1
30
比铁台
/
吨
0
3
3
31
滚焊机配套附件
/
套
0
3
3
32
PC钢棒料盘
/
台
0
4
4
33
PC钢棒双工位切断机
/
台
0
4
4
34
PC钢棒双工位卸料架
/
台
0
4
4
35
墩头机
Φ7.1-φ12.6
台
4
4
0
36
拉丝机
LW4/560
台
2
2
0

37
轧尖机
ZE8-2
台
0
2
2

38
对焊机
UN10KVA
台
0
2
2

39
抱箍板一体机

/
套
1
1
0
40
搅拌机
JN2000、JN3000
台
2
3
1
41
水泥罐
Ø3.8m*8.7m
个
4
8
4
42
脉冲除尘器
DMC-64-B
台
2
2
0

43
螺旋输送机
Ø219
条
12
12
0
44
砂石储料仓
3.6m*2.8m*2.2+1.8m(锥)
个
0
4
4

45
装载机
XG951H-5T
台
1
1
0
46
燃气锅炉
t/h
台
1
3
1台15t/h的改为3台5t/h

47
蒸压釜
3.2*36.5
台
3
6
3
48
卷扬机
JM12、JM5
台
6
6
0
49
铣床
立铣X5032
台
1
1
0
50
车床
CW6263E/010
台
1
1
0
51
钻床
Z3050*16/1
台
1
1
0
52
牛头刨床
B6063
台
1
1
0
53
砂轮机
250mm
台
2
2
0
54
锯 床
GB4028
台
1
1
0
55
仿型切割机
GG2-150
台
1
1
0
56
螺杆空压机
110KW
台
1
2
1
57
装配式PC构件流水线
/
套
0
1
1
5、主要原辅材料及动力消耗
项目建成后主要原辅料及能源消耗情况见表2-5，重新报批后的年消耗量与原环评年消耗量一样，没有变化。
表2-5 项目原辅材料消耗表
序号
名称
储存方式
年消耗量
来源
备注
1
砂
堆场
18万t/a
外购
汽车运输
2
碎石
堆场
25万t/a
外购
汽车运输
3
水泥
储罐
7万t/a
外购
罐车运输
4
减水剂
储罐
1300t/a
外购
/
5
磨细砂
堆场
3万t/a
外购
/
6
PC钢棒
仓库
1.3万t/a
外购
/
7
螺旋筋
仓库
7000t/a
外购
/
8
钢板
仓库
1100t/a
外购
/
9
电
/
2万kw·h/a
当地供电网
/
10
水
/
9万t/a
当地自来水厂
/
11
气
/
368万方
市政供气
/
砂、碎石：通过自卸汽车运至厂区全封闭的原料堆场，采取倾倒的方式卸料。砂粒径为0.5~5mm，碎石粒径有5~10mm、11~15mm、16~26.5mm三种。本项目所用砂、碎石分区域暂存。
水泥：粉状水硬性无机胶凝材料，主要成分为硅酸盐，加水搅拌后成浆体，能在空气中硬化或者在水中更好的硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。
减水剂:减水剂是一种在维持混凝土坍落度不变的条件下，能减少拌合用水量的混凝土外加剂。大多属于阴离子表面活性剂，本项目使用的是木质素磺酸盐。加入混凝土拌合物后对水泥颗粒有分散作用，能改善其工作性，减少单位用水量，改善混凝土拌合物的流动性；或减少单位水泥用量，节约水泥。木质素磺酸盐是亚硫酸法制浆的副产物。木质素磺酸盐的分子量为2000~5000，磺酸盐基1.25~2.5mcq/g，可溶于各种PH值的水溶液中，不溶于有机溶剂，官能团为酚式羟基。它的原料是木质素，一般从针叶树材中提取，木质素是由对亘香醇、松柏醇、芥子醇这三种木质素单体聚合而成的，包括：木质素磺酸钙、木质素磺酸钠、木质素磺酸镁，木质素磺酸酸盐减水剂是常有的普通型减水剂，属于阴离子型表面活性剂，可以直接使用，也可作为复合型外加剂原料之一，因价格便宜，使用还是较广泛。用于砂浆中可改进施工性、流动性，提高强度，减水率在8%~10%。
钢筋：指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材，其横截面为圆形，有时为带有圆角的方形。本项目使用的钢筋为冷轧带肋钢筋，在厂内进行滚焊加工，制作钢筋骨架，为笼状。由于混凝土的抗压强度高但抗拉强度是很低，钢筋骨架起抗拉作用，有利于约束混凝土，提高混凝土构件的整体性，使之能承受一定的水平力。本项目使用的钢筋骨架使用冷轧带肋钢筋制作，钢筋上由于肋的作用，和混凝土有较大的粘结能力，因而能更好地承受外力的作用。
6、公用工程
（1）给水
项目给水由园区自来水管网直接供水，给水工程满足项目的总用水需求。
①员工办公生活用水
本项目生产实行两班制，项目劳动定员350人，其中住宿200人，年工作300天，厂区内设职工食堂及宿舍，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2019），未住宿员工日常生活用水量按照50L/人·d计算，住宿员工日常生活用水量按照100L/人·d计算，则日常生活用水量为27.5m3/d、8250m3/a，生活污水产生量按85%计算，为23.375m3/d、7012.5m3/a；本项目设有食堂，餐饮人均用水量约为20L/人·次，就餐人数为750人次/d(包括住宿员工200人每日三餐及未住宿员工每日一餐），则该部分餐饮用水量约为15m3/d、4500m3/a，餐饮污水产生量按85%计算，为12.75m3/d、3825m3/a。
②搅拌生产用水
根据“建华建材（遂宁）有限公司《新建装配式构件和混凝土管桩建设项目（一期）》节能报告”中用水量核算：预应力混凝土管桩每天搅拌生产使用量为95.55m3/d，PC构件每天搅拌生产使用量为10m3/d。因此，本项目混合搅拌需水量为105.55m3/d、31665m3/a。该部分水全部进入产品，不外排。
③锅炉用水
根据业主提供信息，项目蒸汽使用量最大为240t/d，72000t/a。随着锅炉的运行，锅炉水由于不断被蒸发、浓缩，水中杂质不断增加，含量不断提高，因此需定期排水，根据《锅炉手册》其排放量为锅炉给水量的1%~5%，本项目按5%计，则锅炉年用水总量约75789.47t，锅炉废水排放量约3789.47t/a。根据业主提供信息可知，蒸养时蒸汽通入蒸养池内，混凝土管桩吸收热量，一部分水分会渗入预制件的孔隙中、一部分蒸汽逸散进入空气中、一部分蒸汽在蒸养池内冷凝为水，则蒸汽用量约20%（14400t/a）进入产品后自然蒸发，20%（14400t/a）消耗，约60%（43200t/a）冷凝。锅炉排污水和冷凝水污染物主要为pH、SS、总硬度和盐度。锅炉废水和冷凝水通过收集后经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后部分排入园区管网，部分回用于生产。
④模板清洗用水
按照产品生产流程，模板每天清洗1次，清洗过程中不使用清洗剂，模板清洗后自然晾干或搽干，每次消耗冲洗水以5m3/d计。损失率按10%计，则本项目模板清洗废水产生为4.5m3/d，1350m3/a。该部分清洗废水主要包含模板上的残留物料，主要废水污染物为SS。
⑤车辆冲洗用水
在厂区道路入口设置车辆清洗点，对进出厂区的运输车辆进行冲洗，减少车辆运输产生的粉尘，厂区每天进出场车次共计20辆次，每天每辆车运输结束后冲洗一次，车辆冲洗用水标准为0.2m3/辆·d。则车辆冲洗用水量为4t/d、1200t/a；由于蒸发、车辆带走造成水损失率按照20%计，则车辆冲洗废水产生量为3.2t/d，960t/a。
⑥降尘用水
厂区及道路每天洒水4次，每次用水约0.1m3/次，因此洒水降尘用量为0.4m3/d、120t/a。本项目砂石堆场为封闭车间，拟设置60个洒水喷头，通过洒水抑制扬尘产生，水泥仓筒斗处拟设置8个洒水喷头，以减少水泥运输车向仓筒进料时产生的粉尘。喷嘴流量一般在0.0125~0.24L/min，本次取0.15L/min进行计算，喷雾设施每天开启16h，经计算得，喷雾用水量为9.8t/d、2940t/a。故本项目降尘用水总量为10.2t/d，3060t/a。此部分水以全部自然蒸发损耗计。

⑦初期雨水

由于原辅材料、成品在运输过程中的跑、冒、滴、漏，对厂区内道路路面和地面的清洁度会造成一定程度的污染，主要为颗粒物，经运输车辆不断反复碾压后变成细微粉尘颗粒物，在晴天，运输车辆行驶过程中容易产生道路扬尘。在雨天，经过雨水地表径流冲洗后，产生的初期雨水含有泥浆，故需对初期雨水进行收集。

遂宁暴雨公式如下：


[image: image9.wmf](

)

649

.

0

0455

.

0

33

.

9

lg

544

.

0

1

1610

q

P

t

P

+

+

=

）

（


式中：q—暴雨强度，单位：L/s·hm2；

P—重现期，单位：年；

t—降雨历时，单位：分钟。

本项目雨水设计流量：

Q=qFΨT

式中：Q——初期雨水排放量；单位：m3/min；

F——汇水面积（hm2）；

Ψ——为径流系数，取0.7；

T——为收水时间，取10min；

本项目重现期取1年，降雨历时取120分钟，径流系数取0.7，汇水面积为1000m2（0.1hm2，包括砂石堆放区）雨水设计流量Q=48.02m3。
根据计算，本项目所在区域最大初期雨水量约为48.02m3/次。根据遂宁市气象统计资料，2021年遂宁市暴雨（24小时降水量50毫米以上）及以上降雨天数约为20天，则本项目初期雨水收集量约为960.4m3/a，初期雨水中主要污染因子为SS，其污染物浓度为400mg/L左右。
（2）排水
本项目排水采取雨污分流。

本项目生产过程中原材料及产品均不涉及化学品、重金属等，混凝土搅拌设施、砂石堆场等全部置于密闭车间内。厂区内厂区地面硬化处理，四周设置雨水排水沟，雨水经雨水沟汇流收集至沉淀池处理后回用于厂区产品用水的补给水源，不外排，沉淀后池底的沉淀泥由人工清掏，放置于一般固废储存间；项目设备清洗废水、锅炉废水及冷凝水等生产废水经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后，部分排入园区管网，部分回用于生产；餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理后排入园区管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理。
项目废水类型及排放去向见下表2-6。
表2-6  废水类型及排放去向表
序号
用水项目
用水标准
单位数量
最大年用水量
（m³/a）
排污系数
最大年排水量
（m³/a）
1
职工生活用水（住宿）
100L/人·d
200人
6000
85%
5100
2
职工生活用水（不住宿）
50L/人·d
150人
2250
85%
1912.5
3
餐饮废水
20L/人·次
750人·次/d
4500
85%
3825
4
搅拌生产用水
/
/
31665（全部由经厂区污水处理设施处理达标后的水补充）
/
进入产品不外排
5
锅炉用水
/
/
75789.47
/
46989.47（进入厂区自建的污水处理设施处理达标后部分进入园区管网，部分回用）
6
模板清洗用水
1次/d
5m3/d
1500（来源于厂区污水处理设施处理达标后的水）
90%
1350（进入厂区自建的污水处理设施处理）
7
运输车辆冲洗用水
0.2m3/辆·d
20辆/天
1200（来源于厂区污水处理设施处理达标后的水）
80%
960（进入厂区自建的污水处理设施处理）
8
降尘用水
0.1m3/次
4次/d
120（来源于厂区污水处理设施处理达标后的水）
/
自然蒸发，不外排
0.15L/min
16h/d
2940（来源于厂区污水处理设施处理达标后的水）
/
合计
88539.47
/
17885.92

[image: image10.emf]新

鲜

水

车辆冲洗用水

餐饮用水

模板清洗用水

洒水降尘用水

搅拌生产用水

8250

损耗

1237.5

7012.5

隔油池

经园区管网排入蓬溪县经济开发区

废水处理厂处理最终排入芝溪河

31665

10837.5

进入产品不外排

1350

损耗

150

损耗

240

960

1500

1200

3060

3060

全部自然蒸发

88539.47

模板清洗废水

车辆冲洗废水

厂区自

建的污

水处理

设施处

理达标

后回用

及排放

初期雨水

960.4

生活用水

4500

3825

预处理池

损耗

675

锅炉用水

75789.47

损耗

28800

冷凝水

锅炉废水

3789.47

46989.47

43200

1350

960

2310

31665

3825


图2-1 项目水平衡图（单位：m3/a）
（3）供电
本项目电源由市政电网提供，380/220V低压配电线路经厂区内变电站，进入厂区配电房，再分别采用低压电缆引至车间配电箱，车间配电箱按用电负荷性质，分别按照明、插座、设备、等回路分配至各用电设备。
（4）供气
本项目燃气锅炉天然气由市政专门的供气管网提供。
（5）消防系统
本项目的消防设施均按照国家有关规范设计实施，在总体布局方面，本项目与其它建筑的间距均大于或等于规范要求的防火间距。根据《建筑灭火器配置设计规范》的规定，在生产厂房内的相应地点配置手提式干粉灭火器。
7、总平面布置合理性分析
本项目位于四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧，厂区总占地面积66694.19m2，呈长方形地块，总图布置为办公区、生产区、成品堆放区、砂石堆放区，布区分明。厂区设置两个出入口，均紧邻佛博苑路，交通便捷，便于运输。厂区主出入口进门东侧为1栋6F的综合楼及室外活动场地，用作食堂、宿舍、办公；位于整个厂区东南侧，建筑面积约8539.28m2。锅炉房位于厂区东北侧。厂区中部为项目生产车间，车间内设置管桩生产线1条，PC装配式构件生产线1条。砂石堆场区位于生产车间东侧，紧邻给料区，方便原料输送。成品堆场位于生产车间西侧，缩短了产品输送的距离。预处理池位于厂区入口传达室左侧。
本项目车间布置考虑了工艺流程的合理要求，使各生产工序具有良好的联系，保证各生产流程平稳有效，与供水、供电等公用工程的联系力求靠近负荷中心，力求介质输送距离最短。车间内部设备布置根据产品生产工艺流程、物流等需要合理布局，既满足生产又便于管理，尽量使设备排列合理、流畅、操作方便。平面布置功能分区明确，工艺流程顺畅，交通运输顺畅，生产区均相对集中布置。
另外，本项目生产区筒仓配备有脉冲式布袋除尘器，并对砂石料场设置喷淋装置，厂区内设置排水沟；生产废水经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后，部分排入园区管网，部分回用于生产。食堂油烟经油烟净化器处理后达标排放。餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理后排入园区管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理。运输车辆加篷布密闭运输，加大对路面的清扫和洒水频率。生产设备采取基础安装减振装置、合理布置及厂房隔声等措施，厂界噪声达标排放。因此，本项目主要污染物对周围环境影响较小。
综上所述，本项目各功能区明确，组织协调良好，满足工艺生产和运输作业要求，污染物排放对周围环境影响较小，总平面布置合理。总平面布置图见附图5。
8、劳动定员与工作制度
劳动定员：本项目建成后预计劳动定员为350人，其中200人在厂区住宿。
工作制度：两班制，每班工作12小时，全年工作300天。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工程分析
1、施工期工艺流程
[image: image22.png]S T
©® IOl

é- RS R TIZHRAT

202142058 .




本项目施工期产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染物，施工期建设程及产污情况如下图2-2所示：
图2-2  运营期工艺流程及产污环节示意图
（1）基础工程施工
在基础开挖、地基处理与基础施工时，由于挖掘机、运土卡车、夯实机等施工机械的运行将产生一定的噪声；同时，挖填土石方作业及运输车辆行驶将产生扬尘，不同条件下的扬尘对环境的影响不同；另外，施工人员会产生生活污水；基础开挖引起原有土地利用类型的改变，会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。
（2）主体工程及附属工程施工
挖掘机、打夯机、装载汽车等作业时将主要产生噪声。废水污染来自建筑材料清洗水、建筑材料养护排水等施工废水及施工人员生活污水。在挖土、堆场、建材搬运和汽车运输过程中会产生扬尘以及施工废水等环境问题。建设过程中将产生一定量的建筑垃圾、废弃物和生活垃圾。建筑垃圾、水泥等的堆放、使用、卡车运输将产生扬尘。
（3）设备安装
在基础设备安装过程中会产生安装机械噪声、施工物料废弃物;施工人员会产生生活污水和生活垃圾。
（4）装饰工程施工
主要是指对相关主体工程建筑进行室内外装修。在对建筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷等），钻机、电锤等产生噪声；喷涂会产生废气、废弃物及污水；施工人员会产生生活污水和生活垃圾。
二、营运期工程分析
1、营运期工艺流程
[image: image23.png]| | womraznanan

1 oowen ||




1）混凝土管桩生产线
图2-3 混凝土管桩工艺流程及产污环节图
混凝土管桩工艺说明：
（1）钢材处理
钢筋进厂检验：对供应商提供的钢筋（盘钢、螺纹钢等线材）进行强度检验，检验合格后堆放在钢筋堆放区。
定长切断：定长切断是指将端头板(钢板)、螺旋筋(线材)以及钢筋(线材)按照所竺产的产品尺寸，进行定长切断。
墩头处理：墩头处理是指将切好的线材在墩头机上进行墩头，墩头是指将线材的端部变粗，作为预应力钢筋或冷拉时钢筋的锚固头。
编笼：预应力主筋采用低松弛型的预应力混凝土用钢棒，需要精确确定长、切断、锻头螺旋筋采用椎4mm-6mm的低碳冷拔钢丝根据离心管桩结构配筋以及产品设计要求，将墩头处理好的线材按照产品所需的形状、尺寸进行编制成型。编笼过程中需要焊接，本项目采用滚焊机进行焊接作业。
滚焊机是一种由PLC控制的加工生产钢筋骨架的设备。纵向钢筋通过人工穿过固定旋转盘相应模板圆孔至移动旋转盘的相应孔中进行固定，把环向钢筋端头先焊接在一根主筋上，然后通过固定旋转盘及移动旋转盘转动把环筋缠绕在纵筋上（移动盘是一边旋转一边后移），同时进行焊接，从而形成钢筋骨架。焊接钢筋骨架过程中，滚焊机可以自动连续改变钢筋骨架的直径，以和涵管直径相匹配。经过滚焊加工的钢筋骨架，焊接点的有效焊接率应不小于95%。环向钢筋间距不得大于80mm，且不得大于管壁厚度的3倍，纵向钢筋直径不得小于4.0mm，纵向钢筋的环向间距不得大于400mm，纵筋根数不少于6根。
滚焊又称缝焊，属于电阻焊，是用一对滚轮电极代替点焊的圆柱形电极，焊接的工件在滚盘之间移动，产生一个个熔核相互搭叠的密封焊缝将工件焊接起来，滚焊机采用断续滚焊，每一焊点要通过预压、加热融化和冷却结晶三个阶段。施焊过程是电极对被焊接金属施压并通电，电流通过金属件紧贴的接触部位时，其电阻较大，发热并熔融接触点，在电极压力作用下，接触点处焊为一体。

电阻焊无需焊材、焊剂，当被焊接材料焊接部位表面处理洁净时，基本没有焊接烟尘产生。该工序主要产生噪声（N）。
装笼：将制作好的钢筋骨架、端板（已焊套箍）放置于离心模具中，并于预应力钢筋固板、张拉板、张拉杆等连接。
合模：将预应力管桩上半钢模吊至下半钢模上方，并用螺栓将上下两半钢模固定，以确保模具在高速离心作业过程中不松动和混凝土不跑浆。

预应力张拉：采用千斤顶式的张拉机对合模后的离心产品钢筋骨架进行整体张拉，张拉至钢筋强度的70%后，用大螺母将张拉杆固定在模具上。

（2）搅拌制作
①物料运输及储存方式：项目水泥及外加剂以压缩空气吹入水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料；磨细砂、碎石、黄沙通过地仓，以搅拌机配套的封闭式皮带输送方式完成。因此，砂石、水泥在输送过程中产生的无组织粉尘量较小，主要为砂石入受料斗时产生的粉多此过程采用皮带将原料装入受料斗内，工作人员要严格按操作规定操作，并尽量降低投料落差，以减少粉尘的排放。
②搅拌混凝土：经过智能生产管理系统和智能配料控制系统自动配料后进入搅拌机进行混凝土的搅拌，其搅拌时间由生产管理系统的电脑自动控制。搅拌后的混凝土由混凝土装载机装载后进入下一生产环节。项目所用黄沙为河沙，含土量极少，在筛分过程中产生的粉尘极少。
（3）布料：按每种离心管桩产品的用量要求，将新拌混凝土沿模具均匀填满下半模，在张拉一端尽可能多布一些混凝土。
（4）离心成型：将上述张拉锚固后的带模离心产品吊至离心机上方，按初速、中速、中高速、高速的离心速度逐级加速，离心时间一般为10min-18min。通过离心密实成型工艺，使新拌混凝土沿离心产品的模具四周均匀密实，同时，管桩形成一圆形内腔。离心结束后，将张拉端抬高，倾倒离心过程中产生的废浆水。
（5）蒸汽养护：将离心成型后的带模离心产品吊至常压养护池(坑)良养护池为密闭装置，静停1h~2h，缓慢升温至90℃~100℃，常压下养护4h~8h，使混凝土强度达到40MPa以上。水蒸汽在蒸养池内冷凝为水，呈碱性，回用于砼搅拌。
（6）脱模：将蒸汽养护后的带模具的产品吊至专用脱模台位上，用风动扳手卸去张拉螺栓及合模螺栓，给桩体施加预应力，然后吊走上半模，翻动下半模，卸去预应力张拉大螺杆。清理上下半模、锚固板、张拉杆、并涂刷脱模剂。
本项目使用的脱模剂主要成分是改性聚硅氧烷乳液，是一种涂于模板内壁起润滑和隔离作用，使混凝土在拆模时能顺利脱离模板，保持混凝土形状完整无损。本项目使用水性脱模剂，水性脱模剂使用时与水按定比例调兑后，再涂抹于模具内侧。水性脱模剂使用简单安全、最主要环保。使用之后不影响混凝土的强度，对钢筋无腐蚀作用，是无毒，无害，绿色产品。水性脱模剂直接兑自来水搅拌后，直接使用，不需要进行加热。

（7）高压蒸养：将脱模后的预应力管桩再进入高压釜进行高温蒸气养护，2.5h升温到最高温度为180℃，蒸气压力为1.0Mpa，保温养护时间4h，1h降温到100℃进行排汽，0.5h降温到30℃，使混凝土强度达到80MPa以上，经高压养护后的管桩可以直接出厂。
装配式构件生产线
[image: image11.jpg]Bk <

MAEHIE

RS

l

RS

IRRRRE R

HEMIE

RERT

SRR AR

SRAL

53

>

{

TR

7

HpERP

B

——

Nl

B

1

RiE

Shuis

l ol af

At

2

> IR





图2-4 装配式构件工艺流程及产污环节图
装配式构件工艺说明：
（1）模台清理：将模台移动至PC生产线清理机，对模台表面进行清理后，采用手动磨光机进行打磨，确保无任何锈迹和杂物。
（2）组装模具：组装模具时，要使用磁盒将模具固定在模台上并且接缝紧密，附带的预埋件和洞口定位准确、安装牢固，防止混凝土振捣成型时造成模具偏移或漏浆，并应保证组模时尺寸偏差不得超出规范要求，模具安装后组模人员应进行质量验收。涂刷模板的缓凝剂和模台的脱模剂，涂刷均匀、无漏刷、无堆积，过多流淌的多余隔离剂，必须用清理干净。
（3）安装预埋：接下来是布钢筋，绑扎钢筋网。此时需要注意钢筋的型号、数量、间距、尺寸、搭接长度及外露长度符合施工图纸及规范要求，绑扎钢筋前应仔细核对钢筋下料尺寸，避免出现错误。由生产部技术员进行质量验收后打灰将模台移至底噪振动台。
（4）混凝土浇筑、拉毛、养护、脱模：采用混凝土输送机将混凝土运输至布料机内，根据构件的尺寸合理调整布料机浇筑混凝土，浇筑完毕后，开启振动台，振捣至混凝土表面不再下沉，无明显气泡溢出为止，切不可长时间振动以避免混凝土离析，浇筑时应避开预埋件及预埋件工装，混凝土振捣过程中应随时检查模具有无漏浆、变形或预埋件有无位移等现象，混凝土振捣完成后，用铲子把高出的混凝土铲平，并将料斗、模具、外露钢筋、模台及地面清理干净。然后对构件拉毛，在混凝土结构面凿出一条条凹痕，让其表面相对粗糙，以便为下一道工序的施工提供更好的粘接力。随后将模台移至养护窑中，采用蒸汽养护方式养护（一般蒸养8小时），出窑后，预制构件须保证回弹仪检测混凝土抗压强度应不小于混凝土设计强度的75%才能拆模，注意预制构件与模具之间的连接部分完全拆除后才可进行脱模，预制构件脱模后，技术员对成品进行检查，外观质量不宜有一般缺陷，不应有严重缺陷。对于已经岀现的一般缺陷，应进行修补处理，并重新检査验收。
（5）堆放：将完好的预制构件吊起运输至室外堆场。模具进行清理，去掉其上的混凝土残留，清理好后，重新通过履带将模具运送到被干净模台上，重复加工，循环流水作业。
2、营运期主要污染工序
（1）废气：本项目营运期大气污染物主要为粉尘、餐饮油烟、锅炉燃烧废气以及汽车尾气。其粉尘来源于砂石堆场及卸料过程产生的粉尘；输送、计量、投料、搅拌过程产生的粉尘；筒仓抽料时放空口产生的粉尘；筒仓呼吸孔粉尘及其运输车辆动力起尘。
（2）废水：本项目废水主要为生产废水和生活污水、餐饮废水。生产废水主要为锅炉废水、冷凝水、模板清洗废水、车辆冲洗废水。厂区地面采用人工清扫与打扫，无地面清洗废水。搅拌机在暂时停止生产时（停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题）采用人工铁锤敲打击落壁面上的残余混凝土，不产生废水。
（3）噪声：噪声主要来源于空压机、搅拌机、离心机、机加工设备、运输车辆等产生的机械噪声。
（4）固体废物：本项目固体废弃物主要来源于生产固废和生活垃圾。项目生产中产生的固废主要来源有钢筋边角料、不合格品或废料、除尘系统收集下来的粉尘、沉淀池沉渣、预处理池污泥、废机油以及废含油棉纱等。

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，选址位于四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧，该土地现为待建空地。

因此，无与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。
[image: image12.png]



[image: image13.png]



项目西侧
项目东侧
[image: image14.png]



[image: image15.png]



项目北侧

项目南侧




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：
为了调查项目所在区域的环境质量现状，本次环评采用现场监测与资料复用法相结合的方式，对本项目所在地块的环境质量现状进行分析。
一、大气环境质量现状及评价
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
（1）基本污染物环境质量现状
本项目基本污染因子SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3引用污染防治攻坚战领导小组办公室2021年1月22日发布的关于2020年全市环境空气质量的通报（遂污防攻坚办〔2021〕2 号）中公布的数据。
2020年环境空气质量详见下表3-1：
表3-1 2020年蓬溪县环境空气质量监测结果表
各县区、园区

监测站点

细颗粒物（PM2.5）

可吸入颗粒物（PM10）

二氧化氮（NO2）

二氧化硫（SO2）

臭氧（O3）

一氧化碳（CO）

ug/m³

ug/m³

ug/m³

ug/m³

ug/m³

mg/m³

蓬溪县年均值

实验中学

29.4
44.8
15.3

6.9

127.5

1.0

标准值

35

70

40

60

160

4

占标率（%）
84

64

38.25

11.5

79.69

25

达标情况
达标
达标
达标
达标
达标
达标
根据遂宁市污染防治攻坚战领导小组办公室2021年1月发布的数据，2020年，遂宁市全域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，本项目所在区域环境空气质量属于达标区域。
（2）其他污染物环境质量现状
本项目位于四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧，本项目特征污染因子TSP引用四川良测检测技术有限公司《建筑废物再生资源综合利用项目》检测报告中的TSP监测数据，引用项目位于蓬溪县赤城镇上游工业园区，该监测点位位于本项目东侧1.5km处，监测时间为2020年8月6日-8月12日，监测报告见附件8。项目所在区域没有新增大型污染源排放，区域污染源未发生较大变化，上述监测数据可以反应拟建项目区域的环境空气质量现状，同时监测数据年限小于3年，引用数据有效。
（1）采样布点：项目所在地。
（2）监测指标：TSP。
（3）监测周期：监测时间为2020年8月6日-8月12日。
（4）评价方法：
采用单项污染物指数法进行评价，公式为：
Pi = Ci/Si
式中，Pi——为i污染物标准指数值；
       Ci——为i 污染物实测浓度值（mg/m3）；
         Si——为i 污染物评价标准限值（mg/m3）。
当Pi 值大于1.0 时，表明大气环境已受到该项评价因子所表征的污染物的污染。Pi 值越大，受污染程度越重；Pi值越小，受污染程度越轻。
（5）监测及评价结果：环境空气质量监测结果见表3-2。
表3-2    特征因子TSP大气环境质量监测结果及评价
监测点位
监测项目
监测值
标准值
浓度范围
Pi值
遂宁天成再生资源利用有限公司占地范围内
TSP
24小时均值
0.073～0.095
0.24~0.32
0.3
由表3-2可知，项目所在区域内环境空气监测指标TSP在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求内，特征因子TSP最大浓度值占标准浓度值的百分比小于1，说明该区域环境空气质量良好。
二、地表水环境质量现状及评价

1、区域污染源调查
本项目排放废水经污水处理设施处理处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经园区污水排放管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后，最终排入芝溪河。本项目废水为间接排放，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ23-2018），评价等级为三级B，可不开展区域污染源调查。

2、水环境质量现状调查

项目地表水评价等级为三级B，可不考虑评价时期。根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），地表水环境现状调查与评价中规定，地表水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。本次评价引用遂宁市生态环境局于2022年5月13日发布的《2022年4月遂宁市环境质量公告》的数据。
表3-3  2021年遂宁河流水质评价结果表
断面名称
所在地
规定
类别
上月
类别
上年
同期
本月
类别
主要污染指标/超标倍数
单独评价指标/超标倍数
梓江大桥
射洪
III
II
II
II
/
/
米家桥
船山
III
II
II
II
/
/
郪江口
大英
III
IV
II
III
/
/
跑马滩
安居
III
III
III
IV
高锰酸盐指数/0.17
/
大安
安居
III
III
IV
III
/
/
白鹤桥
安居
III
IV
III
IV
化学需氧量/0.35

高锰酸盐指数/0.07

/
玉溪
重庆潼南
III
I
I
II
/
/
红江渡口
蓬溪县
III
II
II
II
/
/
涪山坝
蓬溪县
III
III
劣V
IV
化学需氧量/0.20
/
注：1. 地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。
2. 21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化砷、化学需氧量、铜、锌、硒。
3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。
4.玉溪、跑马滩、梓江大桥、大安、郪江口和红江渡口断面监测数据源于国家总站已审核的本季度采测分离数据。 
本项目附近地表水为芝溪河，最近断面名称涪山坝。根据环境质量公报，地表水涪山坝断面主要超标项目为化学需氧量、超标0.20倍，水质不符合规定水质标准，项目所在地芝溪河水质量环境不满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水域标准。本项目排放废水经过蓬溪县经开区污水处理厂处理后达标排放，项目的运营不会加重区域水环境污染。
三、声环境质量现状及评价
为全面掌握项目所在区域声环境质量现状情况，建设单位委托四川良测检测技术有限公司对项目所在地的环境噪声进行了监测，监测布点图见附图8。
（1）监测点的布设
表3-4  噪声监测点位
编号
监测对象
监测点位
1#
项目厂界
项目南厂界外1m
2#
项目东厂界外1m
3#
项目北厂界外1m
4#
项目西厂界外1m
5#
声环境敏感目标
5#项目东侧西华安置小区
6#
6#项目东侧西华安置小区
在项目厂界四周布设监测点，共设置4个监测点位。
（2）监测项目
监测项目为：等效连续A声级。
（3）监测时间、频率
连续2天监测，每天昼、夜各一次。
（4）监测结果
噪声监测结果见表3-5，监测报告见附件8。
表3-5 噪声监测结果表
监测地点及编号
监测结果：Leq（dB[A]）
标准限值
2021年3月2日
2021年3月3日
昼间
夜间
昼间
夜间
1# 项目厂界南侧1m处
62
45
62
45
昼间：70dB（A）
夜间：55dB（A）
2# 项目厂界东侧1m处
48
44
46
44
3# 项目厂界北侧1m处
48
44
45
43
4# 项目厂界西侧1m处
48
44
45
44
5#项目东侧西华安置小区
47
44
45
45
昼间：60dB（A）
夜间：50dB（A）
6#项目东侧西华安置小区
47
44
46
44
从上表可以看出，厂界噪声（1#至4#）符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准，敏感点噪声（5#、6#）满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值要求。项目所在地声环境质量良好。
四、生态环境质量现状
项目位于四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧。根据现场踏勘，项目区所在地原来的自然植被已被人工植被所代替，区域内系统生物多样性程度较低，受人类活动影响，无需保护的珍稀野生动植物存在，不涉及生态敏感区。

	环境

保护

目标
	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
本项目西、北、东侧均为空地，项目东侧空地以东为西华安置小区，距离本项目厂界约212m，项目南侧为中国王力集团，距离本项目厂界约75m。
同时根据调查，本项目评价范围内不涉及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号）第三条中第（一）、（二）条例列明的环境保护区，如自然保护区、风景名胜区、文化遗产保护区、世界文化自然遗产和森林公园、地质公园、湿地公园等保护地以及饮用水水源保护区等环境敏感保护区。另外本项目位于四川省蓬溪县经济开发区上游片区，项目所在区域地质条件良好，无不良地质现象发生；项目周边无大型污染企业，空气、声环境功能质量良好，项目外环境对本项目不存在明显的环境制约因素，交通方便，水、电、通讯等基础设施较为完善，能满足本项目的建设要求。

根据工程性质和污染物排放特征以及所在地区的环境关系，列出本项目主要环境保护目标为：

（1）环境空气：本项目大气环境保护目标为厂界外500米范围内的敏感点，确保区域大气环境质量现状不因项目实施降低，即评价区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准。

（2）声环境：项目厂址周边50m范围声环境质量应达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求。
（3）地表水环境：项目评价范围内水体水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准。
（4）固体废物：项目营运期产生的固体废物得到妥善处置，不造成二次污染。
综合本项目建设项目性质、特点、所在区域的环境关系及环境特征、该项目投入运营后污染物排放情况以及区域环境质量保护的总体要求，确定项目本项目环境保护目标如表3-6所示。
表3-6 项目环境保护目标一览表
保护
类别
保护目标
性质规模
方位
距离m
保护级别
大气
环境
西华安置小区
居民区，约1000人
东、东北
212~500
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级
新庙沟散居农户
散居农户，约10人
北
469
声环境
区域声环境
—
项目厂界外50m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类
地表水环境
芝溪河
受纳水体
北
2680m
《地表水环境在质量标准》Ⅲ类水域标准


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气
施工期的扬尘执行四川省地方标准《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB 51/2682-2020）表1中标准限值，见表3-7。
表3-7  水泥工业大气污染物有组织排放标准
项目
区域

施工阶段

监测点排放限值（μg/m3）
监测

时间
总悬浮颗粒物（TSP）
成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、宜宾市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
拆除工程/土方开挖/土方回填阶段

600
自监测起持续15分钟
其他工程阶段

250
攀枝花市、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、凉山彝族自治州
拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
900
其他工程阶段
350
运营期工艺废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2、表3中标准限值，见表3-8、表3-9所示。
表3-8  水泥工业大气污染物有组织排放标准
项目
生产过程
生产设备
排放浓度（mg/m3）
颗粒物
水泥制品生产
水泥仓及其他通风生产设备
10
表3-9  水泥工业大气污染物无组织排放标准
项目
限值（mg/m3）
限值含义
无组织排放监控位置
颗粒物
0.5
监控点与参照点总悬浮颗粒物
监控点与参照点总悬浮颗粒物
本项目锅炉执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准限值，见表3-10。                     

                  表3-10 锅炉大气污染物特别排放限值           单位：mg/m³
污染物项目
限值
污染物排放监测位置
燃煤锅炉
燃油锅炉
燃气锅炉
颗粒物
30
30
20
烟囱或烟道
二氧化硫
200
100
50
氮氧化物
200
200
150
烟气黑度（林格曼黑度，级）
≤1
烟囱排放口
食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2标准限值，见表3-11。
表3-11  饮食业油烟排放标准
规模
小型
中型
大型
最高允许排放浓度（mg/m³）
2.0
净化设施最低去处效率（%）
60
75
85
2、废水
废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准，氨氮、总磷参考执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准要求，经污水处理厂处理后排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。具体标准见下表。
                  表3-12  污水综合排放标准  三级标准              单位：mg/L
污染物
pH
CODCr
BOD5
NH3-N
SS
TP
执行标准
6~9
500
300
45
400
8
                表3-13  城镇污水处理厂污水排放标准一级A标        单位：mg/L
污染物
pH
CODCr
BOD5
NH3-N
总磷
SS
执行标准
6~9
50
10
5（8）
0.5
10
3、噪声
施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准，标准限值见表3-14。

表3-14 建筑施工场界环境噪声排放标准   单位: dB(A )
昼间
夜间
70
55
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）》3类标准；标准限值见表3-15。
表3-15 工业企业厂界环境噪声排放标准   单位: dB(A )
                         时段                      
声环境功能区类别
昼 间
夜 间
3类
65
55
4、固体废物
一般工业固体废弃物按《一般工业固体物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）要求处置及修改单要求处置。
危险废物按照《国家危险废物名录》（2021版）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单执行。

	总量

控制

指标
	据国家污染物排放总量控制原则，结合本项目具体情况，列出本项目需执行的总量控制指标：
根据前文分析，本项目生产废水排放量为7048.42m3/a，生活污水排放量为10837.5m3/a，故废水排放总量为17885.92m3/a。本项目排放废水通过隔油池、预处理池及污水处理设施处理，处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入园区污水管网，最后经过蓬溪县经济开发区废水处理厂处理达一级A标后最终排入芝溪河。

本环评建议：
1、水污染物总量

厂区排口：

COD：17885.92m3/a×500mg/L/1000000=8.943t/a

NH3-N：17885.92m3/a×45mg/L/1000000=0.805t/a

TP：17885.92m3/a×8mg/L/1000000=0.143t/a

蓬溪县经济开发区废水处理厂排口：

COD：17885.92m3/a×50mg/L/1000000=0.894t/a

NH3-N：17885.92m3/a×8mg/L/1000000=0.143t/a

TP：17885.92m3/a×0.5mg/L/1000000=0.009t/a

2、大气污染物总量

本环评按工程分析数据计算项目粉尘的排放量，作为本项目总量考核指标：

表3-16 项目建成后废气总量指标
项目
污染物名称
单位
建议指标
大气污染物总量控制指标
颗粒物

t/a
有组织：0.878
无组织：0.996
合计：1.874
二氧化硫
t/a
有组织：1.464
氮氧化物

t/a
有组织：2.055
以上指标为建议指标，准确指标以工程验收后当地环保局部门核准的指标为准。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	（1）施工期废水治理措施
施工期水污染源主要为施工废水和施工队伍的生活污水。
①施工废水
施工废水包括各种设备的清洗废水，以及施工过程泥浆及降雨导致的散料和泥浆漫流，这些废水呈碱性，主要污染物包含有pH、SS、COD等，据类比调查，砂石冲洗废水中含有的SS一般可达250mg/L。施工废水经沉淀池处理后，回用。
防治措施：本评价要求，施工单位新建1座临时沉淀池，施工废水经该沉淀池沉淀处理后回用于洒水抑尘，车辆冲洗等，不外排。
②生活污水
项目施工人员越大多数为本地居民，施工人员按照100人计算，由于施工人员不在施工现场集体食宿，施工人员在厂内产生的生活用水量约为5.0m3/d，污水约4.25m3/d。生活污水依托周围企业环保设施处理。
（2）施工期固体废弃物治理措施
施工期产生的固体废弃物主要包括基础开挖产生的土石方，废弃建筑材料和建筑垃圾，以及施工人员产生的生活垃圾。
①施工弃土
项目基础建设初期，须进行基础开挖。项目的开挖弃土全部回用于场地内的平整以及场地内绿化，因此，本项目场地无弃土产生。
②废弃建筑材料和建筑垃圾
施工单位应对废弃建筑材料分类回收利用后，交废品收购站回收处理；建筑垃圾清运至当地管理部门指定的建筑废渣堆放场。
③生活垃圾
施工期人员为100人，生活垃圾产生量按0.4kg/人·d 计，则产生量为40kg/d。在施工场地内设置垃圾桶集中收集，定期运至附近的垃圾站，由当地环卫部门统一清运。
（3）施工期噪声治理措施
施工过程中的挖掘机、推土机、振动灌注机、打桩机和运输车辆等会产生强噪声，其噪声值约在80~95dB(A)之间，多为瞬间噪声，会对周围声环境产生一定的影响。
治理措施：
①合理安排工期。尽量做到白天施工；对噪声源强较大的设备，应严格限制施工时间，运作时间应避开居民正常的休息时间。夜间（晚上10点至次日早上8点时间段）禁止施工。
②混凝土从外面购买运入，减少施工噪声的排放量，缩短排放时间。
③材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料。
④进、离场运输工具限速，禁止鸣笛。
⑤合理安排各类建设机械设备的使用时间，尽量不要同时操作，避免噪声叠加。
（4）施工期扬尘治理措施
施工期间的大气污染物主要是扬尘，扬尘污染将造成大气中TSP值升高。主要来源于建筑物的基础开挖，地基处理和土地平整过程。开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成扬尘污染；水泥、砂石、混凝土等建筑材料的运输、装卸、暂存不当，可能产生扬尘；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等起尘，将会增加路面起尘量。
扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括基础开挖面起尘、施工渣土堆场起尘、进出车辆带泥砂起尘、弃地外运起尘等，以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度和风速等。根据类比调查，扬尘浓度约为3.5mg/m3，会对环境造成一定影响。但因属低矮排放源，影响范围小，时间较短，随着施工期的结束而消除。
防治措施：
①进行文明施工，洒水作业。严格落实建设施工工地“六必须”“七不准”原则。在沙、渣土等易产生扬尘的材料临时堆放地必须设置围栏或采取遮盖、洒水等防尘措施。
②对运输沙、石、水泥、垃圾等易产生扬尘物质车辆进行覆盖，禁止冒顶运输，避免尘土沿途散落，及时清扫建筑工地出入口和沿途散落的尘土，并进行适当的洒水作业。严格按照城建相关的运输操作规范作业，控制车速、采取措施避免车辆带泥现象；避免在行车高峰时运输；按规定路线运输。施工工地运输车辆驶出工地前必须作除泥除尘处理，严禁将泥土尘土带出工地。车辆进出通道设置清洗设施。
③对施工现场中堆放的材料进行篷布覆盖，防止扬尘飞散。
④要求购买商品混凝土作建筑材料，避免现场搅拌产生污染。
⑤在施工场地上设置专人负责建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。
⑥对建筑垃圾应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。
⑦加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染。
（5）施工期机械燃油废气治理措施
施工过程中的燃油废气主要为施工机械和运输车辆排放的废气，其产生量较小，属于间断性、分散性排放，考虑施工场地开阔，扩散条件较好，故通过自然扩散后能达标排放，对环境和敏感目标的影响甚微。
治理措施：
①加强对机械、车辆的维修和保养，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，减少烟度和颗粒物排放。
②动力机械尽量选择电动工具，严格控制内燃机械的使用，场内施工内燃机械（如铲车、挖掘机、发电机等）安置有效的空气滤清装置，并定期清理。
③禁止使用废气排放超标的车辆。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期废气影响和保护措施
（1）营运期废气污染源强及保护措施

营运期大气污染物主要为粉尘、餐饮油烟、锅炉燃烧废气以及汽车尾气。其粉尘来源于砂石堆场及卸料过程产生的粉尘；输送、计量、投料、搅拌过程产生的粉尘；筒仓抽料时放空口产生的粉尘；筒仓呼吸孔粉尘及其运输车辆动力起尘。
1）砂石堆场及卸料粉尘
产生情况：本项目砂堆场位于密闭的车间内，因此对于砂堆场本身，堆场粉尘无启动风速，因此，不考虑砂堆场堆放过程中产生的扬尘，本环评仅对车辆卸料时的粉尘量进行计算。本项目卸料采用自卸汽车，其起尘量选用山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为：
[image: image16.jpg]



式中：Q——自卸汽车卸料起尘量，g/次；
u——平均风速，m/s；
M——汽车卸料量，t，
本项目砂石料的用量约为460000t/a，本项目砂石堆场位于车间内，车间四周密闭，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，防止粉尘逸散，因此，该状况下考虑风速为0。项目采用载重25t自卸汽车装运物料，每次卸料量为25t，年卸料18400次。根据公式，本项目卸料产生的粉尘量为0.034t/a。 
治理措施：本项目要求砂石卸料车辆做到轻装倾卸，保证砂石具有一定的含水率。本项目砂石堆场位于车间内，车间四周密闭，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，减少粉尘逸散。同时，通过洒水降尘或者在厂房内周边设置喷雾嘴进行喷雾作业，当原料含水率较低或者粉尘量较大时，需要通过喷雾的方式增加原料湿度，降低粉尘的产生。通过采取以上治理措施后，本项目原料堆场卸料产生的粉尘控制效率可达到90%左右，则原料堆场卸料粉尘排放量为0.003t/a，可实现达标排放。
2）输送、计量、投料、搅拌粉尘
产生情况：本项目输送、计量、投料、搅拌粉尘产生量约为原料使用量的0.01%，本项目水泥、砂、碎石用量为530000t/a，则输送、计量、投料、搅拌粉尘产生量为53t/a。

治理措施：本项目砂、石不涉及筛分，其原材料提升以搅拌站配套的皮带输送方式完成(皮带机采用全密闭式)。水泥以压缩空气吹入水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌工序同样为封闭状态。各生产工序均采用电脑集中控制，各工序的连锁、联动的协调性、安全性非常强，原料采用密闭式皮带机输送，计量、投料、搅拌等设备均为封闭式，且所有设备位于密闭的车间内，产生的少量粉尘主要为水泥、砂，排放方式呈无组织形式。环评要求，仓筒设置为封闭式，并设置喷淋系统，增加物料湿度，输送带采取封闭的皮带廊，粉尘逸散量约为0.1%，则项目输送、计量、投料、搅拌粉尘无组织排放量为0.053t/a。
3）筒仓抽料放空口产生的粉尘
产生情况：本项目在抽料时有粉尘产生。根据对同类企业的类比调查，每次粉尘的产生量约为0.05~0.3kg。本项目水泥为筒仓储藏，其年消耗总量70000t，按25t/车计，全年运输为2800辆次，粉尘按0.3kg/辆·次计，合计发生量0.84t/a。

治理措施：该粉尘可通过在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，待每次放料结束后先关闭筒仓放料口阀门，然后出料车辆才能行驶，如此不仅加强了输接料口的密封性，同时也减少了原料的损耗，从而降低了粉尘的产生量，粉尘减少量约为40%，则粉尘排放量为0.504t/a。
4）筒仓顶呼吸孔粉尘 
产生情况：本项目水泥采用筒仓储藏，水泥罐共8个，单个水泥罐最大储存能力为180t。水泥筒仓粉尘产生源强根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告2021年第24号）： 3021水泥制品制造行业（含3022砼结构构件、3029其他水泥类似制品制造），筒仓呼吸工序中粉尘的产生系数为 0.19kg/t。本项目年使用水泥量为70000t，则产生水泥罐粉尘量为13300kg/a（13.3t/a）。本项目水泥罐车单次装卸按25t计算，年装卸次数为2800次，单次时间按1h计算，年粉料装卸时间为2800h，则粉尘产生速率为4.75kg/h。

治理措施：项目筒仓顶设置8套负压吸风收尘装置和脉冲布袋除尘器（配套风机风量7000m3/h）处理筒仓呼吸粉尘，脉冲布袋除尘器除尘效率为99.5%，筒仓呼吸粉尘经脉冲布袋除尘器处理后无组织排放。因此水泥罐粉尘排放总量为66.5kg/a（0.0665t/a），排放速率为0.0238kg/h，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3中无组织排放限值。

表4-1水泥制品制造业(含混凝土结构构件、其他水泥制品业)产排污系数

产品名称
原料名称
工序名称
规模等级

污染物指标

单位

产污系数
未端治理技术及除尘效率
各种水泥制品
水泥、砂子、石子等
物料输送、储存工序

所有规模

废气量

标立方米/吨-产品
41.8
袋式除尘99.5%
颗粒物

千克/吨-产品
0.19
5）汽车动力起尘量
产生情况：运输扬尘主要是车辆经过带起的粉尘，运输线路上的起尘量按下式计算：
Qp=0.123×(V/5) ×(W/6.8)0.85×(P/0.5)0.72
式中：Qp——汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；
       V——汽车速度，km/h，本次取20km/h；
       W——汽车载重量，吨；
       P——道路表面粉尘量，kg/m2，本次取0.1kg/m2；
汽车满载总重量约35t，空车重约10t，经计算空车行驶时扬尘量为0.214kg/km•辆，载重行驶时扬尘量为0.622kg/km•辆。
车流量核算：本项目原料运输总量为55.24万吨，单次运输量按照25t计算，运输车次为22096次/年。本项目厂内道路直接搭接园区道路，运距为200m。根据下列经验公示计算：
Qt=Qp×L×Q/M
式中：Qt——总扬尘量，kg/a；
       L——运输距离，km；
       Q——运输量，t/a；
M——车辆载重，t/辆。
经计算空车行驶时总扬尘量为0.945t/a，载重行驶时总扬尘量为2.749t/a，则本项目运输途中起尘量为3.694t/a。

治理措施：本次评价要求项目对厂区内地面进行定期洒水、清扫（每天4~5次），以减少道路扬尘的产生，建设单位在运输过程中限制车速，运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，运输车辆用毡布加棚覆盖，减少扬尘对运输路线附近大气环境的污染，降低对沿线敏感点的不利影响。经采取降尘措施后，汽车动力起尘量会减少90%，则项目汽车扬尘会减少至0.369t/a，可实现达标排放。
6）餐饮油烟

产生情况：本项目设有餐厅，本项目食堂采用天然气为燃料，为职工提供服务，本项目职工数为350人，其中200人住宿。住宿人数按照一日三餐计算，非住宿人数按照一日一餐计算，则餐厅就餐人数为750人·次/日，厨房将产生烹饪油烟。食物在烹饪、加工过程中将挥发出油脂、有机质及热分解或裂解产物，从而产生油烟废气。根据对四川省居民用油情况的类比调查，目前居民人均食用油用量约30g/人-d (10g/人次），一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为2.83%，则油烟产生量约为0.064t/a，风机风量为8000m3/h，烹任时间约为6h/d，则烹任油烟浓度为4.42mg/m3。

治理措施：食堂拟安装一套油烟净化设备（净化效率85%)，净化后的食堂油烟浓度经处理后为0.66mg/m2，排放量0.01t/a，可以低于2.0mg/m3，最后经内置专用烟道引至餐厅楼顶油烟排放口实现达标排放，能够达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中2.0mg/m3的标准限值要求，实现达标排放。
7）锅炉燃烧废气
产生情况：本项目预制件、管桩养护的蒸汽由天然气锅炉提供，锅炉房内设有3台5t/h的燃气蒸汽锅炉，锅炉每天运行约16h。根据项目初步方案设计单位提供的资料表明，本项目实施后，生产工序燃气锅炉天然气总耗量约366万Nm3/a，3台燃气锅炉耗气量为：762.5m3/h，单台燃气锅炉耗气量为：254.167Nm3/h。烟气中主要污染物为NOx、SO2和烟尘。

依据《工业源产排污系数手册（2010 修订）》下册中的“4430工业锅炉（热力生产和供应业）产排污系数表-燃气工业锅炉”可知，项目天然气燃烧废气的产生量为136259.17Nm3/万m3-原料，3台燃气锅炉废气产生量约为：4987.09万Nm3/a，单台锅炉废气产生量为：1662.36万Nm3/a，3463.25Nm3/h。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）、《环境保护统计手册》、《工业源产排污系数手册（2010 修订）》下册、《天然气》(GB17820-2018)产排污系数计算，确定燃烧每百万立方米天然气产污系数（NOx：936kg；SO2：400kg；烟尘：240kg）。项目燃气锅炉配套安装有低氮燃烧器，降低NOx产生量，氮氧化物产生量的削减在40%以上，综合考虑，本次环评计算燃烧天然气产污系数NOx为561.6kg。据此估算3台燃气锅炉总污染物排放量如下：
烟尘：0.878t/a；SO2：1.464t/a ；NOx：2.055t/a。
企业3台燃气锅炉废气排放情况如下表：
表4-2  3台燃气锅炉排污情况一览表
污染因子

排放总量t/a
烟气总排放量

单台排放总量t/a
单台排放速率kg/h

单台烟气排放量Nm3/h

排气筒排放浓度mg/ m3
排放限值mg/m3
烟尘
0.878
4987.09万Nm3/a

0.293
0.238
3463.25
17.613
20

SO2
1.464
0.488
0.102
29.356
50

NOX
2.055
0.685
0.143
41.216
150
备注
锅炉排放的废气颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中标准限值；燃气锅炉拟年运行4800小时
治理措施：建设单位拟购置的燃气锅炉配套安装有低氮燃烧器，并分别通过8m高的排气筒排放。低氮燃烧技术是通过改变燃烧设备的燃烧条件来降低NOx的形成，具体来说是通过调节燃烧温度、烟气中的氧的浓度、烟气在高温区的停留时间等方法来抑制NOx的生成或破坏已生产的NO，本项目选用的超低氮燃烧器采用分段燃烧技术，是将燃料的燃烧过程分阶段来完成。第一阶段燃烧中，将总燃烧空气里的70~75%供入炉膛，使燃料在缺氧的富燃料条件下燃烧，能抑制NOx的生成；第二阶段通入足量的空气，使剩余燃料燃尽，此段中氧气过量，但温度较低，生成的NOx也较少。根据分段燃烧原理设计的阶段燃烧器，使燃料与空气分段混合燃烧，由于燃烧偏离理论当量比，故可降低NOx 的生成。这种方法可使烟气中的NOx减少40%以上。根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018），本项目燃气锅炉废气防治措施为可行技术。
燃气锅炉配套安设相应的排气管道，企业每台锅炉燃烧废气拟分别通过经8m高的排气筒排放，则各排气筒排污情况如下表：

表4-3  P1、P2、P3排气筒排污情况一览表
排气筒

污染因子

产生情况

末端治理技术

处理效率

排放情况

排放限值mg/m3
废气量Nm³/h

产生量t/a

产生速率kg/h

排放浓度mg/m3
排放量t/a

排放效率kg/h

排放浓度mg/m3
P1

烟尘
3463.25
0.293
0.238
17.613
直排

0

0.293
0.238
17.613
20

SO2
0.488
0.102
29.356
直排

0

0.488
0.102
29.356
50

NOX
0.685
0.143
41.216
直排

0
0.685
0.143
41.216
150
P2
烟尘
3463.25
0.293
0.238
17.613
直排

0

0.293
0.238
17.613
20

SO2
0.488
0.102
29.356
直排

0

0.488
0.102
29.356
50

NOX
0.685
0.143
41.216
直排

0
0.685
0.143
41.216
150
P3
烟尘
3463.25
0.293
0.238
17.613
直排

0

0.293
0.238
17.613
20

SO2
0.488
0.102
29.356
直排

0

0.488
0.102
29.356
50

NOX
0.685
0.143
41.216
直排

0
0.685
0.143
41.216
150
由上表可知，企业锅炉燃烧废气排气筒污染物排放浓度均达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中表3标准限值要求，实现达标排放。

根据《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996）7.2：两个排放相同污染物(不论其是否由同一生产工艺过程产生)的排气筒，若其距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距排气筒﹐且排放同一种污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、四根排气简取等效值。
本项目设置3个燃气锅炉废气排气筒，当排气筒1、排气筒2、排气筒3、排放同一种污染物，其距离小于该三个排气筒高度之和时，应一个等效排气筒代表该三个排气筒。
等效排气筒污染物排放速率Q：
Q=Q1+Q2+Q3
Q1、Q2、Q3—排气筒1、排气筒2、排气筒3的污染物排放速率
因单个排气筒烟尘排放速率为0.238kg/h，排放浓度为17.613mg/m3；SO2排放速率为0.102kg/h，排放浓度为29.356mg/m3；NOX排放速率为0.143kg/h，排放浓度为41.216mg/m3。经过等效计算，则等效排气筒烟尘排放速率为0.714kg/h，排放浓度为17.613mg/m3；SO2排放速率为0.306kg/h，排放浓度为7.34mg/m3，排放浓度为29.356mg/m3；NOX排放速率为0.429kg/h，排放浓度为41.216mg/m3。等效排气筒各污染物能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中燃气锅炉大气污染物排放限值，实现达标排放。
8）车辆尾气
项目运输车辆均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的HC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放。汽车尾气通过加强管理，限制车速，严禁车辆超限超载，加强装载车辆保养、尽量选择带有尾气净化器的装载机及运输车辆，减少汽车滞留时间，并通过大气的自净作用和周边绿化等使汽车尾气得到净化，尾气对环境空气影响不大。
综上，本项目废气排放情况见表4-4。
表4-4 项目废气产生及排放情况一览表
分类
污染物名称
产生量
（单位）
降尘措施
排放量（单位）
砂石堆场、卸料粉尘
粉尘
0.034t/a
堆场地面水泥硬化，车间四周密闭，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，减少粉尘逸散。卸料车辆做到轻装倾卸，设置洒水车，厂房内周边设置喷雾嘴及时进行喷雾降尘。
无组织：0.003t/a
输送、计量、投料、搅拌
粉尘
53t/a
全密闭式皮带输送，计量、投料、搅拌等设备均为封闭式，且所有设备位于密闭的车间内；车间内周围设置喷淋装置
无组织：0.053t/a
筒仓抽料放空口
粉尘
0.84t/a
在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口；车间内周围设置喷淋装置
无组织：0.504t/a
筒仓顶呼吸孔粉尘
粉尘
13.3t/a
水泥罐仓筒设置负压吸风收尘装置+脉冲布袋除尘器，处理效率达99.5%
无组织：0.0665t/a
餐厅油烟
油烟
0.064t/a
安装一套油烟净化设备（净化效率85%)，经油烟净化设备处理后经内置专用烟道引至餐厅楼顶油烟排放口实现达标排放
有组织：0.01t/a
锅炉燃烧废气
SO2、NOx、烟尘
SO20.488t/a；
NOX0.685t/a；
烟尘0.293t/a
低氮燃烧器；燃气锅炉配套安设相应的排气管道，并分别通过8m高的排气筒达标排放
SO20.488t/a；
NOX0.685t/a；
烟尘0.293t/a
SO2、NOx、烟尘

SO20.488t/a；
NOX0.685t/a；
烟尘0.293t/a

SO20.488t/a；
NOX0.685t/a；
烟尘0.293t/a

SO2、NOx、烟尘

SO20.488t/a；
NOX0.685t/a；
烟尘0.293t/a

SO20.488t/a；
NOX0.685t/a；
烟尘0.293t/a

车辆运输
运输
扬尘
3.694t/a
限制运输车辆车速，厂内道路硬化、洒水降尘，出入口设洗车台。
无组织：0.369t/a
车辆
尾气
/
加强管理，限制车速，严禁车辆超限超载，加强装载车辆保养、尽量选择带有尾气净化器的装载机及运输车辆，减少汽车滞留时间，通过大气的自净作用和周边绿化等使汽车尾气得到净化。
/
污染物排放量核算
表4-5  大气污染物有组织排放量核算表
序号
排放口编号
污染物
核算排放浓度
（mg/m3）
核算排放速率
（kg/h）
核算年排放量
（t/a）
一般排放口
1
锅炉排气筒1#
颗粒物
17.613
0.238
0.293
SO2
29.356
0.102
0.488
NOX
41.216
0.143
0.685
2

锅炉排气筒2#

颗粒物
17.613
0.238
0.293
SO2
29.356
0.102
0.488
NOX
41.216
0.143
0.685
3
锅炉排气筒3#
颗粒物
17.613
0.238
0.293
SO2
29.356
0.102
0.488
NOX
41.216
0.143
0.685
有组织排放总计
颗粒物
0.878
SO2
1.464
NOx
2.055
表4-6  大气污染物无组织排放量核算表
序号
产污
环节
污染物
污染防
治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量
t/a
标准名称
浓度限值mg/m3
1
砂石堆场、卸料粉尘
颗粒物
地面硬化、厂房密闭、洒水车洒水降尘
《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）
0.5
0.003
2
输送、计量、投料、搅拌
颗粒物
密闭式设备、全密闭式皮带输送、喷淋设施
0.053
3
筒仓抽料放空口
颗粒物
厂房密闭、喷雾降尘
0.504
4

筒仓呼吸孔粉尘

颗粒物

负压吸风收尘装置和脉冲布袋除尘器

0.0665

5
运输
扬尘
颗粒物
厂房密闭、喷雾降尘
0.369
无组织排放总计
无组织排放总计
颗粒物
0.996
表4-7 大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量/（t/a）
有组织
无组织
合计
1
颗粒物

0.878
0.996
1.874
2
SO2
1.464
/
1.464
3
NOx
2.055
/
2.055
废气排放口基本情况

为了使本项目所排放的废气得到有效治理，各种废气处理系统参数见下表。
表4-8  本项目废气排放口基本信息表
排气筒编号

污染源

污染物
排气筒
排放情况
烟气温度
高度

（m）
内径

（m）
年排放小时数（h）
速率

（kg/h）

浓度mg/m3
燃气锅炉排气筒DA001

TSP

100
8
0.5
4800
0.238
17.613
SO2
0.102
29.356
NOx
0.143
41.216
燃气锅炉排气筒DA002

TSP

100
8
0.5
4800
0.238
17.613
SO2
0.102
29.356
NOx
0.143
41.216
燃气锅炉排气筒DA003

TSP

100
8
0.5
4800
0.238
17.613
SO2
0.102
29.356
NOx
0.143
41.216
（2）污染防治技术可行性分析

本项目属于二十七、非金属矿物制品业30——55石膏、水泥制品及类似制品制造 302，根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）本项目使用的是天然气锅炉，天然气属于清洁能源，产生少量锅炉废气，燃气锅炉配套安装低氮燃烧器并分别通过8m高的排气筒排放。无组织粉尘通过对各车间执行密闭式管理，厂区道路硬化，并采取洒水等降尘措施后排放。因此，本项目废气处理措施为可行措施。
（3）营运期废气监测要求

根据《排污单位自行监测技术批南 总则》（HJ819-2017）的要求，本项目营运期大气环境监测监测要求见下表。

表4-9 营运期废气监测要求表

有组织排放

生产单元

监测点位

监测指标

最低监测频次

备注

锅炉
1#锅炉排气筒

NOx、SO2、颗粒物

每年1次

/

锅炉
2#锅炉排气筒

NOx、SO2、颗粒物

每年1次

/

锅炉
3#锅炉排气筒

NOx、SO2、颗粒物

每年1次

/

食堂油烟

食堂油烟排气筒

油烟

每年1次

/

无组织排放

监测点位

监测指标

最低监测频次

备注

周界外浓度最高点

颗粒物

每年1次

/

/

/

2、运营期废水影响和保护措施
（1）营运期废水污染源源强及保护措施

项目运营期间，生产用水主要为搅拌过程用水、锅炉用水、模板清洗用水、车辆冲洗用水、降尘用水。厂区地面采用人工清扫与打扫，无地面清洗废水。搅拌机在暂时停止生产时（停止生产原因有生产节奏的问题及设备检修问题）采用人工铁锤敲打击落壁面上的残余混凝土，不产生废水。其中搅拌过程用水全部进入产品中，不外排。降尘用水全部自然蒸发。则本项目废水主要为生产废水（包括锅炉废水、冷凝水、模板清洗废水、运输车辆清洗废水）、生活废水、初期雨水。

生产废水

a、锅炉废水及冷凝水
根据业主提供信息，项目蒸汽使用量最大为240t/d，72000t/a。随着锅炉的运行，锅炉水由于不断被蒸发、浓缩，水中杂质不断增加，含量不断提高，因此需定期排水，根据《锅炉手册》其排放量为锅炉给水量的1%~5%，本项目按5%计，则锅炉年用水总量约75789.47t，锅炉废水排放量约3789.47t/a。根据业主提供信息可知，蒸养时蒸汽通入蒸养池内，混凝土管桩吸收热量，一部分水分会渗入预制件的孔隙中、一部分蒸汽逸散进入空气中、一部分蒸汽在蒸养池内冷凝为水，则蒸汽用量约20%（14400t/a）进入产品后自然蒸发，20%（14400t/a）消耗，约60%（43200t/a）冷凝。锅炉排污水和冷凝水污染物主要为pH、SS、总硬度和盐度。锅炉废水和冷凝水通过收集后经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后部分排入园区管网，部分回用于生产。
b、模板清洗废水
按照产品生产流程，模板每天清洗1次，清洗过程中不使用清洗剂，模板清洗后自然晾干或搽干，每次消耗冲洗水以5m3/d计。损失率按10%计，则本项目模板清洗废水产生为4.5m3/d，1350m3/a。该部分清洗废水主要包含模板上的残留物料，主要废水污染物为SS，经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后部分排入园区管网，部分回用于生产。
c、运输车辆清洗废水
本项目拟在厂区道路入口设置车辆清洗点，对进出厂区的运输车辆进行冲洗，减少车辆运输产生的粉尘，厂区每天进出场车次共计20辆次，每天每辆车运输结束后冲洗一次，车辆冲洗用水标准为0.2m3/辆·d。则车辆冲洗用水量为4t/d；由于蒸发、车辆带走造成水损失率按照20%计，则车辆冲洗废水产生量为3.2t/d，960t/a。该部分废水主要污染因子为SS，该部分废水经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后部分排入园区管网，部分回用于生产。
治理措施：项目建设一套污水一体化处理设施，处理以上生产废水，工艺流程图见下图4-1。本项目生产废水经厂区自建的污水处理设施处理后达《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准后部分排入园区管网，部分回用于生产。


[image: image17.emf]汇集池 中和 、 混凝 中间水池 沉淀池 调节池 清水池 砂滤碳滤

压滤机

预留生化处理

装置

污泥池

泥饼外运

锅炉排污 、 交

换器反洗水

构件车间堆

场洗石污水

蒸养蒸压废水


图4-1  污水处理工艺流程图

②员工办公生活污水
本项目生产实行两班制，项目劳动定员350人，其中住宿200人，年工作300天，厂区内设职工食堂及宿舍，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2010），未住宿员工日常生活用水量按照50L/人·d计算，住宿员工日常生活用水量按照100L/人·d计算，则日常生活用水量为27.5m3/d、8250m3/a，生活污水产生量按85%计算，为23.375m3/d、7012.5m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。
本项目设有食堂，餐饮人均用水量约为20L/人·次，就餐人数为750人次/d(包括住宿员工200人每日三餐及未住宿员工每日一餐），则该部分餐饮用水量约为15m3/d、4500m3/a，餐饮污水产生量按85%计算，为12.75m3/d ( 3825m3/a）。主要污染物为动植物油类。
本项目餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理后排入园区管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理，最终排入芝溪河。
项目污水污染物产生、处理和排放情况统计详细见表4-10。
表4-10  项目生活污水主要污染产生、处理和排放情况统计表
废水性质
废水量
CODcr
BOD5
SS
氨氮
动植物油类
生活污水
浓度（mg/L）
7012.5m3/a
350
200
250
30
/
产生量（t/a）
2.45
1.40
1.75
0.210
/
餐饮废水
浓度（mg/L）
3825m³/a
350
200
250
30
30
产生量（t/a）
1.34
0.77
0.96
0.115
0.115
“隔油池+预处理池”处理效率
/
15%
10%
30%
5%
70%
项目生活废水总排口
浓度（mg/L）
10837.5m³/a
298
180
175
28.5
9
排放量（t/a）
3.23
1.95
1.90
0.309
0.098
污水综合排放标准三级
浓度(mg/L)
/
500
300
400
45
10
注：氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准（GB/T31962-2015）》中B级。
③初期雨水

项目运营期间，需对初期雨水进行收集处理。对降雨开始后，15min内的雨水进行收集，以下暴雨时的最大量估算。计算公式如下：


[image: image18.wmf]T

F

Q

y

q

=


式中：Q——初期雨水排放量（升）；
F——汇水面积（公顷），约为2.5公顷；

Ψ——为径流系数，取0.4；

T——为收水时间，取15min，即900s；

q——暴雨强度（升/秒·公顷），参照遂宁地区暴雨强度应按下式计算：q=1610（1+0.544lgP）/（t+9.33P0.0455）0.6494：
P——重现期，取一年；

t——降雨历时，取60min；

经计算，设计暴雨强度为102.64L/s·hm2，初期雨水量约为92.4m3/次。初期雨水主要污染物为SS。建设单位将厂区内四周设置雨水沟，用于收集雨季产生的雨水。设置沉淀池对场内地面初期雨水进行处理，地面初期雨水依靠地势沿环保沟进入沉淀池，初期雨水经收集沉淀后，作为厂区生产用水使用，不外排。
（2）依托可行性分析

本项目外排废水主要为员工生活污水以及经处理达标后的部分生产废水，本项目餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后进入园区污水管网，排入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918—2002）一级A标后最终排入芝溪河；生产废水经厂区自建的污水处理设施处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后部分回用于生产不外排，部分进入园区污水管网排入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标后最终排入芝溪河。因此，本项目废水属于间接排放，本项目地表水评价等级为三级B。

1）依托厂区预处理池、隔油池可行性分析
本项目排水采用雨、污分流制，不涉及地表水环境风险。根据评价分析，本项目厂区新建1个预处理池（容积75m³），项目运行期间生活污水排放总量为36.13m3/d，故项目预处理池能完全容纳并处理项目产生的生活废水。本项目设有一个容积为20m3的隔油池对食堂餐饮废水进行处理，餐饮废水排放量为12.75m3/d，故隔油池能够有效处理食堂废水中的油污，依托可行。
本项目餐饮废水、生活污水经隔油池、预处理池处理，处理效率为：COD 15%，BOD5 10%、SS 30%、NH3-N 5%、动植物油类70%，处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准排放限值。
2）依托厂区污水处理设施可行性分析：

本项目生产废水包括锅炉废水、冷凝水、模板清洗废水、运输车辆清洗废水。养护区为全封闭室内环境，因此该废水不能完全蒸发，蒸汽在蒸养池内冷凝为水，温度降低后产生养护废水，该部分废水主要是含有微量的Ca2+、Mg2+等无机盐类，污染物指标较低；模板清洗过程中不使用清洗剂，模板清洗后自然晾干或搽干，该部分清洗废水主要包含模板上的残留物料，主要废水污染物为SS；在厂区道路入口设置车辆清洗点，对进出厂区的运输车辆进行冲洗，减少车辆运输产生的粉尘，则车辆冲洗废水主要污染因子为SS。因此，生产废水主要采用中和-混凝沉淀-过滤的工艺处理，具体处理工艺见处理工艺流程图，污水处理工艺具有可行性，处理后能够达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准排放限值，污水达标后通过水泵返回厂区回用，多余未利用废水最终通过废水总排口排入园区污水管网，从而进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理达标后排放。
3）项目废水进入蓬溪县经济开发区废水处理厂可行性分析
蓬溪县经济开发区废水处理厂位于赤城镇下店子村五组（方家坪），于2019年5月建成投运，占地面积约2336m2（约3.50亩），项目总投资1998.28万元。根据调查了解，本项目所在区域属于蓬溪县经济开发区废水处理厂的收集处理范畴，本项目周边配套污水管网已经建成，可就近碰管。本项目外排废水主要是生活污水，经隔油池、预处理池预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，满足蓬溪县经济开发区废水处理厂进水水质，项目污水水质简单，不会对蓬溪县经开区污水处理厂的处理工艺造成冲击。蓬溪县经济开发区废水处理厂采用“A2/O+AO 改良工艺”的处理工艺，设计规模为2000 m3/d，现状处理规模为549.83m3/d，本项目生活污水排放总量为36.13m3/d，生产废水排放总量约为23.49m3/d，蓬溪县经开区污水处理厂目前还有足够的剩余容量收纳本项目的废水。
蓬溪县经济开发区废水处理厂尾水排入芝溪河，根据芝溪河环境质量现状监测数据，各监测指标均能满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类水质标准要求。项目建成后，废水经污水处理厂处理后，其尾水排放浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入芝溪河。由此可见，本项目建成后，废水排放不会改变最终受纳水体水质。
综上，本项目建成投产后，其外排废水进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理是可行性的。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1  蓬溪县经济开发区废水处理厂工艺流程及产污环节图

（3）营运期废水监测要求

表4-11营运期废水监测要求表

监测点位

监测指标

最低监测频次

备注

项目废水总排口

pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油类
每季度一次

/

3、营运期噪声影响和保护措施
（1）营运期噪声源源强及保护措施

结合项目营运特点，项目营运期噪声主要来自搅拌机、离心机、机加工设备等产生的机械噪声。噪声级范围在75～90dB（A）之间，具体噪声值见下表。主要噪声产生源强见下表。
表4-12 主要噪声产生情况表   单位：dB（A）
声源

声级（dB）

工作特性
数量

治理措施
治理效果
搅拌机
80~90
间歇性

3台

采用低噪声备、合理布局、减震、建筑隔声
75
离心机
85~90
间歇性
10台

70
墩头机
75~80
间歇性
4台

65
轧尖机
65~80

间歇性
2台

60

对焊机
65~75

间歇性
2台

60

张拉机
80~85
间歇性
4台

70
仿型切割机
80~90
间歇性
1台
70
铣床
60~75
间歇性
1台
60

车床
65~75
间歇性
1台
65

钻床
60~75
间歇性
1台
60

牛头刨床
65~75
间歇性
1台
60

砂轮机
65~80

间歇性
2台

60
锯 床
70~75

间歇性
1台

65

本环评要求采取如下噪声控制措施：
①合理布置噪声源，将主要产噪设备尽可能远离周边的居民点，将高噪声设备放置于建筑物内进行隔声处理，充分利用距离衰减和地势差异降低噪声对外环境的影响；
②搅拌机、机加工设备等高噪声设备应安装减震设施；
③选用技术先进的低噪声生产设备，从源头减轻设备运转噪声，企业采取加强设备的维护管理，确保生产设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；
④加强管理，限制运输车辆车速，严禁车辆超限超载，加强厂区绿化。
通过采取上述降噪措施，加之设备都安装在室内，密闭建设，通过车间及厂房的隔声屏蔽，对厂房外的噪声辐射量大大减小，同时在车间与工厂围墙之间设置绿化带降噪，可做到噪声达标排放。
（2）影响预测

①点声源影响预测公式

[image: image20.wmf]L

-

r

/

r

lg

20

-

0

r

r

0

D

=

）

（

）

（

）

（

L

L


②多源叠加公式

[image: image24.png]| | mesmrsTmman




上述式中：L(r)—距离噪声源r处的等效A声级值，dB（A）；

L(r0)—距离噪声源r0处的等效A声级值，dB（A）；

r—预测点距噪声源距离；

r0—源强外1m处；

L—总等效A声级值，dB（A）；

Li—第i个声源的等效A声压级值，dB（A）；

△L—其他各种因素引起的附加衰减量（包括遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），dB（A）。△L≈15dB(A)；

n—声源数量。

同时，结合项目各主要声源分布位置、噪声治理预期效果，预测项目营运期厂界噪声情况，其具体计算情况详见表。

表4-13  厂界噪声贡献值   单位：dB(A)

序号

噪声源

数量(台)

治理后声级

[dB(A)]

与预测点距离(m)

贡献值[dB(A)]

北

东

南

西

北

东

南

西

1

搅拌机
3
75
129

80

138

149

35.9
39.9

35.2

34.5

2

离心机
10
70
100

123

110

103

40.0
38.2
39.2
39.7
3

墩头机
4
65
45

77

221

145

38.0

33.3

24.1

27.8

4

轧尖机
2

60

85

100

137

125

31.4

30.0

27.3

28.1

5

对焊机
2

60

188

105

67

130

29.5

34.6

38.5

32.7

6
张拉机
4
70
95
98
152
117
36.5
36.2
32.4
34.7
7
仿型切割机
1
70
99
103
140
115
30.1
29.7
27.1
28.8
8
铣床
1
60

120
85
115
130
18.4
21.4
18.8
17.7
9
车床
1
65

109
80
131
126
19.3
21.9
17.7
18.0
10
钻床
1
60

135
98
118
130
17.4
20.2
18.6
17.7
11
牛头刨床
1
60

129
76
125
144
17.8
22.4
18.1
16.8
12
砂轮机
2

60
108
90
141
127
19.3
21.0
17.0
17.9
13
锯 床
1

65

224

127

43

104

18.0

22.9

32.3

24.7

贡献值[dB(A)]

/

45.2
44.6

46.2
44.3

本项目为新建项目，根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ 2.4-2009），“进行边界噪声评价时，新建建设项目以工程噪声贡献值作为评价量”。由上表可知：本项目车间内生产设备经采取建筑隔声、基础减振等措施后，场界噪声贡献值在44.3B（A）～46.2dB（A）之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值。在此情况下，项目营运期设备噪声将不会对区域及周边环境造成明显的声环境质量影响。

营运期噪声监测要求

表4-14 营运期噪声监测要求表

监测点位

监测指标

最低监测频次

备注

厂界四周

等效连续A声级
每季度一次，每次 1 天，每天昼夜各 1 次
/

4、运营期固体废弃物影响和保护措施
本项目产生的固废主要包括职工生活垃圾和生产固废。
（1）生活垃圾
项目劳动定员350人，年工作300天，生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则产生的生活垃圾为52.5t/a。产生的生活垃圾经厂区垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门统一处置。
另外，本项目会产生部分餐饮垃圾，本项目每天就餐人数约为750人次，按每人次每天0.2kg计，则每天的产生量约为150kg，每年的产生量约为45t，产生的餐饮垃圾定点桶装收集后由有处理餐饮垃圾资质的单位进行回收处理，不得对外随意排放。
本项目食堂设置一个隔油池（20m3）收集食堂产生的含油废水，隔油池产生的浮油量约为2t/a。隔油池浮油主要为动植物油。食堂隔油池浮油不属于《国家危险废物名录》中危废，评价要求建设单位定期清掏，定点桶装收集后由有处理餐饮垃圾资质的单位进行回收处理，严禁将食堂隔油池浮油外售非法商贩回收加工利用。
（2）预处理池污泥
本项目生活废水预处理池污泥产生量约为2t/a，建议每半年清掏一次，定期清掏后交由当地环卫部门进行处理。
（3）生产固废
本项目生产中产生的固废主要来源有钢筋边角料、不合格品或废料、除尘系统收集下来的粉尘、沉淀池沉渣、废机油以及废含油棉纱等。本项目固体废物的产生量直接取决于生产管理。本项目外购的砂石全部采用严格标准的砂石，不会产生废砂石。
一般固废：
①钢筋边角料
项目钢筋在切割生产过程中会产生钢屑和废边角料。本项目钢筋利用率约99.9%，约为21.1t/a，集中收集后定期外售。
②不合格品、废料
项目生产过程产生一定量不合格产品、废料等混凝土残渣，主要成分是混凝土，产生量为原料用量的0.02%，约为14t/a。废料收集回用搅拌机作原料，不合格品进行简单破碎后（人工锤破），做生产原料使用。
③除尘系统收集下来的粉尘
本项目水泥仓筒顶设置有脉冲除尘器，产生量约为0.336t/a，收集后作为原料回用于生产。
④生产废水沉淀池沉渣
主要来源于混凝土搅拌机及模板的混凝土，这些残留混凝土随废水进入沉淀池，在沉淀池沉淀下来，形成沉渣，该部分沉淀物主要成分为砂石，类比同类型企业，产生的底泥量约5t/a。定期清掏回用于混凝土搅拌生产，不外排。

危险废物：

①废机油
本项目设备运行、检修过程会产生一定的废机油，废机油量约为0.01t/a。根据《国家危险物名录》（2021年），废机油类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08。
②沾油废物（沾油抹布和手套）
本项目含油抹布产生量估算为0.01t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），含油抹布和手套类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。
治理措施：针对项目危险废物，项目于生产车间内东侧按规范设置一间危废暂存间，面积5m2。所有危废包括废机油、含油抹布集中分类收集于危废暂存间暂存，并与具有本项目产生的危险废弃物处理资质的危险废弃物处置单位签订危废处置协议，将产生的危险废弃物交由该单位进行处置，确保项目危险废弃物得到妥善处置。
危废暂存间建设要求：危废间内要设置裙脚，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5。危废暂存间要做好防渗措施，同时做好防风、防雨、防晒措施，地面防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

危废暂存间管理要求：同时危废暂存间应设置明显的警示标识，暂存的危险废物定期交由有资质的单位进行清运，不做大量堆积，由专人对危废进行管理，危废物品要单独设置台账，按每工作日记录危废的产生、堆积、清运量，做到产消有记录，按责任制管，同时危险废物的移交严格执行危废联单制度，存储期间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。

危废物运输要求：危险废物运输时外委进行危险废物处理的单位必须具有危险废物运输资质的单位采用车辆运进、运出，运输路线避免经过居民集中区和饮用水源地。转运过程中必须安全转移，防止撒漏，并严格执行危险废物转运联单制度，防止二次污染的产生。危险废物运输按规定路线行驶，驾驶员持证上岗。

根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物污染防治措施情况见下4-15：

表4-15  本项目危险废物汇总表
序号
危险
废物
名称
危险
废物
类别
危险废物
代码
产生量t/a
产生
工序
装置
形态
主要成分
有害成分
产废周期
危险
特性
污染防治
措施
1
废机油
HW08
900-214-08
0.01
设备保养、维修
液体
矿物油
矿物油
半年
T，I
专用容器分类收集，暂存于危险废物暂存间，容器底部设托盘，签订危废协议，委托有资质的危废单位定期处置
2
含油抹布
HW49
900-041-49
0.01
设备保养、维修
固态
棉
矿物油
半年
T，I
本项目营运期固体废物产生和处置情况见表4-16。 
表4-16  固体废物产生与处置情况一览表
序号
废物来源
名称
性状
产生量t/a
废物
类别
废物代码
拟采取的处理方式
1
钢筋线材加工
钢筋边角料
固态
21.1
一般
固废
/
集中收集后定期外售
2
生产过程
不合格品、废料
固态
14.0
一般
固废
/
作生产原料回用
3
废气处理
除尘粉尘
固态
0.336
一般
固废
/
作生产原料回用
4
生产废水处理
沉淀池沉渣
半固态
5.0
一般
固废
/
定期清掏回用于混凝土搅拌生产，不外排
5
生活污水处理
预处理池污泥
半固态
2.0
一般
固废
/
定期清掏后交由当地环卫部门进行处理
6
职工生活
生活垃圾
固态
52.5
一般
固废
/
经厂区垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门统一处
7
食堂
餐饮垃圾、隔油池浮油
固体、液体
47.0
一般
固废
/
定点桶装收集后由有处理餐饮垃圾资质的单位进行回收处理
8
设备维修、保养
废机油
固态
0.01
HW08
900-214-08
暂存于危废暂存间，定期交由资质的单位处理
9
含油抹布
固态
0.01
HW49
900-041-49
综上所述，本项目运营期产生固废去向明确，均能得到妥善处置，不造成二次污染。
5、运营期地下水影响和保护措施
产污途径：本项目用水采用园区市政自来水管网供给，产生的废水经市政污水管网排入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理达标后，最终排入芝溪河。通过分析可知，本项目给排水均不会与地下水直接发生联系，故本项目的建设基本不会对地下水水位造成影响。根据本项目特点，运营期因渗漏可能产生的污染地下水环节有：
①污水处理设施发生“跑、冒、滴、漏”使污染物进入地下水环境。
②突发环境风险事故导致项目使用的化学品或废水外溢，进入地下水环境。
治理措施：地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
为有效规避地下水环境污染的风险，做好地下水污染预防措施，项目按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则，采取了如下防治措施：
①源头控制措施
项目根据国家现行有关规范加强环境管理，采取了防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中加强控制及处理污染物跑、冒、滴、漏，同时加强了防渗工程的检查，发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。
②分区防渗措施
项目将按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类地下水污染防治区域。本次环评结合企业的具体建设内容，按照分区防渗要求提出如下分区防渗措施，分区防渗图见附图7。
重点防渗区包括：危废暂存间、污水处理设施、隔油池。重点防渗区采用“防渗混凝土+防渗材料”进行防渗处理（渗透系数 Mb≥6.0m，K≤1×10 -10 cm/s﹚。
一般防渗区包括：预处理池、生产车间、综合楼。防渗区建设采用防渗混凝土表层防渗措施（渗透系数 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s）。
简单防渗区包括：厂区其余地面（一般地面硬化）。防渗区建设做地面硬化处理。
综上，采取上述防渗措施后不会对项目所在区域的地下水造成影响。

6、运营期土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅲ类项目，本项目占地面积为66694.19m2，占地规模为中型（5~50hm2）。项目位于工业园区内，用地为工业用地，本项目敏感程度为“不敏感”。
本项目土壤评价工作等级划分如下表所示。
表4-17   项目土壤评价工作等级划分表
[image: image25.png]HTRRARAERE

RBHRFETHARAD

2215058




            

    评价  占地规模
[image: image26.png]


工作等级

敏感程度
I类
II类
III类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
—
—
注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作
因此，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。本项目对厂区进行分区防渗，正常情况下，不会对土壤环境造成影响。
7、环境风险分析
（1）环境风险评价的目的
环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险，建设项目建设和运行期间发生的突发性事件，有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响，提出合理可行的防范、应急措施，以使事故率、损失达到最低可接受的水平。环境风险评价应把事故引起场界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。本章节主要通过对主要风险源识别，分析可能造成的影响程度，提出应急与缓解措施，使项目的风险事故影响达到可接受水平。
（2）风险潜势初判
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ + 级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。
本项目用柴油作为厂内运输装载机的燃料，年用柴油量5t，主要来自附近石油公司或加油站，不在厂区内储存。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本项目不存在重大危险源，不涉及环境敏感区，Q＜1，因此，本项目环境风险潜势为Ⅰ。
（3）评价等级划分
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级。风险评级工作级别按下表划分。
表4-18 风险评级工作级别（HJ169-2018）
环境风险潜势
Ⅵ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析
简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出特定的说明。
据上表，确定本项目环境风险评价工作等级为简单分析。
（4）环境风险识别
本项目生产工艺为物理加工工艺，生产工艺中没有有害工序。根据项目生产特点，可能发生风险主要为：污水处理池、预处理池破裂或溢流引发的废水排放故障；脉冲袋式除尘器设备故障导致除尘效率不能达到设计要求，从而造成粉尘浓度超标，引发污染大气环境事故；可燃物燃烧产生有毒有害气体和烟尘，发生泄露导致地表水、土壤、地下水污染。
（5）环境风险分析
1）物料泄露风险分析
原料在运输途中，可能发生事故，从而污染水体、大气，影响周围环境的水环境、大气环境。
2）布袋除尘器事故
本项目水泥筒仓顶部设置有脉冲反吹收尘器，用于筒仓呼吸产生的粉尘。如脉冲反吹收尘器发生故障，导致废气未处理就直接排放，则会对周边大气环境造成不利影响。因此环评要求应加强管理，严格按照环保要求执行，如发现其不正常运行，应对其进行停产检修。
3）污水处理池、预处理池事故
污水处理池、预处理池破裂导则废水在厂区溢流，造成地表水和地下水污染。
（6）环境风险防范措施及应急要求
风险防范措施：
①严格控制处理设施设备设备质量，并定期检验、检测、保养、维修。
②安全设施保持齐全、完好。
③严格岗位管理，保证废水处理装置正常运行。对新建的沉淀池按要求进行重点防渗，地面及四壁均应做好防腐防渗处理，防止未处理废水渗漏对地下水造成污染。
④所用电气设备宜采用加防护外罩的防潮封闭型，总开关最好设在车间的门外，动力、照明电线束应穿套塑管或锌管后引入厂房内；电气设备需接地良好。
⑤对电气设备、机械设备应定期维修加强保养；轴、轮等运转部位需保持润滑。每天一次对生产设备及除尘装置运行情况的检查，如发现异常及时进行检修处理，确保除尘装置正常运行。
⑥厂房内应配备必要的消防设施和灭火器材，建立健全岗位责任制，并要及时清扫车间粉尘等杂物。
⑦公司安排员工在场地不定期的洒水，尽量避免扬尘。喷洒水由贮水池供给。为管理方便，在无雨日，各种风速下均可采用同一洒水量，使物料表面含水量保持在8%左右。
⑧认真贯彻“安全第一，预防为主”的生产方针，设置专门的机构和人员负责检查工作；经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止安全事故的发生。
因此，建设单位对操作员工需加强培训和管理，养成良好的作业习惯，提高员工环保意识，设备合理布置，加强物料存放管理，制订相应的管理制度。并且建设单位在做好风险防范措施的前提下制定相应的风险应急预案，并落实到专人，把环境风险降到最低。若一旦发生事故：
1、应立即关闭输送闸，停止破碎，被污染处及时进行喷雾、清扫，尽快将污染面积控制在最小范围；
2、在公司突发环境事件处置领导小组基础上，成立应急救援指挥部，由生产部全权负责指挥救援工作，有关部门领导参加应急指挥部。
运输环保要求及措施
厂内运输：运输车辆在驶进生产厂区前应进行冲洗，其表面不得附着污泥；建设单位需采取洒水、降尘措施，要求运送建筑原料车辆实行密闭运输，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。
厂外运输：运输车辆在驶离生产厂区前应进行冲洗，其表面不得附着污泥；建设单位应向有关行政主管部门申请运输路线，车辆应当按照批准的路线和时间进行建筑废物的运输；运输车辆应实行密闭运输，装载的物料高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，若车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15公分，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏。
其他要求
1）本项目必须同步实行环保配套建设，环保配套建设应与主体建设实行“三同时”（同时设计、同时施工、同时验收使用），并有环保部门批准的环保设施建设验收报告；
2）要求制定噪声、粉尘、污水、废弃物排放控制程序；
3）要求每年应委托有资质的环境监测单位对粉尘排放、噪声排放进行监测；
4）要求选用低碳节能、低噪声、低排放、生产效率高，废水、废渣能循环利用的设备；
5）除尘设施应保持完好，滤芯等易损装置应定期保养或更换。
6）厂区道路及生产作业区的地面应采用硬化地面，采取措施保持厂区道路清洁，车辆行驶时无明显可见扬尘。
7）强降噪措施，确保敏感点声环境质量满足当地声环境功能要求。
（7）环境风险评价结论
综上所述，建设单位在认真落实环评提出的相关安全防范措施的基础上，在项目实施中加强管理，投产后加强安全培训和管理，其产生的环境风险几率小。一旦发生事故，依靠完善的安全防护设施和事故应急措施则能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，在确保各项风险防范措施得到有效实施的情况下，本项目处于风险处于可接受水平，其风险管理措施有效、可靠，从环境风险角度而言是可行的。
本项目环境风险简单分析内容见表4-19。
表4-19 环境风险简单分析一览表
建设项目名称
新建装配式构件和混凝土管桩建设项目（一期）（重新报批）
建设地点
四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧
地理坐标
经度：105.671334787，纬度：30.735327153
主要危险物质及分布
 /
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
A、大气环境：
如脉冲袋式除尘器故障，粉尘超标排放，引发污染大气环境事故；项目火灾爆炸产生燃烧、爆炸废气，主要为粉尘、烟尘、SO2、NOx及其他有毒有害气体，将对周围大气环境产生严重污染。
B、地表水：
项目发生火灾后，产生消防废水，含大量石油类物质，若进入雨水管网直接排放进入芝溪河，将对芝溪河产生毒害作用。若超标排放进入污水管网，将对下游污水处理厂产生影响。
C、地下水：
预处理池、污水处理池出现破损，废水未经处理通过地面下渗将对区域地下水产生污染。
风险防范措施要求
（1）现场操作人员及巡视人员应定期检查除尘装置运行情况，如发现异常及时进行检修处理，确保除尘装置正常运行。
（2）加强对污水处理设施的日常检查和管理，及时保养与维修。建立严格的操作规程，实行目标责任制，保证污水处理设施的正常运行。
（3）操作人员及职工定期进行安全活动、应急演练，提高职工的安全意识，识别事故发生前的异常状态，并采取相应的措施。
（4）对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法；按计划进行定期维护；有专门档案（包括维护记录档案），文件齐全。
具体见“环境风险防范措施及应急要求”
填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 
在各环境风险防范措施落实到位的情况下，将可大大降低本项目的环境风险，最大程度减少对环境可能造成的危害。
8、工程环保设施（措施）及投资估算
本项目总投资为12000万元，其中环保投资534.6万元，占总投资的4.46%，环保投资具体情况见下表。
表4-20 环保设施（设备）及投资估算一览表
时段
类别
治理措施
投资
（万元）
运营期
废气治理
粉尘、SO2、NOx
砂石堆场酒水降尘，并设置封闭式的车间（四周及车间顶部均密闭，仅留车辆进出口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，防止粉尘逸散）
12(堆场屋面全封闭、全封闭车间纳入主体工程）
设置喷淋装置、洒水降尘、清扫、场地设置车辆冲洗平台，平台四周设置排水沟
3.0
负压吸风收尘装置和脉冲袋式除尘器8套
8.0
餐厅油烟净化器
2.0
天然气锅炉配套排气管道、低氮燃烧机、8m排气筒
95.0
废水治理
初期雨水、车辆冲洗废水、模板清洗废水、锅炉废水、冷凝水
污水处理设施及排水沟
340.0
职工生活污水
预处理池（75m3）、隔油池（20m3）
6.0
噪声
天然气锅炉降噪措施、选用低噪声设备、厂房隔声、设备基础减震
45（部分纳入主体工程）
固体废弃物
生活垃圾
袋装收集后交由园区环卫部门处理
0.6
餐饮垃圾、浮油
定点桶装收集后由有处理餐饮垃圾资质的单位进行回收处理
1.0
钢筋边角料
集中收集后定期外售
/
不合格品、废料
进行简单破碎后（人工锤破），做生产原料使用
/
除尘器收集的粉尘
收集后作为原料回用于生产
/
沉淀池沉渣
定期清掏回用于混凝土搅拌生产，不外排
/
废机油、含油抹布
用密闭容器收集，暂存于危废间，与有资质的单位签订回收合同，定期由其回收处理。
2.0
地下水
分区防渗：生产车间满足一般防渗要求，并对危废暂存间、污水处理池、隔油池进行重点防渗，重点防渗要求为C30混凝土层+铺设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数K≤1×10-10cm/s。
8.0
环境风险
设置环保人员，维护记录环保设备的运行情况；对从生产车间做好管理和火灾的预防。
2.0
环境监测
各主要废气污染源排气筒（排气口）均必须设采样平台和采样孔等
2.0
环境管理
安排专职管理人员负责厂区的环境管理以及设备的维护费用
2.0
施工期
废水
施工废水沉淀池等
2.0
废气
洒水降尘、冲洗车辆等
1.0
噪声
临时隔声措施，在隔离体上附吸声材料
2.0
固体废物
生活垃圾定点收集、建筑垃圾妥善运输
1.0
合计
534.6



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	输送、计量、投料、搅拌
	粉尘
	全密闭式皮带输送，计量、投料、搅拌等设备均为封闭式，且所有设备位于密闭的车间内；车间内周围设置喷淋装置
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2、表3中标准限值（有组织10mg/m3、无组织0.5mg/m3）

	
	筒仓抽料放空口产生的粉尘
	粉尘
	在筒仓放空口处安装自动衔接输料口，同时出料车辆接料口也相应配套自动衔接口，加强输接料口的密封性；车间内周围设置喷淋装置
	

	
	筒仓顶呼吸孔粉尘
	粉尘
	水泥罐仓筒设置负压吸风收尘装置+脉冲布袋除尘器，处理效率达99.5%
	

	
	汽车动力起尘
	粉尘
	限制运输车辆车速，厂内道路硬化、洒水降尘，出入口设洗车台。
	

	
	车辆尾气
	CO、NOx
	严禁车辆超限超载，加强装载车辆保养、选择带有尾气净化器的装载机及运输车辆；绿化
	

	
	砂堆场、卸料起尘
	粉尘
	堆场地面水泥硬化，车间四周密闭，仅留车辆出入口，车辆进出后，将进出口采用挡帘进行密闭，减少粉尘逸散。卸料车辆做到轻装倾卸，设置洒水车和厂房内周边设置喷雾嘴及时进行喷雾降尘
	

	
	食堂
	油烟
	安装一套油烟净化设备（净化效率85%)，经油烟净化设备处理后经内置专用烟道引至餐厅楼顶油烟排放口实现达标排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中表2标准限值

	
	燃气锅炉排气筒DA001

燃气锅炉排气筒DA002

燃气锅炉排气筒DA003
	粉尘、SO2、NOx
	使用清洁能源天然气；采用低氮燃烧设备；燃气锅炉配套安设相应的排气管道，燃烧废气经锅炉房专用排气筒（8m）外排
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中标准限值

	地表水环境
	生活废水排放口（DW001）
	COD、BOD、氨氮、SS
	餐饮废水经隔油池隔油处理后与生活污水一起经预处理池预处理后排入园区管网，进入蓬溪县经济开发区废水处理厂处理
	《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准

	
	生产废水排放口（DW002）
	SS
	经厂区自建的污水处理设施处理后部分排入园区管网，部分回用于生产
	《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级标准

	声环境
	生产车间
	设备噪声
	减震、机房隔声、围墙隔声
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中3类标准

	
	厂区道路
	交通噪声
	低噪声设备、怠速行驶、禁止鸣笛
	

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	项目产生的固废主要包括职工生活垃圾、预处理池污泥、钢筋边角料、不合格品或废料、除尘系统收集下来的粉尘、沉淀池沉渣、废机油以及废含油棉纱等。
生活垃圾经厂区垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门统一处置；餐饮垃圾定点桶装收集后由有处理餐饮垃圾资质的单位进行回收处理；预处理池污泥定期清掏后交由当地环卫部门进行处理；钢筋边角料集中收集后定期外售；不合格品、废料进行简单破碎后（人工锤破），做生产原料使用；除尘系统收集下来的粉尘收集后作为原料回用于生产；沉淀池沉渣定期清掏回用于混凝土搅拌生产，不外排；废机油使用密闭容积收集，含油抹布使用容器收集，贴上危废标识，暂存于危废暂存间内，定期交由有资质的单位进行处理.

	土壤及地下水

污染防治措施
	治理措施：地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。
为有效规避地下水环境污染的风险，做好地下水污染预防措施，项目按照“源头控制、分区控制、污染监控、应急响应”的主动与被动防渗相结合的防渗原则，采取了如下防治措施：
①源头控制措施
项目根据国家现行有关规范加强环境管理，采取了防止和降低污染物跑、冒、滴、漏的措施。正常运营过程中加强控制及处理污染物跑、冒、滴、漏，同时加强了防渗工程的检查，发现防渗密封材料老化或损坏，及时维修更换。
②分区防渗措施
项目将按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区两类地下水污染防治区域。本次环评结合企业的具体建设内容，按照分区防渗要求提出如下分区防渗措施，分区防渗图见附图7。
重点防渗区包括：危废暂存间、污水处理设施、隔油池。重点防渗区采用“防渗混凝土+防渗材料”进行防渗处理（渗透系数 Mb≥6.0m，K≤1×10 -10 cm/s﹚。
一般防渗区包括：预处理池、生产车间、综合楼。防渗区建设采用防渗混凝土表层防渗措施（渗透系数 Mb≥1.5m，K≤1×10 -7 cm/s）。
简单防渗区包括：厂区其余地面（一般地面硬化）。防渗区建设做地面硬化处理。
综上，采取上述防渗措施后不会对项目所在区域的地下水造成影响。

	生态保护措施
	项目位于四川省蓬溪县经济开发区上游片区经一路左侧，其建设用地为工业用地。项目场区在人工开挖和回填过程中，生态环境现状会受到部分损害，由于项目由土地中心平整后交付使用，交付时场区内已基本上没有林木覆盖，松散的回填土和临时堆放弃土会造成一定程度的水土流失。通过施工期采取一定的水土流失保护措施，对区域的生态影响较小，在施工结束后，该影响也会消失。项目进入运营后，生产场地经过绿化，道路经过硬化，生态环境得到改善，本工程运营期对生态环境影响较小。

	环境风险
防范措施
	①严格控制处理设施设备设备质量，并定期检验、检测、保养、维修。
②安全设施保持齐全、完好。
③严格岗位管理，保证废水处理装置正常运行。对新建的沉淀池按要求进行重点防渗，地面及四壁均应做好防腐防渗处理，防止未处理废水渗漏对地下水造成污染。
④所用电气设备宜采用加防护外罩的防潮封闭型，总开关最好设在车间的门外，动力、照明电线束应穿套塑管或锌管后引入厂房内；电气设备需接地良好。
⑤对电气设备、机械设备应定期维修加强保养；轴、轮等运转部位需保持润滑。每天一次对生产设备及除尘装置运行情况的检查，如发现异常及时进行检修处理，确保除尘装置正常运行。
⑥厂房内应配备必要的消防设施和灭火器材，建立健全岗位责任制，并要及时清扫车间粉尘等杂物。
⑦公司安排员工在场地不定期的洒水，尽量避免扬尘。喷洒水由贮水池供给。为管理方便，在无雨日，各种风速下均可采用同一洒水量，使物料表面含水量保持在8%左右。
⑧认真贯彻“安全第一，预防为主”的生产方针，设置专门的机构和人员负责检查工作；经常开展安全生产检查活动，查出事故隐患，提出预防措施，防止安全事故的发生。
因此，建设单位对操作员工需加强培训和管理，养成良好的作业习惯，提高员工环保意识，设备合理布置，加强物料存放管理，制订相应的管理制度。并且建设单位在做好风险防范措施的前提下制定相应的风险应急预案，并落实到专人，把环境风险降到最低。若一旦发生事故：
1、应立即关闭输送闸，停止破碎，被污染处及时进行喷雾、清扫，尽快将污染面积控制在最小范围；
2、在公司突发环境事件处置领导小组基础上，成立应急救援指挥部，由生产部全权负责指挥救援工作，有关部门领导参加应急指挥部。

	其他环境
管理要求
	1、项目运营期环境管理主要体现在：
（1）项目环保设施的管理
项目环保设施包括：雨水收集系统、污水处理系统、废气处理系统。这些系统是项目内控制大气环境、水环境污染的重要设施，这些系统运转正常，才能保证项目内污染物达标排放。因此，应从以下几个方面加强项目环保设施的管理：
①建立齐全的环保设施档案（包括环保设施的系统结构详图、工艺流程图等）；
②分别制定各系统操作规程管理制度；
③健全环保设施运行管理机构，配置管理人员，管理人员要经过专业培训合格后才能上岗；
④定期进行各环保设施系统污染物浓度监测，并有监测结果记录；
⑤系统运行状况达到设计要求，污染物达标排放。
（2）项目工作制度
工作制度：两班制，每班工作12小时，全年工作300天。
综上所述，环评要求建设单位严格执行上述环境管理措施。
2、环境监测
建设项目运营期环境监控主要目的是为了项目建成后的环境监测，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本项目营运期的环境监测应由符合国家环境质量监测认证资质的单位承担，监测重点为噪声、废水、大气监测，监测计划见表5-1。
表5-1  项目监测计划表
时段
类别
监测位置
监测项目
监测频率
运营期
噪声
项目厂界四周
昼夜连续等效A声级
每季度一次，每次 1 天，每天昼夜各 1 次
废水
污水总排放口
pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、动植物油
一年一次
废气
无组织，厂界上下风向
颗粒物
一年一次
锅炉排气筒

颗粒物、SO2、NOx
食堂
油烟

固废
生活垃圾处理记录、收尘维护处理记录。
废机油、废润滑油、废变压器油、含油抹布设置收集、交接台账。



六、结论
	建华建材（遂宁）有限公司新建装配式构件和混凝土管桩建设项目（一期）（重新报批）的建设符合国家产业政策和城市发展规划，选址合理；采取有效的环境风险防范措施；拟采用的污染防治措施可使污染物达标排放；在严格落实环境影响报告表提出的环保对策及措施，严格执行“三同时”制度，确保项目所产生的污染物达标排放的前提下，则从环保角度而言，本项目在遂宁市蓬溪县上游工业园区建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物(t/a)
	
	
	
	1.874
	
	1.874
	

	
	SO2
	
	
	
	1.464
	
	1.464
	

	
	NOx
	
	
	
	2.055
	
	2.055
	

	废水
	COD
	
	
	
	8.943
	
	8.943
	

	
	氨氮
	
	
	
	0.805
	
	0.805
	

	
	总磷
	
	
	
	0.143
	
	0.143
	

	一般工业

固体废物
	钢筋边角料
	
	
	
	21.1
	
	21.1
	

	
	预处理池污泥
	
	
	
	2.0
	
	2.0
	

	
	生活垃圾
	
	
	
	52.5
	
	52.5
	

	
	餐饮垃圾、隔油池浮油
	
	
	
	47.0
	
	47.0
	

	危险废物
	废机油
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	

	
	含油抹布
	
	
	
	0.01
	
	0.01
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
PAGE  

[image: image27.png]ETH =58 EK KABHA LAHERRE

RBHRFETRARLR

2215058




[image: image28.png]w0k

0510 2 30 40
T — —

O ML SER
® Mk R S

| R
i
i
AR
| EETTTTRTITY

3 é\ R BIAMR TRE IR AR

e 20214058 .




[image: image29.jpg]EHIE

BEHER

#HIR

ThEf




[image: image30.png]R ERERE

AR B B B K

i @Es [— > HE

[(— > Rk 1gE

EHAET — >



[image: image31.png]s AR e {0 |1 W0 [ [0

B

el - BEsR (3




_1234567891.vsd
新鲜水


车辆冲洗用水


餐饮用水


模板清洗用水


洒水降尘用水


搅拌生产用水


8250



_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567892.vsd
汇集池


中和、混凝


中间水池


沉淀池


调节池


清水池


砂滤碳滤


压滤机


预留生化处理装置


污泥池


泥饼外运


锅炉排污、交换器反洗水


构件车间堆场洗石污水


蒸养蒸压废水



_1234567890.unknown

