
                                遂蓬环函〔2021〕88号
遂宁市蓬溪生态环境局关于蓬溪奇晖加油加气金中站项目环境影响报告表的批复
蓬溪奇晖能源有限公司：

你司报送的《蓬溪奇晖加油加气金中站项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）收悉。经研究，批复如下：

一、蓬溪奇晖能源有限公司蓬溪奇晖加油加气金中站项目位于蓬溪县金桥新区金中大道东侧与金马河路南侧。项目总投资4300万元，其中环保投资38.5万元。本项目主要内容为：占地面积12373.43㎡，拟建筑面积7148.37㎡，油罐区设置埋地卧式SF双层油罐5座，其中2座30m³0#柴油罐，1座20m³92#汽油罐，1座20m³95#汽油罐，1座20m³98#汽油罐，LNG罐区设置1座60m³地下LNG储罐；加油加气罩棚下设置5台加油机及1台LNG加气机；站区内还设置1座3F站房，及停车区、多功能服务用房、自动洗车装置等配套设施。项目设计销售汽油5150t/a、柴油2210t/a、LNG2.0万Nm³/d。本项目已经县行政审批局备案（备案号：川投资备【2109-510921-04-01-336079】FGQB-0158号），根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为允许类。
该项目严格按照报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、建设方式和拟采取的环境保护对策措施后，对环境的不利影响能够得到缓解或控制。我局原则同意该报告表结论。你公司应全面落实该报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

    二、项目建设和运行管理中应重点做好以下工作：

（一）严格按环评报告表及批复要求，切实落实和优化废水、废气、噪声、固废的防治措施。加强营运期污染治理设施的运行管理、维护，做好治理设施的运行、记录，确保各类污染物达标排放，并接受生态环境部门的监督检查。

（二）加强施工期环境管控，确保各项环保措施得到有效落实。采取有效措施减轻或消除施工期废水、废渣、噪声、扬尘等对周围环境的影响。

（三）营运期严格实行雨污分流制，洗车废水经自带污水处理装置沉淀处理后与生活污水一起排入市政污水管网送金桥新区污水处理厂处理；初期雨水经隔油池隔油沉淀处理后进入雨水管网。

（四）落实和优化大气污染防治措施。项目营运期储油、卸油、加油过程中产生的非甲烷总烃经二次油汽回收系统回收后，无组织排放至大气中；储气罐产生的非甲烷总烃经EAG加热器加热后经1根放散管排放；柴油发电机经自带的烟气处理装置处理后由排烟管口排放。

（五）落实固体废物处理措施。生活垃圾由蓬溪县市政环卫部门处置，隔油池废油、沾油抹布及手套、油罐清洗残渣、含油废沙分类收集后暂存于危废间内，定期委托资质单位处置。

（六）严格落实风险防范措施。加强环境风险防范工作，严格按照《危险化学品安全管理条例》及《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求，加强对充装设备以及阀门、泄压保护装置、回收装置等设备的维护管理，建立健全操作规程，规范设置标示牌；制定相应的环境风险应急预案。

三、项目开工建设前，应当依法完备其他行政许可手续。

四、项目建设必须严格按照《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目在实际产污前，按要求申领排污许可证或办理排污许可登记，不得无证排污和不按证排污；竣工后，建设单位应按相关规定对配套建设的环境保护设施自行组织竣工验收，验收合格方可投入生产或者使用，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用，并依法向社会公开验收报告，接受社会监督。

    项目环境影响评价文件经批准后，如工程的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施建设。自环评批复文件批准之日起，如工程超过5年未开工建设，环境影响评价文件需重新报相应生态环境局审核。

    五、请遂宁市蓬溪生态环境保护综合行政执法大队加强对该项目的环境保护“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

             遂宁市蓬溪生态环境局
              2021年12月16日
	抄送：市生态环境局，环评编制单位，蓬溪生态环境保护综合行政执法大队。

	遂宁市蓬溪生态环境局办公室              2021年12月16日印发


  —   —

                                              —   —

