建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：明强商品混凝土有限公司改扩建项目

建设单位（盖章）：遂宁明强商品混凝土有限公司

编制日期：二零二一年七月              

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	明强商品混凝土有限公司改扩建项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	刘凤英
	联系方式
	15228697535

	建设地点
	蓬溪县金桥新区遂宁明强商品混凝土有限公司

	地理坐标
	（105度65分732秒，30度46分054秒）

	国民经济

行业类别
	C303 砖瓦、石材等建筑材料制造
	建设项目

行业类别
	56砖瓦、石材等建筑材料制造

	建设性质
	□新建（迁建）

(改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	蓬溪县经济和信息化局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	川投资备〔2105-510921-07-02-108175〕JXQB-0110号

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	44.5

	环保投资占比（%）
	0.76
	施工工期
	18个月

	是否开工建设
	(否

□是：         
	用地（用海）

面积（m2）
	14804.59

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	一、三线一单符合性分析

1、与“生态保护红线”符合性分析

本项目位于遂宁市蓬溪县金桥新区，项目所在地不涉及风景名胜区、饮用水源保护区、自然保护区等生态敏感目标。根据《关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发〔2018〕24号），本项目不在生态保护红线范围内。

2、与“环境质量底线”符合性分析 

根据“长江经济带战略环境评价四川省遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果”，遂宁市地表水、大气、土壤环境质量底线如下：

水环境质量底线：到2025年，全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持达100%；20个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到95%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城镇建成区无黑臭水体。到2035年，全市水环境质量总体保持优良。纳入国家及省级考核的监测断面优良（达到或优于Ⅲ类）比例保持为100%；20个水环境控制单元水质达到或优于Ⅲ类比例达到100%；地级、县级、乡镇集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例保持为100%；国省重要江河湖泊水功能区达标率保持为100%；城乡无黑臭水体。本项目生产废水循环使用不外排，生活废水经金桥新区污水处理厂处理达标后排入涪江，不会对地表水环境造成不良影响，不会突破水环境质量底线要求。

大气环境质量底线：严守大气环境质量底线即不能突破大气环境容量，遂宁市以PM2.5底线目标为约束下的大气污染物最大允许排放量。根据模型测算，遂宁市2025年各主要大气污染物允许排放量（大气环境容量）分别为：二氧化硫：3955t，氮氧化物：13998t，一次性PM2.5：6816t，VOCs：19192t。本项目建成后各类废气均能达标排放，项目的建设运营不会突破大气环境质量底线。

土壤环境风险防控底线：到2030年，受污染耕地安全利用率达到96%以上，污染地块安全利用率达到96%以上，市域范围内土壤环境质量稳中向好，农用地和建设用地土壤环境安全得到有效保障，土壤环境风险得到全面管控。到本世纪中叶，遂宁市土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。本项目运行期间不涉及重金属排放，项目建设不会对区域土壤环境产生不良影响，不会突破土壤风险防控底线。

综上，本项目的建设运行不会突破区域水环境质量底线、大气环境质量底线、土壤风险防控底线。

3、与“资源利用上线”符合性分析

根据“长江经济带战略环境评价四川省遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果”，遂宁市能源资源、水资源、土地资源利用上线如下：

（1）能源资源利用上线：优先在遂宁市大气环境不达标区域内的城镇实施禁煤。对于现阶段不具备推进以电代煤、以气代煤等工程的园区，可根据2025年、2035年大气污染物建议允许排放量指标，有序削减污染物排放量，以达到大气污染治理和环境改善的目标。本项目运行期主要能源消耗类型为电力。因此，本项目的建设不会突破遂宁市能源资源利用上线。
（2）水资源利用上线：遂宁市蓬溪县用水总量控制目标为：2020年用水控制总量1.70亿m3（其中地下水开采控制量0.09亿m3），2025年用水控制总量1.715亿m3（其中地下水开采控制量为0.04亿m3）。2035年用水控制总量1.73亿m3（其中地下水开采控制量为0.09亿m3）。本项目运行期间年用水量远低于蓬溪县用水总量控制要求，因此，本项目的建设不会突破遂宁市水资源利用上线。
（3）土地资源利用上线：按照《遂宁市国土空间总体规划（2019-2035年）》的规划目标，到2035年，全市永久基本农田保护面积不低于231800.00公顷（347.70万亩）。本项目大英经开区工业用地内建设，不占用基本农田。因此，本项目的建设不会突破遂宁市土地资源利用上线。
综上，本项目的建设运行不会突破遂宁市能源资源、水资源、土地资源利用上线。

4、与环境准入清单符合性分析
本项目位于蓬溪县金桥新区，根据《长江经济带战略环境评价四川省遂宁市“三线一单”生态环境分区管控优化完善成果》进行分析：本项目属于工业重点管控单元，见附图2。

本项目与遂宁市普适性管控要求-工业重点管控单元总体管控要求符合性

表1-1 工业重点管控单元总体管控要求符合性分析一览表

维度
清单编制要求

普适性管控要求（优化成果）

本项目
符合性
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求

-禁止引入不符合园区用地性质或产业规划的工业企业。

本项目符合用地性质
符合
-禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。

/
/
-禁止在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，倾倒垃圾、渣土，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。禁止在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物。

-严格管控沿江沿河工程建设废弃渣土场的设置，禁止违法占用河道。

/
/
限制开发建设活动的要求

-严格控制水泥、砖瓦、化工等高污染、高能耗项目。

/
/
-长江干流及主要支流1公里范围内，严控新建石油化工、煤化工、涉磷、造纸、印染、制革等项目。

/
/
不符合空间布局要求活动的退出要求

-现有属于禁止引入产业门类的企业，应按相关规定限期整治或退出。

/
/
污染物排放管控

现有源提标升级改造

-污水收集处理率达100%。

-园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。
/
/
园区污水处理厂达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或更高标准。

/
/
新增源等量或倍量替代

-上一年度水环境质量未完成目标的，新建排放水污染的建设项目按照总量管控要求进行倍量削减替代。

-上一年度空气质量年平均浓度不达标的城市，建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。

/
/
-把能源消耗与污染物排放总量指标作为环评审批的前置条件，对新建排放SO2、NOx、VOCs和工业烟粉尘的项目实施现役源2倍削减量替代，其中射洪市执行1.5倍削减量替代。

/
/
削减排放量要求

-要达到2025年目标，遂宁市大气污染物SO2、NOx、PM2.5、VOCs应在2019年排放量基础上分别削减：5%、8%、6%、6%。

/
/
污染物排放绩效水平准入要求

-工业固体废弃物利用处置率达100%，危险废物处置率达100%。

/
/
新、改扩建项目污染排放指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。

/
/
环境风险防控
企业环境风险防控要求

-涉及有毒有害、易燃易爆物质的新建、改扩建项目，严控准入要求。

本项目不涉及有毒有害、易燃易爆物质
符合
园区环境风险防控要求

-园区风险防控体系要求：构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，确保风险可控。针对化工园区进一步强化风险防控。
/
/
用地环境风险防控要求

-化工、电镀等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。

/
/
资源利用效率
水资源利用效率要求

-到2025年，万元工业增加值用水量下降到32.0m3/万元，重复利用率提高到84%；

-至2030年，万元工业增加值用水量进一步减少为28.0m3/万元，重复利用率提高到85%

-新、改扩建项目水耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
/
/
能源利用效率要求

-扩大高污染燃料禁燃区范围，在市、县（区）、镇（乡）建成区全面实施“煤改气”“煤改电”。

-与2015年相比，规模以上企业单位工业增加值能耗下降18%。
-新、改扩建项目能耗指标满足《四川省省级生态工业园区指标》综合类生态工业园区要求。
-实施新建项目与煤炭消费总量控制挂钩机制，耗煤建设项目实行煤炭消耗等量减量替代。
/
/
-提高煤炭利用效率和天然气利用占比，工业领域有序推进“煤改电”和“煤改气”。

到2030年，能源消费总量控制在1000万吨标准煤以内。

/
/
禁燃区要求

-遂宁市城市建成区（船山区、安居区、市经开区和河东新区）以及全市各类工业园区范围内禁止新建每小时20蒸吨以下燃煤及高污染燃料锅炉，射洪市、蓬溪县、大英县原则上不得新建每小时10蒸吨以下燃煤及高污染燃料锅炉。
/
/
-遂宁市辖区禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的锅炉、炉窑、炉灶等燃烧设施（集中供热、电厂锅炉除外）。

-自2020年1月1日起，遂宁市辖区禁燃区内禁止销售高污染燃料。

/
/
-对产能过剩的行业实行产能等量或减量替代。

-全面淘汰10蒸吨以下燃煤锅炉，优先支持“煤改电”。

-县（区）以上建成区基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉，积极推进大、中型燃煤锅炉开展超低排放改造。

/
/
（2）与蓬溪县生态环境准入清单符合性分析   
表1-2 与蓬溪县生态环境准入清单符合性分析一览表
项目区位
管控要求
本项目
符合性
蓬溪县
1、实施化肥、农药使用“零增长”行动。加大农作物秸秆禁烧及综合利用力度。

2、加快完善城乡生态环境保护设施建设，保障下游河流的生态用水需求，有效推动河流水质持续改善。
本项目不在管控范围内。
符合
综上所述，本项目符合遂宁市、蓬溪县“三线一单”相关管控要求。

二、选址合理性分析
本项目在蓬溪县金桥新区明强商品混凝土有限公司厂区内进行扩建，不新增占地，符合用地规划。

本项目产品为湿拌砂浆及细骨料，项目周边100m范围内无居民点存在，项目生产过程中对周围环境可能造成的影响主要为粉尘和噪声，本项目在厂区总图布置及废气治理设置上按照《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DB51/T104-2018）采取了相关措施，最大限度地减少废气排放对外环境的影响；另外，项目对相应的产噪设备采取减振、消声等措施，以尽量减轻本项目噪声对外环境的影响。

综上所述，通过采取上述措施后，本项目对周边环境影响将降到最低，对周边环境敏感目标的影响不大，故项目选址合理可行。

三、与大气污染防治等相关规划符合性分析
本项目与《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号文件的符合性如下：

表1-3 项目与大气污染防治相关政策规划符合性一览表

名称

政策要求

项目情况

符合性

中华人民共和国大气污染防治法

钢铁、建材、有色金属、石油、化工、制药、矿产开采等企业，应当加强精细化管理，采取集中收集处理等措施，严格控制粉尘和气态污染物的排放。

工业生产企业应当采取密闭、围挡、遮盖、清扫、洒水等措施，减少内部物料的堆存、传输、装卸等环节产生的粉尘和气态污染物的排放。
本项目粉煤灰、水泥采用密闭罐贮存，在上料过程中采用密闭管道上料，筒仓及上料口均设置有粉尘处理设施，因此本项在原料的堆存、传输、装卸过程中采取的措施满足政策要求。

符合

《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号

深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设防风抑尘设施。推进城市及周边绿化和防风防沙林建设，扩大城市建成区绿地规模。
本项目粉煤灰、水泥采用密闭罐处置，料堆在本次整改后将采取封闭储存，可有效抑制粉尘的产生，因此本项目的建设符合政策要求。
符合

根据以上分析，本项目的建设符合《中华人民共和国大气污染防治法》、《大气污染防治行动计划》国发〔2013〕37号文件的政策要求。
四、与水污染防治符合性

项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号的符合性分析如下：

表1-4与水污染防治符合性

水污染防治文件

政策要求

本项目情况

符合性

国务院关于印发水污染防治行动计划的通知“国发〔2015〕17号”

（一）狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施差的小型工业企业。2016年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。

项目均不属于“十小”企业，不属于取缔项目

符合

（六）优化空间布局。合理确定发展布局、结构和规模。充分考虑水资源、水环境承载能力，以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。…，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，新建、改建、扩建重点行业建设项目实行主要污染物排放减量置换。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。

项目厂址所在区域不属于缺水地区、水污染严重地区和敏感区域；项目属于非金属矿物制品业，位于蓬溪县金桥新区，不属于七大重点流域干流沿岸

符合

《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）

7．狠抓工业企业污染防治。……（2）大力实施工业园区及涉水工业企业污染治理。加快推进全市工业园区污水处理设施建设，确保工业园区实现污水处理设施全覆盖。……到2020年底前，全市工业用水重复利用率达到70%以上。……

项目无生产废水排放，生活废水排入市政污水管网送蓬溪县金桥新区污水处理厂处理，污水收水管网已覆盖项目区域。
符合

《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》川府发〔2019〕4号

《四川省打赢碧水保卫战实施方案》

三、重点任务

（三）实施工业污染治理工程。

实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，倒排工期，落实责任，按照属地管理、辖区负责的原则，省直相关部门按照管理权限督促指导各地加快推进工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设，确保污水处理设施按期建成投入使用和正常运行。…

《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》

项目生活废水排入蓬溪县金桥新区污水处理厂处理，废水去向合理。项目无生产废水排放
符合

综上所述，项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）、《涪江流域（遂宁段）水环境治理工作方案（试行）》（遂府函〔2017〕155号）和《关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4号）要求相符。
五、项目与《土壤污染防治行动计划》 “国发〔2016〕31号”符合性如下：

表1-5 与土壤污染防治行动计划符合性

土壤污染防治行动计划
相关要求
本项目情况
符合性
土壤污染防治行动计划“国发〔2016〕31号”
（八）切实加大保护力度。
防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造+步伐。
项目为非金属矿物制品业，在厂区范围内扩建生产线，用地属于工业用地，不新增占地
符合
（十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。
本项目排放常规污染物，不排放重点污染物。
符合
（十七）强化空间布局管控。……严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。
本项目位于蓬溪县金桥新区，不属于有色金属冶炼、焦化类项目。
符合



二、建设项目工程分析
	建设内容
	根据调查，遂宁明强商品混凝土有限公司商品混凝土生产线项目已于2014年12月16日通过了原蓬溪县环境保护局组织的竣工验收，运行至今未发生环境污染纠纷以及市民环保投诉等现象，本次评价只针对本次改扩建项目。

一、建设内容概况
项目名称：明强商品混凝土有限公司改扩建项目
建设单位：遂宁明强商品混凝土有限公司
建设性质：扩建
建设地点：蓬溪县金桥新区遂宁明强商品混凝土有限公司内
总投资：项目总投资1000万元，均为自有资金

建设内容及规模：1、购置HZS-120搅拌站等主要生产设备，建设一条湿拌砂浆生产线，年产建筑砂浆11万m3，并配套三一搅拌罐车等运输设备；购置洛阳百力克ROR-9500G型制砂机和磊蒙2470型振筛机等设备，建设一条细骨料精加工生产线，年产细骨料20万吨/年。2、在原试验楼改建技术研发中心，建筑面积400m3，主要从事商品混凝土、砂浆等建筑材料的研发、检验检测工作。

劳动定员：从原厂42人中抽调，不新增员工。
工作制度：项目采取二班制，年工作日为350天，每班工作时间8小时。

二、项目扩建前后产品及原辅料及设备变更情况
本项目扩建前后产品方案、原辅料能耗变化情况如下表2-1、2-2所示：
表2-1  项目产品方案

序号

产品名称

标准
产能

增减情况
备注
1

商品混凝土

GB/T 14902-2012
60万m³

0
/
2
建筑砂浆
T/CBCA 007-2021

11万m³

+11万m³

/
3
细骨料
1.6mm≤粒径≤3.1mm
20万t

+20万t

用于本厂混凝土及砂浆生产，不外售
表2-2 主要原材料及辅料用量变化情况一览表
类别

名称

原项目耗量
扩建后耗量

增减情况
来源及储存
主

料

水泥
16万t
18.75万t
+2.75万t
外购，筒仓储存
砂子（细骨料）
36万t
16万t
-20万t
部分由新建细骨料加工线生产，部分外购，封闭堆场储存
碎石
32万t
52万t
+20万t
外购，封闭堆场储存
粉煤灰
5万t
5万t
0
外购，筒仓储存

外加剂
0.4万t
0.51万t
+0.11万t
外购，储罐储存
能耗

电

100万kW·h
400万kW·h
+300万kW·h
/
水

10万t
10万t
+7500m3
/
天然气
3500m3
3500m3
0
/
三、建设项目组成
本项目建设内容如下表所示：
表2-3  建设项目组成一览表

类别

名称

建设内容及规模

主要环境问题

备注
施工期

营运期

主体

工程

建筑砂浆生产线
购置HZS-120搅拌站一座，设2台搅拌机，年产建筑砂浆11万m3
扬尘、噪声、固废

粉尘、噪声等

在原商混搅拌楼南侧空地堆料场建设
细骨料生产线
购置洛阳百力克ROR-9500G型制砂机和磊蒙2470型振筛机等设备，建设一条细骨料精加工生产线，年产细骨料20万吨/年

在原上料仓库西侧建设
辅助工程
机修房
一间，砖混结构，占地面积100㎡
噪声、危废
利旧
公用

工程

配电房

一间，建筑面积约30m2
噪声
利旧
蓄水池
一座，容积约10000m2
/
利旧
供水

依托城市管网供水
/

利旧
供电

依托城市电网供电
/

利旧
储运

工程

堆料场

二座，用于堆放骨料，占地面积约20000m2
粉尘
本次整改为封闭式
工程车辆
设砂浆搅拌车6辆，装载机2台
新建
办公及生活设施
技术研发中心
位于原综合楼3F，占地面积约400m2
实验废水、废渣
在原综合楼3F改建
办公生活区
位于原综合楼2F，占地面积约800m2
生活废水、生活垃圾
依托
门卫室
1F，砖混结构，占地面积约30m2
依托

食堂
位于综合楼1F，占地面积约100m2
食堂废水、食堂垃圾
依托
环保

工程

废水

处理

生活污水经化粪池处理后排入市镇污水管网
/

依托

食堂废水经隔油池及化粪池处理后排入市镇污水管网
/
依托

设洗车隔油沉淀池一座，容积50m³，清水池一座，容积约300m³，洗车废水循环使用不外排
/

依托
混凝土搅拌楼下设沉淀池一座，容积约600m³，地面冲洗水及雨水经排水沟汇集后排入池体，经沉淀后用作生产用水
/

依托

废气

治理

筒仓顶设布袋除尘器除尘。
/

新建
细骨料加工生产线封闭设置，并设水雾炮洒水降尘
/

新建

固废

治理

生活垃圾设置垃圾桶收集，定期由环卫部门处理。
/

利旧
厂区降尘定期收集后回用于生产。
/
新建
新建危废暂存间一座，面积约8m2，并与机油仓库一并进行重点防渗
/

本次整改
噪声

治理

选用低噪声设备，风机安装隔声罩；优化总图布置，合理布局；加强绿化，加强车辆管理。
/

新建
四、主要生产设备

本项目主要生产设备见下表：

表2-4  项目主要设备一览表

序号
工程
设备名称
型号
数量
单位
1
建筑砂浆

生产线
搅拌主机
HZS120
2
台
2
配料机
/
1
套
3
振动筛
/
16
台
4
螺旋输送机
/
2
台
5
上料皮带机
/
1
套
6
骨料过渡斗
/
1
个
7
清水计量系统
/
2
套
8
外加剂计量系统
/
1
套
9
细骨料精加工生产
输送带及给料系统
1
套
10
锤头机
/
1
台
11
制砂机
ROR-9500G型
1
台
12
振筛机
2470型
1
台
五、公用工程及辅助工程

（1）给水

本工程用水均依托金桥新区城镇供水管网。

（2）排水

本项目生产废水主要来自于洗车废水、场地冲洗水，初期雨水等，经沉淀池沉淀后回用，全程无废水外排。

本项目生活污水主要是食堂废水及办公生活废水，污染较为简单，主要是COD、BOD5、氨氮等污染物。食堂废水经隔油沉淀池处理后与生活污汇入化粪池处理，再通过市镇污水管网排放至金桥新区污水处理厂处理。

（3）供电

本项目所用电均依托金桥新区城镇电网。

六、平面布置及合理性分析

1、总平面布置

本项目厂房为南北向长方形。商混搅拌楼位于厂区中心位置，东侧为封闭式上料仓库，搅拌楼北侧10m、南侧50m各设一处露天砂石堆场，采用防雨布覆盖，搅拌楼通过传送带与东侧封闭式上料仓库相连，上料仓库主要储存砂石材料，厂区北部自西向东布设工具房、配电房及发电机房、库房、机油库房；厂区西侧为大门，布设门卫、称量室、洗车设备及洗车池、埋地式清水池、地秤。综合楼位于厂区西南侧，为3F砖混结构，1F为食堂，2F为办公室及宿舍，3F为实验室及宿舍。
本次改扩建将在商混搅拌楼南侧15m处设置建筑砂浆搅拌楼一座，同时建设封闭式输送带至上料仓库；在上料仓库东侧建设一条细骨料加工线；将综合楼3F实验室及部分宿舍改建为技术中心；同时本环评要求建设单位在机油库房旁设置危废暂存间，对二处露天砂石堆场进行封闭，总平面布置见附图4。

2、合理性分析

项目大门设在厂房西侧，靠近干道，主要用于人流及物流进出厂区。

厂房内布局按工艺流程的顺序排列，各生产环节之间紧密衔接，合理地组织物流，同时还有效地减少物流交叉对生产组织的影响；公用工程设施和辅助设施紧邻主要生产单元，以便于水，电，气进线，减少能耗，降低生产成本。项目各功能分区明确、间距合理、工艺流程顺畅、管线短捷，布局满足工艺流程，也满足功能分区要求及运输作业要求。

综上，厂区总平面布置做到了功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流基本互不交叉干扰，整体布局较合理。评价认为，本项目总图布置较为合理。

七、依托可行性分析

本次扩建后公辅工程主要依托厂区已建工程，如下表所示：

表2-5依托工程内容及可行性分析情况表

依托工程名称
依托可行性分析
综合楼及食堂
本项目不新增人员，办公生活设施及污水处理系统可以满足需求
生活污水处理系统
洗车设施
新增运输车辆洗车用水约2.25m3/d，洗车隔油沉淀池容积50m3，清水池容积约300m3，可以满足新增运输车辆洗车使用量
沉淀池
砂浆搅拌作业区地面冲洗用水为2m³/d，沉淀池容积约600m3，可以满足砂浆搅拌站冲洗水每日使用量
由上表可知，厂区已建工程完全能满足本次扩建需要，依托总体可行。
八、环保投资

本项目总投资为1000万元，其中新增环保投资约为41万元，占总投资4.1%，环保措施及投资情况如下。

表2-6 主要环保设施及投资估算一览表

环保项目
环保措施

预计金额
（万元）

备注
大气防治
在建筑砂浆搅拌楼水泥、粉煤灰储罐上安装布袋除尘器。
2
/
对细骨料精加工线进行封闭，安装水雾炮等降尘装置。
5
/
对二次露天砂石堆场进行封闭，安装水炮等降尘装置。
25
水污染防治

生活废水（含食堂废水）依托厂区既有设施收集预处理后排入市政污水管网
/
依托现有
噪声防治
选用低噪声设备、加强设备维护

/
/
固废处置
设置危险废物暂存间，并按照重点防渗分区的要求进行防渗处理。
3
现有房间改造
委托资质单位处置废机油。
5
/
其他
在厂区增设指示性标识标牌，如禁止鸣笛等
1
/

合计
41
/


	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程及产排污环节

本项目在厂区预留用地上建设生产线，无需进行土建工程。其施工流程图及产污情况如图2-1所示。


[image: image1]
图2-1施工流程图及产污节点

主要污染工序

废气：本项目在设备运输过程中会产生汽车尾气及道路扬尘，设备安装过程中会产生少量粉尘。

废水：设备安装过程中无施工废水产生，主要为安装工人产生的生活废水。
噪声：设备安装过程中施工机械、安装调试过程均会产生噪声。

固废：主要为废包装材料及安装工人产生的生活垃圾。

二、营运期工艺流程及产排污环节

1、运营期工艺流程

本项目产品为建筑砂浆及细骨料，其生产工艺流程简述如下：

（1）建筑砂浆
建筑砂浆工艺流程和商混基本一致，生产工艺流程简述如下：

原料进仓：本项目砂子通过车辆或装载机运输至上料仓库存放，水泥、粉煤灰通过泵车输送进搅拌楼顶的筒仓中存储，外加剂通过管道加注进搅拌站的外加剂罐中。
主要污染物：装卸料时产生的粉尘，设备噪声。
配料：砂子通过给料机均匀上料至皮带输送机，经全封闭皮带输送机物料输送至上料斗中进行计量，计量后通过封闭式砂子传送带传送至搅拌楼的搅拌罐中。根据电子计算机控制系统计算好的需求量利用封闭式管道（内置螺旋机）将筒仓中的水泥和粉煤灰按照特定的比例输送至搅拌楼的搅拌罐中。根据电子计算机控制系统计算好的需求量利用水泵将水池中的水经管道抽送至搅拌楼的搅拌罐中。根据《湿拌砂浆应用技术规程》（T/CBCA 007-2021）按需要的强度，按特定比例由计算机控制系统利用外加剂泵，将外加剂抽送至搅拌楼的搅拌罐中。

拌和及出料：将砂子、水、水泥、粉煤灰、外加剂根据设计好的比例添加到位后即进行拌合，拌合好后，从搅拌楼下方注入罐车中外运使用。

主要污染物：装卸料时产生的粉尘，设备噪声。

[image: image2]

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 
图2-3    建筑砂浆生产工艺流程及产污情况图

（2）细骨料精加工生产线
生产工艺流程简述如下：

1）原料进仓及上料：由货运车辆将毛石（150mm＜厚度≤500mm）密闭运输至项目原料堆场，再通过给料机将毛石上料至输送带。

主要污染物：装卸料时产生的粉尘，设备噪声。
破碎/筛分：毛石由皮带输送系统输送至锤头机进行粗破，粗破后半成品进入振动筛进行筛分，粒径≤3.5mm的进入成品仓，粒径＞3.5mm的进入制砂机再次破碎，破碎完成后再次进入振动筛筛分，粒径≤3.5mm的进入成品仓，粒径＞3.5mm再次进入制砂机进行破碎，直到满足要求为止。

锤头机工作原理：物料进入破碎机中，遭受到高速回转的锤头的冲击而破碎，破碎了的物料，从锤头处获得动能，从高速冲向架体内挡板，筛条，与此同时物料相互撞击，遭到多次破碎，小于筛条之间隙的物料，从间隙中排出，个别较大的物料，在筛条上再次经锤头的冲击，研磨，挤压而破碎，物料被锤头从间隙中挤出。从而获得所需粒度的产量。

制砂机工作原理：物料从进料口进入粉碎腔，被送粉器分成两部分，一部分进入高速旋转的叶轮，由叶轮带动快速加速，然后物料高速从叶轮的三个均匀分布的流道中甩出：首先，物料与自由下落的物料冲击破被粉碎，然后它们一起撞击在涡流分支腔内的物料衬里层上，被物料层反弹，斜向上撞击到涡流腔的顶部，依次与叶轮抛出的物料形成物料幕，物料在破碎腔中被至少两次或甚至更多次碰撞、摩擦和研磨直至破碎。
主要污染物：破碎、筛分、传输过程中会产生粉尘，破碎机、振动筛等设备运行时产生的设备噪声。

3）卸料入库：通过装载机将成品转运至上料仓库堆存，用作商混及砂浆原料。

主要污染物：装卸扬尘和噪声。


[image: image3]
图2-3    细骨料加工工艺流程及产污情况图

主要污染工序和污染物识别：

根据对各生产工艺流程、生产设备和原辅材料的分析，确定本项目在生产过程中产生的污染因素如下：

表2-7 主要污染源及排污点一览表

污染源
产生节点
主要污染物
治理措施（整改后）

大气
砂子、毛石卸料粉尘
粉尘
封闭厂房、洒水降尘

水泥、粉煤灰仓顶卸料粉尘

粉尘
布袋除尘+高空排放
搅拌楼搅拌粉尘
粉尘
布袋除尘+高空排放

细骨料破碎加工粉尘
粉尘
封闭厂房、洒水降尘
道场区路扬尘

粉尘
洒水降尘

车辆废气

燃烧废气

自然稀释直排

废水
搅拌机清洗用水
泥沙（SS）
隔油池+三级沉淀池+清水池沉淀后回用

运输车辆轮胎冲洗水
罐车车罐清洗水
作业地面冲洗水

生活废水
COD、SS、NH3-N、石油类等
隔油池+化粪池处理后排入市政污水管网
噪声
装载机
设备噪声
距离衰减，建筑隔音、加强设备维护保养

给料机
传送带电机
空压机

搅拌机

锤头机
振动筛
制砂机
水泵

固废
生活垃圾
生活垃圾
垃圾桶收集

沉淀池泥沙
泥沙
回用于生产
废机油

废机油

交由资质单位处置

物料平衡

本项目依据《湿拌砂浆应用技术规程》T/CBCA 007-2021生产各种规格湿拌砂浆11万m3/a，本环评按生产比例最高的湿拌抹灰砂浆（约占生产比例的95%）计：

表2-8 项目物料平衡表

项目

-

名称

数量（t/a）

合计（t/a）

建筑砂浆生产线

投入

水泥

26491.67 

210100
粉煤灰

6600
砂子
151708.33 

外加剂

1100
水

24200
产出

湿拌砂浆
210099.894

210100
粉尘

0.106

细骨料精加工生产线
投入
毛石
200000
200000
产出
细骨料
199981.1
200000
粉尘
18.9
3、水平衡

     根据分析，本项目运营过程中用水分为生产用水和生活用水。

    （1）生活用水

本项目生活用水主要为食堂用水及工作生活用水，本项目职工约42人（厂内非住宿人员30人，住宿人员12人），参照《集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数》中规定的用水定额，项目住宿职工生活用水量按0.15m3/人·d计算，非住宿人员按0.05m3/人·d计算，则项目生活用水量约3.3m3/d，污水排放量按用水量的85%计约2.8m3/d。

（2）生产用水

生产用水主要为砂浆搅拌用水、堆场抑尘用水、搅拌机清洗用水、车辆冲洗和砂浆罐车清洗用水，作业区地面冲洗用水。

1）砂浆搅拌用水：本项目生产1m3砂浆用水量为0.22m3，项目年产砂浆11万m3，经计算，搅拌用水量为2.42万m3/a，即69.14m3/d，此部分水全部进入产品中。

2）细骨料加工线降尘用水：为控制细骨料加工时产生粉尘，本项目在生产线设雾炮机喷雾洒水抑尘，根据建设单位介绍，其用水量约为7.5L/t砂石，本项目加工毛石20万t，则用水量为1500m3/a，这部分水30%（450m3/a）蒸发损失，70%（1050m3/d）被产品带走。

3）堆场抑尘用水：为控制砂石卸料粉尘，本项目设置在每次卸料后通过喷头对堆场进行洒水控尘，每次用水量按1m3，每天卸料5次计算，则每天用水量为5m3/d，这部分水30%（1.5m3/d）蒸发损失，70%（3.5m3/d）被毛石和砂带走。

4）搅拌机清洗用水：为不影响搅拌效率，项目需对砂浆搅拌机进行冲洗。冲洗用水量按每台搅拌机0.5m3/次，平均每天冲洗1次，则用水量为1m3/d。此部分水约15%（0.15m3/d）蒸发损失，其余85%（0.85m3/d）的废水汇入沉淀池沉淀后回用。

5）车辆冲洗和砂浆罐车清洗用水：

①车辆轮胎冲洗用水：为控制运输扬尘，项目对离厂运输车辆进行冲洗，冲洗用水量为0.2m3/辆，项目每天离厂车辆总量约60辆（成品运输罐车26辆，原料运输车34辆），则冲洗用水量为12m3/d。此部分水约15%（1.8m3/d）蒸发损失，其余85%（10.2m3/d）经洗车设备下设置的洗车池收集后汇入沉淀池沉淀后回用。

②砂浆罐车清洗用水：本项目每天对砂浆罐车内部清洗1次，项目按6辆砂浆罐车计算，每辆罐车每次清洗用水量约0.5m3，则混凝土罐车清洗用水量为3m3/d。此部分水约15%（0.45m3/d）蒸发损失，其余85%（2.55m3/d）经洗车设备下设置的洗车池收集后汇入沉淀池沉淀后循环使用。

6）砂浆搅拌作业区地面冲洗用水：本项目搅拌工作区面积约200m2，冲洗水量按1.0m³/100m2·d计算，该部分水用量为2m³/d（700m³/a），损耗率按15%计，其废水排放量为1.7m³/d，595m³/a。该废水的主要水质污染因子为SS、石油类，经排水沟排入沉淀池沉淀后回用。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-4  项目生产用水水量平衡图    单位（m3/d）

	与项目有关的原有环境污染问题
	本扩建工程选址为蓬溪县金桥新区遂宁明强商品混凝土有限公司厂内，遂宁明强商品混凝土有限公司于2011年11月委托遂宁市环境科学研究所编制完成了《新建普通商品混凝土生产线建设项目》环境影响报告表，并于2012年1月12日取得了《蓬溪县环境保护局关于遂宁明强商品混凝土有限公司新建普通商品混凝土生产线建设项目环境影响报告表的批复》（蓬环函【2012】4号），2014年12月16日取得了原蓬溪县环境保护局的项目环保验收批复（蓬环验【2014】17号）。项目验收以来，生产线正常运行，未发生较大的环保投诉，建设单位与2020年，2021年开展了定期环境监测，监测报告显示，该项目均未发生超标排放情况，其主要污染排放情况核算如下：
表2-9  主要污染物排放情况核算表

类别

污染物名称
排放量（t/a）
废气
粉尘
/
生活污水
COD
1.4
NH3-N
0.09
一般固废
生活垃圾
7.5
沉淀池污泥
79
注：无组织排放废气不核算排放量
2021年6月，遂宁明强商品混凝土有限公司拟对厂区进行扩建，并委托我单位进行环境影响评价工作，接受委托后，我单位对项目现场进行了踏勘，根据《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》（DB51/T104-2018）相关要求，对项目的符合性及存在问题及整改措施如下表所示：

表2-10  现场环境符合性及问题一览表

项目

《四川省绿色环保搅拌站建设、管理和评价标准》

符合性
整改措施

规模
预拌混凝土搅拌站年产能规模应不小于30万m3
符合

/
厂区

选址
搅拌站的布局建设不应在风景名胜区、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区或非工业规划区内，不应破坏所在地区的自然风貌和生态环境。

符合
/
布局
生产区应布置在当地常年主导风向的下风侧，办公及生活区应布置在当地常年主导风向的上风侧。站区周边应采用造型与整体环境相协调的围墙进行封闭维护。

符合
/
站区进出口布局应方便材料、车辆、人员的进出与管理，并设门岗进行“门前三包”管理，且应配备专业的洗车设备及环卫设施与标记。

符合
/
站区道路及生产作业区地面应采用不起尘的混凝土或沥青混凝土等硬质地面。生产作业区须采取有效措施保持场地整洁无扬尘，并应对未硬化处理的空地进行绿化。
符合

/
易散发粉尘的仓库或堆场应布置在厂区边缘地带或封闭区域，且位于厂区全年最小频率风向的下风侧；骨料堆场为封闭式堆场，进出口设置冲洗轮胎和喷淋降尘设施；机油库房地面应具备地面防渗漏功能，废机油应交有资质的单位处理。

不符合

封闭骨料堆场，设置危废暂存间，并对机油仓库，危废暂存间进行重点防渗
站区内应根据搅拌站所在地区年平均降雨量设置适宜容积的雨水收集池，雨水经沉淀、净化后可根据实际需要再利用。同时应具备强降雨时能顺畅排洪及不致产生滑坡等自然灾害的能力。

符合

/
设备

设施
搅拌站生产工艺流程中的上料、配料、搅拌等环节应实施封闭和除尘措施，以降低生产噪音污染和减少粉尘排放，且应安装实时监控系统。
符合
/
搅拌楼主机二层及以上部分应密闭，封装应采用阻燃材料，内部应采用防尘的采光设备。

符合
/
储存砂石的地面应为硬质地面，宜建有积水池及回收利用装置，并确保排水通畅。混凝土用砂石堆场宜安装喷雾除尘设备，砂浆用砂石堆场宜设防尘设施。

符合

/
站区内应配备完善的排水系统、管道系统及生产废水处置设施。排水沟系统应覆盖连通搅拌站装车层、骨料堆场、砂石分离机、车辆清洗、厂区地坪等区域，管道系统可连通搅拌主机。

符合

/
预拌混凝土、湿拌砂浆运输车应配备防撒漏装置和清洗装置，干混砂浆移动筒仓应配备除尘装置。

符合

/
环境

建设
站区内的生产、办公及生活区宜按功能进行分区。区域间宜种植乔木、灌木形成绿化带进行分区，并有明显的标志指导行人、车辆流动。搅拌站区域内的绿地率，应大于站区面积的15%或达到规划的要求。
符合

/
应根据功能和用途规划建设站区道路。车行道宜建设成有绿化带的不起尘硬质道路；人行道宜规划建设成绿化景观道路；站区内不应有裸露土壤地面。
符合
/
应有可控和可操作性强的废水、废浆处理和控制装置及系统控制技术，生产废水应根据处理后的使用要求采取适宜的技术措施进行处置和利用，严禁将生产废水外排。废渣应积极采取措施在站区内就地回收处置利用。
符合

/
生产设备应配备可控和可操作性强的减噪装置及减噪措施，保证站区内的生产性噪声及其对生产和办公与生活区的噪声不超过国家现行有关标准规定的限值。
符合
/
现场照片：
[image: image5.jpg]



厂区商混搅拌楼
[image: image6.jpg]2 —

= )





搅拌楼封闭式传送带
[image: image7.jpg]



[image: image8.jpg]ic0770





厂区大门的洗车设施
项目综合楼
[image: image9.jpg]



[image: image10.jpg]



生活垃圾收集设施
封闭的上料仓库
[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



未封闭的露天砂石堆场
未设置危废暂存间



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状

1、基本污染物环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），本次环境空气质量引用遂宁市生态环境局官网2021年1月22日发布的《关于2020年全市环境空气质量的通报》（网址：http://shbj.suining.gov.cn/web/gkml_stj/ml_gsgg/-/articles/19212588.shtml），2020年我市空气质量保持稳定达标，其中优良天数为348天（优169天，良179天），同比增加7天，优良天数率为95.1%，同比上升1.7个百分点，较2015年上升13.0个百分点。PM2.5年均浓度为29.0微克每立方米，同比下降7.1%，较2015年下降32.6%。PM10年均浓度为47.0微克每立方米，同比下降4.1%，较2015年下降39.0%。空气质量优良天数率、PM2.5、PM10三项指标均列居成都平原地区第2位，分别位于全省第8、第7和第7位。各项指标均达到历史最好水平，超额完成十三五空气质量目标任务。

表3-1  2020年蓬溪县环境空气污染物浓度统计表

各县（市、区）、市直园区
监测站点
优良天数率

PM2.5平均浓度（μg/m3）

PM10平均浓度（μg/m3）

SO2平均浓度（μg/m3）

NO2平均浓度（μg/m3）

O3-8h90百分位（μg/m3）

CO95百分位（mg/m3）

空气质量综合指数

是否达标

蓬溪县
实验中学
93.7%
29.4

44.8

6.9

15.3

127.5

1.0

3.02 

是

由上表可知，蓬溪县空气质量六项评价指标：PM2.5（细颗粒物）、PM10（可吸入颗粒物）、O3（臭氧）、SO2（二氧化硫）、NO2（二氧化氮）、CO（一氧化碳）的年均浓度值全部达到了《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准，因此本项目所在区域为空气质量达标区。

大气环境质量现状补充监测

根据本项目实际情况，本项目设1个大气补充监测点位，监测项目：TSP。

（1）监测频次：监测3天。

（2）监测点位：拟建场地下风向50m

表3-2环境空气监测点位

监测类别

监测点位编号

监测点位置

环境空气

1#
项目所在地下风向
（3）监测时间：TSP：2020年11月05日至2020年11月12日。

（4）采样分析方法

表3-3 采样分析方法

项目

监测方法

方法来源

使用仪器及编号

检出限

TSP
重量法

GB/T6921-86

电子天秤

—

（5）监测结果统计与评价

监测统计结果见下表。

表3-4  环境空气监测结果表    单位：mg/m3
点位信息

检测结果（24小时均值）（µg/m3）

点位编号

点位名称

采样日期
TSP
1#

拟建厂址下风向50m处
7.02-.7.03
58
7.03-7.04
63
7.04-7.05
59
监测结果表明，本项目补充监测因子TSP的监测结果符合《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准。

二、地表水环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3—2018），水环境质量现状调查应优先采用生态环境保护主管部门统一发布的水环境质量状况信息。本次地表水环境质量现状引用遂宁市生态环境局官网2021年1月14日发布《2020年遂宁市环境质量公告》中的数据来说明当地水环境质量现状。

表3-5  2020年涪江水质评价结果表

断面名称

所在地
断面类别
规定类别

上年度类别

本年度类别

主要污染指标/超标倍数

米家桥
船山区
省控
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
/
老池

船山区

省控
Ⅲ
Ⅱ

Ⅱ
/
注：1.地表水环境评价执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（环办〔2011〕22号）。

2.21项评价指标为：pH、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、石油类、酚、汞、铅、镉、阴离子表面活性剂、铬（六价）、氟化物、总磷、氰化物、硫化物、砷、化学需氧量、铜、锌、硒。

3.超过Ⅲ类水质标准的指标为断面污染指标，取超标倍数最大的前三项为主要污染指标。

项目位于遂宁市蓬溪县金桥新区，所在流域为涪江干流，根据2020年度水质监测断面米家桥、老池水质为II类，地表水环境质量情况良好。
三、声环境质量现状

本项目选址周边50m无声环境敏感目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目无需监测噪声。
四、地下水、土壤环境质量现状

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），本项目无需开展地下水及土壤现状监测。
五、生态环境

本项目位于蓬溪县金桥新区，金桥新区为城市建成开发区，区域内无珍稀野生动物、植物和重要文物需要保护，系统生物多样性程度低，无重大环境制约因素。


	环境

保护

目标
	项目外环境关系

项目位于蓬溪县金桥新区。根据现场踏勘，项目北侧15m为四川齐明建设工程检测咨询有限公司；东侧为山体，山体后为金桥安置小区，与本项目最近距离125m；东南侧185m为金桥新区管委会，250m为金桥镇政府；西侧45m为G93成渝高速公路，130m为森越越野营地；西南侧234m为肖家湾民居区，见附图3。

二、环境保护目标   
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）及现场调查，项目所处区域无名胜古迹和重点文物保护单位，也无自然保护区、风景名胜区等需要特殊保护的对象，周边500m外无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。本项目周边环境保护目标如下：
表3-6项目主要环境保护目标

环境要素

保护目标

方位

距离

规模

保护级别

大气环境

（500m范围内）

金桥安置小区
西侧
123m
约4000人
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准
金桥新区管委会
东南侧
165m
约200人
金桥镇政府

东南侧
234m
约100人
肖家湾居民区

西南侧
270m
约1800人
声环境

（50m范围内）

无声环境保护目标

地下水环境（500m范围内）
无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
生态环境
本项目为工业园区内项目，区域内无生态环境保护目标



总

	浮颗粒物

	成都市、自贡市、泸州市、德阳市、绵阳市、广元市、遂宁市、内江市、乐山市、南充市、广安市、达州市、巴中市、雅安市、眉山市、资阳市
	拆除工程/土方开挖/土方回填阶段
	600

	自监测起持续15分钟

			其他工程阶段

	250

	

	运营期颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013），见下表：
表3-9水泥工业大气污染物综合排放标准限值表（单位：mg/m³）

生产过程
污染物

水泥厂及其他通风设备大气污染物排放浓度限值
无组织排放监控浓度限值
散装水泥中转站

及水泥制品生产
颗粒物

20mg/m3
0.5mg/m3
三、噪声

    施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的相关标准，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。

营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的3类标准，即昼间≤60dB(A)，夜间≤55dB(A)。

表3-10   建筑施工场界噪声限值  单位：Leq dB(A)

昼间

夜间

70

55

表3-11   工业企业厂界环境噪声排放标准限值  单位：Leq dB(A)

昼间

夜间

65
55
四、固体废物
执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及其标准修改单相关要求；危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。
	

	总量

控制

指标
	项目生活废水经化粪池预处理后排入市政污水管网，最终进入金桥新区污水处理厂处理，总量指标纳入污水厂总量指标，本项目不再单独申请总量控制指标。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	一、废气污染物

本项目施工期废气主要来源于运输车辆及其它燃油机械运转时产生的尾气及施工扬尘。施工期的废气为无组织间断排放，会对环境空气造成一定的影响。运输车辆及其它燃油机械施工时产生的尾气中污染物质主要为：NOx、CO、CHx等，此类无污染产生量少，直接排入大气自然稀释。 

施工期间，扬尘主要由以下因素产生：

1、施工场地内，场地平整活动中产生扬尘；

2、运输车辆在施工场地内行驶而产生的扬尘。

经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。因此，建设工地施工过程中，施工单位要做到“六必须、六不准”，即必须打围作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场；不准车辆带泥出门、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物、不准现场堆放未覆盖的裸土。做到以上措施后，可使周界外粉尘浓度低于 1mg/m3。

综上所述，本项目采取上述治理措施后，本项目施工产生废气可实现达标排放。

二、废水污染物

施工期的废水来源为两部分：一是施工人员产生的生活污水，二是主体工程施工产生的施工废水。

生活污水：本项目施工期的施工人员平均约50人。根据建设单位介绍，施工人员不在项目区食宿。施工期的生活废水主要为施工人员厕所废水，经厂区既有厕所下水道收集后排入市政污水管网。根据《四川省用水定额》（2021版），城市生活用水定额为160L/人*d，据此本项目施工期生活废水日最大产生量为8m3/d，施工期约400天，废水产生量共计3200m³。

施工废水：本建设项目施工期涉及用水和排水的阶段主要是结地面硬化的混凝土养护水、砂石设备混凝土地基的养护废水、施工机械的冲洗废水等，主要污染因子为SS,不含其它可溶性的有害物质，易于沉降。施工机械及车辆冲洗水中含有大量的泥沙与悬浮物（浓度在600mg/L左右），另有少量油污。

1、混凝土养护废水

混凝土养护可以直接用薄膜喷刷在混凝土表面，待中间养护水挥发后，薄膜与混凝土表面结合成一层塑料薄膜，使混凝土与空气隔离，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成固化作用，混凝土多余废水经沉淀处理后，上清液可回用。

2、机械和车辆冲洗废水
机械和车辆冲洗废水主要为含油废水，利用厂区既有隔油沉淀池收集车辆冲洗废水，冲洗废水经隔油沉淀后回用上层清液。上层清液可用于场地洒水降尘。

综上所述，在采取上述处理措施后，项目施工产生的生产废水可全部回收利用，不外排。

三、噪声

施工期间，施工机械运行及施工材料运输均会产生较高强度的噪声。本项目施工机械声源强度超90dB(A)，大型运输机械噪声源声级多在80dB(A)以上。施工噪声突出的主要在主体工程施工场地、物料装卸碰撞、施工道路运输阶段。施工期噪声为非连续噪声，经过距离衰减后，施工期间的场界噪声可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值的要求，实现达标排放。

四、固废

施工期固体废物主要来自施工场所产生的弃土、建筑垃圾和生活垃圾。

根据项目实际情况，项目场地平整所产生的弃方，就地平整压实不外运。

建筑施工所产生的废弃物，应分类收集，其中能回收利用的回收利用，不可回收利用的运往蓬溪县指定地点堆存，不得随意丢弃。

施工期生活垃圾设置垃圾桶收集后，统一交由环卫部门统一处理，不可随意堆弃，施工期定员50人，生活垃圾产量按0.35kg/d·人计量，施工期生活垃圾产生量约17.5kg/d。

项目施工期业主在严格落实本次评价提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现友好处理和处置，不致造成二次污染。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、地表水环境影响和保护措施

本项目废水包括生产废水和生活污水。

1、生产废水

生产废水如下所示：

（1）砂浆搅拌废水：本项目生搅拌用水量全部进入产品中不外排。

（2）细骨料加工线降尘废水：为控制细骨料加工时产生粉尘，本项目在生产线设雾炮机喷雾洒水抑尘，这部分水30%蒸发损失，70%被产品带走不外排。

（3）堆场抑尘废水：为控制砂石卸料粉尘，本项目设置在每次卸料后通过喷头对堆场进行洒水控尘，这部分水30%蒸发损失，70%被毛石和砂带走。

（4）搅拌机清洗废水：为不影响搅拌效率，项目需对砂浆搅拌机进行冲洗。冲洗用水量按每台搅拌机0.5m3/次，平均每天冲洗1次，则用水量为1m3/d。此部分水约15%（0.15m3/d）蒸发损失，其余85%（0.85m3/d）的废水汇入沉淀池沉淀后回用。

（5）车辆冲洗和砂浆罐车清洗废水：

1）车辆轮胎冲洗废水：为控制运输扬尘，项目对离厂运输车辆进行冲洗，冲洗用水量为0.2m3/辆，项目每天离厂车辆总量约60辆（成品运输罐车26辆，原料运输车34辆），则冲洗用水量为12m3/d。此部分水约15%（1.8m3/d）蒸发损失，其余85%（10.2m3/d）经洗车设备下设置的洗车池收集后汇入沉淀池沉淀后回用。

2）砂浆罐车清洗废水：本项目每天对砂浆罐车内部清洗1次，项目按6辆砂浆罐车计算，每辆罐车每次清洗用水量约0.5m3，则混凝土罐车清洗用水量为3m3/d。此部分水约15%（0.45m3/d）蒸发损失，其余85%（2.55m3/d）经洗车设备下设置的洗车池收集后汇入沉淀池沉淀后循环使用。

（6）砂浆搅拌作业区地面冲洗废水：本项目搅拌工作区面积约200m2，冲洗水量按1.0m³/100m2·d计算，该部分水用量为2m³/d，损耗率按15%计，其废水产生量为1.7m³/d。该废水的主要水质污染因子为SS、石油类，经排水沟排入沉淀池沉淀后回用。

2、生活废水

本项目生活用水主要为食堂用水及工作生活用水，生活用水量约3.3m3/d，污水排放量按用水量约2.8m3/d，食堂用水经隔油池处理后与生活污水一并排入化粪池，经化粪池处理后通过市政污水管网排入金桥新污水处理厂处理达标后排入涪江。
表4-1  废水产生及处理情况一览表

污水

污水量

统计单位

污水水质状况

SS

COD

BOD5
NH3-N

生活污水

2.8m3/d

产生浓度（mg/L）

400

500

300

35

产生量（t/a）

1.12

1.4
0.84
0.09
综合排放标准三级

400

500

300

35

3、金桥新区污水处理厂简介

蓬溪金桥新区污水处理厂于2016年建设，蓬溪县高坪镇团河坝村，总占地面积73617.23m²，总设计规模为8万m3/d， 先期处理规模达到2万m3/d。

先期建设用地29020m²，绿化面积8706m2，以处理金桥园区建设过程中前期生活污水为主。主要构筑物包括预处理、生化处理部分、二沉池及深度处理部分，按照污水处理规模近期规模2.0万m3/d设计，预留远期发展用地及工业污水处理设施用地；公辅建筑（综合楼及脱水机房）按照远期总规模8万m3/d配套。采用工艺：预处理+MBBR生化池+二沉池+活性砂滤池+紫外线消毒的工艺方案，工业废水单独收集输送到污水处理厂，由跨越管网排入预处理区域，根据其可生化特性，经预处理后再与生活污水混合处理，达到排放标准后排放；污泥经压缩脱水后规范处理。出水标准：污水处理厂排放标准按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的规定，执行其一级A标准。

[image: image13.emf] 

污泥  

噪声  

浓缩脱 水上清液      

城 市污水 

 

粗    

 

 

  出水排放  

脱水污泥外运处置    

泵  

栅渣 、恶臭  

排砂  

粗 格 栅  

栅渣 、恶臭  

集 水 池  

  沉 砂 池  

终端滤池  

细 格 栅  

紫外线消毒  

组合式氧化沟  

贮泥池   ( 剩余 污泥 )  

污泥浓缩、脱水  


图4-1    MBBR污水处理工艺及产污环节图

因此，本项目外排废水进入蓬溪县来龙山污水处理厂处理不会对其正常运行产生不利影响。

二、大气环境影响和保护措施
本项目废气主要包括搅拌楼废气；筒仓顶排气孔废气；细骨料加工粉尘；皮带输送粉尘；砂石的堆放、装卸、配料及投料过程中产生的废气；运输车辆扬尘等：

1、搅拌楼废气

湿拌砂浆各种物料经过比例调配和称重后进入搅拌楼进行搅拌，由于搅拌过程中会通过管道加水，因此，该环节颗粒物产生量较小。搅拌主楼为全封闭式，并设排气孔，孔口设布袋除尘器用于收集溢出粉尘，除尘效率可达99%，极少部分未处理的粉尘经排气孔排放，有效排放高度为20m。

根据同项目类比调查，粉尘产生量约为原料量的0.02%，本项目水泥的用量为2.65万吨，粉煤灰用量0.66万吨，经计算，粉尘产生量为6.62t/a，产生速率为1.18kg/h，除尘器的除尘效率为99%，预计外排粉尘0.066t/a，排放速率为0.12kg/h，满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915-2013 中相关标准。
2、筒仓顶排气孔废气

本项目水泥、粉煤灰采用筒仓储藏，筒仓顶排气孔颗粒物产生量基本相同。水泥、粉煤灰由密闭的粉料泵车运输至站内，用气泵打入料仓，由于受气流冲击，该过程会产生部分粉尘从仓顶气孔排入大气中。项目水泥年用量为2.65万吨，粉煤灰0.66万吨，每台泵车卸料速度约为25t/h，本项目水泥筒仓1个，则水泥筒仓卸料需1060h；粉煤灰筒仓1个，则粉煤灰筒仓卸料需264h，根据《逸散性工业粉尘控制技术》中“表22-1混凝土分批搅拌厂的逸散尘排放因子”，“贮仓排气”过程中粉尘产污系数为0.12kg/t（卸料），则筒仓粉尘产生量为3.97t/a，水泥筒仓、粉煤灰筒仓粉尘产生速率均为3kg/h。每个筒仓顶部排气口上均配套仓顶布袋除尘器，除尘效率可达到99%以上，经除尘处理后，粉尘排放量为0.04t/a，每个筒仓排放速率均为0.03kg/h，满足《水泥工业大气污染物排放标准》GB 4915-2013 中相关标准。
3、细骨料加工粉尘
细骨料在加工过程中会产生大量的粉尘，根据生态环境部《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》 中3039 其他建筑材料制造业，骨料加工粉尘产污系数为1.89kg/t原料，本项目原料毛石为20万t/a，则粉尘产生量为378t/a。为减少粉尘量，将采取以下环保措施：

（1）加工线设置在密闭厂房内，同时在顶部安装喷淋系统，对车间内进行喷淋除尘；

（2）对破碎机、振动筛及皮带输送机头部、尾部﹙转运点﹚等处建立固定式高压喷雾装置喷淋除尘，保证水压强度足够，并在破碎机进料口设置防尘罩。

（3）对破碎、筛分等工段的传送带实施密闭；

（4）定期对破碎机的主要易损件进行检查，发现严重磨损或断裂脱节，及时维修、更换，避免因锤头断裂、衬板脱落导致设备的密封性变差，造成粉尘外漏。

经采取以上治理措施后，除尘效率可达95%，经处理后，本项目生产线粉尘厂区内沉降的粉尘定期收集后作为产品，无组织粉尘排放量为18.9t/a，3.38kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB4915-2013）中表2其他颗粒物排放限值要求。

4、装卸扬尘

项目整改后沙石料仓库封闭，沙石料在堆放过程中基本无废气产生，主要产尘点在装卸、配料及投料等过程。参照《逸散性工业颗粒物控制技术》，卡车卸料过程粉排放因子按0.02kg/t（卸料）计，本项目砂石装卸量约为35万t/a（湿拌砂浆用砂15万t/a，细骨料加工用石20万t/a），预计装卸过程粉尘产生量为7t/a。为控制装卸、配料及提料过程颗粒物，环评建议在原料库设置喷淋设施，增加湿度，进一步减少扬尘量，另由于项目砂石料装卸在封闭空间内操作，因此卸料过程中产生的粉尘主要沉降至堆场地面。粉尘抑制效率按90%计，则装卸粉尘无组织逸散量为0.7t/a。

5、皮带输送扬尘

项目石子、砂采用皮带输送，皮带输送系统为封闭式，可避免扬尘产生且防止皮带上物料跌落产生粉尘。如此砂、石子在皮带输送过程产生扬尘量较小。

6、运输道路扬尘

车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算：  Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，吨；

P—道路表面颗粒物量，kg/m2。

本项目车辆在厂区内行驶距离按50m计，砂石料运输车按平均载重32吨计，平均每天发车空、重载各32辆，粉料运输车按平均载重50吨计，平均每天发空、重载各2辆，12m³的成品罐车每天发车空、重载各26辆。沙石料运输车空车重约5.0t，重车重约37.0t，粉料运输车空车重约7.0t，重车重约57.0t，成品罐车重约5.0t，重车重约37.0t，均以10km/h行驶，其在不同清洁路面情况下扬尘量如下表所示：
表4-2
车辆行驶扬尘量
单位：kg/d

车况路况

0.1（kg/m2）

0.2（kg/m2）

0.3（kg/m2）

0.4（kg/m2）

0.5（kg/m2）

0.6（kg/m2）

空车

16.32

27.46

37.24

46.2

54.58

91.84

重车

41.52

69.84

94.76

117.54

138.88

233.64

合计

57.84

97.3

132

143.74

193.46

325.48

本环评对道路起尘量以0.2kg/m2计，则经计算，项目汽车起尘量总量为55.72kg/d，19.5t/a。为控制运输车辆在场内行驶过程中的扬尘污染，环评要求建设方在运输过程中限制车速，对厂区地面定期派专人进行路面清扫、洒水，加之混凝土作业区地面每天都会进行冲洗，因此，可减少运输车辆在站场内行驶产生的扬尘量（削减约90%），排放量为1.95t/a。  

7、汽车尾气

运输车辆产生废气，其中主要含有CO、NOx、THC等污染物。这些废气排放局限于运输沿线和生产场地，为非连续性的污染源，排放量小，且运输路线、生产场地地势开阔，易于通风，对周围环境影响较小。

经分析，在采取环评提出的环保治理措施后，本项目排放的粉尘能满足《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中的二级排放标准。
8、防护距离

（1）大气环境防护距离

本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中大气环境防护距离模式计算，本项目大气环境防护距离结果见下表：
表4-3    大气环境防护距离计算结果

污染源

污染物

计算结果

厂区
TSP

无超标点

根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此本项目不需设置大气防护距离。

（2）卫生防护距离

本评价根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。

计算公式、计算参数及结果如下：

[image: image14.png](BL +0.257") 7





式中：Cm——标准浓度限值（mg/m3）； 

      Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； 

      r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m）； 

      L——工业企业所需的卫生防护距离（m）； 

      A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，从 GB/T13201-91中查取；

表4-4  卫生防护距离计算系数表

计算系数

工业企业所在地区近五年平均风速（m/s）

卫生防护距离L（m）

L
[image: image15.wmf]£

1000

1000<L
[image: image16.wmf]£

2000

L>2000

工业企业大气污染源构成类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2～4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

注：表中工业企业大气污染源构成分为三类：
　  Ⅰ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者；

Ⅱ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者；
　　Ⅲ类 无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定值。
根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T 39499-2020)中“企业某生产单元的无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应高一级；卫生防护距离初值不在同一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准”，因此确定本项目卫生防护距离应以厂界划定50m卫生防护距离，卫生防护距离包络图见附图3。

根据现场探勘，项目周边50m范围内无医药、食品生产企业，无学校、居民、医院等特殊敏感目标，因此可以满足卫生防护距离要求。

综上，本项目大气污染物经处理后排放，对评价范围内的大气环境影响较小，不会改变评价范围内的大气环境功能。
三、声环境影响源分析

1、噪声源及降噪措施

本项目营运期主要噪声源为装载机、给料机、搅拌机、空压机、锤头机、制砂机、水泵等，主要估算噪声值约在70~95dB(A)范围内。
拟采取的防治措施有：

（1）所有产噪设备均室内设置，利用墙体隔声减小噪声对外环境的影响；

（2）选型上使用低噪声设备，安装时采取台基减振、橡胶减震接头及减震垫等措施；

（3）对声源设备所在地，在不影响工艺流程、.生产操作的前提下，可安装消声器等。

（4）对各类风机等产噪设备基础设橡胶隔振垫，风机安装隔音罩，管道进出口加柔性软接，以减振降噪。

本项目通过合理布置总图；选用低噪声设备；采取隔声、吸声、减振等有效的降噪措施后，项目厂界可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

表4-5    主要噪声设备及治理措施一览表

噪声源
数量

（台、套）

源强dB(A)

降噪措施

治理后预计噪声值dB(A)

装载机
2
85
建筑隔音、加装防振垫、加强设备保养
75

给料机
2
70
60

传送带电机
2
70
60
空压机
1
90
80

搅拌机
2
85
75
锤头机
1
95
80
振动筛
1
85
70
制砂机
1

95

85
水泵
3

70

60
2、噪声预测

由于运输车辆处于间歇式运动状态，故不纳入噪声预测。

根据噪声叠加计算公式：

[image: image17.png]Lp= 101y Y, 1093550




式中：L总——预测点总的噪声级，dB（A）；

Li——第i个噪声源到预测点的噪声级，dB（A）；

n——噪声源的个数。

有障碍物时声环境影响预测分析公式如下（半自由声场）：


[image: image18.wmf]8

20

)

(

-

-

=

Lgr

L

r

L

W

A


式中：LA（r）——预测点的噪声值dB（A）；

r——预测点到声源的距离m；

Lw——声源的功率值dB（A）；

根据平面布置情况，计算拟建项目各噪声源对各个厂界的噪声贡献情况，各噪声源对各个厂界贡献情况具体见下表。

表4-6  主要噪声源对厂界声级贡献情况一览表

测点

昼间

夜间

厂界距离（m）

贡献值

厂界距离（m）

贡献值

东

86
48.3
15
48.3
北

87
48.2
10
48.2
西

75
49.5
10
49.5
南

123
45.2
10
45.2
注：执行《声环境质量标准》GB 3096-2008 3类标准。

通过上表预测结果可知，项目昼夜间能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准的要求，各侧厂界实现达标排放。

本项目位周边50m范围内没有噪声敏感目标，项目噪声对周边环境影响较小。

四、固体废物
1、一般废弃物

生活垃圾：项目劳动定员42人，年工作350天，生活垃圾产生量按照0.5kg/人•天计，则生活垃圾产生量7.35t/a，由市政统一清运。

布袋除尘器收尘：产生量约10.48/a，回收用于生产。

厂房降尘：产生量约422.1t/a，回收用于生产。

沉淀池泥沙：产生量约为15t/a，回收后用于生产。

2、危险废弃物

废机油：设备检修、维护产生，产生量约为0.1t/a。
表4-7 危险固体废弃物一览表

序号

危废物质

危废类别

危废代码

1

废机油

HW08

900-218-08

危险废物处置措施：

对于危险废物如处置不当，会造成对环境的污染。由此确定对废物处置原则：采用废物由专人负责，分类收集、存放，按废物类型和性质分别处置。根据危险废物类别不同，将本项目危险废物按如下类别进行收集：

废油桶：收集后在危险废物暂存间内进行暂存，定期交有资质单位统一处理。

为减少废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本工程在厂房西北角设危废暂存间一间，面积约10m2。危废暂存间严格按照《危险废物储存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染。地面及墙裙采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，并设计有泄漏液收集沟等设施，可有效地防止了临时存放过程中的二次污染。

根据中华人民共和国国务院令第344号《危险化学品安全管理条例》的有关规定，在危险废物外运至处置单位时必须严格遵守以下要求：

1、做好每次外运处置废弃物的运输登记，认真填写危险废物转移联单（每种废物填写一份联单），并加盖公司公章，经运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，第三联及其余各联交付运输单位，随危险废物转移运行。第四联交接受单位，第五联交接受地生态环境局。

2、废弃物处置单位的运输人员必须掌握危险化学品运输的安全知识，了解所运载的危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外时的应急措施。运输车辆必须具有车辆危险货物运输许可证。驾驶人员必须由取得驾驶执照的熟练人员担任。

3、处置单位在运输危险废物时必须配备押运人员，并随时处于押运人员的监管之下，不得超装、超载，严格按照所在城市规定的行车时间和行车路线行驶，不得进入危险化学品运输车辆禁止通行的区域。

4、危险废物在运输途中若发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，公司及押运人员必须立即向当地公安部门报告，并采取一切可能的警示措施。

5、一旦发生废弃物泄漏事故，公司和废弃物处置单位都应积极协助有关部门采取必要的安全措施，减少事故损失，防止事故蔓延、扩大；针对事故对人体、动植物、土壤、水源、空气造成的现实危害和可能产生的危害，应迅速采取封闭、隔离、洗消等措施，并对事故造成的危害进行监测、处置，直至符合国家环境保护标准。

表4-8   固体废弃物产生情况统计表

序号

废弃物名称

产生量t/a

性质

废弃物去向

1

生活垃圾

7.5
一般固废

市政统一清运

2

布袋除尘器收尘

10.48
回收用于生产
3

厂房降尘
422.1
4
沉淀池泥沙
15
5
废机油
0.1t

HW49

由资质单位处置
综上所述，本项目运营期产生的固体废弃物可实现妥善处理和处置，不会造成二次污染。
五、监测计划

本项目监测计划如下表所示：

表4-9  项目噪声监测计划
污染源
监测项目

监测点位

监测频次
废气
粉尘
厂界

半年一次，一次二天，每天4次
废水
COD、NH3-N
废水排口
一年一次，一次二天，每天4次

运行噪声

噪声

四厂界

半年一次，一次一天，昼夜各1次




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂界
	TSP
	仓顶安装布袋除尘器、厂区封闭堆场、定期洒水降尘
	《水泥工业大气污染物排放标准》（GB 4915-2013）、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中相关标准

	地表水环境
	废水排口
	COD、NH3-N
	/
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中三级标准

	声环境
	厂界
	噪声
	设备减震、建筑、绿化带隔音
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固废：生活垃圾、布袋除尘器收尘、厂房降尘、沉淀池泥沙。生活垃圾交由环卫部门统一处置，布袋除尘器收尘、厂区降尘、沉淀池泥沙收集后回用于生产工艺。

危险废物：废机油。收集后暂存于危废间内。危险废物暂存到一定量后，定期交由有资质的单位处置并严格执行危废转移联单制度。

	土壤及地下水

污染防治措施
	按本次环评结合本项目具体建设内容，按照防渗要求提出如下分区防渗措施。

一、重点污染防渗区

机油仓库、危险废物暂存间地面依次铺设12cm防渗混凝土层，砂石基层20~65 cm，2mmHDPE土工膜，最下层为场平土填挖方材料及原始地层，设计方案需达到污染防渗区域地面渗透系数≤10-10cm/s，切断污染土壤、地下水途径。同时，危废暂存库需应按危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）的技术要求进行建设。
二、一般防渗区

除重点防渗区外区域均为一般防渗区，依次铺设12cm左右厚度的防渗混凝土层，20cm的砂石垫层，场平土填挖方材料及原始地层，设计方案需达到污染防渗区域地面渗透系数≤10-7cm/s，切断污染地下水途径。

	生态保护措施
	本项目为扩建项目，不新增用地，不会破坏周边生态环境，对区域生态环境无影响。

	环境风险
防范措施
	①针对机油及其火灾：加强管理，严格控制润滑油在厂区的储存量，厂区内分散布设干粉灭火器，以预防火灾的发生。

②针对机油泄漏：加强设备维护保养，防止因设备维护和保养不到位而导致的油类物质“跑、冒、滴、漏”。
③按照《危险废物贮存污染控制标准》GB18597－2001（2013修订）的规定管理危废暂存间，并做好防渗、防泄漏、防遗撒措施。危险废物定期交由资质单位处置。同时危险废物暂存间应做好防盗措施，以防止危险废物被盗。
④制定《突发环境事件应急预案》，成立突发环境事件应急处置领导小组和应急救援兼职队伍，平时做好救援队伍的组织、训练和演练，并对工人进行自救和互救知识的宣传教育。

	其他环境
管理要求
	应落实专职管理人员，建立健全环保设施工艺流程管理岗位责任制和各项工艺指标，保证环保设施安全、有效运行，达标排放。


六、结论
	本项目建设符合蓬溪县城市规划，符合国家现行产业政策，符合四川省建设主管部门管理要求；区域环境质量总体上能达到环境标准要求；项目选址和总图布置合理，拟采取的污染防治措施经济技术可行。在确保项目“三废”污染源达标排放，并严格执行“三同时”制度，落实本环评报告中提出的各项环保治理措施的前提下，本项目建成后是不会改变环评区域现有功能的。因此，本项目建设从环境保护角度看是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	粉尘
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	化学需氧量
	1.4
	/
	/
	0
	/
	1.4
	0

	
	氨氮
	0.09
	/
	/
	0
	/
	0.09
	0

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	7.5
	/
	/
	0
	/
	7.5
	0

	
	布袋除尘器收尘
	60
	
	
	10.48
	
	70.48
	10.48

	
	厂房降尘
	45
	
	
	422.1
	
	467.1
	422.1

	
	沉淀池泥沙
	79
	/
	/
	15
	/
	94
	+15

	危险废物
	废机油
	0.05
	/
	/
	0.05
	/
	0.1
	+0.05

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
设备运输





设备安装





设备调试





投入运营





扬尘、汽车尾气





废水、粉尘、


噪声、固废





输送带





泵车卸料





计量





水泥筒仓





自来水





外加剂罐





计量





计量





计量





搅拌机





罐车





粉尘、噪音





螺旋机





泵





外运





清洗废水





沉淀池





粉尘、噪音





粉煤灰筒仓





砂子卸料





计量





砂子堆场





回用





不合格





合格





合


格





原料堆场





锤头机破碎





振动筛





粉尘、噪声





毛石





粉尘、噪声





入库





制砂机破碎





给料机





粉尘、噪声





不


合


格





振动筛





粉尘、噪声





4.29





1.7





1.7





0.15





5





69.14





3.5





69.144





2.55





2.55





10.2





10.2





3





沉淀池





砂浆搅拌用水





1.5





堆场控尘用水





搅拌机清洗用水





车辆轮胎冲洗水





砂浆罐车清洗水





产品





砂石





0.45





1.8





81.1





3.5





砂浆搅拌作业区


地面冲洗水





0.85





0.3





产品





自来水





沉淀池





沉淀池





沉淀池





0.85





0.15





0.45





0.3





1.8





细骨料加工线


降尘用水





产品





1.29





紫外线消毒





达标排放





活性砂滤池





MBBR生化池





二沉池








PAGE  

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

